## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сараево ТСН ао RS | 261198.099 | 261209.623 | 1 | 11.524 | 11.524 | 0 | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 3516.2423 | 3517.4503 | 3000 | 3624 | 3624 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 3065.2068 | 3066.2788 | 1500 | 1608 | 1608 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 17.0208 | 17.0208 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 280.3553 | 280.3553 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1603.9079 | 1604.5776 | 1000 | 669.7 | 669.7 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 4700.1469 | 4701.4762 | 1000 | 1329.3 | 1329.3 | 0 | 0
|  |  |  | 7242.524 | 7242.524 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сараево ТСН ао RS |  |  | 1
10 Сараево Т 1 ап RS | 2995.3062 | 2996.4686 | 3000 | 3487.2 | 3487.2 | 0 | 0
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 2154.8954 | 2155.7545 | 1500 | 1288.65 | 1288.65 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ао RS | 9.7071 | 9.7071 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 195.0651 | 195.0651 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 1666.5308 | 1667.2635 | 1000 | 732.7 | 732.7 | 0 | 0
10 Сараево-Селиваново ао RS | 4313.7627 | 4315.2088 | 1000 | 1446.1 | 1446.1 | 0 | 0
|  |  |  | 6954.65 | 6954.65 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | 0.631 | 0.53 | 0.433 | 0.549 | 0.592 | 0.44 | 0.439 | 0.452 | 0.435 | 0.44 | 0.427 | 0.44 | 0.441 | 0.425 | 0.432 | 0.433 | 0.443 | 0.436 | 0.44 | 0.444 | 0.449 | 0.539 | 0.616 | 0.618 | 11.524
10 Сараево Т 1 ап RS | 77.1 | 79.5 | 77.1 | 74.4 | 83.4 | 99 | 116.4 | 120.9 | 258 | 248.1 | 243.3 | 210 | 208.2 | 232.5 | 232.2 | 174 | 204.6 | 185.4 | 152.1 | 121.8 | 105.6 | 123 | 103.8 | 93.6 | 3624
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 29.4 | 31.5 | 30 | 28.35 | 31.65 | 36.3 | 44.1 | 52.65 | 155.85 | 140.85 | 141.45 | 115.2 | 122.4 | 105.75 | 109.95 | 65.4 | 67.8 | 65.4 | 45.9 | 40.05 | 38.55 | 42.15 | 34.65 | 32.7 | 1608
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 11.1 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 14.3 | 17.9 | 17.3 | 37.6 | 33.4 | 39.1 | 23.7 | 31.5 | 66.1 | 65.5 | 45.8 | 66.7 | 49.4 | 39.5 | 15.6 | 16 | 13.5 | 11.8 | 10.8 | 669.7
10 Сараево-Селиваново ао RS | 36.1 | 36.5 | 35.9 | 35.2 | 39.6 | 47.8 | 53.7 | 50.3 | 63.4 | 73.2 | 61.7 | 70.4 | 53.6 | 59.6 | 55.9 | 61.9 | 69.5 | 69.9 | 66 | 65.7 | 50.3 | 67 | 56.8 | 49.3 | 1329.3
Сумма | 154.331 | 158.93 | 153.733 | 148.799 | 166.842 | 197.84 | 232.539 | 241.602 | 515.285 | 495.99 | 485.977 | 419.74 | 416.141 | 464.375 | 463.982 | 347.533 | 409.043 | 370.536 | 303.94 | 243.594 | 210.899 | 246.189 | 207.666 | 187.018 | 7242.524
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сараево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Сараево ТСН ао RS | [24 empty] | 0
10 Сараево Т 1 ап RS | 92.4 | 86.4 | 84 | 78.6 | 78.3 | 78.9 | 89.7 | 100.8 | 248.4 | 245.7 | 223.8 | 208.5 | 188.4 | 220.8 | 203.7 | 161.7 | 197.7 | 174.3 | 139.5 | 125.1 | 104.7 | 129 | 116.1 | 110.7 | 3487.2
10 Сараево-Артемьевская ао RS | 25.95 | 25.2 | 24.6 | 22.65 | 22.2 | 22.05 | 24.45 | 31.05 | 133.65 | 121.8 | 121.5 | 101.85 | 105.45 | 89.85 | 87.15 | 53.85 | 56.1 | 54.15 | 32.4 | 27.15 | 28.2 | 25.8 | 25.65 | 25.95 | 1288.65
10 Сараево-Берсенево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Берсенево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Сараево-Исады ао RS | 20.5 | 18.6 | 18.2 | 17.2 | 17 | 16.4 | 19.1 | 21.8 | 43.2 | 40.4 | 41.9 | 27.9 | 31.8 | 56.6 | 56.5 | 41.7 | 59.3 | 44.2 | 38.1 | 20.6 | 21.8 | 20.4 | 19.8 | 19.7 | 732.7
10 Сараево-Селиваново ао RS | 45 | 41.4 | 40.6 | 37.8 | 38.1 | 39.6 | 45.3 | 47 | 71.4 | 83.5 | 59.8 | 78.3 | 50.4 | 73.2 | 59.2 | 65.2 | 81.3 | 75.2 | 68.1 | 76.6 | 53.7 | 81.8 | 69.6 | 64 | 1446.1
Сумма | 183.85 | 171.6 | 167.4 | 156.25 | 155.6 | 156.95 | 178.55 | 200.65 | 496.65 | 491.4 | 447 | 416.55 | 376.05 | 440.45 | 406.55 | 322.45 | 394.4 | 347.85 | 278.1 | 249.45 | 208.4 | 257 | 231.15 | 220.35 | 6954.65