## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 77.4676 | 77.4676 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 2263.0676 | 2263.8372 | 60 | 46.176 | 46.176 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0.4425 | 0.4425 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1470.6151 | 1472.8685 | 20000 | 45068 | 45068 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 52.5884 | 52.6063 | 3000 | 53.7 | 53.7 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 1023.8156 | 1024.6441 | 6000 | 4971 | 4971 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0424 | 0.0424 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 16.5586 | 16.5586 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 72.1323 | 72.1323 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 1343.8161 | 1345.3753 | 6000 | 9355.2 | 9355.2 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0.411 | 0.411 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 2546.342 | 2551.439 | 6000 | 30582 | 30582 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0.1848 | 0.1848 | 6000 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1223.036 | 1225.1846 | 21000 | 45120.6 | 45120.6 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 613.3397 | 614.4148 | 42000 | 45154.2 | 45154.2 | 0 | 0
|  |  |  | 180350.876 | 180350.876 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 1.6208 | 1.6208 | 60 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 4.674 | 4.674 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 1.0628 | 1.0628 | 20000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 750.1691 | 750.9765 | 20000 | 16148 | 16148 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 4.0103 | 4.0156 | 3000 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 488.3199 | 488.8131 | 6000 | 2959.2 | 2959.2 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0.0975 | 0.0975 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 34.4266 | 34.4266 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 39.422 | 39.4226 | 6000 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 746.8365 | 747.3924 | 6000 | 3335.4 | 3335.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 19.2061 | 19.2255 | 6000 | 116.4 | 116.4 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 1302.1667 | 1303.8672 | 6000 | 10203 | 10203 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 11.4098 | 11.4098 | 6000 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 688.589 | 689.4221 | 21000 | 17495.1 | 17495.1 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 344.3231 | 344.7395 | 42000 | 17488.8 | 17488.8 | 0 | 0
|  |  |  | 67765.4 | 67765.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 2.136 | 2.04 | 1.8 | 1.776 | 1.824 | 1.8 | 1.824 | 1.824 | 1.848 | 1.8 | 1.872 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.968 | 1.92 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | 2.016 | 1.944 | 1.944 | 2.064 | 2.184 | 46.176
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1924 | 1602 | 1648 | 1624 | 1576 | 1792 | 1940 | 1630 | 1886 | 2282 | 2140 | 2092 | 2018 | 1890 | 2156 | 2064 | 1994 | 1884 | 1926 | 1568 | 1768 | 1978 | 1916 | 1770 | 45068
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 53.7
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 150 | 130.8 | 121.8 | 117 | 120 | 147 | 192.6 | 222 | 304.2 | 273 | 262.8 | 301.2 | 209.4 | 295.2 | 288.6 | 233.4 | 266.4 | 198 | 193.2 | 200.4 | 188.4 | 194.4 | 190.2 | 171 | 4971
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 430.2 | 290.4 | 402 | 406.2 | 419.4 | 421.8 | 413.4 | 280.2 | 344.4 | 432.6 | 426 | 425.4 | 424.8 | 267 | 421.2 | 430.2 | 420.6 | 423 | 404.4 | 315.6 | 360.6 | 398.4 | 407.4 | 390 | 9355.2
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 1335 | 1176 | 1118.4 | 1093.8 | 1030.8 | 1216.8 | 1327.2 | 1122 | 1230 | 1569 | 1444.8 | 1358.4 | 1376.4 | 1321.2 | 1439.4 | 1393.2 | 1300.8 | 1255.8 | 1321.8 | 1046.4 | 1211.4 | 1380 | 1309.8 | 1203.6 | 30582
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 1923.6 | 1606.5 | 1650.6 | 1625.4 | 1579.2 | 1795.5 | 1942.5 | 1633.8 | 1885.8 | 2284.8 | 2142 | 2093.7 | 2020.2 | 1892.1 | 2156.7 | 2064.3 | 1997.1 | 1885.8 | 1927.8 | 1570.8 | 1770.3 | 1980.3 | 1917.3 | 1774.5 | 45120.6
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 1927.8 | 1604.4 | 1654.8 | 1625.4 | 1579.2 | 1797.6 | 1944.6 | 1633.8 | 1885.8 | 2284.8 | 2146.2 | 2095.8 | 2020.2 | 1894.2 | 2158.8 | 2066.4 | 1995 | 1890 | 1927.8 | 1575 | 1768.2 | 1982.4 | 1919.4 | 1776.6 | 45154.2
Сумма | 7695.136 | 6414.54 | 6599.5 | 6495.676 | 6308.524 | 7174.6 | 7764.224 | 6525.724 | 7540.148 | 9130.1 | 8565.772 | 8370.82 | 8073.02 | 7563.72 | 8625.068 | 8255.52 | 7978.244 | 7540.944 | 7705.044 | 6280.616 | 7071.244 | 7917.544 | 7664.864 | 7090.284 | 180350.876
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Свеза-Новатор ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,4 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 646 | 520 | 560 | 578 | 566 | 612 | 672 | 502 | 756 | 878 | 806 | 834 | 718 | 696 | 848 | 772 | 796 | 688 | 654 | 534 | 610 | 650 | 642 | 610 | 16148
10 Свеза-Новатор ТСН 2 ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 15.9
10 Свеза-Новатор-Валга ао RS | 70.8 | 73.8 | 68.4 | 69 | 71.4 | 75.6 | 78 | 87.6 | 229.2 | 201 | 168 | 217.8 | 97.2 | 226.2 | 222.6 | 159.6 | 216.6 | 108.6 | 86.4 | 92.4 | 90.6 | 84 | 81.6 | 82.8 | 2959.2
10 Свеза-Новатор-Валга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Свеза-Новатор-ПС Новатор ап RS | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.6
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ао RS | 159.6 | 82.8 | 141 | 147 | 165.6 | 159 | 162.6 | 73.8 | 108.6 | 157.2 | 169.2 | 169.8 | 179.4 | 66 | 150.6 | 165.6 | 150.6 | 169.2 | 150 | 99 | 112.8 | 126 | 138.6 | 131.4 | 3335.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-3 ап RS | 4.2 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 116.4
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ао RS | 424.8 | 380.4 | 361.2 | 370.2 | 337.8 | 385.8 | 438 | 366 | 434.4 | 531 | 481.8 | 459.6 | 454.8 | 432 | 487.8 | 459.6 | 442.8 | 421.2 | 433.8 | 369 | 420.6 | 459.6 | 438 | 412.8 | 10203
10 Свеза-Новатор-ФМК-4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 Свеза-Новатор Т 2 ап RS | 701.4 | 564.9 | 604.8 | 623.7 | 611.1 | 663.6 | 728.7 | 548.1 | 814.8 | 951.3 | 873.6 | 898.8 | 781.2 | 751.8 | 915.6 | 835.8 | 854.7 | 745.5 | 711.9 | 581.7 | 659.4 | 709.8 | 699.3 | 663.6 | 17495.1
35 Свеза-Новатор-Новатор ао RS | 701.4 | 562.8 | 604.8 | 625.8 | 609 | 663.6 | 726.6 | 550.2 | 814.8 | 949.2 | 873.6 | 898.8 | 781.2 | 751.8 | 915.6 | 835.8 | 852.6 | 747.6 | 709.8 | 583.8 | 659.4 | 709.8 | 697.2 | 663.6 | 17488.8
Сумма | 2709.4 | 2207.5 | 2340.8 | 2414.3 | 2361.5 | 2559.9 | 2806.5 | 2158.6 | 3168 | 3668.3 | 3372.8 | 3479.4 | 3014.8 | 2950.2 | 3540.5 | 3229 | 3314.2 | 2881.9 | 2746.8 | 2277.6 | 2557.6 | 2741.6 | 2698.2 | 2566 | 67765.4