## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 7844.9604 | 7845.6024 | 10 | 6.42 | 6.42 | 0 | 0
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Тиманово Т 1 ао RS | 1.8079 | 1.8079 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 2402.9754 | 2404.5912 | 2000 | 3231.6 | 3231.6 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0.375 | 0.375 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 4359.1478 | 4359.1478 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 279.534 | 279.6127 | 1000 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.0161 | 0.0161 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 557.8708 | 557.8708 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 75.9375 | 75.9375 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1654.2114 | 1654.5843 | 1000 | 372.9 | 372.9 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.016 | 0.016 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 10670.0999 | 10672.8873 | 1000 | 2787.4 | 2787.4 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ап RS | 0.0157 | 0.0157 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6477.02 | 6477.02 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS |  |  | 10
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS |  |  | 10
10 Тиманово Т 1 ао RS | 2.5428 | 2.5428 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 1990.8434 | 1992.3239 | 2000 | 2961 | 2961 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ао RS | 1.1625 | 1.1625 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 3020.332 | 3020.332 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 92.8917 | 92.925 | 1000 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0.1617 | 0.1617 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 347.0593 | 347.0593 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 58.9658 | 58.9658 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 1587.9258 | 1588.416 | 1000 | 490.2 | 490.2 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0.0785 | 0.0785 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 7877.5768 | 7880.0501 | 1000 | 2473.3 | 2473.3 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ап RS | 0.1035 | 0.1035 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5957.8 | 5957.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0.268 | 0.264 | 0.264 | 0.268 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.276 | 0.268 | 0.272 | 0.264 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 0.272 | 0.268 | 6.42
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Тиманово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 93.6 | 90.2 | 87 | 83.2 | 87.4 | 98.4 | 120.8 | 169.2 | 244.2 | 240.6 | 171.6 | 196.8 | 148.6 | 153.4 | 142.6 | 137.6 | 130 | 132.6 | 140.2 | 136.6 | 125.8 | 112.8 | 99 | 89.4 | 3231.6
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 2.7 | 4 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 3 | 3 | 2.3 | 2.2 | 78.7
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 14.7 | 14.1 | 12.2 | 9.1 | 11 | 12.3 | 16.3 | 20.3 | 21.1 | 16.3 | 17.3 | 18 | 16.2 | 17.3 | 14.5 | 14.3 | 18.6 | 17.5 | 17.6 | 16.6 | 19 | 16.3 | 11.3 | 11 | 372.9
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 76.3 | 74 | 72.5 | 71.2 | 73.8 | 82.6 | 101.7 | 146.5 | 220.3 | 222.4 | 150.8 | 175.7 | 128.6 | 133.6 | 124.3 | 120.3 | 107.6 | 111.2 | 118.7 | 115.3 | 104.2 | 93.8 | 85.5 | 76.5 | 2787.4
10 Тиманово-Харино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 187.468 | 180.764 | 174.464 | 166.768 | 175.264 | 197.364 | 242.164 | 339.364 | 489.364 | 482.264 | 343.676 | 394.168 | 297.872 | 307.264 | 285.668 | 275.768 | 260.568 | 265.868 | 281.072 | 273.668 | 252.272 | 226.168 | 198.372 | 179.368 | 6477.02
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
10 Тиманово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 1 ап RS | 98.6 | 89 | 86.2 | 80.8 | 81.4 | 80.8 | 93.6 | 110 | 203.2 | 243.6 | 177 | 197.6 | 125.2 | 144.2 | 143.2 | 132.4 | 111.8 | 111.2 | 114.6 | 116.8 | 110.6 | 110.4 | 99.2 | 99.6 | 2961
10 Тиманово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Алексейково ао RS | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 33.3
10 Тиманово-Алексейково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Комплекс ао RS | 18.4 | 16.9 | 16.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 16.9 | 16.5 | 25.1 | 33.1 | 27.9 | 21.4 | 26.5 | 24.3 | 21.8 | 25.6 | 20.1 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 18.3 | 18.4 | 490.2
10 Тиманово-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Тиманово-Харино ао RS | 80.3 | 72.1 | 69.8 | 65.2 | 66 | 65.3 | 78.1 | 93.8 | 187.1 | 219.1 | 144.1 | 170.4 | 103.7 | 118.2 | 118.9 | 110.6 | 86.2 | 90.7 | 94.5 | 96.4 | 90.1 | 90.4 | 81.1 | 81.2 | 2473.3
10 Тиманово-Харино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 198.6 | 179.1 | 173.7 | 162.7 | 164.1 | 162.5 | 188.6 | 221.8 | 408.3 | 489.3 | 355.7 | 397.3 | 251.8 | 290 | 287.7 | 266.4 | 225.1 | 223.7 | 230.6 | 235.1 | 222.7 | 222.3 | 200.1 | 200.6 | 5957.8