## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Вахнево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | 222879.771 | 222881.872 | 1 | 2.101 | 2.101 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 6.08 | 6.08 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 1638.6861 | 1639.6222 | 2000 | 1872.2 | 1872.2 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 3.0415 | 3.0415 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 1795.9796 | 1796.4399 | 2000 | 920.6 | 920.6 | 0 | 0
10 Вахнево-Котельное ао RS | 1803.581 | 1804.4225 | 1000 | 841.5 | 841.5 | 0 | 0
10 Вахнево-Марково ао RS | 1664.0862 | 1664.8686 | 1000 | 782.4 | 782.4 | 0 | 0
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 1652.6911 | 1653.7963 | 1000 | 1105.2 | 1105.2 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ао RS | 1810.3607 | 1810.4379 | 1000 | 77.2 | 77.2 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ап RS | 5.3151 | 5.3151 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5601.201 | 5601.201 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0.1392 | 0.1392 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 1015.3584 | 1015.9742 | 2000 | 1231.6 | 1231.6 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 1.6012 | 1.6012 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 947.3373 | 947.5373 | 2000 | 400 | 400 | 0 | 0
10 Вахнево-Котельное ао RS | 932.1058 | 932.567 | 1000 | 461.2 | 461.2 | 0 | 0
10 Вахнево-Марково ао RS | 996.4235 | 996.9131 | 1000 | 489.6 | 489.6 | 0 | 0
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 1116.6051 | 1117.4045 | 1000 | 799.4 | 799.4 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ао RS | 978.7354 | 978.7354 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ап RS | 7.8995 | 7.9833 | 1000 | 83.8 | 83.8 | 0 | 0
|  |  |  | 3465.6 | 3465.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 0.088 | 0.087 | 2.101
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 45.6 | 44.8 | 38 | 34.2 | 34.6 | 48 | 58.8 | 65.4 | 83.2 | 73.8 | 74.6 | 70.2 | 61.8 | 101.8 | 132.8 | 126.2 | 83.8 | 139.6 | 107.2 | 125.8 | 121.2 | 78.8 | 61.6 | 60.4 | 1872.2
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 32.4 | 30.6 | 28 | 24.6 | 28 | 38 | 51 | 50.2 | 45.8 | 43 | 40.2 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 33.6 | 40.2 | 41.6 | 41.2 | 42.8 | 50.4 | 47.8 | 37.6 | 30 | 31.2 | 920.6
10 Вахнево-Котельное ао RS | 29.1 | 27.5 | 24.9 | 22.1 | 25 | 34.2 | 47.5 | 46.4 | 42.9 | 39.7 | 37.4 | 36.1 | 32.7 | 34.1 | 30.5 | 36.8 | 37.8 | 36.7 | 39.5 | 46.7 | 44.7 | 34.4 | 27.1 | 27.7 | 841.5
10 Вахнево-Марково ао RS | 21 | 21.6 | 19 | 16.2 | 16.9 | 27.8 | 30.9 | 30.9 | 38.8 | 33.7 | 34 | 32.3 | 30.5 | 33.4 | 30.6 | 34.9 | 36.5 | 43.9 | 46 | 51.4 | 47.3 | 39.7 | 33.2 | 31.9 | 782.4
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 24.7 | 23.6 | 19 | 18.1 | 17.8 | 20.6 | 28.6 | 35.1 | 45.3 | 40.9 | 41.2 | 38.6 | 31.8 | 69.3 | 103 | 92.1 | 48.1 | 96.7 | 62.4 | 75.6 | 75 | 39.8 | 28.9 | 29 | 1105.2
10 Вахнево-Чернино ао RS | 3.2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 3.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 77.2
10 Вахнево-Чернино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 156.089 | 151.188 | 131.988 | 117.788 | 125.288 | 172.288 | 220.487 | 231.788 | 258.988 | 234.287 | 230.288 | 219.487 | 195.288 | 279.787 | 333.587 | 333.587 | 251.487 | 362.787 | 301.187 | 353.587 | 339.088 | 233.487 | 183.688 | 183.687 | 5601.201
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Вахнево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Вахнево ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 1 ап RS | 40.4 | 36.2 | 33.8 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 34 | 42 | 45.6 | 43.4 | 41.8 | 39.2 | 67.2 | 96.2 | 86.8 | 60 | 90.4 | 64.4 | 73.2 | 78.2 | 49.4 | 43.4 | 39.2 | 1231.6
10 Вахнево-Калинино 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Калинино 2 ап RS | 19.6 | 15.4 | 14 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | 14.4 | 15.4 | 18.6 | 21 | 18.6 | 14.2 | 19.4 | 16.6 | 18.2 | 20 | 20.2 | 19.4 | 17.2 | 15.2 | 18.4 | 17.8 | 16.6 | 13.2 | 400
10 Вахнево-Котельное ао RS | 22.3 | 18.1 | 17 | 15.5 | 15.9 | 14.5 | 17.6 | 18.4 | 21.4 | 23.3 | 21 | 16.8 | 21.5 | 19.1 | 20.2 | 22 | 22.3 | 21.2 | 19.8 | 18.1 | 20.5 | 20.1 | 19.1 | 15.5 | 461.2
10 Вахнево-Марково ао RS | 19.2 | 17.2 | 16 | 15 | 14.3 | 15 | 15.2 | 15.5 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 22.3 | 25 | 25 | 27 | 26.1 | 26 | 25.1 | 26.2 | 23.7 | 21.7 | 21.1 | 489.6
10 Вахнево-Оксилово ао RS | 23.2 | 20.6 | 19.4 | 18.3 | 19 | 18.3 | 18.8 | 20.3 | 25.4 | 29.3 | 27.4 | 25.2 | 22.6 | 47.8 | 74.7 | 65.3 | 35.7 | 67.7 | 41.4 | 51.3 | 55.4 | 28.2 | 24 | 20.1 | 799.4
10 Вахнево-Чернино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Вахнево-Чернино ап RS | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 83.8
Сумма | 128 | 111 | 103.7 | 96.7 | 97.4 | 94.6 | 101.6 | 107.1 | 129.7 | 141.1 | 132.1 | 120.1 | 124.7 | 176.5 | 237.8 | 222.3 | 168.4 | 227.9 | 172.4 | 186.6 | 202.2 | 142.6 | 128.3 | 112.8 | 3465.6