## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Горбачево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Горбачево ТСН 1 ао RS | 34623.011 | 34623.011 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ао RS | 16.2179 | 16.2179 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ап RS | 21.1521 | 21.1521 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ао RS | 8.739 | 8.739 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ап RS | 648.3888 | 648.6879 | 1500 | 448.65 | 448.65 | 0 | 0
10 Горбачево-Подволочье ао RS | 316.2645 | 316.4555 | 1000 | 191 | 191 | 0 | 0
10 Горбачево-Шарденгский ао RS | 656.2154 | 656.4704 | 1000 | 255 | 255 | 0 | 0
|  |  |  | 894.65 | 894.65 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Горбачево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Горбачево ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Горбачево-Липовка ао RS | 14.223 | 14.223 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ап RS | 21.4748 | 21.4748 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ао RS | 1.2279 | 1.2279 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ап RS | 815.3096 | 815.8197 | 1500 | 765.15 | 765.15 | 0 | 0
10 Горбачево-Подволочье ао RS | 402.4697 | 402.7486 | 1000 | 278.9 | 278.9 | 0 | 0
10 Горбачево-Шарденгский ао RS | 817.6151 | 818.0907 | 1000 | 475.6 | 475.6 | 0 | 0
|  |  |  | 1519.65 | 1519.65 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горбачево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Горбачево ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ап RS | 13.65 | 11.7 | 9.9 | 10.05 | 9.75 | 10.5 | 13.35 | 15.6 | 38.25 | 36.75 | 26.1 | 24.6 | 14.55 | 27.3 | 32.55 | 21.75 | 30.9 | 13.65 | 12.75 | 14.85 | 15.15 | 14.4 | 15.45 | 15.15 | 448.65
10 Горбачево-Подволочье ао RS | 6.7 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 7 | 12.3 | 11.6 | 9.4 | 13.3 | 6.7 | 12.8 | 13.3 | 10.2 | 12.2 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7 | 7.3 | 7 | 7.1 | 191
10 Горбачево-Шарденгский ао RS | 6.9 | 6 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 8.5 | 25.7 | 25 | 16.5 | 11.2 | 7.8 | 14.3 | 19.1 | 11.5 | 18.7 | 7.7 | 6.7 | 8.6 | 7.9 | 7 | 8.3 | 8 | 255
Сумма | 27.25 | 23.3 | 19.8 | 19.95 | 19.35 | 21 | 26.55 | 31.1 | 76.25 | 73.35 | 52 | 49.1 | 29.05 | 54.4 | 64.95 | 43.45 | 61.8 | 27.15 | 25.35 | 29.75 | 30.05 | 28.7 | 30.75 | 30.25 | 894.65
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Горбачево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Горбачево ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Горбачево-Липовка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Липовка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Горбачево-Михнинская ап RS | 21.75 | 20.25 | 19.95 | 19.2 | 19.35 | 19.2 | 19.35 | 21.3 | 59.4 | 61.65 | 42.9 | 40.5 | 26.25 | 47.4 | 61.5 | 41.85 | 63.6 | 25.05 | 22.95 | 22.05 | 21.15 | 22.35 | 23.25 | 22.95 | 765.15
10 Горбачево-Подволочье ао RS | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 18.8 | 17.9 | 14.7 | 18.1 | 10.3 | 19 | 20 | 15 | 20.9 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 8 | 8.7 | 9.1 | 9 | 278.9
10 Горбачево-Шарденгский ао RS | 12.6 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 12.8 | 39.7 | 42.6 | 27.7 | 21.8 | 15.5 | 27.8 | 40.6 | 26.2 | 41.8 | 15.3 | 13.8 | 13.3 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 475.6
Сумма | 43.25 | 40.35 | 39.55 | 38.2 | 38.45 | 38.2 | 38.45 | 42.4 | 117.9 | 122.15 | 85.3 | 80.4 | 52.05 | 94.2 | 122.1 | 83.05 | 126.3 | 49.75 | 45.65 | 43.75 | 42.05 | 44.45 | 46.15 | 45.55 | 1519.65