## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Захарово | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | 161819.329 | 161819.786 | 1 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0
10 Захарово-Бяково ао RS | 1386.4605 | 1387.432 | 1000 | 971.5 | 971.5 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ао RS | 5.5607 | 5.5607 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 1734.6251 | 1735.4555 | 2000 | 1660.8 | 1660.8 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ао RS | 5.7494 | 5.7494 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 1.7986 | 1.7986 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 7.3462 | 7.3462 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 71.1265 | 71.1444 | 1000 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0
10 Захарово-Холка ао RS | 1613.8567 | 1614.5271 | 1000 | 670.4 | 670.4 | 0 | 0
|  |  |  | 3321.057 | 3321.057 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Захарово | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Захарово-Бяково ао RS | 897.3554 | 898.1218 | 1000 | 766.4 | 766.4 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ао RS | 0.2598 | 0.2598 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 1190.2264 | 1190.8657 | 2000 | 1278.6 | 1278.6 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ао RS | 0.616 | 0.616 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 1.4464 | 1.4464 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0.3338 | 0.3338 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 137.8765 | 137.9289 | 1000 | 52.4 | 52.4 | 0 | 0
10 Захарово-Холка ао RS | 1075.8178 | 1076.2871 | 1000 | 469.3 | 469.3 | 0 | 0
|  |  |  | 2566.7 | 2566.7 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Захарово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.457
10 Захарово-Бяково ао RS | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.7 | 17.5 | 23.1 | 33.1 | 58.4 | 68.3 | 71.2 | 71.8 | 45.2 | 72.6 | 74 | 61 | 67.5 | 31.9 | 32.8 | 34.1 | 33.1 | 30.1 | 28.8 | 25.3 | 21 | 971.5
10 Захарово-Глебово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 36.8 | 34.8 | 32.6 | 35.6 | 38.2 | 48.8 | 63.6 | 94 | 102.8 | 103.6 | 104.4 | 74.4 | 101.4 | 104.2 | 94.2 | 98.2 | 61.8 | 64.8 | 72.2 | 67 | 65.8 | 63.2 | 53.4 | 45 | 1660.8
10 Захарово-Киркино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 17.9
10 Захарово-Холка ао RS | 17 | 16.4 | 15.3 | 17.3 | 20 | 24.7 | 29.8 | 34.5 | 33.8 | 31.8 | 32 | 28.6 | 27.7 | 29.1 | 32.6 | 29.9 | 29.2 | 31.1 | 37.3 | 33.1 | 35.1 | 33.5 | 27.4 | 23.2 | 670.4
Сумма | 73.619 | 69.419 | 65.119 | 71.319 | 76.419 | 97.419 | 127.319 | 187.919 | 205.619 | 207.219 | 208.819 | 148.819 | 202.72 | 208.319 | 188.519 | 196.219 | 123.619 | 129.519 | 144.419 | 133.919 | 131.719 | 126.219 | 106.919 | 89.919 | 3321.057
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Захарово | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Захарово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Захарово-Бяково ао RS | 25.1 | 24.4 | 23.3 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23.8 | 52.3 | 47.6 | 47 | 51.2 | 24.3 | 46.9 | 56.6 | 43 | 49 | 24.1 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 23.6 | 22.1 | 22 | 21.4 | 766.4
10 Захарово-Глебово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Глебово ап RS | 48 | 46.2 | 44.4 | 44.2 | 44 | 44.2 | 45.4 | 77.2 | 68.6 | 69.6 | 74.4 | 45.6 | 65.4 | 78.4 | 66.2 | 68.2 | 45.4 | 44.8 | 45 | 44.6 | 45 | 42 | 41.8 | 40 | 1278.6
10 Захарово-Киркино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Киркино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Мастерские ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Захарово-Токарево ао RS | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 52.4
10 Захарово-Холка ао RS | 20.6 | 19.8 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 23.2 | 19.4 | 20.9 | 21.4 | 19.8 | 16.7 | 20.2 | 21.7 | 17.7 | 19.5 | 18.9 | 20.3 | 19.7 | 19.7 | 18.3 | 18.1 | 17 | 469.3
Сумма | 96.4 | 92.9 | 89.1 | 88.7 | 88.6 | 88.7 | 91.2 | 155 | 137.5 | 139.5 | 149 | 91.7 | 130.9 | 157.1 | 133 | 136.8 | 91.1 | 90 | 90.4 | 89.5 | 90.6 | 84.4 | 84.1 | 80.5 | 2566.7