## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Пермас | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пермас ТСН 1 ао RS | 68047.192 | 68049.14 | 1 | 1.948 | 1.948 | 0 | 0
10 Пермас-Березово ао RS | 219.251 | 219.251 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Березово ап RS | 363.287 | 363.287 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ао RS | 204.5923 | 204.5923 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ап RS | 2207.8779 | 2208.8321 | 1000 | 954.2 | 954.2 | 0 | 0
10 Пермас-Дворище ао RS | 714.3141 | 714.6033 | 1000 | 289.2 | 289.2 | 0 | 0
10 Пермас-Шири ао RS | 1470.8798 | 1471.5448 | 1000 | 665 | 665 | 0 | 0
|  |  |  | 1910.348 | 1910.348 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Пермас | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пермас ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Пермас-Березово ао RS | 101.8942 | 101.8942 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Березово ап RS | 188.7164 | 188.7164 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ао RS | 103.6089 | 103.6089 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ап RS | 1043.7653 | 1044.2574 | 1000 | 492.1 | 492.1 | 0 | 0
10 Пермас-Дворище ао RS | 202.6671 | 202.7627 | 1000 | 95.6 | 95.6 | 0 | 0
10 Пермас-Шири ао RS | 819.3804 | 819.7721 | 1000 | 391.7 | 391.7 | 0 | 0
|  |  |  | 979.4 | 979.4 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пермас | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пермас ТСН 1 ао RS | 0.046 | 0.231 | 0.195 | 0.07 | 0.214 | 0.08 | 0.178 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.22 | 1.948
10 Пермас-Березово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Березово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ап RS | 21 | 20.6 | 18.6 | 19.7 | 21.7 | 24.5 | 36.1 | 45.3 | 56.6 | 57.5 | 58 | 50.8 | 47.3 | 55 | 49.8 | 55.6 | 56.3 | 38.9 | 44.4 | 44.2 | 39.5 | 40.9 | 27.2 | 24.7 | 954.2
10 Пермас-Дворище ао RS | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 7 | 10.2 | 15.8 | 17.1 | 17.7 | 18.4 | 17.2 | 14.7 | 18.6 | 16 | 17.8 | 14.6 | 10.5 | 13.1 | 12.4 | 13 | 13.7 | 7.5 | 5.9 | 289.2
10 Пермас-Шири ао RS | 15.6 | 14.4 | 13.1 | 14 | 16.5 | 17.6 | 25.7 | 29.6 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 33.6 | 32.7 | 36.3 | 33.9 | 37.7 | 41.7 | 28.3 | 31.3 | 31.8 | 26.6 | 27 | 19.8 | 18.8 | 665
Сумма | 42.046 | 41.431 | 37.395 | 39.47 | 43.614 | 49.18 | 72.178 | 90.745 | 113.344 | 114.946 | 116.145 | 101.644 | 94.746 | 109.943 | 99.743 | 111.145 | 112.645 | 77.745 | 88.845 | 88.445 | 79.144 | 81.645 | 54.544 | 49.62 | 1910.348
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пермас | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пермас ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Пермас-Березово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Березово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пермас-Блудново ап RS | 18.5 | 16.4 | 14.9 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 20.6 | 28.6 | 30.9 | 34 | 23.9 | 23.2 | 31.8 | 25.6 | 29.6 | 26.5 | 17 | 15.9 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 15.4 | 14 | 492.1
10 Пермас-Дворище ао RS | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 5.5 | 7.3 | 7.8 | 12 | 6.7 | 5 | 8.3 | 6.5 | 7.9 | 3.5 | 2.7 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 95.6
10 Пермас-Шири ао RS | 16.2 | 14.2 | 13.2 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.6 | 14.8 | 21.3 | 23 | 22 | 17 | 18.2 | 23.4 | 18.9 | 21.5 | 22.8 | 14 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 14.7 | 13.8 | 12.4 | 391.7
Сумма | 37 | 32.6 | 29.8 | 27.2 | 26.9 | 27.5 | 28.2 | 40.9 | 57.2 | 61.7 | 68 | 47.6 | 46.4 | 63.5 | 51 | 59 | 52.8 | 33.7 | 31.3 | 31.7 | 32.8 | 34.3 | 30.7 | 27.6 | 979.4