## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 48289.972 | 48290.414 | 1 | 0.442 | 0.442 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 1547.5408 | 1548.3435 | 1000 | 802.7 | 802.7 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 14.8997 | 14.8997 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 4102.3004 | 4104.2897 | 1500 | 2983.95 | 2983.95 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 6.1368 | 6.1368 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 10710.8744 | 10716.1317 | 1000 | 5257.3 | 5257.3 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 3176.4832 | 3177.9624 | 1000 | 1479.2 | 1479.2 | 0 | 0
|  |  |  | 10523.592 | 10523.592 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 1386.6598 | 1387.5113 | 1000 | 851.5 | 851.5 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 6.7152 | 6.7152 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 2933.4124 | 2935.1551 | 1500 | 2614.05 | 2614.05 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 1.2375 | 1.2375 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 7625.9222 | 7630.5003 | 1000 | 4578.1 | 4578.1 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 1929.5292 | 1930.6434 | 1000 | 1114.2 | 1114.2 | 0 | 0
|  |  |  | 9157.85 | 9157.85 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.442
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 36.7 | 20.9 | 19.8 | 21.7 | 27.5 | 29.7 | 31.8 | 25.6 | 49.5 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | 32.5 | 55.9 | 35.9 | 21.5 | 26.8 | 30.6 | 29.3 | 33.1 | 34 | 35 | 41.4 | 23.6 | 802.7
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 67.35 | 65.85 | 65.25 | 64.2 | 68.25 | 69.3 | 83.55 | 85.95 | 177.6 | 230.85 | 194.1 | 207.15 | 80.55 | 191.25 | 257.1 | 244.05 | 218.1 | 99 | 106.5 | 89.1 | 85.05 | 82.5 | 77.85 | 73.5 | 2983.95
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 138.9 | 117.6 | 114.4 | 120.2 | 126 | 131 | 162.6 | 175.4 | 356.7 | 382.9 | 318.1 | 354.6 | 167.6 | 363.5 | 389.9 | 335.3 | 339.5 | 177.4 | 194.1 | 175.2 | 163.5 | 159.5 | 160.4 | 133 | 5257.3
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 35.1 | 31.1 | 29.6 | 34.6 | 30.4 | 32.3 | 47.7 | 63.9 | 130 | 106 | 78.1 | 101.3 | 54.7 | 116.9 | 97.6 | 70.6 | 95 | 48.1 | 58.7 | 53.2 | 44.6 | 42.2 | 41.4 | 36.1 | 1479.2
Сумма | 278.069 | 235.468 | 229.069 | 240.718 | 252.169 | 262.318 | 325.669 | 350.868 | 713.819 | 766.468 | 636.818 | 709.769 | 335.368 | 727.568 | 780.519 | 671.468 | 679.418 | 355.119 | 388.618 | 350.619 | 327.168 | 319.218 | 321.069 | 266.218 | 10523.592
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Пыжуг | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 31.5 | 26.1 | 25.8 | 24.2 | 29.7 | 28.1 | 27.6 | 25.6 | 62.6 | 52.3 | 60.4 | 53.2 | 29.3 | 76.6 | 41.6 | 23.4 | 28.1 | 28.4 | 24.6 | 27.3 | 34.5 | 29.3 | 32.7 | 28.6 | 851.5
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 67.95 | 64.35 | 63.3 | 60 | 62.55 | 62.1 | 62.4 | 60.3 | 166.65 | 223.5 | 172.2 | 187.35 | 58.2 | 209.85 | 235.2 | 224.25 | 187.65 | 72 | 88.2 | 62.4 | 58.65 | 55.35 | 56.1 | 53.55 | 2614.05
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 134.3 | 123.6 | 122.1 | 119.9 | 120.4 | 115.3 | 113.8 | 121 | 336.7 | 368.7 | 292.8 | 330.9 | 116.6 | 388.7 | 358.3 | 303.2 | 295.2 | 127.8 | 140 | 114 | 116.3 | 106.7 | 109.3 | 102.5 | 4578.1
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 35.1 | 33.3 | 33 | 35.7 | 28.4 | 25 | 23.9 | 35.1 | 107.4 | 92.9 | 60.4 | 90.5 | 29.2 | 102.2 | 81.7 | 55.9 | 79.4 | 27.4 | 27.3 | 24.5 | 23.1 | 22 | 20.5 | 20.3 | 1114.2
Сумма | 268.85 | 247.35 | 244.2 | 239.8 | 241.05 | 230.5 | 227.7 | 242 | 673.35 | 737.4 | 585.8 | 661.95 | 233.3 | 777.35 | 716.8 | 606.75 | 590.35 | 255.6 | 280.1 | 228.2 | 232.55 | 213.35 | 218.6 | 204.95 | 9157.85