## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
РП 10 кВ Пыжуг | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пыжуг ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ао RS | 1386.6598 | 1387.5113 | 1000 | 851.5 | 851.5 | 0 | 0
10 Пыжуг-Ермакова Гарь ап RS | 6.7152 | 6.7152 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Лаптюг ао RS | 2933.4124 | 2935.1551 | 1500 | 2614.05 | 2614.05 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ао RS | 1.2375 | 1.2375 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Пыжуг-Макарово ап RS | 7625.9222 | 7630.5003 | 1000 | 4578.1 | 4578.1 | 0 | 0
10 Пыжуг-Слобода ао RS | 1929.5292 | 1930.6434 | 1000 | 1114.2 | 1114.2 | 0 | 0
|  |  |  | 9157.85 | 9157.85 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 290.8023 | 290.9779 | 1500 | 263.4 | 263.4 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 11.7945 | 11.8013 | 1000 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 213.9041 | 213.9526 | 1000 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 450.9651 | 451.2292 | 1000 | 264.1 | 264.1 | 0 | 0
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 5.9073 | 5.9073 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 901.838 | 903.1786 | 1000 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 709.8813 | 709.8813 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 577.4165 | 577.7686 | 1000 | 352.1 | 352.1 | 0 | 0
|  |  |  | 2275.5 | 2275.5 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.616
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.85 | 4.65 | 3.45 | 4.8 | 3.75 | 3.45 | 4.5 | 4.95 | 3.6 | 3.15 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.45 | 6.6 | 6.15 | 4.8 | 3.6 | 103.05
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 3.4
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 4.4 | 6.1 | 2.9 | 5.3 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 80.5
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 5 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5 | 142.5
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 41.3 | 39.1 | 38.6 | 38.8 | 40.4 | 44.7 | 51.3 | 65.3 | 95.6 | 106.4 | 95.7 | 90.5 | 83.9 | 80.3 | 72.1 | 61.9 | 78.3 | 70.9 | 63.4 | 71.3 | 69 | 65.4 | 55 | 43.8 | 1563
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 20.7 | 20.2 | 19.6 | 20.2 | 20 | 22.7 | 29 | 41.5 | 52.9 | 53.7 | 48.6 | 43.8 | 46.7 | 35 | 31.2 | 32.1 | 37.2 | 36.5 | 34.2 | 32.2 | 30.8 | 32.1 | 26.6 | 20.5 | 788
Сумма | 77.025 | 73.026 | 71.725 | 72.625 | 74.975 | 81.875 | 93.176 | 120.325 | 160.875 | 174.276 | 162.426 | 149.275 | 148.027 | 127.175 | 115.526 | 105.927 | 126.926 | 118.926 | 108.726 | 116.276 | 114.125 | 114.776 | 95.326 | 77.726 | 2681.066
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Теплогорье | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Теплогорье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Теплогорье-Бараново ао RS | 10.95 | 10.35 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 10.05 | 10.35 | 10.8 | 9.6 | 10.35 | 11.25 | 10.8 | 12.45 | 10.65 | 11.4 | 12.15 | 11.85 | 12.3 | 12 | 10.8 | 10.65 | 11.4 | 11.55 | 11.1 | 263.4
10 Теплогорье-Кононово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 6.8
10 Теплогорье-Кононово ап RS | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 48.5
10 Теплогорье-Слизовица ао RS | 10.8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.9 | 9.7 | 10.4 | 11.4 | 11.2 | 13.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 11.1 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 264.1
10 Теплогорье-Слизовица ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ао RS | 45.2 | 43.5 | 42.8 | 40.7 | 41.3 | 41.4 | 41.9 | 47.3 | 63.2 | 75.1 | 67.5 | 68.2 | 63.5 | 68.3 | 69.1 | 56.9 | 72.2 | 65.4 | 54.6 | 63.3 | 61.9 | 52.7 | 47.9 | 46.7 | 1340.6
10 Теплогорье-Усть-Алексеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Теплогорье-Центр ао RS | 13.8 | 13.7 | 12.9 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 14 | 14.9 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | 17.6 | 14.5 | 14.9 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 15.7 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 14.2 | 13.6 | 352.1
Сумма | 82.65 | 79.95 | 78.6 | 74.9 | 75.9 | 76.65 | 77.25 | 84.8 | 99.6 | 116.65 | 110.25 | 109.8 | 110.45 | 105.05 | 109.8 | 101.65 | 114.65 | 107.6 | 96.6 | 100.8 | 99.05 | 91.9 | 87.15 | 83.8 | 2275.5