## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Чернево | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Чернево ТСН 1 ао RS | 141315.984 | 141316.436 | 1 | 0.452 | 0.452 | 0 | 0
10 Чернево-Дружково ао RS | 10.0233 | 10.0233 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Дружково ап RS | 1.2685 | 1.2685 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ао RS | 3.9657 | 3.9657 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ап RS | 174.3787 | 175.7756 | 1000 | 1396.9 | 1396.9 | 0 | 0
10 Чернево-Подборовье ао RS | 2077.09 | 2078.1726 | 1000 | 1082.6 | 1082.6 | 0 | 0
10 Чернево-Подборовье ап RS | 0.0289 | 0.0289 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ао RS | 589.0823 | 589.3907 | 1000 | 308.4 | 308.4 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ап RS | 5.296 | 5.296 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2788.352 | 2788.352 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Чернево | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Чернево ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Чернево-Дружково ао RS | 7.8097 | 7.8097 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Дружково ап RS | 1.0151 | 1.0151 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ао RS | 9.5674 | 9.5674 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ап RS | 101.9565 | 102.8534 | 1000 | 896.9 | 896.9 | 0 | 0
10 Чернево-Подборовье ао RS | 1157.3596 | 1158.0136 | 1000 | 654 | 654 | 0 | 0
10 Чернево-Подборовье ап RS | 0.2984 | 0.2984 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ао RS | 464.6262 | 464.8631 | 1000 | 236.9 | 236.9 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ап RS | 0.1843 | 0.1843 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1787.8 | 1787.8 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Чернево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Чернево ТСН 1 ао RS | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.452
10 Чернево-Дружково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Дружково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ап RS | 43.8 | 34.1 | 33.5 | 35.1 | 36.2 | 36 | 48.7 | 61.5 | 82.1 | 83 | 77.9 | 85.9 | 71.1 | 65.6 | 68.8 | 60.5 | 68.1 | 59 | 59.8 | 65.9 | 59.9 | 56.8 | 54.7 | 48.9 | 1396.9
10 Чернево-Подборовье ао RS | 35.9 | 26.8 | 25.9 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 36.7 | 49.5 | 67 | 65.3 | 62.3 | 69.4 | 52.5 | 51.4 | 52.7 | 47.1 | 49 | 43 | 45.5 | 50 | 45.6 | 42 | 42.6 | 38.8 | 1082.6
10 Чернево-Подборовье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ао RS | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 8.4 | 8 | 11.8 | 11.7 | 14.8 | 17.2 | 15.3 | 16.3 | 18.2 | 14 | 15.8 | 13.2 | 18.8 | 15.7 | 14.1 | 15.6 | 14.1 | 14.6 | 11.9 | 9.8 | 308.4
10 Чернево-Томашево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 87.419 | 68.019 | 66.918 | 70.019 | 72.319 | 71.818 | 97.219 | 122.719 | 163.918 | 165.519 | 155.519 | 171.619 | 141.819 | 131.019 | 137.319 | 120.819 | 135.919 | 117.719 | 119.419 | 131.519 | 119.618 | 113.419 | 109.219 | 97.519 | 2788.352
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Чернево | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Чернево ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Чернево-Дружково ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Дружково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Орлово ап RS | 32.8 | 28.2 | 27.9 | 26.7 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 32.5 | 44 | 42.5 | 48.9 | 54.3 | 38.7 | 41.9 | 49.2 | 43.9 | 46.6 | 39.9 | 40 | 37.8 | 35.2 | 32.6 | 36.5 | 34.5 | 896.9
10 Чернево-Подборовье ао RS | 23.5 | 19.6 | 19 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 23 | 35 | 33 | 38.4 | 44.2 | 25.8 | 31.8 | 37.9 | 32.4 | 33.8 | 27.6 | 28.4 | 27.2 | 25.3 | 22.8 | 26.1 | 24.5 | 654
10 Чернево-Подборовье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Чернево-Томашево ао RS | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 12.6 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 12.6 | 12.1 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 236.9
10 Чернево-Томашево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 65.6 | 56.1 | 55.6 | 53.2 | 54.7 | 54.8 | 54.1 | 64.8 | 87.5 | 84.7 | 97.5 | 108.1 | 77.1 | 83.5 | 98.2 | 87.6 | 93 | 79.6 | 79.7 | 75.4 | 70.1 | 65.1 | 72.9 | 68.9 | 1787.8