## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Шестаково | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | 68089.291 | 68090.748 | 1 | 1.457 | 1.457 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 7.9077 | 7.9077 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 3.9525 | 3.9525 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 5.1265 | 5.1265 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 927.6396 | 928.0097 | 2000 | 740.2 | 740.2 | 0 | 0
10 Шестаково-Пузово ао RS | 5.8453 | 5.8453 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 1399.7126 | 1400.3722 | 400 | 263.84 | 263.84 | 0 | 0
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 1052.6165 | 1053.0147 | 400 | 159.28 | 159.28 | 0 | 0
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 401.2666 | 401.419 | 2000 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1469.577 | 1469.577 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0.7256 | 0.7256 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 4.752 | 4.752 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0.2155 | 0.2155 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 1082.5903 | 1083.1341 | 2000 | 1087.6 | 1087.6 | 0 | 0
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0.1527 | 0.1527 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 1914.61 | 1915.7001 | 400 | 436.04 | 436.04 | 0 | 0
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 1415.7673 | 1416.435 | 400 | 267.08 | 267.08 | 0 | 0
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 392.24 | 392.4173 | 2000 | 354.6 | 354.6 | 0 | 0
|  |  |  | 2145.32 | 2145.32 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 1.457
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 23.6 | 20.6 | 20 | 21 | 22.4 | 24 | 30.8 | 38 | 44 | 33 | 38.2 | 35.6 | 32.2 | 35.8 | 35.4 | 33.8 | 29.8 | 31.6 | 34.4 | 32.6 | 32 | 32.8 | 29 | 29.6 | 740.2
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 7.4 | 6.96 | 6.96 | 7.2 | 9 | 8.6 | 10.16 | 15.6 | 12.48 | 12.04 | 14.48 | 11.04 | 9.84 | 12.84 | 11.84 | 12.84 | 9.56 | 12.2 | 14.36 | 11.72 | 11.44 | 11.92 | 11.36 | 12 | 263.84
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 6.56 | 4.84 | 4.84 | 4.96 | 4.56 | 5.2 | 5.84 | 7.32 | 7.04 | 7.12 | 7.08 | 8.6 | 7.16 | 8.04 | 9.04 | 7.56 | 7.44 | 6.64 | 7.76 | 7.4 | 7 | 6.72 | 5.6 | 4.96 | 159.28
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 9.8 | 14.2 | 14.6 | 24 | 13.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 13 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 13 | 13.2 | 13.6 | 11.4 | 12.2 | 304.8
Сумма | 46.821 | 40.861 | 39.461 | 41.621 | 44.22 | 47.661 | 61.06 | 75.581 | 87.58 | 65.421 | 76.02 | 70.701 | 63.86 | 71.341 | 70.14 | 67.261 | 59.061 | 62.701 | 68.38 | 64.781 | 63.701 | 65.101 | 57.421 | 58.821 | 1469.577
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Шестаково | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шестаково ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Шестаково-Курденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Курденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Пронино ап RS | 48.4 | 46.6 | 45.6 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 44.8 | 48.8 | 44.8 | 45.4 | 45.6 | 45.2 | 39.4 | 44.4 | 45.4 | 45.4 | 44.2 | 45.4 | 47.6 | 45.8 | 47 | 45.4 | 44.8 | 45 | 1087.6
10 Шестаково-Пузово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шестаково-Родина ао RS | 18.2 | 17.48 | 17.32 | 16.84 | 16.68 | 16 | 17.24 | 20.52 | 18.12 | 18 | 19.2 | 18.64 | 14.24 | 18.24 | 19 | 18.84 | 17.24 | 18.4 | 19.88 | 19.04 | 19.36 | 19.48 | 18.64 | 19.44 | 436.04
10 Шестаково-Рябиновщина ао RS | 12.6 | 12.12 | 11.92 | 11.6 | 11.44 | 11.4 | 11.32 | 11.48 | 10.2 | 10.64 | 10.6 | 10.72 | 10.28 | 10.72 | 11 | 11.12 | 11.28 | 11.16 | 11.32 | 10.8 | 11.64 | 10.76 | 10.64 | 10.32 | 267.08
10 Шестаково-Усадьба ао RS | 16 | 15.6 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15 | 14.8 | 15 | 14 | 14.2 | 14 | 354.6
Сумма | 95.2 | 91.8 | 89.84 | 88.24 | 87.12 | 85.8 | 88.36 | 96.2 | 88.72 | 89.44 | 90 | 89.36 | 77.72 | 87.56 | 89.6 | 89.56 | 87.12 | 89.76 | 93.8 | 90.44 | 93 | 89.64 | 88.28 | 88.76 | 2145.32