## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 10 кВ Шонга | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 95340.219 | 95340.659 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ао RS | 1.413 | 1.413 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 10.2915 | 10.2915 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 1190.7866 | 1191.2923 | 1500 | 758.55 | 758.55 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ап RS | 0.0755 | 0.0755 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 1746.1852 | 1747.1264 | 1500 | 1411.8 | 1411.8 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ап RS | 0.0913 | 0.0913 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 2265.6676 | 2268.2922 | 1500 | 3936.9 | 3936.9 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ао RS | 7.3706 | 7.3706 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 3481.4962 | 3483.9719 | 3000 | 7427.1 | 7427.1 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ао RS | 6.0534 | 6.0546 | 3000 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ао RS | 1746.2267 | 1747.1077 | 1500 | 1321.5 | 1321.5 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ап RS | 0.093 | 0.093 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14859.89 | 14859.89 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 10 кВ Шонга | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS |  |  | 1
10 Шонга-Барболино ао RS | 1.0231 | 1.0231 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 6.2573 | 6.2573 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 828.1476 | 828.5202 | 1500 | 558.9 | 558.9 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ап RS | 0.1935 | 0.1935 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 867.6128 | 868.0711 | 1500 | 687.45 | 687.45 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ап RS | 0.2342 | 0.2342 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 2770.6422 | 2773.7288 | 1500 | 4629.9 | 4629.9 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ао RS | 0.3402 | 0.3402 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 2971.9338 | 2974.2409 | 3000 | 6921.3 | 6921.3 | 0 | 0
10 Шонга-Ташериха ао RS | 5.787 | 5.7917 | 3000 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ао RS | 1510.5974 | 1511.3787 | 1500 | 1171.95 | 1171.95 | 0 | 0
10 Шонга-Шилово ап RS | 0.2564 | 0.2564 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13983.6 | 13983.6 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Шонга | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.44
10 Шонга-Барболино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 19.05 | 17.7 | 17.4 | 17.4 | 22.05 | 21.9 | 31.95 | 43.65 | 38.7 | 39 | 39 | 38.1 | 35.25 | 39.6 | 36.15 | 30.75 | 28.35 | 34.5 | 44.4 | 34.05 | 35.85 | 35.7 | 30.75 | 27.3 | 758.55
10 Шонга-Воронино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 36.45 | 35.4 | 35.7 | 36.75 | 36.9 | 43.05 | 54.45 | 76.5 | 89.1 | 85.5 | 79.35 | 73.05 | 67.95 | 66.75 | 57.45 | 59.85 | 64.8 | 69.45 | 74.1 | 70.95 | 61.5 | 50.7 | 45.9 | 40.2 | 1411.8
10 Шонга-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 97.5 | 94.5 | 116.1 | 160.35 | 126 | 100.8 | 100.95 | 145.65 | 234.45 | 254.4 | 200.55 | 268.65 | 141.3 | 249.45 | 270.6 | 202.5 | 168 | 162.6 | 118.05 | 150.15 | 167.7 | 100.35 | 156.15 | 150.15 | 3936.9
10 Шонга-Маслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 193.2 | 187.2 | 207 | 252.9 | 225.9 | 218.7 | 244.8 | 333 | 427.8 | 434.7 | 378.9 | 445.2 | 306.9 | 411.9 | 420.3 | 353.4 | 325.5 | 343.5 | 303.9 | 321 | 322.8 | 237.3 | 277.2 | 254.1 | 7427.1
10 Шонга-Ташериха ао RS | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6
10 Шонга-Шилово ао RS | 39.6 | 39 | 37.35 | 37.95 | 40.8 | 52.65 | 57.45 | 67.35 | 65.55 | 55.95 | 60 | 65.7 | 62.85 | 56.1 | 56.7 | 60.6 | 64.65 | 77.4 | 68.25 | 66.45 | 58.05 | 50.55 | 44.25 | 36.3 | 1321.5
10 Шонга-Шилово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 386.119 | 374.118 | 413.568 | 505.669 | 451.968 | 437.419 | 489.918 | 666.169 | 855.918 | 869.568 | 758.118 | 891.018 | 614.269 | 824.118 | 841.218 | 707.118 | 651.319 | 687.768 | 608.718 | 642.619 | 645.918 | 474.918 | 554.269 | 508.068 | 14859.89
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Шонга | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Шонга ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
10 Шонга-Барболино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Барболино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Воронино ао RS | 23.25 | 22.95 | 21.9 | 20.85 | 22.05 | 21.75 | 24.3 | 29.25 | 24.3 | 26.4 | 26.85 | 21.3 | 23.1 | 24.6 | 24.15 | 22.95 | 21.3 | 24 | 21.6 | 19.95 | 22.8 | 23.4 | 23.25 | 22.65 | 558.9
10 Шонга-Воронино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Дружба ао RS | 31.65 | 29.7 | 28.8 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | 30.6 | 31.35 | 31.2 | 45.45 | 32.7 | 24.6 | 25.95 | 24.3 | 23.55 | 25.35 | 28.05 | 27.45 | 29.85 | 27.3 | 26.55 | 27 | 25.8 | 25.35 | 687.45
10 Шонга-Дружба ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Котельниково ао RS | 122.55 | 120.9 | 141.45 | 199.35 | 151.05 | 118.2 | 124.65 | 180.6 | 277.05 | 304.05 | 235.95 | 322.65 | 165.15 | 289.65 | 315.6 | 228.9 | 196.5 | 190.65 | 127.8 | 162.15 | 191.85 | 112.8 | 178.65 | 171.75 | 4629.9
10 Шонга-Маслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Шонга-Маслово ап RS | 230.7 | 225.6 | 240.3 | 291.3 | 246.9 | 215.4 | 227.1 | 287.4 | 373.2 | 417.6 | 340.5 | 405.6 | 256.5 | 378.6 | 404.4 | 317.7 | 291.6 | 286.5 | 222.6 | 249 | 281.1 | 204.9 | 267.3 | 259.5 | 6921.3
10 Шонга-Ташериха ао RS | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 14.1
10 Шонга-Шилово ао RS | 57.15 | 55.8 | 52.95 | 49.05 | 49.8 | 51.15 | 51.45 | 51.3 | 46.65 | 48.45 | 50.55 | 44.55 | 47.1 | 46.65 | 48.75 | 46.5 | 51.75 | 49.8 | 47.55 | 45 | 45 | 45.6 | 45 | 44.4 | 1171.95
10 Шонга-Шилово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 466.8 | 456.45 | 486.6 | 589.35 | 499.5 | 436.5 | 459.3 | 580.5 | 752.4 | 842.25 | 687.15 | 819 | 517.8 | 764.1 | 816.75 | 641.7 | 589.5 | 578.7 | 450 | 503.7 | 567.6 | 413.7 | 540.3 | 523.95 | 13983.6