## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
РП 110 кВ Красавино | [6 empty] | за 21.06.2023 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 1997.5436 | 1997.9373 | 132000 | 51968.4 | 51968.4 | 0 | 0
РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 682.516 | 682.516 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 12010.5778 | 12015.237 | 132000 | 615014.4 | 615014.4 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 5.7984 | 5.7984 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 12755.0827 | 12760.0289 | 132000 | 652898.4 | 652898.4 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 4.9632 | 4.9632 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 2195.9218 | 2195.9533 | 132000 | 4158 | 4158 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 2689.9466 | 2690.6361 | 132000 | 91014 | 91014 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 2227.7166 | 2227.7587 | 132000 | 5557.2 | 5557.2 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 3013.2322 | 3013.9331 | 132000 | 92518.8 | 92518.8 | 0 | 0
|  |  |  | 1513129.2 | 1513129.2 | 0
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
РП 110 кВ Красавино | [6 empty] | за 21.06.2023
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 379.8086 | 380.0135 | 132000 | 27046.8 | 27046.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 349.7809 | 349.7809 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 781.3942 | 781.3942 | 132000 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 2120.2257 | 2121.2126 | 132000 | 130270.8 | 130270.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 928.0079 | 928.008 | 132000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 1929.9742 | 1930.8609 | 132000 | 117044.4 | 117044.4 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 3196.5475 | 3196.8809 | 132000 | 44008.8 | 44008.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 499.6913 | 499.7809 | 132000 | 11827.2 | 11827.2 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 3226.7877 | 3227.1496 | 132000 | 47770.8 | 47770.8 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 517.4195 | 517.5115 | 132000 | 12144 | 12144 | 0 | 0
|  |  |  | 390126 | 390126 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 1993.2 | 1980 | 2006.4 | 2006.4 | 1980 | 2019.6 | 2046 | 2059.2 | 2481.6 | 3234 | 2785.2 | 2362.8 | 2032.8 | 1993.2 | 1953.6 | 2046 | 2283.6 | 2283.6 | 2310 | 2085.6 | 2006.4 | 2006.4 | 2006.4 | 2006.4 | 51968.4
РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 20433.6 | 21872.4 | 22057.2 | 22400.4 | 22176 | 21951.6 | 21001.2 | 19522.8 | 22070.4 | 25845.6 | 25911.6 | 26004 | 25594.8 | 26571.6 | 27442.8 | 28696.8 | 30188.4 | 30624 | 30003.6 | 29317.2 | 28300.8 | 27244.8 | 28894.8 | 30888 | 615014.4
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 21700.8 | 23218.8 | 23416.8 | 23773.2 | 23522.4 | 23271.6 | 22281.6 | 20684.4 | 23284.8 | 27271.2 | 27482.4 | 27548.4 | 27192 | 28155.6 | 29106 | 30465.6 | 32049.6 | 32551.2 | 31904.4 | 31204.8 | 30109.2 | 29000.4 | 30782.4 | 32920.8 | 652898.4
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 937.2 | 1914 | 448.8 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 171.6 | 1148.4 | 1306.8 | 1636.8 | 1425.6 | 1293.6 | 528 | 39.6 | 396 | 184.8 | 237.6 | 2706 | 5200.8 | 6164.4 | 6969.6 | 5451.6 | 3828 | 4316.4 | 5570.4 | 8883.6 | 7906.8 | 6877.2 | 8434.8 | 10335.6 | 91014
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1267.2 | 2270.4 | 726 | 607.2 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.2
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 105.6 | 1056 | 1214.4 | 1531.2 | 1306.8 | 1108.8 | 330 | 26.4 | 330 | 105.6 | 171.6 | 2613.6 | 5319.6 | 6309.6 | 7207.2 | 5596.8 | 3880.8 | 4501.2 | 5715.6 | 9187.2 | 8197.2 | 7088.4 | 8804.4 | 10810.8 | 92518.8
Сумма | 45328.8 | 49275.6 | 50001.6 | 51348 | 50410.8 | 49645.2 | 46371.6 | 44536.8 | 52747.2 | 57816 | 57604.8 | 61261.2 | 65340 | 69194.4 | 72679.2 | 72256.8 | 72230.4 | 74276.4 | 75504 | 80678.4 | 76520.4 | 72217.2 | 78922.8 | 86961.6 | 1513129.2
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 21.06.2023
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 396 | 382.8 | 382.8 | 369.6 | 369.6 | 409.2 | 382.8 | 396 | 1135.2 | 1478.4 | 1557.6 | 1584 | 1636.8 | 1610.4 | 1570.8 | 1702.8 | 1702.8 | 1623.6 | 1636.8 | 1636.8 | 1676.4 | 1386 | 1016.4 | 1003.2 | 27046.8
РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 6652.8 | 7075.2 | 6969.6 | 6850.8 | 6652.8 | 6362.4 | 5610 | 4514.4 | 1940.4 | 1887.6 | 2679.6 | 2191.2 | 4514.4 | 2613.6 | 2917.2 | 4144.8 | 4831.2 | 6666 | 6666 | 6982.8 | 6916.8 | 7114.8 | 8276.4 | 9240 | 130270.8
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 6283.2 | 6692.4 | 6560.4 | 6441.6 | 6230.4 | 5940 | 5200.8 | 4065.6 | 1306.8 | 1082.4 | 2019.6 | 1465.2 | 3946.8 | 1940.4 | 2257.2 | 3432 | 4105.2 | 6045.6 | 6058.8 | 6402 | 6402 | 6626.4 | 7788 | 8751.6 | 117044.4
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 2178 | 2600.4 | 2481.6 | 2402.4 | 2164.8 | 1874.4 | 1227.6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1399.2 | 118.8 | 145.2 | 607.2 | 580.8 | 2098.8 | 2494.8 | 3841.2 | 3788.4 | 3748.8 | 4514.4 | 5504.4 | 44008.8
РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 2772 | 3088.8 | 2164.8 | 1927.2 | 0 | 726 | 369.6 | 198 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11827.2
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 2587.2 | 2970 | 2838 | 2758.8 | 2508 | 2270.4 | 1584 | 448.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1452 | 105.6 | 105.6 | 567.6 | 567.6 | 2138.4 | 2600.4 | 3986.4 | 3946.8 | 3907.2 | 4699.2 | 5689.2 | 47770.8
РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 2640 | 3141.6 | 2125.2 | 2032.8 | 0 | 924 | 580.8 | 264 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144
Сумма | 18097.2 | 19720.8 | 19232.4 | 18823.2 | 17925.6 | 16856.4 | 14005.2 | 9926.4 | 9807.6 | 10678.8 | 10546.8 | 9279.6 | 12949.2 | 8038.8 | 7946.4 | 10916.4 | 12500.4 | 18572.4 | 19456.8 | 22849.2 | 22730.4 | 22783.2 | 26294.4 | 30188.4 | 390126