## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ананьино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ананьино | [22 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао | 0,4 Ананьино ТСН 1 ао RS УСПД | 6 Ананьино Т 1 ао | 6 Ананьино Т 1 ао RS УСПД | 6 Ананьино Т 1 ап | 6 Ананьино Т 1 ап RS УСПД | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао | 6 Ананьино-АБЗ Ананьино ао RS УСПД | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Вологодское мороженое яч.9 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Город 7 ао | 6 Ананьино-Город 7 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Городской ао | 6 Ананьино-Городской ао RS УСПД | 6 Ананьино-Макси яч.0 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Макси яч.0 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ао RS УСПД | 6 Ананьино-Мороженое яч.1 ап RS УСПД | 6 Ананьино-Овощехранилище ао | 6 Ананьино-Овощехранилище ао RS УСПД | 6 Ананьино-Овощехранилище ап | 6 Ананьино-Овощехранилище ап RS УСПД
00 - 01 | 1.816 | 1.812 | 0 | 0 | 2737.44 | 2738.16 | 30.24 | 30.24 | 1248.96 | 0 | 326.88 | 326.88 | 145.92 | 145.92 | 26.28 | 7.02 | 741.12 | 741.12 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 2.7374 | 2.7374
01 - 02 | 1.784 | 1.784 | 0 | 0 | 2720.16 | 2742.48 | 28.8 | 28.8 | 1195.68 | 0 | 309.6 | 309.96 | 134.4 | 134.64 | 28.08 | 7.2 | 772.8 | 773.28 | 0 | 259.92 | 259.56 | 0 | 0 | 2.7202 | 2.7202
02 - 03 | 1.768 | 1.768 | 0 | 0 | 2665.44 | 2659.68 | 28.32 | 28.08 | 1182.24 | 0 | 298.8 | 298.44 | 124.8 | 124.32 | 27.72 | 9.18 | 768 | 767.52 | 0 | 247.68 | 248.4 | 0 | 0 | 2.6654 | 2.6654
03 - 04 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 2609.28 | 2630.88 | 27.36 | 27.6 | 1163.52 | 0 | 267.84 | 268.2 | 117.12 | 117.36 | 25.56 | 6.3 | 763.2 | 763.2 | 0 | 253.44 | 252.72 | 0 | 0 | 2.6093 | 2.6093
04 - 05 | 1.752 | 1.756 | 0 | 0 | 2449.44 | 2464.56 | 28.8 | 28.56 | 1034.88 | 0 | 270.72 | 271.08 | 132.96 | 133.2 | 27.36 | 6.84 | 725.76 | 725.76 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 2.4494 | 2.4494
05 - 06 | 1.768 | 1.768 | 0 | 0 | 2600.64 | 2561.76 | 35.04 | 35.04 | 1161.12 | 0 | 286.56 | 285.84 | 145.92 | 145.92 | 30.06 | 10.08 | 719.04 | 719.52 | 0 | 236.88 | 236.88 | 0 | 0 | 2.6006 | 2.6006
06 - 07 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 2969.28 | 2853.36 | 245.28 | 245.52 | 1226.88 | 0 | 329.04 | 329.4 | 160.8 | 160.56 | 24.48 | 3.06 | 738.24 | 737.76 | 0 | 249.12 | 249.12 | 0 | 0 | 2.9693 | 2.9693
07 - 08 | 1.76 | 1.756 | 0 | 0 | 3695.04 | 3669.84 | 408 | 407.76 | 1604.16 | 0 | 415.44 | 415.44 | 176.16 | 176.4 | 26.64 | 2.16 | 790.08 | 790.56 | 0 | 279.36 | 279.72 | 0 | 0 | 3.695 | 3.695
08 - 09 | 1.712 | 1.716 | 0 | 0 | 3745.44 | 3731.04 | 432.96 | 432.96 | 1416 | 0 | 480.24 | 479.88 | 179.52 | 179.28 | 25.02 | 2.88 | 784.32 | 784.32 | 0 | 430.56 | 430.2 | 0 | 0 | 3.7454 | 3.7454
09 - 10 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 3826.08 | 3841.2 | 320.16 | 320.16 | 1389.12 | 0 | 542.88 | 543.24 | 176.64 | 176.64 | 50.58 | 4.68 | 881.28 | 880.8 | 0 | 470.16 | 470.16 | 0 | 0 | 3.8261 | 3.8261
10 - 11 | 1.736 | 1.732 | 0 | 0 | 3710.88 | 3721.68 | 280.8 | 280.8 | 1375.2 | 0 | 525.6 | 525.24 | 172.8 | 173.04 | 103.68 | 2.34 | 869.76 | 869.76 | 0 | 384.48 | 384.84 | 0 | 0 | 3.7109 | 3.7109
11 - 12 | 1.736 | 1.74 | 0 | 0 | 3883.68 | 3883.68 | 244.32 | 244.32 | 1444.32 | 0 | 518.4 | 518.4 | 164.16 | 164.16 | 158.58 | 0 | 931.2 | 931.68 | 0 | 420.48 | 420.12 | 0 | 0 | 3.8837 | 3.8837
12 - 13 | 1.768 | 1.764 | 0 | 0 | 3556.8 | 3560.4 | 52.8 | 52.8 | 1463.52 | 0 | 498.24 | 498.6 | 175.68 | 175.68 | 96.84 | 3.06 | 923.52 | 923.04 | 0 | 347.04 | 347.04 | 0 | 0 | 3.5568 | 3.5568
13 - 14 | 1.752 | 1.752 | 0 | 0 | 3684.96 | 3672.72 | 50.88 | 51.12 | 1543.68 | 0 | 492.48 | 492.84 | 167.52 | 167.52 | 143.1 | 2.16 | 922.56 | 922.56 | 0 | 362.16 | 362.52 | 0 | 0 | 3.685 | 3.685
14 - 15 | 1.728 | 1.728 | 0 | 0 | 3640.32 | 3664.08 | 109.44 | 109.44 | 1485.6 | 0 | 471.6 | 470.88 | 158.4 | 158.4 | 137.7 | 0.9 | 876.48 | 877.44 | 0 | 396.72 | 396.36 | 0 | 0 | 3.6403 | 3.6403
15 - 16 | 1.704 | 1.708 | 0 | 0 | 3608.64 | 3610.08 | 127.2 | 126.96 | 1448.16 | 0 | 509.04 | 509.04 | 156.48 | 156.24 | 81.18 | 3.96 | 908.16 | 907.2 | 0 | 379.44 | 379.44 | 0 | 0 | 3.6086 | 3.6086
16 - 17 | 1.72 | 1.716 | 0 | 0 | 3456 | 3461.76 | 103.68 | 103.68 | 1406.88 | 0 | 420.48 | 420.84 | 143.52 | 143.52 | 106.02 | 2.52 | 914.88 | 914.88 | 0 | 357.84 | 358.2 | 0 | 0 | 3.456 | 3.456
17 - 18 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 3363.84 | 3406.32 | 45.6 | 45.6 | 1480.32 | 0 | 354.24 | 353.88 | 153.12 | 153.36 | 92.16 | 2.88 | 926.4 | 926.4 | 0 | 311.04 | 311.04 | 0 | 0 | 3.3638 | 3.3638
18 - 19 | 1.768 | 1.772 | 0 | 0 | 3281.76 | 3260.88 | 26.4 | 26.64 | 1499.52 | 0 | 363.6 | 363.24 | 167.04 | 166.56 | 70.56 | 3.6 | 901.44 | 900.48 | 0 | 251.28 | 250.56 | 0 | 0 | 3.2818 | 3.2818
19 - 20 | 1.768 | 1.764 | 0 | 0 | 3186.72 | 3225.6 | 25.92 | 25.68 | 1507.68 | 0 | 351.36 | 351.36 | 169.44 | 169.44 | 52.38 | 5.94 | 853.44 | 853.92 | 0 | 229.68 | 229.68 | 0 | 0 | 3.1867 | 3.1867
20 - 21 | 1.792 | 1.788 | 0 | 0 | 3091.68 | 3069.36 | 24.96 | 24.96 | 1410.72 | 0 | 354.96 | 355.32 | 180.96 | 180.96 | 28.44 | 8.46 | 844.8 | 844.32 | 0 | 253.44 | 253.8 | 0 | 0 | 3.0917 | 3.0917
21 - 22 | 1.76 | 1.768 | 0 | 0 | 3165.12 | 3173.76 | 25.92 | 25.92 | 1440.48 | 0 | 366.48 | 366.12 | 190.08 | 190.08 | 27.54 | 9 | 860.16 | 860.64 | 0 | 262.8 | 262.8 | 0 | 0 | 3.1651 | 3.1651
22 - 23 | 1.752 | 1.748 | 0 | 0 | 3077.28 | 3085.92 | 28.32 | 28.32 | 1354.08 | 0 | 388.8 | 388.8 | 190.08 | 190.32 | 33.84 | 9.18 | 837.12 | 836.64 | 0 | 255.6 | 255.24 | 0 | 0 | 3.0773 | 3.0773
23 - 00 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3052.8 | 3075.84 | 27.84 | 28.08 | 1343.52 | 0 | 357.12 | 357.48 | 178.08 | 177.84 | 28.8 | 9.72 | 854.4 | 854.4 | 0 | 274.32 | 274.32 | 0 | 0 | 3.0528 | 3.0528
Сумма | 42.16 | 42.156 | 0 | 0 | 77778.72 | 77765.04 | 2759.04 | 2759.04 | 32826.24 | 0 | 9500.4 | 9500.4 | 3861.6 | 3861.36 | 1452.6 | 123.12 | 20108.16 | 20107.2 | 0 | 7377.84 | 7377.12 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ананьино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч