## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Биряково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Биряково | [18 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Биряково ТСН 1 ао | 0,4 Биряково ТСН 2 ао | 10 Биряково Т 1 ап | 10 Биряково Т 2 ап | 10 Биряково-Биряково I ао | 10 Биряково-Биряково II ао | 10 Биряково-Дальний ао | 10 Биряково-Загоскино ао | 10 Биряково-Никольский ао | 10 Биряково-Погорелово ао | 10 Биряково-Слободищево ао | 10 Биряково-Чучково ао | 110 Биряково СМВ ао | 110 Биряково СМВ ао RS УСПД | 110 Биряково СМВ ап | 110 Биряково СМВ ап RS УСПД | 110 Биряково Т 1 ап | 110 Биряково Т 2 ап | 110 Биряково Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1.68 | 0.288 | 83.2 | 134.4 | 62.2 | 27.6 | 4.4 | 6.8 | 10.4 | 8.8 | 21.6 | 72.8 | 2204.4 | 2211 | 0 | 0 | 92.4 | 138.6 | 138.6
01 - 02 | 1.632 | 0.24 | 78.4 | 116 | 57.4 | 24 | 4.8 | 7.2 | 10.2 | 8.4 | 21.6 | 60 | 1122 | 1122 | 0 | 0 | 92.4 | 118.8 | 118.8
02 - 03 | 1.584 | 0.192 | 74.4 | 108 | 55.2 | 20.8 | 4 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 19.6 | 58 | 1095.6 | 1089 | 0 | 0 | 79.2 | 112.2 | 112.2
03 - 04 | 1.632 | 0.192 | 72 | 118.4 | 53.6 | 18.6 | 3.6 | 6.8 | 9.8 | 7.6 | 17.2 | 72 | 1135.2 | 1135.2 | 0 | 0 | 79.2 | 118.8 | 122.1
04 - 05 | 1.584 | 0.192 | 68.8 | 144 | 50.4 | 18.6 | 3.6 | 6.8 | 9.4 | 7.2 | 18 | 96.8 | 1016.4 | 1016.4 | 0 | 0 | 79.2 | 145.2 | 145.2
05 - 06 | 1.584 | 0.144 | 77.6 | 167.2 | 58 | 24 | 4.8 | 6.6 | 10 | 7.2 | 19.6 | 113.2 | 2310 | 2310 | 0 | 0 | 85.8 | 171.6 | 171.6
06 - 07 | 1.632 | 0.144 | 100.8 | 179.2 | 79 | 32.4 | 5.6 | 7.8 | 11.2 | 8.4 | 24.8 | 110.4 | 5425.2 | 5425.2 | 0 | 0 | 112.2 | 184.8 | 181.5
07 - 08 | 1.632 | 0.192 | 121.6 | 211.2 | 96.8 | 39.6 | 6.4 | 8 | 12 | 10.4 | 27.6 | 131.6 | 8540.4 | 8540.4 | 0 | 0 | 125.4 | 211.2 | 214.5
08 - 09 | 1.728 | 0.144 | 129.6 | 252.8 | 104.4 | 68 | 6.4 | 8.6 | 12.4 | 9.6 | 30.4 | 141.6 | 10507.2 | 10513.8 | 0 | 0 | 138.6 | 257.4 | 257.4
09 - 10 | 1.68 | 0.192 | 134.4 | 225.6 | 108.2 | 58.6 | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 9.6 | 26.4 | 128.8 | 9345.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 145.2 | 231 | 227.7
10 - 11 | 1.68 | 0.144 | 133.6 | 216.8 | 107.8 | 54.6 | 8 | 7.6 | 11.2 | 9.6 | 28.8 | 122 | 8606.4 | 8606.4 | 0 | 0 | 138.6 | 217.8 | 221.1
11 - 12 | 1.584 | 0.096 | 129.6 | 205.6 | 100.8 | 59 | 10 | 7.8 | 12.8 | 11.6 | 27.6 | 106 | 7629.6 | 7623 | 0 | 0 | 138.6 | 211.2 | 207.9
12 - 13 | 1.68 | 0.096 | 124.8 | 223.2 | 96.6 | 36.8 | 9.2 | 7 | 13 | 10.8 | 29.6 | 143.6 | 5992.8 | 5992.8 | 0 | 0 | 132 | 224.4 | 224.4
13 - 14 | 1.632 | 0.144 | 113.6 | 233.6 | 90.2 | 57.4 | 6.4 | 7.4 | 10.6 | 9.6 | 25.2 | 139.6 | 7009.2 | 7009.2 | 0 | 0 | 125.4 | 237.6 | 237.6
14 - 15 | 1.68 | 0.144 | 107.2 | 193.6 | 83.4 | 46 | 7.2 | 7 | 10.4 | 9.6 | 26.8 | 109.6 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 112.2 | 198 | 198
15 - 16 | 1.632 | 0.096 | 108.8 | 181.6 | 85.6 | 40.8 | 7.2 | 6.6 | 10 | 8.4 | 28.8 | 102.4 | 4791.6 | 4791.6 | 0 | 0 | 118.8 | 184.8 | 184.8
16 - 17 | 1.584 | 0.096 | 114.4 | 184.8 | 89.6 | 41.8 | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 10.4 | 25.2 | 106 | 4105.2 | 4105.2 | 0 | 0 | 118.8 | 184.8 | 188.1
17 - 18 | 1.632 | 0.048 | 115.2 | 187.2 | 87 | 49.8 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 10 | 27.2 | 97.6 | 2996.4 | 2996.4 | 0 | 0 | 125.4 | 191.4 | 188.1
18 - 19 | 1.632 | 0.048 | 116.8 | 192 | 86 | 42.4 | 8.8 | 9.8 | 11 | 11.2 | 27.6 | 110.4 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 125.4 | 198 | 198
19 - 20 | 1.68 | 0.096 | 126.4 | 195.2 | 98.2 | 44.8 | 10 | 8.2 | 11 | 9.6 | 32.4 | 106.4 | 3550.8 | 3557.4 | 0 | 0 | 138.6 | 198 | 198
20 - 21 | 1.632 | 0.048 | 128.8 | 191.2 | 102.6 | 43.8 | 7.6 | 7.8 | 11 | 10 | 31.2 | 104.8 | 3709.2 | 3702.6 | 0 | 0 | 138.6 | 191.4 | 194.7
21 - 22 | 1.68 | 0.048 | 124 | 183.2 | 96.6 | 35.8 | 9.2 | 7.4 | 12.2 | 10.4 | 32 | 102.8 | 3920.4 | 3927 | 0 | 0 | 132 | 184.8 | 184.8
22 - 23 | 1.68 | 0.144 | 114.4 | 183.2 | 89.4 | 33.6 | 6 | 7.4 | 12.2 | 11.2 | 28 | 108.8 | 2415.6 | 2409 | 0 | 0 | 118.8 | 191.4 | 188.1
23 - 00 | 1.632 | 0.144 | 100 | 144 | 77.2 | 27.6 | 6.4 | 7 | 11.2 | 8.4 | 26.8 | 77.2 | 514.8 | 521.4 | 92.4 | 92.4 | 112.2 | 145.2 | 148.5
Сумма | 39.408 | 3.312 | 2598.4 | 4372 | 2016.2 | 946.4 | 162.8 | 182.6 | 265.6 | 225.2 | 624 | 2522.4 | 107646 | 107652.6 | 92.4 | 92.4 | 2805 | 4448.4 | 4451.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Биряково |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч