## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [25 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Верховажье Т 1 ап RS | 10 Верховажье Т 2 ап RS | 10 Верховажье ТСН 1 ао RS | 10 Верховажье ТСН 2 ао RS | 10 Верховажье-Заречье ао RS | 10 Верховажье-Комплекс ао RS | 10 Верховажье-Льнозавод ао RS | 10 Верховажье-ПМК ао RS | 10 Верховажье-Райцентр ао RS | 10 Верховажье-Родина ао RS | 10 Верховажье-Слобода ао RS | 10 Верховажье-Совхоз ао RS | 10 Верховажье-Терменьга ао RS | 10 Верховажье-Южный ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ао RS | 110 Верховажье МВ 1 ап RS | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап RS | 35 Верховажье Т 2 ап RS | 35 Верховажье-Морозово 1 ао RS | 35 Верховажье-Морозово 2 ао RS | 35 Верховажье-Сметанино ао RS | 35 Верховажье-Урусовская ао RS
00 - 01 | 519 | 996 | 2.3 | 2.3 | 207.3 | 36 | 22.5 | 101.4 | 396 | 86.4 | 86.6 | 327 | 84 | 166.8 | 0 | 541.2 | 0 | 1372.8 | 0 | 1834.8 | 4.2 | 366.975 | 30.8 | 149.52 | 0 | 217.35 | 1911.67 | 1.9117 | 1.9117
01 - 02 | 492 | 969 | 2.3 | 2.5 | 188.7 | 35.4 | 15.9 | 93.3 | 360.6 | 91 | 92.2 | 285 | 137 | 160.8 | 0 | 501.6 | 0 | 1320 | 0 | 1729.2 | 4.2 | 334.95 | 30.1 | 133.98 | 0 | 201.25 | 1825.23 | 1.8252 | 1.8252
02 - 03 | 489 | 903 | 2.3 | 2.3 | 184.5 | 37.6 | 15.5 | 90.6 | 346.2 | 92.5 | 88.6 | 286.5 | 91.2 | 156 | 0 | 501.6 | 0 | 1254 | 0 | 1689.6 | 4.2 | 333.375 | 30.1 | 134.19 | 0 | 199.5 | 1752.99 | 1.753 | 1.753
03 - 04 | 504 | 867 | 2.3 | 2.3 | 204.9 | 35.8 | 15.8 | 88.2 | 342 | 89.3 | 76.4 | 300.9 | 58.4 | 157.2 | 0 | 528 | 0 | 1201.2 | 0 | 1729.2 | 4.2 | 324.975 | 29.4 | 136.5 | 0 | 188.3 | 1723.1 | 1.7231 | 1.7231
04 - 05 | 513 | 876 | 2.2 | 2.3 | 224.4 | 34.4 | 18.2 | 88.8 | 345.9 | 78.4 | 82.8 | 292.5 | 62.8 | 158.1 | 0 | 528 | 0 | 1320 | 0 | 1834.8 | 4.2 | 435.225 | 29.4 | 167.37 | 0 | 268.1 | 1851.17 | 1.8512 | 1.8512
05 - 06 | 609 | 999 | 2.2 | 2.3 | 291 | 35.6 | 24.5 | 107.4 | 377.7 | 84.5 | 96.8 | 341.4 | 75.6 | 173.7 | 0 | 620.4 | 0 | 1504.8 | 0 | 2217.6 | 3.675 | 500.325 | 30.1 | 193.2 | 0 | 307.3 | 2138.8 | 2.1388 | 2.1388
06 - 07 | 666 | 1221 | 2.5 | 2.3 | 318.6 | 41.8 | 26.1 | 143.4 | 483.9 | 97.8 | 123.6 | 380.4 | 86.8 | 179.7 | 0 | 673.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 2560.8 | 4.2 | 580.125 | 29.4 | 219.66 | 0 | 361.55 | 2492.71 | 2.4927 | 2.4927
07 - 08 | 750 | 1506 | 2.3 | 2.4 | 372.3 | 63.6 | 32.1 | 167.4 | 645.9 | 105.7 | 144.2 | 445.5 | 102.8 | 175.2 | 0 | 765.6 | 0 | 2112 | 0 | 2798.4 | 4.2 | 594.825 | 30.8 | 253.05 | 0 | 342.3 | 2880.85 | 2.8809 | 2.8809
08 - 09 | 1041 | 1809 | 2.8 | 2.4 | 496.2 | 197.6 | 32.1 | 186.3 | 675.3 | 136.1 | 263 | 485.4 | 197.8 | 180.3 | 0 | 1069.2 | 0 | 2613.6 | 0 | 3748.8 | 4.2 | 793.8 | 30.8 | 447.09 | 0 | 347.2 | 3675.19 | 3.6752 | 3.6752
09 - 10 | 1140 | 1926 | 2.4 | 2.4 | 550.5 | 214.8 | 29.3 | 179.1 | 726.9 | 157 | 267 | 451.8 | 299.4 | 191.1 | 0 | 1148.4 | 0 | 2772 | 0 | 3854.4 | 4.2 | 825.3 | 30.8 | 491.82 | 0 | 334.95 | 3924.47 | 3.9245 | 3.9245
10 - 11 | 996 | 1752 | 2.5 | 2.4 | 489.3 | 164.6 | 28.9 | 178.5 | 717 | 126.5 | 225.2 | 399.9 | 234.4 | 185.1 | 0 | 1016.4 | 0 | 2494.8 | 0 | 3471.6 | 4.2 | 739.2 | 31.5 | 402.36 | 0 | 337.4 | 3520.66 | 3.5207 | 3.5207
11 - 12 | 1005 | 1800 | 2.5 | 2.4 | 459 | 184.6 | 33.5 | 154.8 | 708.3 | 134.1 | 240.2 | 418.2 | 277.4 | 193.8 | 0 | 1016.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 3445.2 | 4.2 | 840.525 | 30.8 | 460.53 | 0 | 381.5 | 3676.73 | 3.6767 | 3.6767
12 - 13 | 837 | 1533 | 2.5 | 2.4 | 437.7 | 76 | 33.5 | 149.7 | 696 | 95.5 | 143.8 | 349.8 | 191.2 | 193.5 | 0 | 858 | 0 | 2125.2 | 0 | 2719.2 | 4.2 | 581.175 | 32.9 | 221.55 | 0 | 360.15 | 2981.3 | 2.9813 | 2.9813
13 - 14 | 945 | 1839 | 2.4 | 2.4 | 400.8 | 230.6 | 29.2 | 153.9 | 676.2 | 86 | 242.8 | 507 | 258.4 | 197.1 | 0 | 963.6 | 0 | 2640 | 0 | 3220.8 | 4.2 | 784.35 | 30.8 | 423.57 | 0 | 361.55 | 3597.92 | 3.5979 | 3.5979
14 - 15 | 966 | 1752 | 2.7 | 2.3 | 386.4 | 207.6 | 26.7 | 138 | 664.8 | 134.2 | 233.2 | 432.6 | 283.4 | 209.1 | 0 | 976.8 | 0 | 2481.6 | 0 | 3313.2 | 4.2 | 715.575 | 31.5 | 387.24 | 0 | 329.7 | 3464.44 | 3.4644 | 3.4644
15 - 16 | 1023 | 1632 | 2.5 | 2.4 | 367.2 | 157.6 | 24.9 | 144 | 629.4 | 95.4 | 211.4 | 406.5 | 240.4 | 376.8 | 0 | 1042.8 | 0 | 2283.6 | 0 | 3194.4 | 4.2 | 641.55 | 30.8 | 332.43 | 0 | 309.75 | 3326.58 | 3.3266 | 3.3266
16 - 17 | 888 | 1752 | 2.8 | 2.3 | 325.8 | 176.4 | 25.2 | 144.3 | 647.1 | 131.8 | 234.8 | 465 | 260.2 | 225.3 | 0 | 897.6 | 0 | 2468.4 | 0 | 3194.4 | 4.2 | 700.875 | 30.8 | 413.91 | 0 | 288.05 | 3368.66 | 3.3687 | 3.3687
17 - 18 | 801 | 1530 | 2.5 | 2.4 | 306.6 | 143.2 | 30.4 | 138.3 | 642.9 | 128 | 190.2 | 385.5 | 172.4 | 190.2 | 0 | 818.4 | 0 | 2204.4 | 0 | 3049.2 | 4.2 | 655.725 | 31.5 | 326.76 | 0 | 330.05 | 3016.01 | 3.016 | 3.016
18 - 19 | 804 | 1545 | 2.5 | 2.4 | 303.9 | 129.2 | 36.7 | 142.5 | 638.7 | 146.8 | 130.8 | 391.8 | 239.4 | 188.1 | 0 | 831.6 | 0 | 2151.6 | 0 | 2917.2 | 4.2 | 594.3 | 31.5 | 227.64 | 0 | 367.15 | 2974.19 | 2.9742 | 2.9742
19 - 20 | 777 | 1545 | 2.3 | 2.4 | 290.1 | 130.4 | 27.1 | 144.6 | 628.8 | 147.8 | 122.2 | 413.4 | 238 | 178.8 | 0 | 778.8 | 0 | 2164.8 | 0 | 2706 | 4.2 | 600.075 | 31.5 | 229.32 | 0 | 371.35 | 2953.37 | 2.9534 | 2.9534
20 - 21 | 693 | 1503 | 2.4 | 2.4 | 291.9 | 88.4 | 29.7 | 151.8 | 603.3 | 175.2 | 140.6 | 414.3 | 189.8 | 105.3 | 0 | 712.8 | 0 | 2046 | 0 | 2653.2 | 4.2 | 536.025 | 30.1 | 210.84 | 0 | 325.85 | 2757.09 | 2.7571 | 2.7571
21 - 22 | 645 | 1485 | 2.2 | 2.3 | 299.4 | 63.6 | 31.1 | 150 | 591.6 | 143.3 | 138.8 | 389.4 | 215.8 | 105.6 | 0 | 660 | 0 | 2019.6 | 0 | 2402.4 | 4.2 | 524.475 | 30.8 | 217.77 | 0 | 307.3 | 2684.47 | 2.6845 | 2.6845
22 - 23 | 549 | 1284 | 2.4 | 2.4 | 266.1 | 58.4 | 26.9 | 131.4 | 523.5 | 96.1 | 116.8 | 365.1 | 146 | 100.5 | 0 | 567.6 | 0 | 1795.2 | 0 | 2151.6 | 4.2 | 487.725 | 30.8 | 195.09 | 0 | 293.3 | 2349.99 | 2.35 | 2.35
23 - 00 | 528 | 1158 | 2.4 | 2.4 | 237.3 | 58 | 22.9 | 105.6 | 425.7 | 117 | 104.2 | 317.4 | 204 | 93.9 | 0 | 541.2 | 0 | 1570.8 | 0 | 2046 | 4.725 | 408.45 | 30.1 | 156.66 | 0 | 252.35 | 2125.11 | 2.1251 | 2.1251
Сумма | 18180 | 34182 | 58.2 | 56.8 | 7899.9 | 2601.2 | 638.7 | 3273.3 | 13493.7 | 2776.4 | 3796.2 | 9252.3 | 4346.6 | 4242 | 0 | 18559.2 | 0 | 48404.4 | 0 | 64482 | 100.8 | 13899.9 | 737.1 | 6532.05 | 0 | 7383.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч