## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [35 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Вожега ТСН ао RS УСПД | 10 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS УСПД | 10 Вожега-Водокачка ао RS УСПД | 10 Вожега-Вожегодский ао RS УСПД | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS УСПД | 10 Вожега-Гараж ао RS УСПД | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS УСПД | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS УСПД | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS УСПД | 10 Вожега-Комплекс ао RS УСПД | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS УСПД | 10 Вожега-Марьино ао RS УСПД | 10 Вожега-Отрадное ао RS УСПД | 10 Вожега-Сямба ао RS УСПД | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS УСПД | 10 Вожега-Чкалово ао RS УСПД | 10 Вожега-Явенга ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ап | 110 Вожега СМВ ап RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ап RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ао RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ап RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1.592 | 254.4 | 1174.8 | 55.6 | 55.6 | 0 | 19.4 | 126.6 | 126.5 | 13 | 18 | 224 | 224 | 252.8 | 253.2 | 0.3 | 4.6 | 80.8 | 14.2 | 42 | 508.8 | 508.8 | 28.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 1857.6 | 1.8576 | 1.8576
01 - 02 | 1.568 | 235.2 | 927.6 | 50.8 | 50.8 | 0 | 18.4 | 115.2 | 115.2 | 12 | 17.6 | 54.4 | 54.4 | 229.6 | 229.6 | 0 | 4.6 | 76 | 12.3 | 44.8 | 458.4 | 458.4 | 23.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 216.3 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 1549.2 | 1.5492 | 1.5492
02 - 03 | 1.416 | 180 | 784.8 | 47.6 | 47.8 | 0 | 17.2 | 74.6 | 74.7 | 8.2 | 14.4 | 34.4 | 34.8 | 170.4 | 170.4 | 0 | 3.6 | 68.6 | 10.8 | 48 | 403.2 | 404 | 18.2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 1328.1 | 1.3281 | 1.3281
03 - 04 | 1.36 | 172.8 | 796.8 | 49.2 | 49.2 | 0 | 15.2 | 74.2 | 74 | 6.9 | 14.4 | 33.6 | 33.6 | 172.8 | 172.8 | 0 | 15.8 | 64 | 11.7 | 48.4 | 405.6 | 405.2 | 18.4 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 203.7 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 1332.9 | 1.3329 | 1.3329
04 - 05 | 1.392 | 177.6 | 810 | 52.8 | 52.8 | 0 | 15.6 | 73.4 | 73.5 | 7.4 | 16 | 36.8 | 36.8 | 165.6 | 165.6 | 0 | 10.4 | 68.2 | 12.8 | 45.8 | 426.4 | 426.8 | 19.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 233.1 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1378.2 | 1.3782 | 1.3782
05 - 06 | 1.344 | 213.6 | 914.4 | 57.6 | 57.6 | 0 | 16.2 | 91.2 | 91.3 | 10.7 | 16.8 | 40 | 40.4 | 190.4 | 190.4 | 0 | 4.4 | 79.6 | 15.4 | 50 | 493.6 | 493.2 | 20.4 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 298.2 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 1629.9 | 1.6299 | 1.6299
06 - 07 | 1.352 | 279.6 | 1194 | 64.8 | 64.6 | 0 | 24.8 | 120 | 119.9 | 10.6 | 21.6 | 51.2 | 50.8 | 251.2 | 250.8 | 0 | 4.8 | 98.8 | 24.4 | 53.4 | 657.6 | 657.6 | 37.6 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 399 | 0 | 0 | 399 | 0 | 2130.9 | 2.1309 | 2.1309
07 - 08 | 1.368 | 338.4 | 1693.2 | 64 | 64.2 | 0 | 25.6 | 137 | 137.1 | 15.1 | 28.8 | 250.4 | 250.4 | 306.4 | 306.8 | 0 | 7.2 | 133.6 | 26.5 | 63 | 858.4 | 858 | 50.4 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 480.9 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 2817 | 2.817 | 2.817
08 - 09 | 1.632 | 378 | 2101.2 | 60.8 | 60.6 | 0 | 33.8 | 138.8 | 138.8 | 14.6 | 26.4 | 340.8 | 340.8 | 305.6 | 305.2 | 0.3 | 8.8 | 163.6 | 27.1 | 234.8 | 998.4 | 999.2 | 48.4 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 2916 | 2.916 | 2.916
09 - 10 | 1.616 | 380.4 | 2029.2 | 58.4 | 58.8 | 0 | 32.6 | 134.2 | 134.1 | 16 | 24 | 291.2 | 291.6 | 301.6 | 302.4 | 0 | 6.4 | 170.2 | 27.3 | 228.2 | 997.6 | 997.2 | 48 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.9 | 2.7309 | 2.7309
10 - 11 | 1.664 | 370.8 | 1867.2 | 54.4 | 54 | 0 | 37.4 | 130.8 | 130.8 | 13.1 | 24.4 | 298.4 | 297.6 | 296 | 295.2 | 0 | 6.6 | 163.6 | 25.5 | 208.8 | 870.4 | 870.4 | 45.2 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.9 | 2.5509 | 2.5509
11 - 12 | 1.552 | 405.6 | 1717.2 | 56.4 | 56.4 | 0 | 71.6 | 135.4 | 135.5 | 13.8 | 24.8 | 140.8 | 140.8 | 308 | 308 | 0 | 6.6 | 157.8 | 27.5 | 215.2 | 848 | 848 | 40.8 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.1 | 2.4231 | 2.4231
12 - 13 | 1.368 | 350.4 | 1749.6 | 57.6 | 57.6 | 0 | 32 | 141 | 140.9 | 13 | 29.6 | 286.4 | 286.8 | 300.8 | 300.8 | 0 | 6.2 | 137.6 | 26 | 105.6 | 855.2 | 855.6 | 47.4 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.4 | 2.4024 | 2.4024
13 - 14 | 1.336 | 380.4 | 1860 | 53.2 | 53.4 | 0 | 56.6 | 130.8 | 130.8 | 12.1 | 24 | 317.6 | 317.2 | 323.2 | 323.6 | 0 | 7 | 157.6 | 23 | 182.2 | 826.4 | 826 | 41.8 | 90.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.9 | 2.5449 | 2.5449
14 - 15 | 1.36 | 320.4 | 1779.6 | 60.4 | 60.2 | 0 | 37.8 | 122.8 | 122.7 | 10.1 | 24 | 280 | 280.4 | 304.8 | 304.8 | 0 | 6.2 | 131.4 | 18 | 209.4 | 774.4 | 774.4 | 38.2 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.3 | 2.3793 | 2.3793
15 - 16 | 1.44 | 330 | 1618.8 | 56 | 56.2 | 0 | 59 | 119.4 | 119.5 | 10.7 | 25.2 | 276.8 | 276.8 | 288 | 288 | 0 | 6.4 | 122 | 18.3 | 150.2 | 715.2 | 715.6 | 42.6 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.2 | 2.2302 | 2.2302
16 - 17 | 1.544 | 345.6 | 1660.8 | 56 | 55.8 | 0 | 43.8 | 138.4 | 138.4 | 9.8 | 26.8 | 288.8 | 288.4 | 297.6 | 298 | 0 | 5 | 133.2 | 20.7 | 184.2 | 693.6 | 693.6 | 38.8 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 128.1 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 2407.5 | 2.4075 | 2.4075
17 - 18 | 1.344 | 350.4 | 1566 | 56.4 | 56.4 | 0 | 28 | 151.6 | 151.7 | 11.1 | 29.6 | 229.6 | 230 | 347.2 | 346.8 | 0 | 6.6 | 139.6 | 19.8 | 70.6 | 723.2 | 722.8 | 37.6 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 560.7 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 2745.9 | 2.7459 | 2.7459
18 - 19 | 1.36 | 379.2 | 1621.2 | 56.8 | 57.2 | 0 | 30.2 | 165 | 164.9 | 13.6 | 28.4 | 171.2 | 171.2 | 378.4 | 378.8 | 0 | 9.8 | 147.6 | 22.5 | 75.6 | 802.4 | 802 | 38.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 472.5 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 2760.6 | 2.7606 | 2.7606
19 - 20 | 1.368 | 385.2 | 1700.4 | 54.4 | 54.2 | 0 | 30.2 | 168.6 | 168.6 | 13.3 | 28.8 | 270.4 | 270 | 379.2 | 378.8 | 0.3 | 8.4 | 148.8 | 24.3 | 77.4 | 787.2 | 787.6 | 41.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 0 | 441 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 2843.7 | 2.8437 | 2.8437
20 - 21 | 1.376 | 342 | 1509.6 | 52.8 | 52.8 | 0 | 25.2 | 150.8 | 150.8 | 18.2 | 35.6 | 94.4 | 94.4 | 385.6 | 385.2 | 0 | 6 | 123.4 | 24.3 | 78 | 761.6 | 761.6 | 50.6 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 0 | 424.2 | 0 | 0 | 424.2 | 0 | 2567.7 | 2.5677 | 2.5677
21 - 22 | 1.36 | 340.8 | 1632 | 54 | 54 | 0 | 24.4 | 154.8 | 154.7 | 19.5 | 29.6 | 300 | 300.4 | 372.8 | 373.2 | 0 | 7.4 | 119.4 | 22.5 | 50.2 | 718.4 | 718.4 | 46.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 401.1 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 2667.9 | 2.6679 | 2.6679
22 - 23 | 1.552 | 325.2 | 1490.4 | 61.2 | 61.2 | 0 | 25.8 | 155.6 | 155.7 | 17.6 | 24.4 | 238.4 | 238 | 344 | 344 | 0 | 8.8 | 106.4 | 19.9 | 42.2 | 675.2 | 674.8 | 43.6 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 325.5 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 2393.1 | 2.3931 | 2.3931
23 - 00 | 1.576 | 283.2 | 1297.2 | 54.4 | 54.4 | 0 | 25.2 | 136.6 | 136.7 | 14.4 | 20.8 | 219.2 | 219.6 | 298.4 | 298.8 | 0 | 6.4 | 89.8 | 16.5 | 38.8 | 580 | 580.4 | 33 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2061.3 | 2.0613 | 2.0613
Сумма | 34.84 | 7519.2 | 35496 | 1345.6 | 1345.8 | 0 | 746 | 3086.8 | 3086.8 | 304.8 | 574 | 4768.8 | 4769.2 | 6970.4 | 6971.2 | 0.9 | 168 | 2881.6 | 491.3 | 2546.8 | 16839.2 | 16839.6 | 899.6 | 1471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6213.9 | 0 | 5420.1 | 0 | 0 | 5409.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч