## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [35 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Вожега ТСН ао RS УСПД | 10 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS УСПД | 10 Вожега-Водокачка ао RS УСПД | 10 Вожега-Вожегодский ао RS УСПД | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS УСПД | 10 Вожега-Гараж ао RS УСПД | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS УСПД | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS УСПД | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS УСПД | 10 Вожега-Комплекс ао RS УСПД | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS УСПД | 10 Вожега-Марьино ао RS УСПД | 10 Вожега-Отрадное ао RS УСПД | 10 Вожега-Сямба ао RS УСПД | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS УСПД | 10 Вожега-Чкалово ао RS УСПД | 10 Вожега-Явенга ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ао RS УСПД | 110 Вожега СМВ ап | 110 Вожега СМВ ап RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 1 ап RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ао RS УСПД | 35 Вожега Т 2 ап RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ао RS УСПД | 35 Вожега-Гридино ап RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS УСПД | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS УСПД
00 - 01 |  | 132 | 849.6 | 40 | 40 | 0 | 11.6 | 55.8 | 55.9 | 9.2 | 14 | 331.2 | 331.6 | 105.6 | 105.6 | 0 | 4.6 | 56.4 | 3.5 | 56.4 | 227.2 | 226.8 | 28 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 75.6 | 0
01 - 02 |  | 117.6 | 553.2 | 36 | 36 | 0 | 11 | 49.6 | 49.4 | 8.7 | 14.4 | 50.4 | 50 | 105.6 | 105.2 | 0 | 4.4 | 51.2 | 2.8 | 59.6 | 216 | 216.4 | 24.2 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 52.5 | 0
02 - 03 |  | 78 | 470.4 | 33.2 | 33.2 | 0 | 9.4 | 18.2 | 18.2 | 4.1 | 13.2 | 36 | 36 | 73.6 | 74 | 0 | 3.8 | 48.6 | 2.4 | 60.8 | 191.2 | 190.8 | 19 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 2.1 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6 | 0
03 - 04 |  | 69.6 | 445.2 | 28.4 | 28.4 | 0 | 8.4 | 16.2 | 16.3 | 3 | 13.2 | 32 | 32.4 | 75.2 | 75.2 | 0 | 3.8 | 45.8 | 0.9 | 59.8 | 178.4 | 178.8 | 17.6 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 69.3 | 0 | 4.2 | 18.9 | 0 | 0 | 23.1 | 4.2
04 - 05 |  | 66 | 433.2 | 25.6 | 25.6 | 0 | 7.8 | 14.8 | 14.7 | 3.2 | 13.6 | 32 | 32 | 75.2 | 75.2 | 0 | 3.4 | 44 | 0.5 | 57.8 | 175.2 | 174.8 | 17.2 | 39 | 0 | 13.2 | 26.4 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 33.6 | 0
05 - 06 |  | 70.8 | 441.6 | 26.4 | 26.6 | 0 | 8.2 | 15.6 | 15.6 | 3 | 13.2 | 32.8 | 32.8 | 76 | 75.6 | 0 | 3.6 | 45.8 | 1.4 | 59.8 | 176.8 | 176.8 | 17.4 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 58.8 | 0 | 2.1 | 54.6 | 0 | 0 | 50.4 | 0
06 - 07 |  | 75.6 | 470.4 | 27.6 | 27.4 | 0 | 8.8 | 19.2 | 19.2 | 3.2 | 13.2 | 35.2 | 35.2 | 80.8 | 80.8 | 0 | 3.8 | 48 | 1.6 | 59.4 | 185.6 | 185.6 | 24.8 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 50.4 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 58.8 | 0
07 - 08 |  | 87.6 | 771.6 | 26.8 | 26.8 | 0 | 10.2 | 22 | 22.1 | 3.7 | 14.8 | 328.8 | 328.4 | 73.6 | 73.6 | 0 | 3.6 | 52.6 | 2.3 | 60.6 | 193.6 | 194.4 | 29.6 | 45.8 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 33.6 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 60.9 | 0
08 - 09 |  | 111.6 | 1099.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 15.2 | 21.4 | 21.4 | 4.2 | 12.4 | 416 | 416.4 | 81.6 | 81.6 | 0 | 2.8 | 72.6 | 2.8 | 244.8 | 228 | 227.2 | 25 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 6.3 | 2.1
09 - 10 |  | 105.6 | 1030.8 | 26.4 | 26.2 | 0 | 12.4 | 22.2 | 22.1 | 4.2 | 13.2 | 346.4 | 346 | 96 | 96.4 | 0 | 3.2 | 69.4 | 2.6 | 221.4 | 230.4 | 230.8 | 27.8 | 73.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 110.4 | 987.6 | 27.6 | 27.8 | 0 | 15.2 | 24.2 | 24.3 | 4.5 | 14 | 363.2 | 363.6 | 92 | 91.6 | 0 | 3.4 | 68.4 | 2.4 | 206.6 | 198.4 | 198 | 26.4 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 139.2 | 835.2 | 28.8 | 28.8 | 0 | 43.6 | 23.8 | 23.8 | 4.1 | 14.8 | 130.4 | 130 | 120 | 120 | 0 | 4 | 70 | 3.8 | 227 | 207.2 | 207.2 | 26 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 104.4 | 866.4 | 34 | 34 | 0 | 12 | 26.8 | 26.8 | 4.4 | 16 | 354.4 | 354.4 | 83.2 | 83.2 | 0 | 4 | 61.6 | 2.9 | 94 | 199.2 | 199.2 | 31.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 151.2 | 1112.4 | 29.2 | 29 | 0 | 37.2 | 24.2 | 24.2 | 3.8 | 13.6 | 403.2 | 403.6 | 134.4 | 134.8 | 0 | 3 | 88 | 3.3 | 199.6 | 200 | 200.4 | 26 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 118.8 | 1052.4 | 26.4 | 26.6 | 0 | 22.4 | 24.8 | 24.7 | 3.7 | 13.2 | 328 | 328 | 126.4 | 126.4 | 0 | 2.8 | 70.4 | 2.4 | 237.6 | 190.4 | 190 | 25 | 111 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 129.6 | 922.8 | 30 | 30 | 0 | 41.4 | 26.2 | 26.3 | 3.9 | 14.8 | 337.6 | 337.6 | 103.2 | 103.2 | 0 | 2.8 | 60.6 | 2.4 | 168.6 | 177.6 | 178 | 26.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 130.8 | 985.2 | 29.2 | 29.2 | 0 | 24.4 | 29.6 | 29.6 | 4.2 | 14 | 346.4 | 346.4 | 104.8 | 104.4 | 0 | 3.2 | 75.6 | 2.3 | 199.2 | 177.6 | 177.6 | 24.4 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 63 | 25.2 | 0 | 0 | 23.1 | 63
17 - 18 |  | 114 | 778.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 10.4 | 30.4 | 30.3 | 3.4 | 14.4 | 284.8 | 284.8 | 95.2 | 95.2 | 0 | 4 | 72.2 | 3.1 | 80.8 | 187.2 | 187.2 | 21.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0
18 - 19 |  | 112.8 | 691.2 | 35.6 | 35.4 | 0 | 11 | 32 | 32.1 | 3.3 | 13.6 | 180 | 180.4 | 97.6 | 98 | 0 | 4.4 | 69.4 | 2.9 | 81.8 | 224.8 | 224.4 | 23.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 136.5 | 0
19 - 20 |  | 123.6 | 856.8 | 30.4 | 30.6 | 0 | 11.4 | 34.4 | 34.3 | 3.4 | 13.6 | 348.8 | 348 | 104 | 103.6 | 0 | 4.4 | 75.2 | 4.8 | 80.8 | 220.8 | 221.2 | 25.8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 119.7 | 0
20 - 21 |  | 102 | 576 | 34 | 33.8 | 0 | 10.6 | 30.8 | 30.9 | 3 | 16 | 59.2 | 59.2 | 93.6 | 94 | 0 | 5 | 58.8 | 4.4 | 82 | 226.4 | 226 | 31.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 117.6 | 0
21 - 22 |  | 102 | 828 | 32 | 32.2 | 0 | 11 | 31.2 | 31.1 | 3.4 | 14.4 | 376.8 | 377.2 | 88 | 87.6 | 0 | 4 | 58.8 | 4.5 | 51.8 | 208.8 | 208.8 | 27.2 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 100.8 | 0
22 - 23 |  | 128.4 | 769.2 | 40 | 40 | 0 | 12 | 52.6 | 52.6 | 7.9 | 14.4 | 268.8 | 268.8 | 103.2 | 103.2 | 0 | 3.8 | 56.6 | 3.7 | 51 | 226.4 | 226.4 | 29.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 79.8 | 0
23 - 00 |  | 127.2 | 786 | 38 | 38 | 0 | 12 | 54.2 | 54.2 | 7.4 | 14 | 292 | 292.4 | 100 | 100.4 | 0 | 3.4 | 55.6 | 3.2 | 51.8 | 228.8 | 228.8 | 26.2 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 67.2 | 0
Сумма | 0 | 2608.8 | 18613.2 | 741.6 | 741.6 | 0 | 377.6 | 700.2 | 700.1 | 106.9 | 336 | 5714.4 | 5715.2 | 2288.8 | 2288.8 | 0 | 89.2 | 1475.6 | 66.9 | 2753 | 4876 | 4875.6 | 601.2 | 1368.2 | 0 | 13.2 | 105.6 | 92.4 | 915.6 | 0 | 73.5 | 1226.4 | 0 | 0 | 1182.3 | 69.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч