## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Воробьево | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Воробьево | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Воробьево ТСН 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ао RS | 10 Воробьево Т 1 ап RS | 10 Воробьево-Алексино ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ао RS | 10 Воробьево-Ершовский ап RS | 10 Воробьево-Комплекс ао RS | 10 Воробьево-Корино ао RS | 10 Воробьево-Корино ап RS | 10 Воробьево-Косиково ао RS | 10 Воробьево-Куваево ао RS | 10 Воробьево-Центр ао RS
00 - 01 | 0.944 | 0 | 163.2 | 13.6 | 31.6 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 9.6 | 12.15 | 81.5 | 163.2 | 264.6 | 427.8 | 0.4278 | 0.4278
01 - 02 | 0.94 | 0 | 156.8 | 11.5 | 33.6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9.3 | 11.85 | 76.6 | 156.8 | 236.25 | 393.05 | 0.39305 | 0.39305
02 - 03 | 0.936 | 0 | 143.2 | 11 | 32.4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9.3 | 68.4 | 143.2 | 241.5 | 384.7 | 0.3847 | 0.3847
03 - 04 | 0.94 | 0 | 132.8 | 10.8 | 31.4 | 0 | 10.4 | 0.8 | 0 | 8.6 | 9 | 59.2 | 132.8 | 254.1 | 386.9 | 0.3869 | 0.3869
04 - 05 | 0.936 | 0 | 132 | 11 | 32 | 0 | 9.7 | 1 | 0 | 8.5 | 9 | 58.7 | 132 | 296.1 | 428.1 | 0.4281 | 0.4281
05 - 06 | 0.936 | 0 | 149.6 | 11.5 | 34.8 | 0 | 10 | 0.6 | 0 | 10.6 | 12.15 | 67.4 | 149.6 | 315 | 464.6 | 0.4646 | 0.4646
06 - 07 | 0.936 | 0 | 192 | 14.8 | 39.2 | 0 | 10.8 | 2.2 | 0 | 13.6 | 15 | 93.3 | 192 | 375.9 | 567.9 | 0.5679 | 0.5679
07 - 08 | 1.108 | 0 | 235.2 | 15 | 44.8 | 0 | 12.6 | 3 | 0 | 14.4 | 23.7 | 119 | 235.2 | 504 | 739.2 | 0.7392 | 0.7392
08 - 09 | 2.072 | 0 | 256.8 | 22.6 | 44 | 0 | 19.4 | 5.2 | 0 | 18.3 | 23.55 | 120.8 | 256.8 | 495.6 | 752.4 | 0.7524 | 0.7524
09 - 10 | 2.04 | 0 | 257.6 | 26.7 | 45.4 | 0 | 17.5 | 3.2 | 0 | 20.1 | 23.55 | 118.3 | 257.6 | 488.25 | 745.85 | 0.74585 | 0.74585
10 - 11 | 0.94 | 0 | 255.2 | 23.8 | 52.2 | 0 | 19.3 | 2.4 | 0 | 16.9 | 22.95 | 113.6 | 255.2 | 458.85 | 714.05 | 0.71405 | 0.71405
11 - 12 | 0.94 | 0 | 253.6 | 18 | 59.4 | 0 | 18.1 | 1.8 | 0 | 15.3 | 23.55 | 114.3 | 253.6 | 439.95 | 693.55 | 0.69355 | 0.69355
12 - 13 | 0.944 | 0 | 226.4 | 15.1 | 46.2 | 0 | 13.1 | 2.2 | 0 | 14.5 | 23.55 | 107.9 | 226.4 | 433.65 | 660.05 | 0.66005 | 0.66005
13 - 14 | 0.936 | 0 | 236 | 16.4 | 53.2 | 0 | 14.1 | 3.6 | 0 | 13.5 | 22.8 | 109.2 | 236 | 442.05 | 678.05 | 0.67805 | 0.67805
14 - 15 | 0.936 | 0 | 240 | 16.6 | 59 | 0 | 13.1 | 4 | 0 | 11.4 | 22.05 | 110.5 | 240 | 387.45 | 627.45 | 0.62745 | 0.62745
15 - 16 | 0.932 | 0 | 225.6 | 15 | 44.8 | 0 | 12.3 | 3.4 | 0 | 12.1 | 24.75 | 109.5 | 225.6 | 383.25 | 608.85 | 0.60885 | 0.60885
16 - 17 | 0.932 | 0 | 218.4 | 14.7 | 49 | 0 | 13.3 | 1.8 | 0 | 13.1 | 19.2 | 104 | 218.4 | 384.3 | 602.7 | 0.6027 | 0.6027
17 - 18 | 0.924 | 0 | 236.8 | 21.4 | 48.2 | 0 | 15 | 1.6 | 0 | 15.7 | 21.3 | 109.6 | 236.8 | 396.9 | 633.7 | 0.6337 | 0.6337
18 - 19 | 0.928 | 0 | 264.8 | 26.1 | 58.8 | 0 | 15.3 | 3.2 | 0 | 18.2 | 24.3 | 114.6 | 264.8 | 420 | 684.8 | 0.6848 | 0.6848
19 - 20 | 0.932 | 0 | 240.8 | 20.8 | 46.2 | 0 | 13.6 | 3.4 | 0 | 14.6 | 25.5 | 113.3 | 240.8 | 435.75 | 676.55 | 0.67655 | 0.67655
20 - 21 | 0.936 | 0 | 231.2 | 17.5 | 39.6 | 0 | 14.1 | 4.2 | 0 | 15.7 | 21.6 | 114.9 | 231.2 | 434.7 | 665.9 | 0.6659 | 0.6659
21 - 22 | 0.936 | 0 | 231.2 | 15.9 | 40.2 | 0 | 13.3 | 4.4 | 0 | 15.8 | 20.85 | 117 | 231.2 | 441 | 672.2 | 0.6722 | 0.6722
22 - 23 | 0.944 | 0 | 216.8 | 14.7 | 40.8 | 0 | 13.5 | 1.8 | 0 | 16.7 | 17.55 | 108.5 | 216.8 | 384.3 | 601.1 | 0.6011 | 0.6011
23 - 00 | 0.94 | 0 | 182.4 | 12.7 | 35.4 | 0 | 11.3 | 1.8 | 0 | 13.4 | 13.2 | 91.6 | 182.4 | 329.7 | 512.1 | 0.5121 | 0.5121
Сумма | 24.888 | 0 | 5078.4 | 397.2 | 1042.2 | 0 | 320.3 | 58.6 | 0 | 328.9 | 452.4 | 2401.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Воробьево |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч