## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [63 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 | 2.688 | 2.688 | 4.672 | 4.672 | 0 | 3324 | 3330 | 0 | 4116 | 4116 | 5.8 | 158.7 | 0 | 37.4 | 684.6 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1318.8 | 2688 | 2688 | 326.4 | 15.2 | 9 | 58.4 | 0 | 388.2 | 2.4 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 758.4 | 757.6 | 0 | 29.2 | 332.8 | 332.8 | 504 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65.1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.6 | 3305.4 | 3318 | 3322.2
01 - 02 | 4.352 | 4.32 | 4.224 | 4.224 | 0 | 3192 | 3180 | 0 | 3792 | 3798 | 5.5 | 157.8 | 0 | 36.4 | 743.4 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1197.6 | 1197.6 | 2409.6 | 2410.8 | 291 | 15.6 | 9 | 50.4 | 0 | 441 | 1.2 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 728 | 728 | 0.8 | 28.8 | 228.8 | 228.8 | 512.4 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 70.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.8 | 3040.8 | 3057.6 | 3057.6
02 - 03 | 4.224 | 4.288 | 4.032 | 4.032 | 0 | 3072 | 3078 | 0 | 3480 | 3468 | 5.7 | 145.2 | 0 | 35.8 | 766.8 | 766.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1123.2 | 1123.2 | 2217.6 | 2216.4 | 259.2 | 14.6 | 9 | 47.2 | 0 | 420.6 | 1.2 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 705.6 | 705.6 | 0.8 | 28.8 | 228.8 | 228.8 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 75.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.2 | 2797.2 | 2814 | 2809.8
03 - 04 | 2.816 | 2.784 | 3.968 | 4 | 0 | 2748 | 2748 | 0 | 3276 | 3288 | 5.3 | 102.9 | 0 | 35 | 681.6 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 1065.6 | 2114.4 | 2115.6 | 243.6 | 11.4 | 8.4 | 40.8 | 0 | 346.2 | 1.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 670.4 | 670.4 | 0 | 29.8 | 179.2 | 178.4 | 367.2 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 75 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.4 | 2654.4 | 2662.8 | 2671.2
04 - 05 | 1.984 | 1.984 | 3.968 | 3.936 | 0 | 2820 | 2826 | 0 | 3360 | 3360 | 5.6 | 102.3 | 0 | 33.8 | 753.6 | 753.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1060.8 | 1060.8 | 2169.6 | 2168.4 | 240.6 | 9.8 | 9 | 40 | 0 | 408.6 | 1.2 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 686.4 | 686.4 | 0.8 | 29.2 | 156.8 | 157.6 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 48.6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 2675.4 | 2688 | 2683.8
05 - 06 | 4.16 | 4.192 | 4.096 | 4.096 | 0 | 3060 | 3054 | 0 | 3660 | 3654 | 5.1 | 103.8 | 0 | 33.6 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.4 | 1202.4 | 2383.2 | 2384.4 | 268.2 | 10.6 | 9 | 48 | 0 | 482.4 | 1.2 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 739.2 | 738.4 | 0 | 27.6 | 144 | 143.2 | 384 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 116.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 | 2982 | 2998.8 | 3003
06 - 07 | 2.368 | 2.336 | 3.584 | 3.584 | 0 | 3456 | 3456 | 0 | 4512 | 4506 | 5.5 | 164.7 | 0 | 41.4 | 657 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1540.8 | 1540.8 | 2906.4 | 2905.2 | 366.6 | 10 | 9.6 | 68.8 | 0 | 389.4 | 1.2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 843.2 | 843.2 | 0.8 | 33.4 | 220.8 | 220.8 | 559.2 | 559.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.7 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418.8 | 3410.4 | 3435.6 | 3427.2
07 - 08 | 1.6 | 1.632 | 3.648 | 3.648 | 0 | 4572 | 4566 | 0 | 5424 | 5418 | 6.4 | 462.9 | 0 | 52.2 | 953.4 | 953.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.2 | 1807.2 | 3328.8 | 3328.8 | 388.2 | 10 | 14.4 | 74.4 | 0 | 294.6 | 1.2 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 1017.6 | 1017.6 | 0 | 114 | 288 | 288 | 507.6 | 507.6 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 294.9 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3956.4 | 3964.8 | 3981.6 | 3981.6
08 - 09 | 1.6 | 1.6 | 2.688 | 2.688 | 0 | 5244 | 5256 | 0 | 6324 | 6330 | 7.3 | 624.3 | 0 | 105.6 | 1006.8 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1989.6 | 1988.4 | 3727.2 | 3726 | 393 | 10.8 | 25.2 | 64.8 | 0 | 409.8 | 1.2 | 0 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 1390.4 | 1390.4 | 0.8 | 160.4 | 329.6 | 329.6 | 522 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 296.4 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.6 | 4691.4 | 4712.4 | 4712.4
09 - 10 | 1.664 | 1.632 | 3.136 | 3.168 | 0 | 5580 | 5580 | 0 | 6660 | 6666 | 9.7 | 634.2 | 0 | 126.6 | 1096.8 | 1096.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2076 | 2077.2 | 3996 | 3997.2 | 388.8 | 15 | 30.6 | 75.2 | 0 | 496.2 | 1.2 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 1476.8 | 1477.6 | 0.8 | 171.6 | 360 | 360.8 | 540 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 92 | 256.8 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5216.4 | 5212.2 | 5241.6 | 5241.6
10 - 11 | 1.6 | 1.6 | 3.136 | 3.136 | 0 | 5400 | 5394 | 0 | 6828 | 6828 | 10.1 | 390.6 | 0 | 116 | 1171.8 | 1171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2035.2 | 2035.2 | 4135.2 | 4135.2 | 404.4 | 19.8 | 27 | 77.6 | 0 | 458.4 | 1.2 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 1467.2 | 1467.2 | 0 | 168.4 | 331.2 | 331.2 | 562.8 | 562.8 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 341.1 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5334 | 5342.4 | 5359.2 | 5367.6
11 - 12 | 1.6 | 1.6 | 3.584 | 3.552 | 0 | 5148 | 5142 | 0 | 6900 | 6894 | 10.5 | 314.4 | 0 | 140.2 | 1285.2 | 1285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.4 | 2017.2 | 4096.8 | 4098 | 384.6 | 18 | 26.4 | 78.4 | 0 | 421.2 | 2.4 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 313.8 | 0 | 0 | 1513.6 | 1513.6 | 0.8 | 212.4 | 299.2 | 299.2 | 565.2 | 564.6 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 188.4 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283.6 | 5279.4 | 5317.2 | 5308.8
12 - 13 | 1.6 | 1.632 | 5.056 | 5.088 | 0 | 5064 | 5070 | 0 | 6348 | 6348 | 10.1 | 366.9 | 0 | 85 | 976.8 | 976.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2006.4 | 2007.6 | 4070.4 | 4070.4 | 387 | 18.6 | 22.2 | 75.2 | 0 | 468.6 | 1.2 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 191.8 | 0 | 0 | 1276.8 | 1276.8 | 117.6 | 2.6 | 310.4 | 309.6 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 309.9 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.2 | 5317.2 | 5334 | 5338.2
13 - 14 | 1.6 | 1.6 | 3.904 | 3.904 | 0 | 5316 | 5316 | 0 | 6792 | 6786 | 10.3 | 378.6 | 0 | 99.4 | 1200.6 | 1200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965.6 | 1965.6 | 4053.6 | 4053.6 | 397.2 | 21.2 | 18 | 76 | 0 | 438.6 | 1.2 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 366.2 | 0 | 0 | 1569.6 | 1569.6 | 196 | 0 | 244.8 | 245.6 | 567.6 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 300 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5266.8 | 5271 | 5300.4 | 5296.2
14 - 15 | 1.6 | 1.568 | 4.288 | 4.256 | 0 | 5364 | 5364 | 0 | 6648 | 6660 | 10.8 | 306.6 | 0 | 112 | 1291.8 | 1291.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1977.6 | 1977.6 | 3950.4 | 3949.2 | 397.8 | 18.6 | 21.6 | 73.6 | 0 | 381.6 | 1.2 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 378.8 | 0 | 0 | 1492.8 | 1492 | 181.6 | 0 | 249.6 | 248.8 | 597.6 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 338.7 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.6 | 5153.4 | 5174.4 | 5178.6
15 - 16 | 1.6 | 1.6 | 3.136 | 3.136 | 0 | 5004 | 5010 | 0 | 6336 | 6336 | 9.8 | 234.3 | 0 | 93.6 | 1111.8 | 1111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1929.6 | 1929.6 | 3890.4 | 3891.6 | 408 | 19.4 | 32.4 | 82.4 | 0 | 406.2 | 1.2 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 0 | 337.8 | 0 | 0 | 1310.4 | 1310.4 | 163.2 | 0 | 281.6 | 281.6 | 592.8 | 593.4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 296.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 5082 | 5107.2 | 5111.4
16 - 17 | 1.6 | 1.632 | 2.88 | 2.912 | 0 | 4920 | 4914 | 0 | 6264 | 6264 | 10 | 193.5 | 0 | 104.2 | 1055.4 | 1055.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1908 | 1908 | 3873.6 | 3873.6 | 426 | 20.8 | 37.8 | 80.8 | 0 | 420 | 1.2 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 1355.2 | 1355.2 | 106.4 | 0 | 254.4 | 255.2 | 565.2 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 336 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947.6 | 4947.6 | 4972.8 | 4968.6
17 - 18 | 1.6 | 1.6 | 3.328 | 3.328 | 0 | 4704 | 4704 | 0 | 5940 | 5934 | 10.9 | 163.2 | 0 | 62.8 | 972.6 | 972.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.2 | 1963.2 | 3878.4 | 3878.4 | 475.8 | 17 | 37.2 | 87.2 | 0 | 401.4 | 1.2 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 210.2 | 0 | 0 | 1054.4 | 1056 | 93.6 | 0 | 240 | 239.2 | 654 | 653.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 262.8 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.8 | 4804.8 | 4830 | 4825.8
18 - 19 | 1.664 | 1.632 | 2.496 | 2.464 | 0 | 4776 | 4776 | 0 | 6060 | 6060 | 10.7 | 167.7 | 0 | 44 | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2056.8 | 2055.6 | 3969.6 | 3969.6 | 523.2 | 14.6 | 21.6 | 104 | 0 | 385.2 | 2.4 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 1064 | 1064 | 94.4 | 0 | 334.4 | 334.4 | 697.2 | 697.2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 323.7 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.6 | 4699.8 | 4720.8 | 4725
19 - 20 | 1.6 | 1.6 | 2.56 | 2.592 | 0 | 4620 | 4626 | 0 | 5928 | 5934 | 9.1 | 197.7 | 0 | 42.2 | 739.8 | 739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2092.8 | 2094 | 4003.2 | 4003.2 | 533.4 | 12.8 | 13.8 | 116 | 0 | 312.6 | 1.2 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 942.4 | 941.6 | 86.4 | 0 | 273.6 | 273.6 | 722.4 | 722.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 325.2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.8 | 4628.4 | 4653.6 | 4649.4
20 - 21 | 1.6 | 1.632 | 3.072 | 3.04 | 0 | 4536 | 4530 | 0 | 5748 | 5748 | 9.3 | 204 | 0 | 39.6 | 733.8 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2061.6 | 2061.6 | 3880.8 | 3879.6 | 552 | 12 | 12 | 118.4 | 0 | 365.4 | 1.2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 894.4 | 894.4 | 80 | 0 | 281.6 | 281.6 | 760.8 | 760.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 186.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586.4 | 4586.4 | 4603.2 | 4611.6
21 - 22 | 1.664 | 1.632 | 2.944 | 2.944 | 0 | 4536 | 4536 | 0 | 5760 | 5760 | 9.1 | 204.6 | 0 | 38 | 684.6 | 684.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1989.6 | 1990.8 | 3763.2 | 3763.2 | 546 | 10.2 | 12 | 121.6 | 0 | 330.6 | 1.2 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 921.6 | 922.4 | 76 | 0 | 312 | 312 | 813.6 | 814.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 333.3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.4 | 4464.6 | 4485.6 | 4481.4
22 - 23 | 1.664 | 1.664 | 2.88 | 2.912 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 5424 | 5418 | 9.5 | 195.6 | 0 | 39.4 | 625.2 | 625.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1855.2 | 1854 | 3535.2 | 3536.4 | 474.6 | 10.4 | 12 | 104 | 0 | 394.2 | 1.2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 908.8 | 908 | 68 | 0 | 308.8 | 308.8 | 703.2 | 702.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338.4 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 4250.4 | 4275.6 | 4271.4
23 - 00 | 1.664 | 1.664 | 3.392 | 3.392 | 0 | 3936 | 3936 | 0 | 4680 | 4680 | 9.9 | 190.5 | 0 | 38 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1548 | 1548 | 3040.8 | 3039.6 | 385.8 | 11.8 | 12 | 76.8 | 0 | 332.4 | 2.4 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 814.4 | 815.2 | 47.2 | 0 | 356.8 | 356.8 | 612 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 312 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.8 | 3759 | 3771.6 | 3780
Сумма | 50.112 | 50.112 | 84.672 | 84.704 | 0 | 104712 | 104712 | 0 | 130260 | 130254 | 202 | 6165 | 0 | 1592.2 | 21392.4 | 21392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 41791.2 | 41790 | 82082.4 | 82082.4 | 9461.4 | 348.2 | 439.2 | 1840 | 0 | 9593.4 | 33.6 | 0 | 0 | 1590.4 | 0 | 0 | 4269.8 | 0 | 0 | 25601.6 | 25601.6 | 1316 | 1036.2 | 6547.2 | 6546.4 | 13653.6 | 13654.2 | 0 | 0 | 0 | 962.4 | 5554.5 | 1747.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102320.4 | 102320.4 | 102816 | 102824.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч