## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [63 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 10 Восточная ТСН 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-АТП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS УСПД | 10 Восточная-Галон ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Город 3 ао RS УСПД | 10 Восточная-ГСК ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-КХП 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Мойка ао RS УСПД | 10 Восточная-Присухонская ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS УСПД | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ао RS УСПД | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS УСПД | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 804 | 798 | 0 | 828 | 828 | 4.9 | 58.5 | 0 | 11.6 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 340.8 | 339.6 | 664.8 | 666 | 72.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 256 | 256.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 88.8 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.6 | 1331.4 | 1360.8 | 1360.8
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 768 | 768 | 0 | 732 | 744 | 4.9 | 55.8 | 0 | 9.2 | 159.6 | 159.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 302.4 | 302.4 | 595.2 | 594 | 61.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 236.8 | 236 | 0 | 0 | 4.8 | 5.6 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.2 | 1247.4 | 1276.8 | 1276.8
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 720 | 720 | 0 | 672 | 666 | 4.4 | 53.1 | 0 | 7.8 | 154.8 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 256.8 | 256.8 | 544.8 | 544.8 | 60 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 241.6 | 241.6 | 0 | 0.2 | 12.8 | 12 | 63.6 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1180.2 | 1201.2 | 1205.4
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 516 | 516 | 0 | 540 | 540 | 4.3 | 47.7 | 0 | 5.8 | 121.2 | 121.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 228 | 226.8 | 482.4 | 482.4 | 51.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 201.6 | 202.4 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.4 | 1096.2 | 1125.6 | 1121.4
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 672 | 678 | 0 | 492 | 498 | 4.1 | 46.8 | 0 | 3.2 | 295.8 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 213.6 | 214.8 | 446.4 | 447.6 | 48 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 198.4 | 197.6 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 1041.6 | 1066.8 | 1066.8
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 792 | 786 | 0 | 528 | 522 | 4.2 | 48.6 | 0 | 5 | 255.6 | 255.6 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 230.4 | 230.4 | 477.6 | 476.4 | 51 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.2 | 1079.4 | 1100.4 | 1104.6
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 720 | 726 | 0 | 696 | 690 | 4.3 | 80.7 | 0 | 5.8 | 171 | 171 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 302.4 | 303.6 | 571.2 | 572.4 | 60.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 249.6 | 250.4 | 0 | 0 | 8 | 8.8 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 36.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.2 | 1159.2 | 1192.8 | 1188.6
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 1224 | 1236 | 4.1 | 169.8 | 0 | 6.6 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 379.2 | 378 | 705.6 | 704.4 | 75.6 | 9.4 | 1.8 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 372.8 | 372.8 | 0 | 90.2 | 12.8 | 12 | 58.8 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 288.6 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 1268.4 | 1293.6 | 1297.8
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1398 | 0 | 1932 | 1926 | 4.1 | 169.5 | 0 | 37.6 | 283.2 | 283.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 374.4 | 374.4 | 904.8 | 904.8 | 79.8 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 239.8 | 0 | 0 | 729.6 | 728.8 | 0 | 141.6 | 8 | 8 | 61.2 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 283.5 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 1377.6 | 1411.2 | 1411.2
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 1980 | 1980 | 3.8 | 188.4 | 0 | 38 | 288.6 | 288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 384 | 385.2 | 957.6 | 956.4 | 84 | 9.2 | 4.8 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 753.6 | 754.4 | 0 | 158.8 | 4.8 | 4.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 260.4 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 1449 | 1486.8 | 1486.8
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 1692 | 1698 | 0 | 1944 | 1950 | 4.3 | 222 | 0 | 29.4 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 398.4 | 397.2 | 957.6 | 958.8 | 107.4 | 11 | 7.8 | 0 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 0 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 704 | 702.4 | 0 | 156.6 | 4.8 | 5.6 | 64.8 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 357 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.2 | 1499.4 | 1537.2 | 1537.2
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 1968 | 1962 | 4.3 | 133.5 | 0 | 40.8 | 451.2 | 451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 396 | 396 | 916.8 | 916.8 | 99.6 | 9.8 | 11.4 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 800 | 801.6 | 0 | 176.8 | 6.4 | 5.6 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 172.2 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1465.8 | 1503.6 | 1499.4
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 1416 | 1416 | 0 | 1560 | 1560 | 4.5 | 210.6 | 0 | 10.2 | 229.2 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 386.4 | 387.6 | 948 | 949.2 | 70.2 | 10.4 | 7.2 | 0 | 0 | 305.4 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 544 | 543.2 | 36 | 0 | 1.6 | 2.4 | 68.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 329.1 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 1545.6 | 1545.6
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 1836 | 1836 | 0 | 1932 | 1926 | 3.8 | 219.6 | 0 | 23.4 | 394.8 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 391.2 | 390 | 964.8 | 964.8 | 102 | 12.6 | 6.6 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 236.6 | 0 | 0 | 857.6 | 856.8 | 177.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 81.6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 300.6 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 1520.4 | 1554 | 1558.2
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 1788 | 1782 | 0 | 1884 | 1884 | 3.8 | 177.3 | 0 | 26.8 | 421.2 | 421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 403.2 | 403.2 | 876 | 876 | 95.4 | 11 | 4.8 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 862.4 | 864 | 164.8 | 0 | 4.8 | 4 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 329.4 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 1482.6 | 1520.4 | 1516.2
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1656 | 1668 | 3.6 | 115.5 | 0 | 12.2 | 301.2 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 391.2 | 392.4 | 847.2 | 847.2 | 105.6 | 11.6 | 13.2 | 0 | 0 | 269.4 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 729.6 | 729.6 | 143.2 | 0 | 1.6 | 2.4 | 85.2 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 267.9 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1503.6 | 1507.8
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 1632 | 1626 | 3.7 | 95.4 | 0 | 18.2 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 386.4 | 386.4 | 825.6 | 824.4 | 118.2 | 11.2 | 8.4 | 0 | 0 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 0 | 793.6 | 793.6 | 60.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 1394.4 | 1428 | 1428
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 1284 | 1290 | 4 | 84.9 | 0 | 7.2 | 153.6 | 153.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 410.4 | 409.2 | 796.8 | 796.8 | 130.8 | 9.2 | 4.2 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 536 | 536 | 56.8 | 0 | 1.6 | 0.8 | 91.2 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 1503.6 | 1503.6
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 1320 | 1320 | 4.1 | 79.2 | 0 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 169.8 | 169.8 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 417.6 | 417.6 | 806.4 | 806.4 | 96.6 | 9.2 | 1.2 | 0 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 529.6 | 529.6 | 42.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 1449 | 1486.8 | 1486.8
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 912 | 912 | 0 | 1128 | 1122 | 4.9 | 70.2 | 0 | 8 | 0.6 | 0.6 | 193.8 | 193.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 412.8 | 414 | 789.6 | 790.8 | 95.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 358.4 | 357.6 | 36 | 0 | 0 | 0.8 | 105.6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.8 | 1449 | 1478.4 | 1478.4
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 924 | 930 | 0 | 960 | 960 | 4.8 | 77.1 | 0 | 9.2 | 5.4 | 5.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 417.6 | 417.6 | 763.2 | 762 | 94.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 265.6 | 267.2 | 47.2 | 0 | 4.8 | 4 | 108 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.2 | 1449 | 1486.8 | 1486.8
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 948 | 954 | 5 | 75.9 | 0 | 9 | 6.6 | 6.6 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 386.4 | 386.4 | 703.2 | 704.4 | 79.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 248 | 247.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0.8 | 118.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1432.2 | 1470 | 1465.8
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 984 | 984 | 0 | 948 | 942 | 4.9 | 70.8 | 0 | 8 | 4.2 | 4.2 | 238.8 | 238.8 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 0 | 376.8 | 375.6 | 703.2 | 703.2 | 75 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | 59.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 108 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 1407 | 1436.4 | 1436.4
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 1056 | 1050 | 0 | 864 | 858 | 4.8 | 65.4 | 0 | 9.2 | 161.4 | 161.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 338.4 | 338.4 | 652.8 | 651.6 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 244.8 | 244.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 1331.4 | 1360.8 | 1360.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27276 | 27270 | 0 | 29652 | 29652 | 103.6 | 2616.3 | 0 | 349.6 | 4796.4 | 4796.4 | 999 | 999 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 8524.8 | 8523.6 | 17901.6 | 17901.6 | 1984.8 | 246.8 | 78.6 | 0 | 0 | 6742.8 | 0 | 0 | 0 | 1325.2 | 0 | 0 | 3100.4 | 0 | 0 | 11164.8 | 11165.6 | 890.4 | 724.2 | 105.6 | 106.4 | 1820.4 | 1820.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 5501.4 | 1522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32558.4 | 32562.6 | 33331.2 | 33331.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч