## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вохтога | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вохтога | [65 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 1 IIIс.ш. ао | 0,4 Вохтога (РП) ТСН 2 IVс.ш. ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао | 0,4 Вохтога ТСН 1 ао RS | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао | 0,4 Вохтога ТСН 2 ао RS | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап | 10 Вохтога Питание 3 СШ ап RS | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап | 10 Вохтога Питание 4 СШ ап RS | 10 Вохтога (РП) Резерв ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Резерв рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IIIс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП) Т IVс.ш. ап RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Демьяновский ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДСП 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ДЭПО рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Лесопильный рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-ЛПХ-2 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Нижний склад ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Орлово ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-п.Вохтога ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Фиброцех рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 1 рп RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 ао RS УСПД | 10 Вохтога (РП)-Цех импрегнирования 2 рп RS УСПД | 10 Вохтога Т 1 ап | 10 Вохтога Т 1 ап RS | 10 Вохтога Т 2 ап | 10 Вохтога Т 2 ап RS | 10 Вохтога-Анохинский ао | 10 Вохтога-Анохинский ао RS | 10 Вохтога-Каменка ао | 10 Вохтога-Каменка ао RS | 10 Вохтога-Лежский ао | 10 Вохтога-Лежский ао RS | 10 Вохтога-Лесоцех ао | 10 Вохтога-Лесоцех ао RS | 10 Вохтога-Лукино ао | 10 Вохтога-Лукино ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 1 ао RS | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао | 10 Вохтога-Микрорайон 2 ао RS | 10 Вохтога-РРС ао | 10 Вохтога-РРС ао RS | 10 Вохтога-СЖД 1 ао | 10 Вохтога-СЖД 1 ао RS | 10 Вохтога-СЖД 2 ао | 10 Вохтога-СЖД 2 ао RS | 10 Вохтога-Сидоровский ао | 10 Вохтога-Сидоровский ао RS | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ао RS УСПД | 110 Вохтога-Вохтога тяг.ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 1.288 | 1.08 | 1.06 | 0.8 | 0.82 | 696 | 699 | 852 | 855 | 0 |  | 0 | 705 | 0 | 861 | 25.4 | 403.2 |  | 463.2 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 76.8 | 174.6 | 3.3 |  | 187 |  | 222 |  | 996 | 996 | 1284 | 1278 | 2 | 2.2 | 31.8 | 31.7 | 33.6 | 33.6 | 2.4 | 2.4 | 56.4 | 56.1 | 159.6 | 159.6 | 42.8 | 42.6 | 48.6 | 48.6 | 190.8 | 190.8 | 19.2 | 19.2 | 129.6 | 129.6 | 21084.8 | 0
01 - 02 | 0 | 1.312 | 1.12 | 1.14 | 0.84 | 0.82 | 660 | 657 | 822 | 819 | 0 |  | 0 | 660 | 0 | 822 | 26.2 | 375.6 |  | 465.6 |  | 0 |  | 0 |  | 8.9 |  | 0 |  | 0 | 63.4 | 143.7 | 3 |  | 186.2 |  | 215.6 |  | 942 | 945 | 1158 | 1161 | 2.4 | 2.4 | 31 | 31 | 32.4 | 32.4 | 2.4 | 2.4 | 56.4 | 56.7 | 152.4 | 153 | 39.6 | 39.6 | 45.6 | 45.3 | 117 | 117 | 18.8 | 19 | 122.8 | 123 | 27438.4 | 0
02 - 03 | 0 | 1.312 | 1.24 | 1.22 | 0.88 | 0.88 | 642 | 642 | 798 | 801 | 0 |  | 0 | 648 | 0 | 807 | 25.4 | 373.2 |  | 464.4 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 58.8 | 127.8 | 3.3 |  | 181.4 |  | 213.6 |  | 912 | 909 | 1116 | 1116 | 4 | 3.8 | 26.6 | 26.7 | 30 | 30 | 2.4 | 2.4 | 54 | 53.7 | 144.6 | 144.6 | 37.6 | 37.8 | 42 | 42.3 | 105 | 105 | 19.2 | 19 | 113.6 | 113.4 | 29761.6 | 0
03 - 04 | 0 | 1.36 | 1.32 | 1.32 | 0.92 | 0.92 | 636 | 639 | 768 | 768 | 0 |  | 0 | 642 | 0 | 774 | 22.2 | 375.6 |  | 463.2 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 49.8 | 107.7 | 3 |  | 187.2 |  | 203.6 |  | 894 | 891 | 1050 | 1050 | 2 | 2.2 | 23.6 | 23.5 | 26 | 25.9 | 2.4 | 2.4 | 45.6 | 45.6 | 140.4 | 140.1 | 36.8 | 36.8 | 39 | 39 | 98.4 | 98.1 | 18.8 | 19 | 94.4 | 94.6 | 32472 | 0
04 - 05 | 0 | 1.368 | 1.24 | 1.26 | 0.96 | 0.98 | 642 | 642 | 780 | 777 | 0 |  | 0 | 645 | 0 | 780 | 23.8 | 386.4 |  | 463.2 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3 |  | 0 |  | 0 | 50.2 | 113.4 | 3 |  | 177 |  | 204 |  | 906 | 906 | 1056 | 1056 | 2.4 | 2.4 | 19.8 | 19.8 | 28.2 | 28.2 | 2.4 | 2.4 | 43.8 | 44.1 | 154.2 | 153.9 | 36.8 | 36.6 | 38.4 | 38.4 | 93 | 93.3 | 19.2 | 19 | 100.8 | 100.6 | 32964.8 | 0
05 - 06 | 0 | 1.36 | 1.28 | 1.26 | 1 | 0.98 | 690 | 687 | 798 | 798 | 0 |  | 0 | 693 | 0 | 804 | 78 | 360 |  | 466.8 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 58.4 | 135.3 | 2.4 |  | 188.6 |  | 202.8 |  | 972 | 972 | 1134 | 1131 | 2.8 | 2.8 | 19.8 | 19.9 | 30.6 | 30.6 | 2.4 | 2.4 | 53.4 | 53.4 | 168.6 | 168.6 | 38.4 | 38.4 | 41.4 | 41.4 | 111.6 | 111.6 | 18.8 | 19 | 123.6 | 123.6 | 32806.4 | 0
06 - 07 | 0 | 1.192 | 1.12 | 1.14 | 1.32 | 1.32 | 810 | 810 | 894 | 900 | 0 |  | 0 | 816 | 0 | 906 | 166.8 | 368.4 |  | 463.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 93.2 | 189.3 | 2.7 |  | 178 |  | 250.8 |  | 1176 | 1176 | 1314 | 1317 | 2.8 | 2.6 | 22 | 21.9 | 39.4 | 39.4 | 2.4 | 2.4 | 66 | 65.7 | 225 | 225.6 | 45.2 | 45.2 | 53.4 | 53.4 | 141 | 141.3 | 19.2 | 19 | 160.4 | 160.6 | 33836 | 0
07 - 08 | 0 | 0.952 | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 1.04 | 714 | 720 | 966 | 966 | 0 |  | 0 | 723 | 0 | 972 | 48.2 | 384 |  | 471.6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 102.8 | 231.9 | 2.7 |  | 182.6 |  | 269.6 |  | 1116 | 1119 | 1482 | 1479 | 2.4 | 2.4 | 26 | 26 | 42.8 | 42.8 | 2.4 | 2.4 | 69 | 69.3 | 252 | 252 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | 55.2 | 157.2 | 156.9 | 19.2 | 19.2 | 228 | 227.8 | 31486.4 | 0
08 - 09 | 0.432 | 0.512 | 1.16 | 1.18 | 0.72 | 0.74 | 942 | 936 | 1020 | 1017 | 0 |  | 0 | 945 | 0 | 1026 | 33 | 496.8 |  | 435.6 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3 |  | 0 |  | 0 | 219 | 235.5 | 4.2 |  | 187.6 |  | 353.6 |  | 1386 | 1386 | 1770 | 1776 | 2.8 | 3 | 25.6 | 25.6 | 45.6 | 45.6 | 2.4 | 2.4 | 118.2 | 117.9 | 292.8 | 292.5 | 60.8 | 60.6 | 57.6 | 57.6 | 166.2 | 166.2 | 19.2 | 19.4 | 406 | 406 | 27165.6 | 0
09 - 10 | 0.928 | 0 | 1.08 | 1.04 | 0.72 | 0.72 | 990 | 993 | 1122 | 1119 | 0 |  | 0 | 999 | 0 | 1131 | 31 | 481.2 |  | 523.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8 |  | 0 |  | 0 | 237.6 | 253.8 | 54.3 |  | 189.4 |  | 356 |  | 1452 | 1452 | 1866 | 1863 | 9.2 | 9.2 | 34.6 | 34.6 | 47.4 | 47.5 | 0 | 0 | 111 | 111.3 | 288.6 | 288.3 | 68 | 68 | 55.2 | 55.2 | 165 | 164.7 | 19.6 | 19.4 | 389.2 | 389.4 | 19500.8 | 0
10 - 11 | 0.928 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 0.74 | 912 | 909 | 1092 | 1092 | 0 |  | 0 | 915 | 0 | 1101 | 35 | 488.4 |  | 505.2 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7 |  | 0 |  | 0 | 159 | 250.5 | 53.7 |  | 174.4 |  | 346.8 |  | 1350 | 1347 | 1764 | 1764 | 7.6 | 7.4 | 32.6 | 32.7 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 103.8 | 103.8 | 279.6 | 279.9 | 67.2 | 67.2 | 53.4 | 53.1 | 188.4 | 188.4 | 18.8 | 18.8 | 306.8 | 306.6 | 19817.6 | 0
11 - 12 | 0.928 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 0.72 | 960 | 963 | 1140 | 1143 | 0 |  | 0 | 969 | 0 | 1155 | 29.6 | 512.4 |  | 522 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 198.8 | 267.3 | 51.9 |  | 170.6 |  | 364.4 |  | 1386 | 1386 | 1908 | 1908 | 4 | 4 | 34.6 | 34.6 | 46 | 45.9 | 1.2 | 1.5 | 120.6 | 120.9 | 262.8 | 262.8 | 68.8 | 69 | 51.6 | 51.6 | 182.4 | 182.4 | 18.4 | 18.8 | 383.2 | 383.4 | 20037.6 | 0
12 - 13 | 0.952 | 0 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 768 | 768 | 966 | 963 | 0 |  | 0 | 777 | 0 | 972 | 25.6 | 418.8 |  | 531.6 |  | 0 |  | 0 |  | 7.6 |  | 0 |  | 0 | 101.4 | 216 | 46.2 |  | 176.6 |  | 224.4 |  | 1188 | 1191 | 1596 | 1599 | 3.2 | 3.2 | 33.6 | 33.5 | 43.6 | 43.7 | 3 | 3 | 72.6 | 72.3 | 262.8 | 262.8 | 74.4 | 74.2 | 53.4 | 53.4 | 184.2 | 184.2 | 19.2 | 18.8 | 294.4 | 294.2 | 21260.8 | 0
13 - 14 | 0.92 | 0 | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.7 | 1062 | 1059 | 1326 | 1329 | 0 |  | 0 | 1068 | 0 | 1344 | 160.2 | 474 |  | 710.4 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 196.8 | 259.8 | 49.8 |  | 182 |  | 372.8 |  | 1446 | 1446 | 2088 | 2082 | 4 | 4 | 26.2 | 26.2 | 40.2 | 40.2 | 3.6 | 3.3 | 130.8 | 130.8 | 241.8 | 241.8 | 68 | 68 | 52.2 | 52.2 | 172.8 | 172.8 | 18.4 | 18.4 | 369.6 | 369.6 | 20741.6 | 0
14 - 15 | 0.928 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.76 | 0.76 | 870 | 870 | 1524 | 1524 | 0 |  | 0 | 876 | 0 | 1539 | 97.6 | 465.6 |  | 894 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7 |  | 0 |  | 0 | 117 | 254.7 | 13.8 |  | 174.8 |  | 391.2 |  | 1266 | 1263 | 2286 | 2289 | 3.6 | 3.6 | 23.4 | 23.5 | 41.8 | 41.8 | 3 | 3.3 | 126.6 | 126.3 | 251.4 | 251.4 | 69.2 | 69.2 | 50.4 | 50.7 | 178.2 | 178.5 | 18.8 | 18.8 | 375.6 | 375.6 | 19544.8 | 0
15 - 16 | 0.912 | 0 | 1 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 930 | 930 | 1794 | 1797 | 0 |  | 0 | 936 | 0 | 1812 | 26.6 | 628.8 |  | 1189.2 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 0 | 103.4 | 258 | 3.9 |  | 172 |  | 364.8 |  | 1290 | 1296 | 2652 | 2652 | 3.2 | 3.2 | 26.6 | 26.5 | 38.6 | 38.6 | 180.6 | 180.6 | 94.2 | 94.2 | 223.8 | 223.5 | 64.8 | 65 | 49.8 | 49.5 | 182.4 | 182.4 | 18.4 | 18.4 | 323.6 | 323.6 | 19104.8 | 0
16 - 17 | 0.952 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0.72 | 0.74 | 1668 | 1671 | 1812 | 1809 | 0 |  | 0 | 1683 | 0 | 1830 | 28.4 | 1339.2 |  | 1225.2 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 123 | 245.7 | 2.7 |  | 183.4 |  | 357.6 |  | 2040 | 2037 | 3018 | 3018 | 3.2 | 3.2 | 25.4 | 25.5 | 40.8 | 40.8 | 520.2 | 520.2 | 103.2 | 103.5 | 219.6 | 219.9 | 63.6 | 63.4 | 54.6 | 54.9 | 173.4 | 173.7 | 18.8 | 18.8 | 329.2 | 329.2 | 19659.2 | 0
17 - 18 | 0.88 | 0 | 1 | 0.98 | 0.72 | 0.7 | 2310 | 2310 | 1668 | 1668 | 0 |  | 0 | 2331 | 0 | 1686 | 32 | 2029.2 |  | 1194 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5 |  | 0 |  | 0 | 94.6 | 246.6 | 2.1 |  | 167.8 |  | 245.6 |  | 2682 | 2679 | 2730 | 2733 | 2.8 | 3 | 25.4 | 25.4 | 39.4 | 39.5 | 474 | 474.3 | 74.4 | 74.4 | 222 | 222 | 64.4 | 64.4 | 55.2 | 54.9 | 160.2 | 159.6 | 18 | 18.2 | 278 | 278 | 20627.2 | 0
18 - 19 | 0.896 | 0 | 1 | 1.02 | 0.72 | 0.72 | 3150 | 3153 | 1956 | 1956 | 0 |  | 0 | 3174 | 0 | 1971 | 34.2 | 2846.4 |  | 1470 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 274.8 | 2.4 |  | 171.8 |  | 227.6 |  | 3534 | 3537 | 3120 | 3117 | 2.4 | 2.4 | 25 | 25 | 42.4 | 42.3 | 475.8 | 475.5 | 74.4 | 74.1 | 228 | 228.3 | 66 | 66.2 | 61.8 | 62.1 | 207.6 | 207.9 | 18.4 | 18.4 | 321.6 | 321.8 | 22915.2 | 0
19 - 20 | 0.904 | 0 | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.74 | 3156 | 3153 | 2016 | 2016 | 0 |  | 0 | 3177 | 0 | 2037 | 32 | 2838 |  | 1543.2 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 |  | 0 |  | 0 | 124.6 | 274.5 | 2.1 |  | 173.6 |  | 218.4 |  | 3552 | 3549 | 3222 | 3222 | 2.4 | 2.2 | 25.2 | 25.1 | 45.4 | 45.5 | 477.6 | 477.6 | 75 | 75 | 232.2 | 231.6 | 66.8 | 66.6 | 65.4 | 65.1 | 271.8 | 271.8 | 18.4 | 18.4 | 300.8 | 300.6 | 24244 | 0
20 - 21 | 0.904 | 0 | 1 | 1.02 | 0.72 | 0.7 | 3246 | 3246 | 2064 | 2061 | 0 |  | 0 | 3270 | 0 | 2079 | 30 | 2930.4 |  | 1588.8 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 0 | 127.8 | 279.3 | 2.7 |  | 173.4 |  | 211.2 |  | 3648 | 3651 | 3234 | 3234 | 2.8 | 3 | 24.2 | 24.2 | 47.4 | 47.2 | 485.4 | 485.7 | 76.2 | 76.5 | 237 | 237.3 | 64 | 64.2 | 64.2 | 64.8 | 307.2 | 307.2 | 18.8 | 18.6 | 225.6 | 225.6 | 23592.8 | 0
21 - 22 | 0.888 | 0 | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.72 | 3498 | 3498 | 2256 | 2259 | 0 |  | 0 | 3519 | 0 | 2277 | 141.6 | 3069.6 |  | 1804.8 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1 |  | 0 |  | 0 | 121.6 | 258.3 | 2.7 |  | 176.8 |  | 210.4 |  | 3894 | 3894 | 3378 | 3381 | 2.8 | 2.8 | 28 | 28.1 | 41.6 | 41.7 | 488.4 | 488.1 | 76.2 | 76.2 | 231.6 | 231.6 | 63.6 | 63.4 | 69.6 | 69 | 286.2 | 286.2 | 18.8 | 18.8 | 196.8 | 197 | 24613.6 | 0
22 - 23 | 1.232 | 0 | 1.04 | 1.06 | 0.8 | 0.8 | 3438 | 3441 | 2286 | 2286 | 0 |  | 0 | 3462 | 0 | 2304 | 38 | 3129.6 |  | 1849.2 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 101 | 234.9 | 2.7 |  | 180.6 |  | 221.2 |  | 3822 | 3822 | 3342 | 3342 | 2.8 | 2.6 | 33 | 32.9 | 41.8 | 41.8 | 486 | 486.3 | 77.4 | 77.1 | 211.8 | 211.8 | 58.4 | 58.8 | 65.4 | 65.7 | 229.2 | 229.2 | 18.4 | 18.6 | 191.2 | 191.2 | 26875.2 | 0
23 - 00 | 1.272 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.76 | 0.78 | 3504 | 3501 | 2202 | 2202 | 0 |  | 0 | 3522 | 0 | 2220 | 28 | 3196.8 |  | 1784.4 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 |  | 0 |  | 0 | 80 | 213.6 | 2.7 |  | 203.6 |  | 221.2 |  | 3846 | 3846 | 3198 | 3198 | 2.4 | 2.4 | 34.2 | 34.2 | 36.8 | 36.8 | 484.2 | 484.2 | 61.2 | 61.8 | 182.4 | 182.1 | 46.4 | 46.2 | 61.8 | 61.5 | 222.6 | 222.3 | 19.2 | 19 | 169.2 | 168.8 | 30650.4 | 0
Сумма | 14.856 | 10.656 | 26.24 | 26.24 | 19.88 | 19.9 | 36894 | 36897 | 32922 | 32925 | 0 | 0 | 0 | 37155 | 0 | 33210 | 1218.8 | 28371.6 | 0 | 21492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.6 | 5247 | 321.3 | 0 | 4326.4 | 0 | 6469.2 | 0 | 45696 | 45696 | 50766 | 50766 | 80 | 80 | 658.2 | 658.1 | 944.4 | 944.4 | 4104.6 | 4105.2 | 1940.4 | 1940.7 | 5265 | 5265 | 1366 | 1366.2 | 1285.2 | 1284.9 | 4291.8 | 4291.5 | 452 | 452 | 5934 | 5933.8 | 602201.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вохтога |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч