## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 39 | 0 | 442.8 | 441 | 441 | 471.6 | 475.2 | 475.2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.72 | 294.72 | 294.72 | 390.72 | 390.72 | 390.72 | 109.44 | 110.16 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 38.88 | 38.88
01 - 02 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 39 | 0 | 428.4 | 430.2 | 430.2 | 428.4 | 426.6 | 426.6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.76 | 293.76 | 293.76 | 343.68 | 342.72 | 342.72 | 100.8 | 99.36 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 38.88 | 38.88
02 - 03 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 34 | 0 | 410.4 | 408.6 | 408.6 | 392.4 | 390.6 | 390.6 | 36.48 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.48 | 276.48 | 276.48 | 312.96 | 313.92 | 313.92 | 93.6 | 94.32 | 94.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 38.88 | 38.88
03 - 04 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.384 | 0.368 | 0.368 | 29 | 5 | 370.8 | 372.6 | 372.6 | 356.4 | 358.2 | 358.2 | 31.92 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.68 | 247.2 | 247.2 | 285.12 | 285.12 | 285.12 | 90.72 | 91.44 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 38.16 | 38.16
04 - 05 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.352 | 0.368 | 0.368 | 27 | 27 | 356.4 | 354.6 | 354.6 | 352.8 | 352.8 | 352.8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 283.2 | 282.72 | 282.72 | 87.84 | 87.12 | 87.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.48 | 36.48 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 37.44 | 37.44
05 - 06 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.352 | 0.336 | 0.336 | 36 | 35.5 | 410.4 | 412.2 | 412.2 | 388.8 | 387 | 387 | 38.16 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.32 | 280.8 | 280.8 | 308.16 | 308.64 | 308.64 | 92.16 | 92.88 | 92.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 38.16 | 38.16
06 - 07 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.32 | 0.336 | 0.336 | 38 | 39 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 482.4 | 484.2 | 484.2 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.48 | 348.48 | 348.48 | 403.2 | 402.72 | 402.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 35.04 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 37.44 | 37.44
07 - 08 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.352 | 0.336 | 0.336 | 40 | 43 | 586.8 | 586.8 | 586.8 | 576 | 576 | 576 | 43.44 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 373.92 | 373.92 | 469.44 | 469.44 | 469.44 | 162.72 | 161.28 | 161.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.44 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 61.92 | 61.92
08 - 09 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.32 | 0.336 | 0.336 | 37 | 37 | 979.2 | 979.2 | 979.2 | 882 | 883.8 | 883.8 | 39.36 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.56 | 587.04 | 587.04 | 537.6 | 538.08 | 538.08 | 188.64 | 188.64 | 188.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.56 | 202.56 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 303.12 | 303.12
09 - 10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 37 | 24.5 | 1083.6 | 1083.6 | 1083.6 | 936 | 934.2 | 934.2 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.04 | 647.52 | 647.52 | 579.84 | 579.84 | 579.84 | 226.08 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.32 | 208.32 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 311.04 | 311.04
10 - 11 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 38 | 0 | 1040.4 | 1038.6 | 1038.6 | 900 | 900 | 900 | 40.56 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.88 | 602.4 | 602.4 | 582.72 | 582.72 | 582.72 | 263.52 | 264.24 | 264.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 171.84 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 275.04 | 275.04
11 - 12 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 38 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1011.6 | 1009.8 | 1009.8 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.72 | 582.72 | 582.72 | 617.28 | 616.8 | 616.8 | 254.88 | 254.88 | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.08 | 190.08 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 352.08 | 352.08
12 - 13 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 46 | 0 | 838.8 | 840.6 | 840.6 | 846 | 847.8 | 847.8 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.32 | 472.32 | 472.32 | 537.6 | 538.08 | 538.08 | 246.24 | 245.52 | 245.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 121.44 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 257.76 | 257.76
13 - 14 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 38 | 1 | 1094.4 | 1094.4 | 1094.4 | 1018.8 | 1017 | 1017 | 40.56 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.68 | 631.2 | 631.2 | 590.4 | 590.4 | 590.4 | 254.88 | 254.88 | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.96 | 204.96 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 383.76 | 383.76
14 - 15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 36 | 0 | 1072.8 | 1071 | 1071 | 972 | 972 | 972 | 39.12 | 39.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.36 | 592.32 | 592.32 | 571.2 | 570.72 | 570.72 | 254.88 | 254.16 | 254.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.64 | 224.64 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 360 | 360
15 - 16 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 40 | 0 | 1141.2 | 1143 | 1143 | 928.8 | 932.4 | 932.4 | 41.52 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 696 | 536.64 | 536.64 | 536.64 | 249.12 | 249.84 | 249.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.36 | 195.36 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 350.64 | 350.64
16 - 17 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 38 | 0 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 777.6 | 774 | 774 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 555.84 | 555.84 | 539.52 | 539.52 | 539.52 | 228.96 | 228.24 | 228.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.44 | 85.44 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 192.24 | 192.24
17 - 18 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 44 | 0 | 734.4 | 732.6 | 732.6 | 702 | 703.8 | 703.8 | 47.04 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 447.36 | 447.36 | 542.4 | 542.4 | 542.4 | 233.28 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 110.16 | 110.16
18 - 19 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 48 | 0 | 727.2 | 729 | 729 | 702 | 700.2 | 700.2 | 50.64 | 50.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.08 | 452.64 | 452.64 | 542.4 | 541.92 | 541.92 | 226.08 | 225.36 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 48.96 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 105.12 | 105.12
19 - 20 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 44 | 0 | 666 | 666 | 666 | 745.2 | 747 | 747 | 47.28 | 47.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.44 | 445.92 | 445.92 | 585.6 | 585.12 | 585.12 | 171.36 | 171.36 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 113.04 | 113.04
20 - 21 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 48 | 0 | 608.4 | 606.6 | 606.6 | 669.6 | 669.6 | 669.6 | 51.36 | 51.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.08 | 405.6 | 405.6 | 556.8 | 557.28 | 557.28 | 152.64 | 153.36 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 56.88 | 56.88
21 - 22 | 0.16 | 0.176 | 0.176 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 49 | 0 | 565.2 | 567 | 567 | 648 | 646.2 | 646.2 | 52.08 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.48 | 372.96 | 372.96 | 558.72 | 558.72 | 558.72 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 44.16 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 33.84 | 33.84
22 - 23 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.384 | 0.368 | 0.368 | 60 | 0 | 583.2 | 581.4 | 581.4 | 619.2 | 619.2 | 619.2 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.04 | 383.52 | 383.52 | 519.36 | 518.88 | 518.88 | 154.08 | 153.36 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 44.64 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 35.28 | 35.28
23 - 00 | 0.192 | 0.176 | 0.176 | 0.352 | 0.368 | 0.368 | 45 | 13 | 540 | 541.8 | 541.8 | 550.8 | 550.8 | 550.8 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.72 | 365.76 | 365.76 | 463.68 | 464.16 | 464.16 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 46.56 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
Сумма | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 968 | 225 | 17092.8 | 17092.8 | 17092.8 | 16358.4 | 16358.4 | 16358.4 | 1035.36 | 1035.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10587.84 | 10586.88 | 10586.88 | 11658.24 | 11657.28 | 11657.28 | 4245.12 | 4244.4 | 4244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.04 | 2230.56 | 57.24 | 57.24 | 0 | 0 | 3604.32 | 3604.32

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч