## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | [6 empty] | 21 | 0 | 259.2 | 261 | 261 | 248.4 | 246.6 | 246.6 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.76 | 174.24 | 174.24 | 158.4 | 158.88 | 158.88 | 56.16 | 55.44 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.48 | 36.48 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8
01 - 02 | [6 empty] | 18 | 0 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 219.6 | 219.6 | 219.6 | 32.16 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 175.68 | 175.68 | 137.28 | 136.8 | 136.8 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 45.36 | 45.36
02 - 03 | [6 empty] | 18 | 0 | 241.2 | 239.4 | 239.4 | 216 | 214.2 | 214.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 43.2 | 43.92 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 44.64 | 44.64
03 - 04 | [6 empty] | 16 | 0 | 212.4 | 214.2 | 214.2 | 183.6 | 185.4 | 185.4 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.04 | 142.56 | 142.56 | 109.44 | 109.44 | 109.44 | 41.76 | 41.76 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 33.12 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 42.48 | 42.48
04 - 05 | [6 empty] | 15 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 183.6 | 181.8 | 181.8 | 27.36 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.64 | 153.12 | 153.12 | 106.56 | 107.04 | 107.04 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 33.6 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 42.48 | 42.48
05 - 06 | [6 empty] | 14 | 0 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.68 | 151.2 | 151.2 | 111.36 | 110.4 | 110.4 | 41.76 | 41.04 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 34.08 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2
06 - 07 | [6 empty] | 16 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.4 | 194.4 | 196.2 | 196.2 | 29.76 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.84 | 147.84 | 147.84 | 120.96 | 121.92 | 121.92 | 43.2 | 43.92 | 43.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 34.08 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 40.32 | 40.32
07 - 08 | [6 empty] | 17 | 0 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 234 | 232.2 | 232.2 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 156 | 156 | 140.16 | 139.68 | 139.68 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.72 | 54.72 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6
08 - 09 | [6 empty] | 16 | 0 | 601.2 | 601.2 | 601.2 | 500.4 | 500.4 | 500.4 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.72 | 342.24 | 342.24 | 198.72 | 199.2 | 199.2 | 51.84 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.72 | 210.72 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 267.84 | 267.84
09 - 10 | [6 empty] | 16 | 0 | 687.6 | 689.4 | 689.4 | 511.2 | 513 | 513 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 208.32 | 207.84 | 207.84 | 54.72 | 55.44 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.52 | 215.52 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6
10 - 11 | [6 empty] | 18 | 0 | 648 | 646.2 | 646.2 | 478.8 | 477 | 477 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8 | 413.28 | 413.28 | 202.56 | 203.04 | 203.04 | 54.72 | 54.72 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 239.04 | 239.04
11 - 12 | [6 empty] | 16 | 0 | 651.6 | 653.4 | 653.4 | 561.6 | 565.2 | 565.2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.6 | 393.12 | 393.12 | 229.44 | 228.96 | 228.96 | 59.04 | 58.32 | 58.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.48 | 204.48 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 300.96 | 300.96
12 - 13 | [6 empty] | 19 | 0 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 428.4 | 428.4 | 428.4 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.44 | 277.92 | 277.92 | 151.68 | 151.68 | 151.68 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 239.76 | 239.76
13 - 14 | [6 empty] | 17 | 0 | 684 | 684 | 684 | 594 | 592.2 | 592.2 | 30.48 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 214.08 | 214.56 | 214.56 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 344.16 | 344.16
14 - 15 | [6 empty] | 18 | 0 | 640.8 | 640.8 | 640.8 | 558 | 558 | 558 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 345.12 | 345.12 | 212.16 | 211.68 | 211.68 | 61.92 | 62.64 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 311.76 | 311.76
15 - 16 | [6 empty] | 18 | 0 | 651.6 | 649.8 | 649.8 | 529.2 | 529.2 | 529.2 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.64 | 392.64 | 392.64 | 175.68 | 176.16 | 176.16 | 61.92 | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 318.24 | 318.24
16 - 17 | [6 empty] | 19 | 0 | 482.4 | 484.2 | 484.2 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 31.44 | 31.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.08 | 334.08 | 334.08 | 192 | 191.52 | 191.52 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 179.28 | 179.28
17 - 18 | [6 empty] | 20 | 0 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 324 | 324 | 324 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.12 | 237.6 | 237.6 | 168.96 | 169.44 | 169.44 | 51.84 | 52.56 | 52.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 58.56 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 114.48 | 114.48
18 - 19 | [6 empty] | 20 | 0 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 35.28 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 241.44 | 241.44 | 168 | 168 | 168 | 51.84 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 56.16 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 109.44 | 109.44
19 - 20 | [6 empty] | 21 | 0 | 327.6 | 325.8 | 325.8 | 338.4 | 336.6 | 336.6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.16 | 212.16 | 212.16 | 173.76 | 173.28 | 173.28 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.56 | 58.56 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 124.56 | 124.56
20 - 21 | [6 empty] | 20 | 0 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 252 | 253.8 | 253.8 | 35.28 | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.64 | 200.16 | 200.16 | 156.48 | 156 | 156 | 51.84 | 52.56 | 52.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6
21 - 22 | [6 empty] | 20 | 0 | 298.8 | 298.8 | 298.8 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.92 | 194.4 | 194.4 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
22 - 23 | [6 empty] | 20 | 0 | 306 | 304.2 | 304.2 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.68 | 199.2 | 199.2 | 149.76 | 150.24 | 150.24 | 57.6 | 56.88 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
23 - 00 | [6 empty] | 20 | 0 | 316.8 | 318.6 | 318.6 | 230.4 | 228.6 | 228.6 | 35.52 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.12 | 213.6 | 213.6 | 151.68 | 151.2 | 151.2 | 53.28 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 53.28 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 36 | 36
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 9662.4 | 9662.4 | 9662.4 | 8150.4 | 8146.8 | 8146.8 | 768.24 | 768.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095.04 | 6095.04 | 6095.04 | 3924.48 | 3924 | 3924 | 1271.52 | 1271.52 | 1271.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.72 | 2370.24 | 265.68 | 265.68 | 0 | 0 | 3348.72 | 3348.72

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч