## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 2.08 | 2.04 | 4.88 | 4.88 | 0 | 3504 | 3508 | 0 | 2214 | 2214 | 262.4 | 262.4 | 9.6 | 9.6 | 616.2 | 616.2 | 616.2 | 492 | 492.4 | 492.4 | 545.6 | 544.8 | 544.8 | 69 | 68.7 | 196.2 | 195.9 | 853.2 | 853.2 | 853.2 | 238.8 | 239.2 | 307.8 | 307.5 | 54.8 | 54.6 | 24.3 | 24.3 | 95.2 | 95.2 | 36 | 35.6 | 1912 | 1912.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 4653 | 0 | 3313.2 | 3306.6 | 23232 | 23227.6 | 0 | 0 | 0 | 5649.6 | 5649.6 | 0 | 0 | 5095.2 | 5108.4 | 0 | 0 | 0 | 26690.4 | 26690.4 | 26690.4 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5728.8 | 5728.8 | 5728.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1169 | 0 | 1041.6 | 1041.6 | 1083.6 | 1085 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1243.2
01 - 02 | 2 | 2 | 3.12 | 3.12 | 0 | 3580 | 3576 | 0 | 2298 | 2301 | 249.6 | 249.2 | 11.2 | 11.2 | 580.8 | 580.8 | 580.8 | 460 | 460 | 460 | 532.8 | 532.8 | 532.8 | 72 | 72.3 | 184.8 | 185.1 | 1020.6 | 1020.9 | 1020.9 | 234 | 233.8 | 280.2 | 279.9 | 58.8 | 58.8 | 24 | 24 | 91.2 | 91.2 | 33.6 | 33.6 | 2044 | 2044.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 3339.6 | 3352.8 | 29691.2 | 29695.6 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 0 | 0 | 5464.8 | 5451.6 | 0 | 0 | 0 | 32709.6 | 32696.4 | 32696.4 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 6190.8 | 6190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 0 | 999.6 | 995.4 | 1036 | 1034.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1134
02 - 03 | 2 | 2 | 3.04 | 3.04 | 0 | 3452 | 3454 | 0 | 2190 | 2187 | 232 | 232.4 | 8 | 7.2 | 564.6 | 564 | 564 | 386.4 | 386 | 386 | 459.2 | 458.4 | 458.4 | 69 | 69 | 197.4 | 197.4 | 973.2 | 973.2 | 973.2 | 231.2 | 231.4 | 281.4 | 281.7 | 52 | 52.2 | 23.7 | 23.85 | 87.2 | 87.2 | 31.2 | 32 | 2041.6 | 2041.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 4468.2 | 0 | 3234 | 3227.4 | 31970.4 | 31970.4 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 6388.8 | 0 | 0 | 5755.2 | 5768.4 | 0 | 0 | 0 | 33290.4 | 33290.4 | 33290.4 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 5319.6 | 5319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1043 | 0 | 982.8 | 987 | 1024.8 | 1027.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1103.2
03 - 04 | 1.68 | 1.72 | 2.96 | 3.04 | 0 | 3188 | 3186 | 0 | 2088 | 2088 | 216 | 215.6 | 6.4 | 7.2 | 535.2 | 535.2 | 535.2 | 376.8 | 376.8 | 376.8 | 443.2 | 444 | 444 | 52.8 | 52.8 | 189.6 | 189.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 237.6 | 237.6 | 244.8 | 245.1 | 52.4 | 52.2 | 21.6 | 21.6 | 82.4 | 82.4 | 33.6 | 33.2 | 1841.6 | 1840.8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197.6 | 4184.4 | 0 | 3141.6 | 3148.2 | 34777.6 | 34782 | 0 | 0 | 0 | 9094.8 | 9101.4 | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 0 | 0 | 31864.8 | 31864.8 | 31864.8 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6969.6 | 6969.6 | 6969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 0 | 1016.4 | 1012.2 | 1055.6 | 1054.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1092
04 - 05 | 1.76 | 1.72 | 3.12 | 3.08 | 0 | 2764 | 2766 | 0 | 2070 | 2073 | 212 | 212.4 | 6.4 | 5.6 | 540.6 | 540.9 | 540.9 | 389.6 | 389.6 | 389.6 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 53.4 | 53.4 | 187.8 | 187.8 | 934.8 | 934.8 | 934.8 | 242 | 241.8 | 210.6 | 210 | 70.4 | 70.4 | 23.1 | 23.1 | 86.4 | 86 | 36.8 | 36.4 | 1382.4 | 1382 | 21 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.6 | 3874.2 | 0 | 3260.4 | 3253.8 | 35323.2 | 35332 | 0 | 0 | 0 | 9385.2 | 9391.8 | 0 | 0 | 8738.4 | 8738.4 | 0 | 0 | 0 | 31864.8 | 31864.8 | 31864.8 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 7141.2 | 7141.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1141 | 0 | 1142.4 | 1142.4 | 1187.2 | 1187.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1206.8
05 - 06 | 1.68 | 1.72 | 3.04 | 3 | 0 | 2908 | 2906 | 0 | 1992 | 1989 | 228.8 | 228.4 | 6.4 | 6.4 | 646.2 | 645.9 | 645.9 | 415.2 | 415.2 | 415.2 | 507.2 | 508 | 508 | 55.2 | 54.9 | 204 | 204.3 | 816 | 815.7 | 815.7 | 234.8 | 234.6 | 206.4 | 206.4 | 86.8 | 86.8 | 24.6 | 24.6 | 84.8 | 85.6 | 39.2 | 39.6 | 1332 | 1332.8 | 21 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 4171.2 | 0 | 3247.2 | 3247.2 | 35367.2 | 35367.2 | 0 | 0 | 0 | 8632.8 | 8632.8 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 0 | 0 | 0 | 32973.6 | 32973.6 | 32973.6 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 6428.4 | 6428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1302 | 0 | 1209.6 | 1213.8 | 1260 | 1261.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1377.6
06 - 07 | 1.76 | 1.72 | 3.12 | 3.12 | 0 | 3224 | 3224 | 0 | 2244 | 2244 | 311.2 | 311.6 | 11.2 | 12 | 760.2 | 760.8 | 760.8 | 500.8 | 501.6 | 501.6 | 595.2 | 594.4 | 594.4 | 64.2 | 64.8 | 205.8 | 205.5 | 927 | 927.9 | 927.9 | 254.8 | 255.2 | 225.6 | 226.2 | 73.2 | 73.4 | 26.7 | 26.55 | 96.8 | 96 | 48.8 | 48.4 | 1363.2 | 1363.2 | 22.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 4547.4 | 0 | 3630 | 3623.4 | 36898.4 | 36902.8 | 0 | 0 | 0 | 12051.6 | 12045 | 0 | 0 | 11616 | 11616 | 0 | 0 | 0 | 29092.8 | 29106 | 29106 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 7365.6 | 7365.6 | 7365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1372 | 0 | 1344 | 1339.8 | 1394.4 | 1393 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1444.8
07 - 08 | 2 | 2 | 4.72 | 4.72 | 0 | 3408 | 3410 | 0 | 2442 | 2445 | 400 | 400 | 12.8 | 12 | 775.8 | 775.5 | 775.5 | 591.2 | 590.8 | 590.8 | 630.4 | 629.6 | 629.6 | 73.8 | 73.2 | 241.8 | 241.8 | 921.6 | 921.6 | 921.6 | 257.6 | 257.4 | 280.8 | 280.5 | 81.2 | 81 | 30.6 | 30.6 | 96.8 | 96.8 | 44.8 | 45.2 | 1397.6 | 1397.6 | 37.8 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 5022.6 | 0 | 3920.4 | 3927 | 34628 | 34619.2 | 0 | 0 | 0 | 14348.4 | 14355 | 0 | 0 | 14071.2 | 14058 | 0 | 0 | 0 | 23258.4 | 23258.4 | 23258.4 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 1659 | 0 | 1444.8 | 1449 | 1503.6 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747.2
08 - 09 | 1.92 | 1.96 | 3.76 | 3.76 | 0 | 4036 | 4036 | 0 | 3192 | 3189 | 394.4 | 394 | 12.8 | 13.6 | 904.8 | 905.1 | 905.1 | 728 | 728 | 728 | 697.6 | 698.4 | 698.4 | 65.4 | 65.4 | 320.4 | 320.1 | 1411.8 | 1411.8 | 1411.8 | 264.8 | 264.8 | 324.6 | 324.6 | 94.4 | 94.6 | 29.4 | 29.4 | 94.4 | 94.8 | 44 | 44 | 1822.4 | 1822.8 | 39.6 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794.8 | 5788.2 | 0 | 4712.4 | 4705.8 | 30905.6 | 30892.4 | 0 | 0 | 0 | 13714.8 | 13721.4 | 0 | 0 | 13226.4 | 13239.6 | 0 | 0 | 0 | 21357.6 | 21357.6 | 21357.6 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6811.2 | 6824.4 | 6824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 1478.4 | 1474.2 | 1534.4 | 1534.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1912.4
09 - 10 | 1.76 | 1.72 | 4.64 | 4.64 | 0 | 4156 | 4154 | 0 | 3294 | 3294 | 423.2 | 423.6 | 14.4 | 14.4 | 957.6 | 957.3 | 957.3 | 784.8 | 785.2 | 785.2 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 64.8 | 65.1 | 329.4 | 329.7 | 1441.8 | 1441.5 | 1441.5 | 262.8 | 263 | 334.8 | 334.5 | 84.8 | 84.8 | 26.7 | 27 | 68.8 | 68.8 | 44 | 44 | 1852.8 | 1852.4 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768.4 | 5775 | 0 | 4765.2 | 4778.4 | 23047.2 | 23051.6 | 0 | 0 | 0 | 11127.6 | 11121 | 0 | 0 | 10744.8 | 10744.8 | 0 | 0 | 0 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 6283.2 | 6283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1673 | 0 | 1436.4 | 1436.4 | 1498 | 1498 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1764 | 733.6 | 0
10 - 11 | 1.92 | 1.96 | 4.4 | 4.44 | 0 | 4256 | 4256 | 0 | 3084 | 3087 | 401.6 | 401.2 | 14.4 | 14.4 | 925.8 | 926.1 | 926.1 | 781.6 | 781.6 | 781.6 | 764.8 | 764 | 764 | 70.8 | 71.1 | 307.2 | 307.2 | 1261.8 | 1261.8 | 1261.8 | 267.2 | 267 | 327.6 | 327.6 | 86 | 86.2 | 30.3 | 30 | 51.2 | 51.2 | 40 | 40 | 1999.2 | 1999.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5979.6 | 5986.2 | 0 | 4554 | 4540.8 | 23126.4 | 23122 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10824 | 0 | 0 | 10428 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 18770.4 | 18770.4 | 18770.4 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 6085.2 | 6085.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1785 | 0 | 1411.2 | 1419.6 | 1475.6 | 1475.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1884.4 | 1883 | 0
11 - 12 | 1.76 | 1.72 | 4.16 | 4.12 | 0 | 4292 | 4292 | 0 | 3156 | 3153 | 348 | 348 | 14.4 | 13.6 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 792 | 791.6 | 791.6 | 776 | 776.8 | 776.8 | 69 | 69 | 307.8 | 307.8 | 1314.6 | 1314.9 | 1314.9 | 267.2 | 267.4 | 331.8 | 332.1 | 84 | 83.8 | 28.8 | 28.8 | 48.8 | 48.8 | 40 | 40 | 2060.8 | 2060.8 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032.4 | 6025.8 | 0 | 4593.6 | 4593.6 | 23557.6 | 23553.2 | 0 | 0 | 0 | 11286 | 11279.4 | 0 | 0 | 10929.6 | 10916.4 | 0 | 0 | 0 | 17371.2 | 17358 | 17358 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 5121.6 | 5108.4 | 5108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 0 | 1394.4 | 1390.2 | 1453.2 | 1451.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1890 | 1890 | 0
12 - 13 | 1.68 | 1.72 | 4.32 | 4.32 | 0 | 4036 | 4040 | 0 | 2778 | 2778 | 316 | 316 | 12.8 | 12.8 | 834 | 833.7 | 833.7 | 779.2 | 779.2 | 779.2 | 780.8 | 780.8 | 780.8 | 69.6 | 69.3 | 250.8 | 250.8 | 1028.4 | 1028.1 | 1028.1 | 265.2 | 265.2 | 325.2 | 325.5 | 61.6 | 61.4 | 30 | 30.15 | 44 | 43.6 | 45.6 | 45.2 | 1976.8 | 1976.4 | 22.8 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715.6 | 5715.6 | 0 | 4158 | 4164.6 | 24208.8 | 24213.2 | 0 | 0 | 0 | 11378.4 | 11378.4 | 0 | 0 | 11061.6 | 11061.6 | 0 | 0 | 0 | 18480 | 18493.2 | 18493.2 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 6520.8 | 6520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | 1736 | 0 | 1344 | 1348.2 | 1397.2 | 1398.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1831.2 | 1831.2 | 0
13 - 14 | 1.68 | 1.68 | 3.84 | 3.88 | 0 | 4392 | 4390 | 0 | 3102 | 3105 | 362.4 | 362.4 | 8 | 8.8 | 951 | 951.6 | 951.6 | 748 | 747.6 | 747.6 | 723.2 | 723.2 | 723.2 | 65.4 | 65.4 | 339.6 | 339.3 | 1318.2 | 1318.2 | 1318.2 | 271.2 | 271 | 306.6 | 306.3 | 56.4 | 56.4 | 29.7 | 29.55 | 71.2 | 71.6 | 42.4 | 42.8 | 2205.6 | 2205.6 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6118.2 | 0 | 4606.8 | 4606.8 | 24464 | 24468.4 | 0 | 0 | 0 | 12500.4 | 12507 | 0 | 0 | 12223.2 | 12236.4 | 0 | 0 | 0 | 18559.2 | 18546 | 18546 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7840.8 | 7827.6 | 7827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 1792 | 0 | 1461.6 | 1457.4 | 1520.4 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.4 | 1884.4 | 0
14 - 15 | 1.68 | 1.64 | 3.84 | 3.84 | 0 | 4400 | 4398 | 0 | 2904 | 2901 | 364 | 364 | 12.8 | 12 | 861.6 | 861 | 861 | 722.4 | 722.8 | 722.8 | 707.2 | 707.2 | 707.2 | 66.6 | 66.6 | 350.4 | 350.4 | 1146 | 1146 | 1146 | 255.6 | 255.6 | 303 | 302.7 | 80 | 80.2 | 26.7 | 26.7 | 86.4 | 86.4 | 40 | 40 | 2280 | 2280.4 | 24 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6138 | 0 | 4422 | 4415.4 | 23196.8 | 23192.4 | 0 | 0 | 0 | 10824 | 10817.4 | 0 | 0 | 10428 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 19324.8 | 19324.8 | 19324.8 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6494.4 | 6507.6 | 6507.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1799 | 0 | 1470 | 1470 | 1531.6 | 1531.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1890 | 1890 | 0
15 - 16 | 1.6 | 1.64 | 4.56 | 4.52 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 2964 | 2964 | 326.4 | 326.4 | 12.8 | 12.8 | 866.4 | 866.7 | 866.7 | 707.2 | 706.8 | 706.8 | 700.8 | 700.8 | 700.8 | 67.8 | 67.5 | 319.2 | 319.5 | 1247.4 | 1248 | 1248 | 262 | 262.2 | 294 | 294.6 | 98 | 98.2 | 27.3 | 27.45 | 94.4 | 94.4 | 36.8 | 36.8 | 2191.2 | 2191.2 | 39.6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834.4 | 5827.8 | 0 | 4356 | 4369.2 | 23135.2 | 23130.8 | 0 | 0 | 0 | 9873.6 | 9880.2 | 0 | 0 | 9451.2 | 9438 | 0 | 0 | 0 | 21436.8 | 21436.8 | 21436.8 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7048.8 | 7035.6 | 7035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 1589 | 0 | 1360.8 | 1356.6 | 1411.2 | 1412.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1677.2 | 1677.2 | 0
16 - 17 | 1.76 | 1.76 | 4.64 | 4.64 | 0 | 4396 | 4396 | 0 | 2910 | 2910 | 312.8 | 312.4 | 9.6 | 9.6 | 859.2 | 858.9 | 858.9 | 668 | 668.4 | 668.4 | 697.6 | 697.6 | 697.6 | 72 | 72 | 306 | 305.7 | 1263 | 1262.4 | 1262.4 | 276.4 | 276.4 | 270.6 | 270.3 | 92.8 | 92.8 | 30.6 | 30.45 | 90.4 | 90.4 | 40.8 | 40.4 | 2321.6 | 2321.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.4 | 5900.4 | 0 | 4197.6 | 4197.6 | 24939.2 | 24943.6 | 0 | 0 | 0 | 10612.8 | 10612.8 | 0 | 0 | 10243.2 | 10243.2 | 0 | 0 | 0 | 22387.2 | 22387.2 | 22387.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 7893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1561 | 0 | 1234.8 | 1243.2 | 1293.6 | 1292.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1643.6 | 1645 | 0
17 - 18 | 1.68 | 1.64 | 3.68 | 3.68 | 0 | 4064 | 4066 | 0 | 2658 | 2661 | 324.8 | 325.6 | 9.6 | 10.4 | 757.2 | 757.5 | 757.5 | 644 | 644.4 | 644.4 | 726.4 | 727.2 | 727.2 | 81.6 | 81.9 | 247.8 | 248.1 | 1085.4 | 1085.7 | 1085.7 | 280 | 279.8 | 267 | 267.3 | 81.6 | 81.4 | 31.8 | 32.1 | 92 | 92 | 38.4 | 39.2 | 2059.2 | 2059.6 | 21.6 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5398.8 | 5405.4 | 0 | 4012.8 | 4006.2 | 26215.2 | 26219.6 | 0 | 0 | 0 | 11286 | 11279.4 | 0 | 0 | 10956 | 10956 | 0 | 0 | 0 | 21832.8 | 21832.8 | 21832.8 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8052 | 8065.2 | 8065.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1393 | 0 | 1310.4 | 1306.2 | 1358 | 1359.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1467.2 | 1465.8 | 0
18 - 19 | 1.6 | 1.64 | 3.68 | 3.68 | 0 | 4464 | 4464 | 0 | 2826 | 2823 | 334.4 | 334 | 11.2 | 10.4 | 809.4 | 809.1 | 809.1 | 635.2 | 634.8 | 634.8 | 776 | 775.2 | 775.2 | 88.2 | 88.2 | 252 | 251.7 | 1234.2 | 1234.2 | 1234.2 | 281.2 | 281.4 | 277.2 | 277.2 | 72.8 | 72.8 | 29.1 | 28.95 | 93.6 | 93.2 | 44 | 43.6 | 2357.6 | 2356.8 | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 5913.6 | 0 | 4237.2 | 4237.2 | 29946.4 | 29959.6 | 0 | 0 | 0 | 12922.8 | 12929.4 | 0 | 0 | 12592.8 | 12606 | 0 | 0 | 0 | 22413.6 | 22426.8 | 22426.8 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7603.2 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 0 | 1360.8 | 1360.8 | 1419.6 | 1418.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1587.6 | 1589 | 0
19 - 20 | 1.6 | 1.6 | 3.44 | 3.48 | 0 | 4268 | 4266 | 0 | 2532 | 2535 | 325.6 | 325.2 | 8 | 8.8 | 738 | 738 | 738 | 607.2 | 606.8 | 606.8 | 760 | 760 | 760 | 85.8 | 85.5 | 240 | 240.3 | 956.4 | 956.1 | 956.1 | 292 | 291.8 | 291.6 | 291 | 79.6 | 79.6 | 30 | 29.85 | 100 | 100.4 | 46.4 | 46.4 | 2240.8 | 2241.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702.4 | 5695.8 | 0 | 3960 | 3960 | 31460 | 31451.2 | 0 | 0 | 0 | 14110.8 | 14104.2 | 0 | 0 | 13939.2 | 13926 | 0 | 0 | 0 | 21806.4 | 21780 | 21780 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1484 | 0 | 1394.4 | 1398.6 | 1450.4 | 1450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.4 | 1561 | 0
20 - 21 | 1.6 | 1.6 | 4.08 | 4.08 | 0 | 4080 | 4080 | 0 | 2730 | 2727 | 321.6 | 322 | 9.6 | 8.8 | 744.6 | 744.9 | 744.9 | 590.4 | 590.4 | 590.4 | 755.2 | 755.2 | 755.2 | 82.8 | 83.1 | 261.6 | 261.6 | 1138.2 | 1137.9 | 1137.9 | 296.4 | 296.6 | 295.8 | 296.4 | 77.2 | 77 | 30 | 30 | 112 | 111.6 | 46.4 | 46.4 | 2047.2 | 2047.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 5431.8 | 0 | 4184.4 | 4177.8 | 30914.4 | 30918.8 | 0 | 0 | 0 | 12500.4 | 12507 | 0 | 0 | 12170.4 | 12183.6 | 0 | 0 | 0 | 24129.6 | 24129.6 | 24129.6 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 8052 | 8038.8 | 8038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1407 | 0 | 1411.2 | 1407 | 1464.4 | 1465.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1481.2 | 1479.8 | 0
21 - 22 | 1.68 | 1.64 | 4.24 | 4.2 | 0 | 3920 | 3924 | 0 | 2706 | 2709 | 324.8 | 324.8 | 8 | 8.8 | 744.6 | 744.3 | 744.3 | 589.6 | 589.6 | 589.6 | 744 | 744.8 | 744.8 | 93 | 92.7 | 279.6 | 279.9 | 1095.6 | 1095.9 | 1095.9 | 292.4 | 292.2 | 299.4 | 299.1 | 70 | 70 | 30.3 | 30.45 | 117.6 | 117.6 | 46.4 | 46 | 1897.6 | 1898 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 5260.2 | 0 | 4158 | 4164.6 | 32384 | 32379.6 | 0 | 0 | 0 | 13266 | 13266 | 0 | 0 | 12909.6 | 12909.6 | 0 | 0 | 0 | 23680.8 | 23680.8 | 23680.8 | 52.8 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1386 | 0 | 1411.2 | 1411.2 | 1464.4 | 1464.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1461.6 | 1461.6 | 0
22 - 23 | 1.84 | 1.88 | 4.24 | 4.28 | 0 | 3924 | 3920 | 0 | 2568 | 2565 | 299.2 | 299.2 | 16 | 15.2 | 714.6 | 714.3 | 714.3 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | 657.6 | 656 | 656 | 95.4 | 95.4 | 262.8 | 262.2 | 1019.4 | 1019.1 | 1019.1 | 269.2 | 269.4 | 298.2 | 297.9 | 85.6 | 85.6 | 31.2 | 31.2 | 124.8 | 124.8 | 39.2 | 39.6 | 2010.4 | 2010.4 | 23.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5187.6 | 5181 | 0 | 3920.4 | 3927 | 34636.8 | 34645.6 | 0 | 0 | 0 | 12408 | 12408 | 0 | 0 | 11932.8 | 11932.8 | 0 | 0 | 0 | 26268 | 26281.2 | 26281.2 | 79.2 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6758.4 | 6771.6 | 6771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1309 | 0 | 1318.8 | 1318.8 | 1369.2 | 1367.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1372 | 1373.4 | 0
23 - 00 | 1.92 | 1.88 | 5.52 | 5.52 | 0 | 3492 | 3496 | 0 | 2550 | 2550 | 296 | 296.4 | 12.8 | 13.6 | 681 | 681 | 681 | 547.2 | 547.2 | 547.2 | 592 | 593.6 | 593.6 | 82.2 | 82.5 | 282.6 | 282.6 | 1017.6 | 1017.9 | 1017.9 | 245.2 | 245.2 | 306.6 | 306.6 | 59.2 | 59.2 | 28.5 | 28.5 | 115.2 | 115.2 | 36 | 36 | 1720.8 | 1720.4 | 36.6 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 4633.2 | 0 | 3735.6 | 3729 | 38341.6 | 38346 | 0 | 0 | 0 | 12315.6 | 12309 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 28617.6 | 28617.6 | 28617.6 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5926.8 | 5926.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 1134 | 1134 | 1178.8 | 1178.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1240.4 | 1239 | 0
Сумма | 42.64 | 42.6 | 95.04 | 95.08 | 0 | 92504 | 92508 | 0 | 63492 | 63492 | 7587.2 | 7587.2 | 259.2 | 259.2 | 18318.6 | 18318 | 18318 | 14501.6 | 14501.6 | 14501.6 | 15776 | 15776 | 15776 | 1729.8 | 1729.8 | 6264.6 | 6264.3 | 26362.8 | 26363.4 | 26363.4 | 6279.6 | 6280 | 6891.6 | 6891 | 1793.6 | 1793.4 | 669 | 669.15 | 2125.6 | 2125.2 | 974.4 | 974.4 | 46358.4 | 46358.4 | 645.6 | 645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126324 | 126337.2 | 0 | 95660.4 | 95660.4 | 706367.2 | 706384.8 | 0 | 0 | 0 | 262627.2 | 262633.8 | 0 | 0 | 252331.2 | 252344.4 | 0 | 0 | 0 | 586476 | 586462.8 | 586462.8 | 1663.2 | 1663.2 | 1663.2 | 0 | 0 | 0 | 165818.4 | 165818.4 | 165818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 31113.6 | 31113.6 | 32365.2 | 32366.6 | 0 | 30.8 | 29.4 | 0 | 36898.4 | 23604 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч