## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [101 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао RS | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ао RS | 10 Грязовец Т 1 ап | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ао RS | 10 Грязовец Т 2 ап | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао RS УСПД | 10 Грязовец-Заря ао | 10 Грязовец-Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Онега ао RS УСПД | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-Покровский ао | 10 Грязовец-Покровский ао RS | 10 Грязовец-Правда ао | 10 Грязовец-Правда ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-Согласие ао | 10 Грязовец-Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао | 10 Грязовец-СУС ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао RS УСПД | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец ОМВ ап RS УСПД | 110 Грязовец Т 1 ао RS | 110 Грязовец Т 1 ап | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ао RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ао RS УСПД | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS УСПД | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS УСПД | 35 Грязовец Т 1 ао RS | 35 Грязовец Т 1 ап | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ао RS | 35 Грязовец Т 2 ап | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  | 2.84 |  | 0.92 | 0 | 1540 | 1542 | 0 | 1362 | 1365 | 131.2 | 131.2 | 3.2 | 3.2 | 343.8 | 343.5 | 343.5 | 285.6 | 285.2 | 285.2 | 272 | 272.8 | 272.8 | 36 | 36.3 | 118.2 | 118.5 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 110.4 | 110.2 | 187.2 | 187.2 | 62 | 62 | 8.1 | 8.25 | 62.4 | 62.4 | 32.8 | 32.8 | 687.2 | 688 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 2046 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | 0 | 9543.6 | 0 | 0 | 7893.6 | 7893.6 | 0 | 0 | 8448 | 8421.6 | 15153.6 | 15153.6 | 15153.6 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 520.8 | 520.8 | 504 | 502.6 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 523.6
01 - 02 |  | 2.76 |  | 0.92 | 0 | 1556 | 1554 | 0 | 1500 | 1500 | 127.2 | 126.8 | 3.2 | 3.2 | 325.8 | 325.5 | 325.5 | 267.2 | 267.6 | 267.6 | 264 | 264 | 264 | 36.6 | 36.6 | 112.2 | 111.9 | 788.4 | 788.4 | 788.4 | 105.6 | 105.8 | 171.6 | 171.6 | 57.2 | 57 | 8.1 | 8.1 | 58.4 | 58.4 | 29.6 | 29.6 | 740.8 | 740.8 | 13.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1986.6 | 0 | 2019.6 | 2013 | 0 | 0 | 11602.8 | 0 | 0 | 8566.8 | 8566.8 | 0 | 0 | 9240 | 9253.2 | 18084 | 18070.8 | 18070.8 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 5887.2 | 5887.2 | 5887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 478.8 | 478.8 | 462 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 450.8
02 - 03 |  | 2.8 |  | 0.88 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 1428 | 1428 | 123.2 | 124 | 1.6 | 1.6 | 267.6 | 267.6 | 267.6 | 200 | 200 | 200 | 211.2 | 210.4 | 210.4 | 33 | 32.7 | 121.8 | 122.1 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 104.4 | 104.4 | 171 | 171 | 59.6 | 59.6 | 7.8 | 7.8 | 57.6 | 58 | 28 | 28 | 739.2 | 738.8 | 13.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.2 | 1854.6 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | 0 | 13820.4 | 0 | 0 | 8104.8 | 8111.4 | 0 | 0 | 8844 | 8830.8 | 20354.4 | 20354.4 | 20354.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5121.6 | 5121.6 | 5121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 462 | 462 | 445.2 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 434
03 - 04 |  | 2.72 |  | 0.8 | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 1290 | 1290 | 118.4 | 118.4 | 1.6 | 1.6 | 240 | 240.6 | 240.6 | 180.8 | 180.8 | 180.8 | 198.4 | 199.2 | 199.2 | 28.8 | 29.4 | 118.2 | 118.2 | 712.2 | 712.5 | 712.5 | 103.6 | 103.6 | 130.2 | 130.2 | 54 | 54.2 | 6.9 | 6.9 | 57.6 | 57.6 | 27.2 | 26.8 | 586.4 | 586 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 | 0 | 1768.8 | 1775.4 | 0 | 0 | 14427.6 | 0 | 0 | 8210.4 | 8203.8 | 0 | 0 | 9108 | 9108 | 20328 | 20341.2 | 20341.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 399 | 0 | 462 | 466.2 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 445.2
04 - 05 |  | 2.68 |  | 0.84 | 0 | 1008 | 1010 | 0 | 1242 | 1236 | 117.6 | 116.8 | 1.6 | 1.6 | 231 | 230.7 | 230.7 | 177.6 | 176.8 | 176.8 | 196.8 | 196 | 196 | 30 | 29.4 | 117.6 | 117.3 | 687 | 687 | 687 | 104 | 104 | 107.4 | 107.1 | 69.2 | 69 | 7.8 | 7.8 | 59.2 | 58.8 | 25.6 | 25.6 | 363.2 | 363.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 1438.8 | 0 | 1768.8 | 1762.2 | 0 | 0 | 15175.6 | 0 | 0 | 7972.8 | 7979.4 | 0 | 0 | 8764.8 | 8764.8 | 20644.8 | 20644.8 | 20644.8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 512.4 | 508.2 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 476
05 - 06 |  | 2.72 |  | 0.8 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 1176 | 1179 | 120 | 120.4 | 1.6 | 1.6 | 244.8 | 244.5 | 244.5 | 179.2 | 180 | 180 | 201.6 | 202.4 | 202.4 | 28.8 | 28.8 | 127.8 | 128.1 | 610.2 | 610.2 | 610.2 | 102.8 | 103 | 113.4 | 113.4 | 75.2 | 75.4 | 8.1 | 7.95 | 56.8 | 57.2 | 25.6 | 26 | 351.2 | 350.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | 1742.4 | 1749 | 0 | 0 | 15334 | 0 | 0 | 7392 | 7392 | 0 | 0 | 8210.4 | 8210.4 | 19984.8 | 19971.6 | 19971.6 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 6111.6 | 6111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 546 | 550.2 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 540.4
06 - 07 |  | 2.76 |  | 0.76 | 0 | 1088 | 1088 | 0 | 1284 | 1284 | 123.2 | 122.8 | 1.6 | 1.6 | 263.4 | 263.7 | 263.7 | 185.6 | 185.6 | 185.6 | 209.6 | 208.8 | 208.8 | 30 | 30.3 | 125.4 | 125.4 | 682.8 | 682.8 | 682.8 | 114 | 113.8 | 130.2 | 130.2 | 74.8 | 74.8 | 8.4 | 8.4 | 57.6 | 57.2 | 28 | 28 | 382.4 | 383.2 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1643.4 | 0 | 1887.6 | 1887.6 | 0 | 0 | 14216.4 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 0 | 0 | 8104.8 | 8118 | 18691.2 | 18704.4 | 18704.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5570.4 | 5583.6 | 5583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 539 | 0 | 571.2 | 571.2 | 548.8 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 576.8
07 - 08 |  | 2.76 |  | 0.84 | 0 | 1196 | 1194 | 0 | 1302 | 1299 | 159.2 | 159.6 | 3.2 | 2.4 | 261.6 | 261.9 | 261.9 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 31.8 | 31.8 | 135 | 134.7 | 618 | 618.3 | 618.3 | 116.8 | 116.8 | 163.8 | 164.1 | 72 | 72.2 | 9 | 9.15 | 57.6 | 58 | 28 | 28 | 444.8 | 444.4 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1907.4 | 0 | 1953.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 11532.4 | 0 | 0 | 7299.6 | 7299.6 | 0 | 0 | 8395.2 | 8382 | 15813.6 | 15813.6 | 15813.6 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5834.4 | 5834.4 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 693 | 0 | 621.6 | 617.4 | 596.4 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 722.4
08 - 09 |  | 2.6 |  | 0.72 | 0 | 1428 | 1428 | 0 | 1812 | 1815 | 166.4 | 166.4 | 3.2 | 4 | 322.8 | 322.8 | 322.8 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 28.8 | 28.8 | 199.8 | 199.8 | 1021.2 | 1021.5 | 1021.5 | 115.6 | 115.6 | 198 | 198 | 71.6 | 71.4 | 9 | 8.85 | 60 | 60 | 27.2 | 26.8 | 599.2 | 599.6 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 2290.2 | 0 | 2600.4 | 2600.4 | 0 | 0 | 5786 | 0 | 0 | 8395.2 | 8388.6 | 0 | 0 | 9424.8 | 9451.2 | 11167.2 | 11167.2 | 11167.2 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5781.6 | 5768.4 | 5768.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 798 | 0 | 697.2 | 697.2 | 683.2 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 848.4
09 - 10 |  | 2.68 |  | 0.84 | 0 | 1456 | 1454 | 0 | 1854 | 1854 | 246.4 | 246.8 | 4.8 | 4 | 329.4 | 328.8 | 328.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 224 | 224 | 224 | 28.8 | 28.5 | 201 | 201.3 | 1040.4 | 1040.1 | 1040.1 | 116.8 | 116.8 | 199.2 | 199.2 | 72.4 | 72.6 | 7.8 | 7.95 | 47.2 | 46.8 | 25.6 | 26 | 564 | 563.6 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8 | 2230.8 | 0 | 2679.6 | 2679.6 | 0 | 0 | 5728.8 | 0 | 0 | 7458 | 7464.6 | 0 | 0 | 8316 | 8289.6 | 10269.6 | 10256.4 | 10256.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 4870.8 | 4870.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 721 | 0 | 730.8 | 730.8 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 778.4 | 322 | 0
10 - 11 |  | 2.68 |  | 0.92 | 0 | 1496 | 1500 | 0 | 1770 | 1770 | 265.6 | 264.8 | 3.2 | 4 | 323.4 | 324 | 324 | 252.8 | 253.6 | 253.6 | 232 | 231.2 | 231.2 | 29.4 | 29.7 | 193.2 | 193.2 | 927.6 | 927.9 | 927.9 | 125.2 | 125 | 217.2 | 217.2 | 72.8 | 72.6 | 9.6 | 9.6 | 31.2 | 31.6 | 28 | 28 | 602.4 | 602.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.6 | 2415.6 | 0 | 2560.8 | 2567.4 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 0 | 7220.4 | 7213.8 | 0 | 0 | 8052 | 8052 | 9504 | 9504 | 9504 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 5200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 847 | 0 | 722.4 | 722.4 | 705.6 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 898.8 | 898.8 | 0
11 - 12 |  | 2.72 |  | 0.8 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 1812 | 1812 | 203.2 | 203.6 | 3.2 | 3.2 | 333 | 332.4 | 332.4 | 253.6 | 252.8 | 252.8 | 236.8 | 237.6 | 237.6 | 31.8 | 31.5 | 181.8 | 181.8 | 999 | 999 | 999 | 126 | 126.2 | 199.2 | 198.9 | 64.4 | 64.4 | 9.3 | 9.3 | 28.8 | 28.8 | 28 | 27.6 | 675.2 | 674.8 | 19.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2422.2 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 0 | 0 | 5460.4 | 0 | 0 | 7167.6 | 7174.2 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 10718.4 | 10718.4 | 10718.4 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 3234 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 833 | 0 | 714 | 718.2 | 705.6 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 887.6 | 889 | 0
12 - 13 |  | 2.8 |  | 1.08 | 0 | 1344 | 1342 | 0 | 1470 | 1473 | 146.4 | 146 | 1.6 | 1.6 | 291.6 | 291.9 | 291.9 | 256 | 256 | 256 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 33 | 33.3 | 132 | 132 | 724.2 | 723.9 | 723.9 | 128 | 128 | 183.6 | 183.6 | 56.8 | 56.8 | 9.3 | 9.15 | 31.2 | 31.2 | 29.6 | 29.6 | 594.4 | 594.4 | 13.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 2204.4 | 0 | 2151.6 | 2145 | 0 | 0 | 6727.6 | 0 | 0 | 7273.2 | 7266.6 | 0 | 0 | 8210.4 | 8223.6 | 11114.4 | 11114.4 | 11114.4 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5068.8 | 5082 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 819 | 0 | 621.6 | 621.6 | 602 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 873.6 | 875 | 0
13 - 14 |  | 2.76 |  | 0.8 | 0 | 1572 | 1574 | 0 | 1812 | 1809 | 177.6 | 178 | 4.8 | 4 | 337.8 | 337.5 | 337.5 | 248 | 248.4 | 248.4 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 33 | 33 | 228.6 | 228.6 | 977.4 | 977.4 | 977.4 | 131.6 | 131.6 | 178.2 | 178.5 | 62.8 | 62.8 | 8.7 | 8.85 | 48 | 47.6 | 27.2 | 27.2 | 740 | 740.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.4 | 2468.4 | 0 | 2640 | 2646.6 | 0 | 0 | 6828.8 | 0 | 0 | 8065.2 | 8071.8 | 0 | 0 | 9134.4 | 9134.4 | 11008.8 | 11008.8 | 11008.8 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6441.6 | 6428.4 | 6428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 0 | 756 | 751.8 | 736.4 | 735 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 876.4 | 875 | 0
14 - 15 |  | 2.68 |  | 0.92 | 0 | 1556 | 1554 | 0 | 1638 | 1638 | 183.2 | 182.8 | 3.2 | 4 | 289.8 | 290.4 | 290.4 | 233.6 | 233.2 | 233.2 | 219.2 | 220 | 220 | 30.6 | 30.3 | 219.6 | 219.3 | 850.8 | 850.5 | 850.5 | 125.6 | 125.6 | 163.8 | 163.8 | 74.4 | 74.2 | 9.9 | 9.75 | 56.8 | 56.8 | 27.2 | 27.6 | 748.8 | 748.4 | 13.8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 2435.4 | 0 | 2468.4 | 2455.2 | 0 | 0 | 6688 | 0 | 0 | 7233.6 | 7227 | 0 | 0 | 8025.6 | 8025.6 | 11457.6 | 11470.8 | 11470.8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 4131.6 | 4131.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 756 | 756 | 736.4 | 737.8 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 865.2 | 863.8 | 0
15 - 16 |  | 2.68 |  | 0.88 | 0 | 1500 | 1498 | 0 | 1746 | 1746 | 168 | 168.4 | 4.8 | 4 | 290.4 | 290.1 | 290.1 | 228.8 | 229.2 | 229.2 | 217.6 | 216.8 | 216.8 | 31.2 | 31.2 | 195 | 195 | 965.4 | 966 | 966 | 128 | 128 | 174.6 | 174.6 | 75.2 | 75.4 | 8.1 | 8.1 | 57.6 | 58.4 | 27.2 | 26.8 | 709.6 | 709.6 | 19.2 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 2263.8 | 0 | 2508 | 2514.6 | 0 | 0 | 7612 | 0 | 0 | 7246.8 | 7246.8 | 0 | 0 | 7972.8 | 7986 | 11457.6 | 11444.4 | 11444.4 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 5200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 707 | 0 | 697.2 | 697.2 | 683.2 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 761.6 | 761.6 | 0
16 - 17 |  | 2.72 |  | 0.88 | 0 | 1552 | 1556 | 0 | 1692 | 1695 | 156 | 156 | 3.2 | 3.2 | 308.4 | 308.7 | 308.7 | 224 | 223.6 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 33 | 33 | 179.4 | 180 | 960.6 | 960.3 | 960.3 | 132.8 | 132.8 | 152.4 | 152.1 | 80.8 | 80.8 | 9 | 9.15 | 60 | 59.2 | 27.2 | 27.6 | 750.4 | 750.4 | 13.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 0 | 0 | 7286.4 | 0 | 0 | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 8448 | 8434.8 | 11510.4 | 11523.6 | 11523.6 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5676 | 5662.8 | 5662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 700 | 0 | 562.8 | 567 | 548.8 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 761.6 | 764.4 | 0
17 - 18 |  | 2.76 |  | 0.84 | 0 | 1460 | 1460 | 0 | 1548 | 1545 | 160 | 160 | 3.2 | 4 | 282.6 | 282.3 | 282.3 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 244.8 | 244 | 244 | 34.8 | 35.1 | 136.8 | 136.2 | 844.2 | 844.5 | 844.5 | 137.6 | 137.6 | 150.6 | 150.9 | 84 | 83.8 | 11.7 | 11.7 | 60.8 | 61.2 | 28.8 | 28.8 | 652.8 | 652.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 2098.8 | 0 | 2204.4 | 2204.4 | 0 | 0 | 8461.2 | 0 | 0 | 7629.6 | 7636.2 | 0 | 0 | 8474.4 | 8487.6 | 12936 | 12922.8 | 12922.8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 613.2 | 609 | 593.6 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 663.6 | 662.2 | 0
18 - 19 |  | 2.76 |  | 0.84 | 0 | 1632 | 1630 | 0 | 1632 | 1629 | 156.8 | 156.8 | 3.2 | 2.4 | 294 | 294 | 294 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 254.4 | 255.2 | 255.2 | 34.8 | 34.5 | 129 | 129.3 | 936.6 | 936.3 | 936.3 | 137.2 | 137.2 | 145.2 | 145.2 | 79.2 | 79.4 | 10.5 | 10.5 | 60.8 | 60.4 | 29.6 | 29.6 | 804 | 804.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 0 | 2323.2 | 2323.2 | 0 | 0 | 8918.8 | 0 | 0 | 7418.4 | 7411.8 | 0 | 0 | 8448 | 8421.6 | 11906.4 | 11906.4 | 11906.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 679 | 0 | 630 | 634.2 | 618.8 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 739.2 | 737.8 | 0
19 - 20 |  | 2.8 |  | 0.88 | 0 | 1588 | 1588 | 0 | 1338 | 1338 | 148.8 | 148.4 | 1.6 | 2.4 | 272.4 | 272.4 | 272.4 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 254.4 | 254.4 | 254.4 | 34.8 | 35.1 | 123 | 123 | 627.6 | 627.3 | 627.3 | 141.6 | 141.4 | 160.2 | 160.5 | 73.2 | 73 | 9.9 | 10.05 | 62.4 | 62.4 | 30.4 | 30 | 799.2 | 799.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.6 | 2283.6 | 0 | 1993.2 | 1993.2 | 0 | 0 | 9385.2 | 0 | 0 | 7365.6 | 7365.6 | 0 | 0 | 8474.4 | 8487.6 | 12777.6 | 12790.8 | 12790.8 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6547.2 | 6560.4 | 6560.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 651 | 0 | 621.6 | 617.4 | 593.6 | 596.4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 700 | 702.8 | 0
20 - 21 |  | 2.8 |  | 0.96 | 0 | 1488 | 1486 | 0 | 1536 | 1539 | 133.6 | 133.6 | 3.2 | 2.4 | 273.6 | 273.9 | 273.9 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 256 | 256 | 256 | 33.6 | 33.3 | 123 | 123 | 835.8 | 836.1 | 836.1 | 140.8 | 141 | 163.8 | 163.5 | 68.8 | 68.8 | 9 | 8.7 | 60 | 60 | 29.6 | 30 | 716 | 715.6 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2092.2 | 0 | 2178 | 2171.4 | 0 | 0 | 8795.6 | 0 | 0 | 7048.8 | 7055.4 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 11642.4 | 11642.4 | 11642.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 553 | 0 | 571.2 | 575.4 | 557.2 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 613.2 | 611.8 | 0
21 - 22 |  | 2.84 |  | 0.92 | 0 | 1392 | 1392 | 0 | 1530 | 1530 | 130.4 | 130.8 | 1.6 | 1.6 | 267 | 267 | 267 | 220 | 220 | 220 | 252.8 | 253.6 | 253.6 | 31.8 | 32.1 | 136.2 | 135.9 | 810 | 810.3 | 810.3 | 139.6 | 139.8 | 176.4 | 176.4 | 66 | 66 | 7.8 | 7.95 | 59.2 | 59.6 | 29.6 | 29.6 | 637.6 | 638.4 | 13.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.2 | 1920.6 | 0 | 2138.4 | 2138.4 | 0 | 0 | 7950.8 | 0 | 0 | 7510.8 | 7510.8 | 0 | 0 | 8527.2 | 8527.2 | 11827.2 | 11814 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 6494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 554.4 | 550.2 | 529.2 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 548.8 | 547.4 | 0
22 - 23 |  | 2.8 |  | 1 | 0 | 1444 | 1446 | 0 | 1458 | 1455 | 130.4 | 130.4 | 3.2 | 3.2 | 277.2 | 276.9 | 276.9 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 243.2 | 242.4 | 242.4 | 33.6 | 33.6 | 126 | 126 | 730.2 | 730.2 | 730.2 | 134.8 | 134.4 | 172.2 | 171.9 | 61.2 | 61.2 | 8.4 | 8.4 | 61.6 | 61.6 | 28.8 | 28.8 | 693.6 | 692.8 | 14.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 1940.4 | 0 | 2019.6 | 2019.6 | 0 | 0 | 7132.4 | 0 | 0 | 7603.2 | 7590 | 0 | 0 | 8553.6 | 8566.8 | 12408 | 12408 | 12408 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 5174.4 | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 | 520.8 | 520.8 | 498.4 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 509.6 | 511 | 0
23 - 00 |  | 2.8 |  | 0.88 | 0 | 1368 | 1370 | 0 | 1578 | 1578 | 128.8 | 128.8 | 3.2 | 3.2 | 322.8 | 322.8 | 322.8 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 33 | 33 | 137.4 | 137.4 | 792.6 | 792.3 | 792.3 | 123.6 | 123.6 | 181.2 | 181.5 | 60.8 | 61 | 8.7 | 8.7 | 59.2 | 59.2 | 28.8 | 28.8 | 557.6 | 557.6 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 1828.2 | 0 | 2098.8 | 2112 | 0 | 0 | 9622.8 | 0 | 0 | 7035.6 | 7042.2 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 14282.4 | 14282.4 | 14282.4 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 4646.4 | 4646.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 0 | 478.8 | 483 | 467.6 | 466.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 498.4 | 497 | 0
Сумма | 0 | 65.92 | 0 | 20.92 | 0 | 33884 | 33886 | 0 | 36810 | 36807 | 3721.6 | 3721.6 | 68.8 | 68 | 6994.2 | 6993.9 | 6993.9 | 5511.2 | 5511.2 | 5511.2 | 5595.2 | 5596 | 5596 | 771 | 771.3 | 3618 | 3618 | 19521 | 19521.6 | 19521.6 | 2946.4 | 2946.2 | 3990.6 | 3990.6 | 1648.4 | 1648.4 | 210.9 | 211.05 | 1312 | 1312.4 | 677.6 | 677.6 | 15140 | 15140 | 368.4 | 368.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49645.2 | 49651.8 | 0 | 52470 | 52476.6 | 0 | 0 | 224004 | 0 | 0 | 181869.6 | 181869.6 | 0 | 0 | 203174.4 | 203174.4 | 335042.4 | 335029.2 | 335029.2 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 0 | 134191.2 | 134204.4 | 134204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756 | 14763 | 0 | 14422.8 | 14427 | 14000 | 13998.6 | 0 | 0 | 0 | 1418.2 | 15993.6 | 10519.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч