## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 1766 | 4.41 | 4.89 | 86.4 | 0 | 120.8 | 0 | 202.35 | 0 | 264.8 | 0 | 728 | 0 | 740.4 | 0 | 6 | 0 | 459.2 | 0 | 743.6 | 0 | 39.6 | 2587.2 | 712.8 | 422.4 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 0 | 1682.8 | 0 | 487.2 | 0 | 0 | 480.9 | 0 | 1692.6 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 1598 | 5.52 | 4.95 | 84 | 0 | 115.2 | 0 | 169.8 | 0 | 243 | 0 | 688.8 | 0 | 700.5 | 0 | 5.55 | 0 | 430 | 0 | 662.8 | 0 | 13.2 | 4158 | 2323.2 | 224.4 | 0 | 7273.2 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 1587.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 0 | 1496 | 5.43 | 3.93 | 83.1 | 0 | 106 | 0 | 157.95 | 0 | 237.4 | 0 | 660.8 | 0 | 657.3 | 0 | 5.7 | 0 | 388.4 | 0 | 621.6 | 0 | 0 | 7088.4 | 5148 | 0 | 0 | 10071.6 | 0 | 0 | 0 | 1551.2 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 1559.25 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 1384 | 5.19 | 3.69 | 84 | 0 | 107.8 | 0 | 163.95 | 0 | 255.2 | 0 | 650.8 | 0 | 605.7 | 0 | 5.4 | 0 | 307.6 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 8949.6 | 7114.8 | 0 | 0 | 11840.4 | 0 | 0 | 0 | 1514.8 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 1521.45 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 | 1548 | 4.8 | 3.75 | 91.2 | 0 | 108.4 | 0 | 179.7 | 0 | 286.4 | 0 | 623.6 | 0 | 632.4 | 0 | 5.4 | 0 | 330.8 | 0 | 654 | 0 | 0 | 9015.6 | 6916.8 | 0 | 0 | 11998.8 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 509.6 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1619.1 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 1708 | 5.25 | 3.66 | 93 | 0 | 121 | 0 | 198.75 | 0 | 315.4 | 0 | 675.6 | 0 | 693.6 | 0 | 5.4 | 0 | 364 | 0 | 730 | 0 | 0 | 8593.2 | 6309.6 | 0 | 0 | 11827.2 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 548.8 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 1731.45 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 2008 | 4.65 | 3.69 | 99 | 0 | 150.8 | 0 | 250.5 | 0 | 369.4 | 0 | 724 | 0 | 806.7 | 0 | 5.25 | 0 | 405.2 | 0 | 877.2 | 0 | 0 | 9702 | 7075.2 | 0 | 0 | 13411.2 | 0 | 0 | 0 | 2010.4 | 0 | 596.4 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 2020.2 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 2196 | 4.5 | 3.63 | 105 | 0 | 179.6 | 0 | 330.3 | 0 | 373.6 | 0 | 746.8 | 0 | 943.5 | 0 | 4.8 | 0 | 426.8 | 0 | 954.8 | 0 | 0 | 7497.6 | 4580.4 | 0 | 0 | 11734.8 | 0 | 0 | 0 | 2357.6 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 2370.9 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0 | 2454 | 3.84 | 3.57 | 134.7 | 0 | 196.4 | 0 | 437.25 | 0 | 377 | 0 | 796 | 0 | 923.4 | 0 | 4.95 | 0 | 527.2 | 0 | 973.6 | 0 | 0 | 4105.2 | 1082.4 | 237.6 | 0 | 8566.8 | 0 | 0 | 0 | 2517.2 | 0 | 792.4 | 0 | 0 | 783.3 | 0 | 2529.45 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 0 | 2554 | 3.66 | 3.63 | 159.9 | 0 | 215 | 0 | 420.45 | 0 | 334.2 | 0 | 791.6 | 0 | 810.9 | 0 | 4.95 | 0 | 665.6 | 0 | 967.2 | 0 | 224.4 | 1320 | 66 | 2283.6 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 0 | 2458.4 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 2469.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 2524 | 3.66 | 3.63 | 153.6 | 0 | 200.8 | 0 | 426.6 | 0 | 313.2 | 0 | 781.6 | 0 | 741.9 | 0 | 5.25 | 0 | 675.6 | 0 | 950.4 | 0 | 594 | 580.8 | 0 | 3286.8 | 0 | 4197.6 | 0 | 0 | 0 | 2461.2 | 0 | 747.6 | 0 | 0 | 737.1 | 0 | 2472.75 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 2566 | 3.66 | 3.69 | 176.4 | 0 | 183.6 | 0 | 418.2 | 0 | 354.8 | 0 | 752.8 | 0 | 788.1 | 0 | 5.1 | 0 | 690 | 0 | 922 | 0 | 752.4 | 567.6 | 0 | 3418.8 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 0 | 677.6 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2475.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 2280 | 3.66 | 3.6 | 164.7 | 0 | 195 | 0 | 387 | 0 | 366 | 0 | 742 | 0 | 729.9 | 0 | 4.8 | 0 | 537.2 | 0 | 819.2 | 0 | 660 | 475.2 | 0 | 3181.2 | 0 | 3814.8 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 694.4 | 0 | 0 | 686.7 | 0 | 2335.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 1692 | 0 | 2508 | 3.54 | 3.6 | 192 | 0 | 196.2 | 0 | 408 | 0 | 365 | 0 | 758.4 | 0 | 736.8 | 0 | 4.35 | 0 | 722 | 0 | 815.6 | 0 | 396 | 712.8 | 0 | 2890.8 | 0 | 4435.2 | 0 | 0 | 0 | 2405.2 | 0 | 680.4 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 2416.05 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 2448 | 3.6 | 3.57 | 185.1 | 0 | 189.8 | 0 | 391.95 | 0 | 386 | 0 | 736.8 | 0 | 723 | 0 | 4.2 | 0 | 681.6 | 0 | 798.8 | 0 | 2178 | 118.8 | 0 | 5148 | 66 | 1993.2 | 0 | 0 | 0 | 2307.2 | 0 | 641.2 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 2319.45 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 2428 | 3.54 | 3.57 | 187.8 | 0 | 192 | 0 | 394.35 | 0 | 351.8 | 0 | 713.6 | 0 | 691.8 | 0 | 4.35 | 0 | 666 | 0 | 822.8 | 0 | 2270.4 | 79.2 | 0 | 5266.8 | 132 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 638.4 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 2235.45 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 2366 | 3.63 | 3.57 | 178.2 | 0 | 199.4 | 0 | 379.65 | 0 | 307.8 | 0 | 685.6 | 0 | 718.2 | 0 | 4.2 | 0 | 669.6 | 0 | 826 | 0 | 1148.4 | 237.6 | 0 | 3999.6 | 26.4 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 2248.4 | 0 | 714 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 2258.55 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 2208 | 3.6 | 3.6 | 167.7 | 0 | 204.2 | 0 | 370.2 | 0 | 328 | 0 | 712.4 | 0 | 804 | 0 | 4.65 | 0 | 509.6 | 0 | 826.8 | 0 | 39.6 | 1504.8 | 39.6 | 1478.4 | 0 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 2206.4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 690.9 | 0 | 2215.5 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | 2280 | 3.6 | 3.66 | 153.9 | 0 | 198.2 | 0 | 363.3 | 0 | 347.6 | 0 | 823.2 | 0 | 809.7 | 0 | 4.65 | 0 | 580.4 | 0 | 828.8 | 0 | 26.4 | 2904 | 673.2 | 831.6 | 0 | 6956.4 | 0 | 0 | 0 | 2223.2 | 0 | 742 | 0 | 0 | 732.9 | 0 | 2232.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 0 | 2270 | 3.54 | 3.6 | 133.5 | 0 | 187.4 | 0 | 328.8 | 0 | 378.8 | 0 | 863.2 | 0 | 871.5 | 0 | 4.2 | 0 | 549.6 | 0 | 872.8 | 0 | 145.2 | 2758.8 | 726 | 1201.2 | 0 | 6784.8 | 0 | 0 | 0 | 2234.4 | 0 | 795.2 | 0 | 0 | 787.5 | 0 | 2244.9 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 2290 | 3.42 | 3.63 | 124.8 | 0 | 188.6 | 0 | 319.35 | 0 | 376.4 | 0 | 917.6 | 0 | 873.3 | 0 | 5.1 | 0 | 526 | 0 | 936 | 0 | 92.4 | 2758.8 | 580.8 | 990 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 784 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 2251.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 2298 | 3.9 | 3.66 | 105.3 | 0 | 178.8 | 0 | 321.75 | 0 | 338.8 | 0 | 942 | 0 | 861.3 | 0 | 4.95 | 0 | 565.2 | 0 | 960.8 | 0 | 79.2 | 1636.8 | 52.8 | 1570.8 | 0 | 5755.2 | 0 | 0 | 0 | 2198 | 0 | 775.6 | 0 | 0 | 766.5 | 0 | 2209.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 0 | 2312 | 4.08 | 4.53 | 98.1 | 0 | 182.6 | 0 | 285.45 | 0 | 337.8 | 0 | 940.8 | 0 | 858 | 0 | 5.4 | 0 | 594.4 | 0 | 989.2 | 0 | 105.6 | 1478.4 | 118.8 | 1821.6 | 0 | 5517.6 | 0 | 0 | 0 | 2139.2 | 0 | 750.4 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 2150.4 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 0 | 2024 | 4.56 | 4.89 | 89.7 | 0 | 161.6 | 0 | 226.05 | 0 | 283.4 | 0 | 812 | 0 | 734.4 | 0 | 6.15 | 0 | 561.6 | 0 | 853.2 | 0 | 0 | 5319.6 | 2626.8 | 13.2 | 0 | 8923.2 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 0 | 663.6 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 1884.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 40814 | 0 | 51514 | 99.24 | 92.19 | 3131.1 | 0 | 4079.2 | 0 | 7531.65 | 0 | 7891.8 | 0 | 18268 | 0 | 18456.3 | 0 | 120.75 | 0 | 12833.6 | 0 | 19974 | 0 | 8764.8 | 84150 | 46147.2 | 38266.8 | 224.4 | 167468.4 | 0 | 0 | 0 | 50559.6 | 0 | 15649.2 | 0 | 0 | 15466.5 | 0 | 50803.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч