## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 | 1.344 | 1.352 | 0 | 0 | 314.4 | 315.6 | 98.8 | 98.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 22.8 | 23 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 84 | 84.4 | 87.6 | 87.8 | 3 | 3 | 318.5 | 0.3185 | 0.3185
01 - 02 | 1.328 | 1.336 | 0 | 0 | 292.8 | 291.6 | 98 | 98 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72.4 | 72 | 82.4 | 82 | 2.8 | 2.8 | 295.6 | 0.2956 | 0.2956
02 - 03 | 1.344 | 1.328 | 0 | 0 | 288 | 288 | 97.2 | 97.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 19.6 | 19.4 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 72 | 72.2 | 78 | 78.2 | 3 | 3 | 290.7 | 0.2907 | 0.2907
03 - 04 | 1.296 | 1.304 | 0 | 0 | 278.4 | 280.8 | 98 | 97.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 16.4 | 16.8 | 10.2 | 10.5 | 0 | 0 | 78 | 78.2 | 70.8 | 70.8 | 2.8 | 2.8 | 283.2 | 0.2832 | 0.2832
04 - 05 | 1.312 | 1.304 | 0 | 0 | 309.6 | 308.4 | 97.6 | 97.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 17.6 | 17.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 66.4 | 66.6 | 2.8 | 2.8 | 311.7 | 0.3117 | 0.3117
05 - 06 | 0.928 | 0.936 | 0 | 0 | 343.2 | 342 | 98 | 98.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 20.4 | 20.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 71.2 | 70.8 | 3 | 3 | 346.1 | 0.3461 | 0.3461
06 - 07 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 374.4 | 375.6 | 99.6 | 99.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | 24 | 24.4 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 148.8 | 148.6 | 82.4 | 82.6 | 3 | 3 | 379.9 | 0.3799 | 0.3799
07 - 08 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 412.8 | 414 | 99.2 | 99.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 157.6 | 157.8 | 105.2 | 105.4 | 2.8 | 2.8 | 416.4 | 0.4164 | 0.4164
08 - 09 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 451.2 | 450 | 101.6 | 101.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 42.4 | 42 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 167.6 | 167.4 | 116.8 | 116.6 | 2.8 | 2.7 | 456 | 0.456 | 0.456
09 - 10 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 477.6 | 477.6 | 102 | 101.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 19.8 | 19.5 | 0 | 0 | 164 | 164.2 | 137.2 | 137.2 | 3 | 3.1 | 482 | 0.482 | 0.482
10 - 11 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 441.6 | 442.8 | 103.2 | 103.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 19.2 | 19.5 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 134.4 | 134.6 | 3 | 2.9 | 445.9 | 0.4459 | 0.4459
11 - 12 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 436.8 | 436.8 | 99.2 | 99 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 41.6 | 42 | 15.6 | 15.3 | 0 | 0 | 134 | 134 | 136.8 | 136.6 | 2.6 | 2.7 | 440.6 | 0.4406 | 0.4406
12 - 13 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 384 | 381.6 | 101.2 | 101.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 32 | 31.8 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 120.8 | 120.4 | 105.2 | 105.2 | 3.2 | 3.2 | 387.8 | 0.3878 | 0.3878
13 - 14 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 396 | 397.2 | 100 | 100 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 48.8 | 48.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 100.4 | 100.6 | 121.6 | 121.6 | 3 | 2.9 | 400.9 | 0.4009 | 0.4009
14 - 15 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 374.4 | 373.2 | 98.4 | 98.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 42 | 42.2 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 91.2 | 91 | 115.2 | 115 | 2.8 | 2.8 | 377.2 | 0.3772 | 0.3772
15 - 16 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 393.6 | 393.6 | 98.4 | 98.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.4 | 112.8 | 112.8 | 3 | 3 | 397.6 | 0.3976 | 0.3976
16 - 17 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 448.8 | 448.8 | 98.4 | 98.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 60 | 60.2 | 18.6 | 18.9 | 0 | 0 | 149.2 | 149.2 | 109.2 | 109.2 | 3.2 | 3.2 | 451.5 | 0.4515 | 0.4515
17 - 18 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 424.8 | 424.8 | 98.4 | 98.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 34.4 | 34.2 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 158 | 158 | 103.6 | 103.4 | 2.8 | 2.9 | 430 | 0.43 | 0.43
18 - 19 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 441.6 | 442.8 | 99.2 | 99.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 32 | 32.2 | 18.6 | 18.3 | 0 | 0 | 170 | 169.8 | 110 | 110.4 | 3 | 3 | 446.8 | 0.4468 | 0.4468
19 - 20 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 444 | 444 | 98.4 | 98.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 34.8 | 34.6 | 17.4 | 17.7 | 0 | 0 | 167.6 | 167.8 | 115.2 | 115.2 | 3.2 | 3.1 | 447.9 | 0.4479 | 0.4479
20 - 21 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 448.8 | 448.8 | 99.6 | 99.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 35.6 | 35.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 174 | 173.8 | 113.6 | 113.6 | 3.2 | 3.3 | 454 | 0.454 | 0.454
21 - 22 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 415.2 | 415.2 | 98.8 | 99 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 15 | 14.7 | 0 | 0 | 145.2 | 145.4 | 104.8 | 104.6 | 3 | 3 | 418.4 | 0.4184 | 0.4184
22 - 23 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 364.8 | 364.8 | 98.4 | 98.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 30.8 | 30.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 118 | 118 | 94.4 | 94.4 | 3 | 2.9 | 369.3 | 0.3693 | 0.3693
23 - 00 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 328.8 | 328.8 | 98 | 98 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 26.8 | 26.8 | 13.2 | 13.5 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 84.4 | 84.4 | 2.8 | 2.9 | 332.8 | 0.3328 | 0.3328
Сумма | 10.656 | 10.664 | 0 | 0 | 9285.6 | 9286.8 | 2379.6 | 2379.6 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 200 | 200.2 | 0 | 0 | 792.8 | 792.8 | 373.2 | 373.5 | 0 | 0 | 3066.8 | 3067 | 2459.2 | 2459 | 70.8 | 70.8 | 9380.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч