## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 248.4 | 58.8 | 58.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 23.2 | 22.8 | 18.6 | 18.3 | 0 | 0 | 61.6 | 61.6 | 82 | 82.2 | 10.2 | 10.2
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 237.6 | 238.8 | 57.2 | 57.2 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 22 | 22 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 60.8 | 61 | 78 | 78 | 9.6 | 9.7
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 56.4 | 56.6 | 1.6 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 21.2 | 21.2 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 56 | 56.2 | 76 | 75.8 | 9.8 | 9.7
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 55.2 | 55 | 1.4 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 20 | 20 | 15 | 15.3 | 0 | 0 | 60.8 | 60.6 | 69.2 | 69.4 | 8.8 | 8.9
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 54.4 | 54.4 | 1.6 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 19.6 | 19.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75.6 | 75.4 | 67.2 | 67 | 8.8 | 8.7
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 249.6 | 248.4 | 54.8 | 55 | 1.4 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 19.6 | 19.8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | 68.8 | 68.8 | 8.8 | 8.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 55.2 | 55 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.2 | 20 | 19.8 | 15.6 | 15.3 | 0 | 0 | 95.2 | 95.4 | 70.8 | 70.8 | 8.8 | 9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 252 | 252 | 55.6 | 55.6 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 20 | 20.2 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 82.8 | 82.6 | 74 | 74.2 | 9.2 | 9.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 256.8 | 256.8 | 53.2 | 53.4 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 32 | 32 | 14.4 | 14.7 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 70.4 | 70.4 | 8.4 | 8.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 288 | 288 | 55.6 | 55.4 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.8 | 37.2 | 37.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 79.2 | 79.4 | 95.6 | 95.6 | 8.6 | 8.6
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 254.4 | 255.6 | 56.8 | 56.8 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 30.8 | 30.6 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 60.4 | 60.2 | 86.8 | 86.8 | 8.8 | 8.8
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 273.6 | 274.8 | 56 | 56.2 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 34 | 34 | 16.2 | 15.9 | 0 | 0 | 64 | 64.2 | 100.4 | 100.4 | 8.8 | 8.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 244.8 | 242.4 | 56.8 | 56.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 28.4 | 28.2 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 57.2 | 57 | 79.2 | 79 | 9.4 | 9.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 55.6 | 55.6 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 41.6 | 41.8 | 16.2 | 16.5 | 0 | 0 | 57.6 | 57.8 | 88.8 | 88.8 | 9 | 9
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 55.6 | 55.6 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 32.8 | 32.8 | 17.4 | 17.1 | 0 | 0 | 56.8 | 56.6 | 96.8 | 96.8 | 8.8 | 8.7
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 273.6 | 272.4 | 55.6 | 55.6 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 34 | 33.8 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 68.8 | 69 | 94.8 | 95 | 8.8 | 8.9
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 302.4 | 304.8 | 55.2 | 55.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 50 | 50.2 | 15.6 | 15.9 | 0 | 0 | 84.4 | 84.2 | 95.6 | 95.4 | 8.6 | 8.7
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 290.4 | 289.2 | 56.8 | 56.6 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 31.2 | 31 | 17.4 | 17.1 | 0 | 0 | 92.4 | 92.6 | 86 | 86 | 9.4 | 9.3
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 271.2 | 271.2 | 56.8 | 57 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 26 | 26.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 85.6 | 85.4 | 80 | 80.2 | 9.2 | 9.3
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 276 | 276 | 56.8 | 56.8 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 29.6 | 29.6 | 16.8 | 17.1 | 0 | 0 | 91.2 | 91.4 | 76.8 | 76.6 | 9.6 | 9.5
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 273.6 | 274.8 | 56.4 | 56.4 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.4 | 30.4 | 30.4 | 18.6 | 18.3 | 0 | 0 | 88.4 | 88.6 | 75.2 | 75.4 | 9.4 | 9.4
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 252 | 250.8 | 56 | 56.2 | 1.2 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | 28 | 27.8 | 15.6 | 15.9 | 0 | 0 | 71.2 | 71 | 75.6 | 75.2 | 9.2 | 9.3
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 234 | 56.8 | 56.8 | 1 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 21.6 | 21.8 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 74 | 74.4 | 9.2 | 9.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 56.8 | 56.6 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 22 | 22 | 16.8 | 16.5 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 76 | 76 | 9.6 | 9.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6184.8 | 6183.6 | 1344.4 | 1344.2 | 29 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 111 | 675.2 | 675 | 394.2 | 393.9 | 0 | 0 | 1734 | 1734.2 | 1938 | 1938.2 | 218.8 | 218.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч