## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 4260.8052 | 0 | 3652.9146 | 0 | 4170.8228 | 0 | 3638.0903 | 11.3299 | 5.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0535 | 0 | 0 | 5687.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7458.1921 | 0 | 5685.1819 |  |  | 0 | 7454.6062 | 0 | 0 | 0 | 1417.766 | 0 | 3809.6913 | 1421.059 | 0 | 3810.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155.7083 | 0 | 3618.3939 | 0 | 89.7306 | 0 | 37.1379 | 0 | 0 | 123.3912 | 1525.0161 | 427.806 | 238.7735 | 8.1406 | 0 | 0 | 0.70113 | 0 | 0 | 44.8358 | 0 | 36.5393 | 33.2727 | 243.0066 | 439.8645 | 1297.548 | 1024.9788 | 954.2245 | 0 | 223.5557 | 515.42 | 161.4298 | 0 | 0 | 0 | 17.3344 | 0.72746 | 0 | 31.4014 | 0 | 298.8618
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 4073.4344 | 0 | 3602.5088 | 0 | 3982.0754 | 0 | 3587.884 | 11.3368 | 5.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6891 | 0 | 0 | 5470.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7019.2104 | 0 | 5468.3999 |  |  | 0 | 7015.5847 | 0 | 0 | 0 | 1388.4752 | 0 | 3420.0521 | 1391.6074 | 0 | 3420.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.7531 | 0 | 3567.7286 | 0 | 90.0597 | 0 | 36.3814 | 0 | 0 | 228.0833 | 1573.2903 | 401.659 | 74.3534 | 12.3599 | 0 | 0 | 0.71499 | 0 | 0 | 44.0668 | 0 | 36.2102 | 31.5233 | 232.0808 | 443.9036 | 1312.1595 | 939.2561 | 879.1574 | 0 | 223.3548 | 482.4106 | 154.1802 | 0 | 0 | 0 | 18.1346 | 1.1432 | 0 | 33.2387 | 0 | 287.9568
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 3940.9763 | 0 | 3243.4968 | 0 | 3857.4603 | 0 | 3228.9569 | 11.0759 | 5.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5957 | 0 | 0 | 5227.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6377.1836 | 0 | 5224.5681 |  |  | 0 | 6373.729 | 0 | 0 | 0 | 1276.6235 | 0 | 3133.8265 | 1279.4756 | 0 | 3134.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843.1371 | 0 | 3210.7697 | 0 | 86.4535 | 0 | 36.4188 | 0 | 0 | 206.346 | 1462.1967 | 373.4889 | 64.9068 | 11.3657 | 0 | 0 | 0.89512 | 0 | 0 | 43.4779 | 0 | 35.947 | 30.5603 | 195.3371 | 271.0139 | 1282.2643 | 883.8998 | 818.1477 | 0 | 225.5268 | 478.9915 | 185.7977 | 0 | 0 | 0 | 15.4811 | 1.3011 | 0 | 30.7072 | 0 | 313.2101
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 3866.931 | 0 | 3066.5354 | 0 | 3775.592 | 0 | 3052.9115 | 10.4131 | 5.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4044 | 0 | 0 | 5080.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164.5996 | 0 | 5077.3154 |  |  | 0 | 6161.5503 | 0 | 0 | 0 | 1202.9593 | 0 | 3096.8895 | 1205.6927 | 0 | 3097.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.4995 | 0 | 3034.415 | 0 | 85.4975 | 0 | 34.702 | 0 | 0 | 243.5921 | 1422.5355 | 344.3766 | 53.1289 | 9.9766 | 0 | 0 | 1.2138 | 0 | 0 | 44.4721 | 0 | 35.94 | 29.8432 | 183.1539 | 179.9323 | 1260.884 | 846.8131 | 801.5755 | 0 | 225.6965 | 439.5042 | 186.8328 | 0 | 0 | 0 | 20.9751 | 0.95609 | 0 | 30.3372 | 0 | 314.083
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 3856.8065 | 0 | 3014.1523 | 0 | 3778.8483 | 0 | 3000.4418 | 10.3946 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0633 | 0 | 0 | 5120.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6139.0198 | 0 | 5117.7043 |  |  | 0 | 6135.5955 | 0 | 0 | 0 | 1253.6204 | 0 | 3122.7375 | 1256.3254 | 0 | 3123.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.9276 | 0 | 2982.0266 | 0 | 87.3507 | 0 | 33.6627 | 0 | 0 | 190.9377 | 1426.7215 | 361.2398 | 70.9933 | 6.2492 | 0 | 0 | 0.60414 | 0 | 0 | 44.7804 | 0 | 35.9781 | 29.5592 | 158.4583 | 180.4311 | 1262.4012 | 849.5359 | 816.6512 | 0 | 225.5787 | 440.3391 | 189.0027 | 0 | 0 | 0 | 18.8343 | 1.5588 | 0 | 29.6388 | 0 | 285.5354
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 4096.2798 | 0 | 3106.6821 | 0 | 4010.2271 | 0 | 3092.4945 | 10.9812 | 5.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1211 | 0 | 0 | 5512.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.498 | 0 | 5509.0874 |  |  | 0 | 6446.4268 | 0 | 0 | 0 | 1406.6778 | 0 | 3342.6602 | 1409.7764 | 0 | 3343.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3995.6406 | 0 | 3073.9038 | 0 | 87.7283 | 0 | 56.6838 | 0 | 0 | 102.8595 | 1412.8582 | 387.9446 | 59.1634 | 3.7482 | 0 | 0 | 0.7427 | 0 | 0 | 43.7654 | 0 | 35.9054 | 30.7612 | 231.3084 | 175.5814 | 1308.5015 | 944.7641 | 954.4358 | 0 | 226.3547 | 553.4904 | 173.4475 | 0 | 0 | 0 | 19.1322 | 0.66511 | 0 | 29.2232 | 0 | 229.5417
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 4498.876 | 0 | 3813.4141 | 0 | 4421.0461 | 0 | 3797.5775 | 12.5008 | 5.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5487 | 0.51961 | 0 | 6159.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2686 | 0 | 6157.2229 |  |  | 0 | 7687.6848 | 0 | 0 | 0 | 1653.4474 | 0 | 3883.0103 | 1657.3558 | 0 | 3884.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.1289 | 0 | 3777.1858 | 0 | 118.0115 | 0 | 53.8612 | 0 | 0 | 110.7473 | 1566.0032 | 495.9656 | 69.5314 | 8.2376 | 0 | 0 | 0.1829 | 0 | 0 | 42.7539 | 0 | 36.3453 | 31.5233 | 533.6169 | 187.2381 | 1316.8153 | 1119.3686 | 1205.6801 | 0 | 226.5314 | 595.4892 | 128.3449 | 0 | 0 | 0 | 26.2925 | 0.92699 | 0 | 46.5991 | 0 | 262.2947
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 5762.8799 | 0 | 4538.1714 | 0 | 5654.6353 | 0 | 4520.3503 | 12.9765 | 5.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3588 | 2.1189 | 0 | 7559.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9340.7871 | 0 | 7558.1155 |  |  | 0 | 9336.8184 | 0 | 0 | 0 | 1796.3342 | 0 | 4815.582 | 1800.5732 | 0 | 4816.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5637.9648 | 0 | 4497.8118 | 0 | 208.5423 | 0 | 68.7305 | 0 | 0 | 547.2724 | 1686.9987 | 579.8973 | 111.8142 | 14.331 | 0 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 43.1384 | 0 | 37.1005 | 32.5591 | 633.9095 | 210.9706 | 1384.9611 | 1252.6462 | 1600.3589 | 0 | 226.4863 | 591.4778 | 230.9793 | 0 | 0 | 0 | 151.5475 | 1.4632 | 0 | 189.435 | 0 | 330.3089
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 7258.917 | 0 | 5389.1418 | 0 | 7117.3865 | 0 | 5368.7549 | 13.7017 | 5.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0888 | 3.2158 | 0 | 9745.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914.9409 | 0 | 9745.2476 |  |  | 0 | 10910.1577 | 0 | 0 | 0 | 2496.3269 | 0 | 5546.8469 | 2501.5828 | 0 | 5547.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7098.7612 | 0 | 5344.0723 | 0 | 269.7945 | 0 | 206.3786 | 0 | 0 | 735.4215 | 1867.0516 | 805.7012 | 285.9615 | 13.1844 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 41.9849 | 0 | 37.2079 | 31.1007 | 615.9135 | 470.0368 | 1678.1694 | 1422.6089 | 1860.2114 | 0 | 224.8374 | 634.6682 | 309.7778 | 0 | 0 | 0 | 398.1152 | 1.1847 | 0 | 204.3085 | 0 | 327.4337
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 7603.8201 | 0 | 5551.3369 | 0 | 7465.5977 | 0 | 5531.1748 | 14.309 | 5.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0318 | 2.0323 | 0 | 10337.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11474.0747 | 0 | 10336.9087 |  |  | 0 | 11468.9438 | 0 | 0 | 0 | 2747.5237 | 0 | 5946.6428 | 2753.0524 | 0 | 5947.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7445.2891 | 0 | 5505.8203 | 0 | 280.7445 | 0 | 211.6288 | 0 | 0 | 824.539 | 1961.077 | 950.8608 | 249.6369 | 10.8877 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 41.2644 | 0 | 37.3188 | 36.6467 | 542.5162 | 489.5224 | 1666.5717 | 1536.564 | 1983.8486 | 0 | 224.7023 | 666.8843 | 297.9639 | 0 | 0 | 0 | 356.8889 | 2.4152 | 0 | 190.1874 | 0 | 387.6467
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 7658.2888 | 0 | 5579.8984 | 0 | 7539.9375 | 0 | 5560.0886 | 15.6069 | 5.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.271 | 2.0785 | 0 | 10230.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11638.7744 | 0 | 10229.8135 |  |  | 0 | 11633.3535 | 0 | 0 | 0 | 2584.5763 | 0 | 6082.522 | 2589.871 | 0 | 6083.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7519.0823 | 0 | 5534.8696 | 0 | 267.2311 | 0 | 248.5381 | 0 | 0 | 781.695 | 1928.5906 | 942.45 | 269.9712 | 10.9535 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 41.1812 | 0 | 37.5993 | 35.0671 | 484.6449 | 538.574 | 1669.0589 | 1549.0347 | 2028.5493 | 0 | 224.1931 | 662.9179 | 336.0413 | 0 | 0 | 0 | 404.5827 | 3.8535 | 0 | 206.8026 | 0 | 382.454
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 7726.0173 | 0 | 5358.1653 | 0 | 7579.0122 | 0 | 5338.594 | 15.63 | 6.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6909 | 0.49075 | 0 | 10378.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11327.728 | 0 | 10377.6221 |  |  | 0 | 11322.6841 | 0 | 0 | 0 | 2665.5485 | 0 | 5992.1089 | 2671.0972 | 0 | 5992.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558.1838 | 0 | 5314.3213 | 0 | 282.823 | 0 | 238.6031 | 0 | 0 | 845.5279 | 1815.1649 | 930.3187 | 284.0631 | 15.9591 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0 | 41.6766 | 0 | 37.6132 | 34.8385 | 441.9118 | 504.6258 | 1575.1124 | 1595.9907 | 2090.1201 | 0 | 224.3351 | 659.0277 | 338.9802 | 0 | 0 | 0 | 348.0035 | 4.3149 | 0 | 199.1788 | 0 | 364.167
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 7008.1428 | 0 | 5445.499 | 0 | 6854.8997 | 0 | 5424.6191 | 15.4406 | 6.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5166 | 3.3082 | 0 | 9261.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11384.8076 | 0 | 9261.3413 |  |  | 0 | 11379.9722 | 0 | 0 | 0 | 2260.9523 | 0 | 5961.2063 | 2265.6871 | 0 | 5961.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835.561 | 0 | 5400.0015 | 0 | 314.8278 | 0 | 187.5395 | 0 | 0 | 522.8851 | 1886.2609 | 828.1451 | 250.0214 | 11.2791 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 42.3729 | 0 | 37.9354 | 35.313 | 439.4557 | 496.2289 | 1494.8216 | 1585.0267 | 2002.7903 | 0 | 224.2312 | 618.8996 | 301.5139 | 0 | 0 | 0 | 398.2156 | 4.2692 | 0 | 186.7954 | 0 | 366.8621
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 7656.1533 | 0 | 5408.4617 | 0 | 7532.7319 | 0 | 5388.5464 | 15.6878 | 5.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1897 | 2.0727 | 0 | 10255.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11275.4272 | 0 | 10254.4014 |  |  | 0 | 11270.2783 | 0 | 0 | 0 | 2610.427 | 0 | 5890.0459 | 2615.6952 | 0 | 5890.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7511.6589 | 0 | 5363.9663 | 0 | 304.2346 | 0 | 225.567 | 0 | 0 | 842.4553 | 1811.4029 | 914.7545 | 306.9089 | 14.189 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 40.2217 | 0 | 37.9527 | 36.8996 | 410.0525 | 512.1706 | 1582.394 | 1568.8771 | 2100.3185 | 0 | 224.1896 | 623.5415 | 299.5643 | 0 | 0 | 0 | 471.9802 | 4.1528 | 0 | 198.1022 | 0 | 346.1121
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 7461.2522 | 0 | 5353.072 | 0 | 7328.7427 | 0 | 5333.4209 | 15.3206 | 6.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9992 | 1.6628 | 0 | 10077.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10893.1328 | 0 | 10076.4404 |  |  | 0 | 10888.0884 | 0 | 0 | 0 | 2627.9689 | 0 | 5561.0962 | 2633.2808 | 0 | 5562.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.1863 | 0 | 5309.0242 | 0 | 320.4362 | 0 | 216.8707 | 0 | 0 | 759.0883 | 1893.5187 | 845.8986 | 305.3223 | 12.8172 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 41.0288 | 0 | 37.6444 | 34.9528 | 409.8065 | 562.0364 | 1499.512 | 1521.5505 | 2065.8369 | 0 | 224.4217 | 677.5607 | 305.2801 | 0 | 0 | 0 | 380.8293 | 4.1361 | 0 | 162.7434 | 0 | 336.2429
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 7103.9287 | 0 | 5232.5505 | 0 | 7005.2417 | 0 | 5212.6858 | 13.6024 | 6.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.478 | 3.008 | 0 | 9540.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10697.3711 | 0 | 9539.4438 |  |  | 0 | 10692.6914 | 0 | 0 | 0 | 2445.9158 | 0 | 5485.0161 | 2451.0142 | 0 | 5485.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.9983 | 0 | 5188.6685 | 0 | 264.3455 | 0 | 220.5122 | 0 | 0 | 713.5215 | 1841.2081 | 846.4252 | 318.1499 | 17.8367 | 0 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 41.2886 | 0 | 37.7933 | 34.5786 | 409.1656 | 499.2842 | 1459.2036 | 1480.1199 | 1946.1522 | 0 | 224.6122 | 590.8889 | 314.1551 | 0 | 0 | 0 | 410.5374 | 4.1652 | 0 | 166.3308 | 0 | 334.6979
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 6826.5305 | 0 | 5124.9292 | 0 | 6701.7866 | 0 | 5106.8687 | 12.6047 | 5.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0.45033 | 0 | 9139.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.8052 | 0 | 9138.1309 |  |  | 0 | 10416.0278 | 0 | 0 | 0 | 2319.8068 | 0 | 5314.4836 | 2324.557 | 0 | 5315.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.9326 | 0 | 5083.2563 | 0 | 228.0798 | 0 | 215.4615 | 0 | 0 | 749.7144 | 1866.8521 | 834.4913 | 287.5238 | 18.7165 | 0 | 0 | 0.8591 | 0 | 0 | 41.4584 | 0 | 37.7067 | 35.0359 | 431.135 | 481.6034 | 1331.988 | 1411.3784 | 1880.0087 | 0 | 225.073 | 551.2734 | 291.1424 | 0 | 0 | 0 | 363.159 | 4.2193 | 0 | 162.3277 | 0 | 318.2781
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 6400.6289 | 0 | 4673.6421 | 0 | 6292.9302 | 0 | 4655.7505 | 12.9604 | 5.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3938 | 1.3568 | 0 | 8542.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9789.8984 | 0 | 8540.979 |  |  | 0 | 9785.2612 | 0 | 0 | 0 | 2147.4227 | 0 | 5131.637 | 2151.9745 | 0 | 5133.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274.688 | 0 | 4632.9382 | 0 | 202.2757 | 0 | 204.7657 | 0 | 0 | 706.9189 | 1672.2874 | 702.0657 | 282.8576 | 15.3044 | 0 | 0 | 0.86187 | 0 | 0 | 41.9052 | 0 | 37.3776 | 33.4563 | 447.1876 | 469.68 | 1367.218 | 1380.0871 | 1684.54 | 0 | 224.3871 | 543.5692 | 269.8299 | 0 | 0 | 0 | 168.965 | 1.7168 | 0 | 129.0017 | 0 | 321.9431
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 6171.3899 | 0 | 4561.9922 | 0 | 6045.4092 | 0 | 4545.3613 | 12.2444 | 5.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4762 | 0.057735 | 0 | 8337.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.3594 | 0 | 8335.5796 |  |  | 0 | 9623.3687 | 0 | 0 | 0 | 2170.0333 | 0 | 5080.1851 | 2174.4929 | 0 | 5081.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027.7974 | 0 | 4522.7776 | 0 | 187.051 | 0 | 200.2721 | 0 | 0 | 664.8197 | 1612.9598 | 631.9038 | 228.3431 | 10.9362 | 0 | 0 | 0.8203 | 0 | 0 | 42.5495 | 0 | 37.679 | 32.3443 | 499.887 | 466.4411 | 1354.7542 | 1382.4046 | 1588.5636 | 0 | 223.909 | 565.0952 | 296.6087 | 0 | 0 | 0 | 73.1133 | 0.69421 | 0 | 107.7058 | 0 | 341.8201
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 5791.2512 | 0 | 4499.0156 | 0 | 5686.7822 | 0 | 4482.915 | 12.2929 | 5.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2378 | 0 | 0 | 7769.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592.3091 | 0 | 7767.9761 |  |  | 0 | 9587.9404 | 0 | 0 | 0 | 1979.6077 | 0 | 5107.0271 | 1984.0848 | 0 | 5107.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.208 | 0 | 4461.1877 | 0 | 169.1728 | 0 | 170.2467 | 0 | 0 | 602.9994 | 1559.7263 | 530.3329 | 260.6874 | 11.3865 | 0 | 0 | 0.49052 | 0 | 0 | 42.1997 | 0 | 37.8869 | 29.5488 | 581.7679 | 442.9094 | 1349.7728 | 1408.4789 | 1469.1561 | 0 | 223.7566 | 573.4922 | 233.1783 | 0 | 0 | 0 | 18.8828 | 1.7043 | 0 | 59.5229 | 0 | 353.6673
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 5520.595 | 0 | 4485.5273 | 0 | 5413.7422 | 0 | 4469.3589 | 11.3114 | 5.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8302 | 0 | 0 | 7506.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9408.3999 | 0 | 7505.7617 |  |  | 0 | 9404.627 | 0 | 0 | 0 | 1985.7618 | 0 | 4936.1799 | 1990.23 | 0 | 4937.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396.729 | 0 | 4447.1963 | 0 | 145.3502 | 0 | 102.572 | 0 | 0 | 583.1778 | 1419.7628 | 501.7437 | 268.1768 | 5.3139 | 0 | 0 | 0.030484 | 0 | 0 | 42.1997 | 0 | 39.6362 | 32.4517 | 761.5339 | 434.8173 | 1325.7527 | 1430.9159 | 1364.7065 | 0 | 223.767 | 603.0202 | 189.9043 | 0 | 0 | 0 | 19.6345 | 0.55703 | 0 | 49.0433 | 0 | 298.2625
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 5286.7715 | 0 | 4539.2283 | 0 | 5199.6836 | 0 | 4522.3828 | 10.226 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0905 | 0.0057735 | 0 | 7347.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9419.8296 | 0 | 7346.1467 |  |  | 0 | 9415.374 | 0 | 0 | 0 | 2060.2587 | 0 | 4892.8542 | 2064.9446 | 0 | 4893.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.4629 | 0 | 4500.5071 | 0 | 137.0155 | 0 | 98.7019 | 0 | 0 | 638.4371 | 1461.2822 | 518.5307 | 200.9421 | 5.6292 | 0 | 0 | 0.44618 | 0 | 0 | 42.6777 | 0 | 41.6004 | 32.521 | 781.4595 | 445.7604 | 1171.5864 | 1394.2692 | 1321.6201 | 0 | 223.8536 | 597.1035 | 181.7562 | 0 | 0 | 0 | 21.5987 | 0.97688 | 0 | 42.5336 | 0 | 320.0274
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 5051.3123 | 0 | 4188.9998 | 0 | 4958.3977 | 0 | 4172.7859 | 10.6232 | 5.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0086 | 0 | 0 | 7054.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8916.9561 | 0 | 7052.6423 |  |  | 0 | 8912.9004 | 0 | 0 | 0 | 2001.6025 | 0 | 4737.9282 | 2006.2707 | 0 | 4738.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4942.7861 | 0 | 4151.5846 | 0 | 94.7605 | 0 | 56.8916 | 0 | 0 | 508.6061 | 1386.8733 | 524.8354 | 256.6032 | 4.4514 | 0 | 0 | 0.080367 | 0 | 0 | 42.6777 | 0 | 41.2193 | 32.3547 | 544.7644 | 501.0509 | 1135.7607 | 1316.0324 | 1249.9963 | 0 | 223.8432 | 639.369 | 162.4691 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 1.0143 | 0 | 42.3465 | 0 | 310.7956
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 4520.9109 | 0 | 3809.3903 | 0 | 4453.3086 | 0 | 3793.8134 | 10.7757 | 5.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2991 | 0 | 0 | 6318.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8013.4182 | 0 | 6316.7793 |  |  | 0 | 8009.7722 | 0 | 0 | 0 | 1792.8004 | 0 | 4211.451 | 1796.7737 | 0 | 4212.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438.3833 | 0 | 3774.5559 | 0 | 95.5641 | 0 | 36.531 | 0 | 0 | 240.3635 | 1377.7322 | 468.8833 | 279.5078 | 2.3175 | 0 | 0 | 0.08591 | 0 | 0 | 42.7227 | 0 | 40.5889 | 31.6757 | 369.5467 | 446.8447 | 1174.4824 | 1194.8721 | 1116.1885 | 0 | 224.1862 | 553.2896 | 160.6192 | 0 | 0 | 0 | 19.5722 | 0.68589 | 0 | 35.0221 | 0 | 300.1227
Сумма | 0 | 0 | 0 | 139402.8995 | 0 | 107238.726 | 0 | 136826.2974 | 0 | 106825.8279 | 303.3466 | 136.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.1568 | 22.3781 | 0 | 187661.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221435.9919 | 0 | 187622.8098 | 0 | 0 | 0 | 221333.4368 | 0 | 0 | 0 | 48292.437 | 0 | 114501.6808 | 48396.4742 | 0 | 114524.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136411.4681 | 0 | 106296.9829 | 0 | 4417.081 | 0 | 3198.6586 | 0 | 0 | 12473.4 | 39437.371 | 15149.7188 | 5077.3419 | 255.5709 | 0 | 0 | 19.0969 | 0 | 0 | 1020.7006 | 0 | 904.726 | 788.3876 | 10581.6204 | 9850.522 | 33261.6936 | 31039.4737 | 35782.8381 | 0 | 5391.3834 | 13857.7239 | 5698.7994 | 0 | 0 | 0 | 4159.0818 | 48.8022 | 0 | 2562.5334 | 0 | 7732.3253

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч