## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1762.5229 | 0 | 1811.7523 | 0 | 1773.1573 | 0 | 1866.7112 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2753 | 0 | 0 | 2457.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.4197 | 0 | 2392.1567 |  |  | 0 | 3400.8184 | 0 | 0 | 0 | 506.8255 | 0 | 1403.8504 | 511.7978 | 0 | 1410.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651.1594 | 0 | 1766.1752 | 0 | 54.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3029 | 877.6547 | 131.5249 | 242.2722 | 0 | 10.3542 | 0 | 5.8335 | 0 | 5.5315 | 37.1698 | 0 | 13.2155 | 20.3862 | 45.1649 | 266.9401 | 449.0097 | 380.9333 | 233.7298 | 0 | 115.5589 | 160.3948 | 83.4917 | 0 | 0 | 13.4061 | 0 | 0 | 8.2182 | 18.3528 | 0 | 174.3551
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1543.5864 | 0 | 1739.796 | 0 | 1551.5935 | 0 | 1794.0344 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6406 | 0 | 0 | 2268.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.5184 | 0 | 2205.049 |  |  | 0 | 3086.1237 | 0 | 0 | 0 | 550.2755 | 0 | 1179.3672 | 555.5717 | 0 | 1185.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.8776 | 0 | 1697.439 | 0 | 51.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0026 | 904.022 | 121.7423 | 81.2193 | 0 | 10.8218 | 0 | 5.5592 | 0 | 5.2405 | 34.0902 | 0 | 12.6925 | 19.2985 | 41.254 | 261.8721 | 427.463 | 330.3123 | 216.2291 | 0 | 112.1883 | 143.7186 | 70.4182 | 0 | 0 | 13.1982 | 0 | 0 | 8.318 | 16.8854 | 0 | 142.7001
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1466.7061 | 0 | 1536.6018 | 0 | 1483.3738 | 0 | 1590.8303 | 0 | 1.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1287 | 0 | 0 | 2163.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812.5026 | 0 | 2101.5979 |  |  | 0 | 2743.4131 | 0 | 0 | 0 | 533.2185 | 0 | 1067.8884 | 538.3266 | 0 | 1073.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.6793 | 0 | 1509.1176 | 0 | 49.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8694 | 846.5402 | 117.7309 | 76.5185 | 0 | 11.0124 | 0 | 5.3874 | 0 | 5.1435 | 32.2819 | 0 | 12.0655 | 19.1149 | 33.5844 | 135.2454 | 415.408 | 317.3635 | 207.9222 | 0 | 113.1098 | 125.9512 | 81.75 | 0 | 0 | 13.0874 | 0 | 0 | 8.3513 | 16.3367 | 0 | 160.0484
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1502.6677 | 0 | 1445.4055 | 0 | 1507.7381 | 0 | 1500.0708 | 0 | 1.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9766 | 0 | 0 | 2156.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.677 | 0 | 2096.4028 |  |  | 0 | 2737.8135 | 0 | 0 | 0 | 495.316 | 0 | 1160.3593 | 500.4629 | 0 | 1166.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.5982 | 0 | 1423.8535 | 0 | 49.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1403 | 814.2492 | 118.1605 | 71.8073 | 0 | 10.9085 | 0 | 5.4373 | 0 | 5.2405 | 32.812 | 0 | 12.2421 | 19.5583 | 25.3745 | 73.1653 | 424.5601 | 321.0182 | 214.2511 | 0 | 114.3118 | 123.3531 | 82.8474 | 0 | 0 | 13.1255 | 0.05889 | 0 | 8.3596 | 17.0226 | 0 | 172.817
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1510.6191 | 0 | 1442.6962 | 0 | 1524.2502 | 0 | 1497.5305 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8977 | 0 | 0 | 2209.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786.7231 | 0 | 2149.6978 |  |  | 0 | 2719.424 | 0 | 0 | 0 | 538.2136 | 0 | 1144.8222 | 543.6428 | 0 | 1150.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.5559 | 0 | 1422.6689 | 0 | 50.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8404 | 835.4204 | 128.868 | 81.926 | 0 | 10.9015 | 0 | 5.476 | 0 | 5.2848 | 33.0129 | 0 | 12.3668 | 19.5375 | 18.4048 | 65.7452 | 424.7333 | 320.3842 | 217.8988 | 0 | 114.5474 | 128.2826 | 82.1366 | 0 | 0 | 13.1393 | 0.24942 | 0 | 8.3596 | 17.114 | 0 | 164.7353
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1502.4761 | 0 | 1394.1348 | 0 | 1512.126 | 0 | 1449.241 | 0 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8853 | 0 | 0 | 2221.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797.5315 | 0 | 2161.9066 |  |  | 0 | 2730.1704 | 0 | 0 | 0 | 544.5324 | 0 | 1193.8626 | 550.257 | 0 | 1200.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.8135 | 0 | 1371.4832 | 0 | 51.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5924 | 781.7629 | 139.4647 | 77.6028 | 0 | 10.9951 | 0 | 5.6202 | 0 | 5.4234 | 34.6826 | 0 | 12.5262 | 20.0052 | 32.909 | 75.2264 | 435.3681 | 322.9096 | 233.4215 | 0 | 116.9238 | 131.9926 | 63.9792 | 0 | 0 | 13.2433 | 0 | 0 | 8.318 | 17.8415 | 0 | 140.0674
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1599.7206 | 0 | 1645.934 | 0 | 1637.688 | 0 | 1700.85 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7774 | 0 | 0 | 2323.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.444 | 0 | 2263.3807 |  |  | 0 | 3012.7318 | 0 | 0 | 0 | 523.8144 | 0 | 1173.0073 | 529.6246 | 0 | 1180.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.9237 | 0 | 1597.2701 | 0 | 80.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5446 | 910.8976 | 152.4308 | 83.8901 | 1.4307 | 4.3197 | 0 | 5.7559 | 0 | 5.476 | 36.0162 | 0 | 12.9349 | 20.1922 | 89.9246 | 79.4284 | 428.2736 | 342.603 | 286.8794 | 0 | 119.411 | 146.0638 | 44.9862 | 0 | 0 | 13.361 | 1.3129 | 0 | 8.239 | 26.6001 | 0 | 136.347
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 2073.5951 | 0 | 2089.6063 | 0 | 2098.7366 | 0 | 2143.9316 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1596 | 0 | 0 | 2945.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3898.8842 | 0 | 2884.9856 |  |  | 0 | 3831.1976 | 0 | 0 | 0 | 595.5783 | 0 | 1467.6725 | 601.6265 | 0 | 1475.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.3677 | 0 | 2006.8574 | 0 | 140.9612 | 0 | 0.0041569 | 0 | 0 | 153.9446 | 968.5416 | 182.1493 | 118.9399 | 5.6499 | 1.1293 | 0 | 5.7559 | 0 | 5.4594 | 35.8777 | 0 | 12.838 | 19.9983 | 112.223 | 80.0831 | 453.8802 | 388.0623 | 468.0796 | 0 | 118.926 | 143.3791 | 155.8388 | 0 | 0 | 13.3541 | 104.3041 | 0 | 8.2265 | 173.0692 | 0 | 159.7747
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 2877.5529 | 0 | 2727.6379 | 0 | 2877.1431 | 0 | 2780.5409 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2498 | 0 | 0 | 4499.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.9507 | 0 | 4439.0132 |  |  | 0 | 4698.3826 | 0 | 0 | 0 | 1199.0803 | 0 | 1597.3809 | 1206.5774 | 0 | 1605.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.9099 | 0 | 2593.8094 | 0 | 163.7827 | 0 | 45.3312 | 0 | 0 | 207.6208 | 1078.6501 | 319.0021 | 295.0374 | 5.1615 | 0.59236 | 0 | 5.2377 | 0 | 5.0465 | 30.4356 | 0 | 11.6706 | 19.3782 | 107.8097 | 228.0833 | 497.2162 | 432.6488 | 583.9814 | 0 | 107.8063 | 134.2443 | 212.2565 | 0 | 0 | 12.9557 | 353.837 | 0 | 8.4427 | 168.5257 | 0 | 204.569
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 2968.2394 | 0 | 2780.1573 | 0 | 2973.5836 | 0 | 2832.8485 | 0 | 1.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6782 | 0 | 0 | 4865.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897.6318 | 0 | 4804.2922 |  |  | 0 | 4831.3999 | 0 | 0 | 0 | 1431.9553 | 0 | 1645.9124 | 1439.7685 | 0 | 1654.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.5464 | 0 | 2636.8812 | 0 | 155.8984 | 0 | 59.6684 | 0 | 0 | 253.7453 | 1136.3274 | 334.4034 | 263.8155 | 3.4295 | 2.5045 | 0 | 5.1407 | 0 | 4.9828 | 29.5349 | 0 | 11.3865 | 18.9382 | 90.9846 | 239.6915 | 491.826 | 460.7877 | 610.8248 | 0 | 107.3386 | 140.587 | 216.9247 | 0 | 0 | 12.8795 | 303.7946 | 0 | 8.4718 | 143.2974 | 0 | 246.7444
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3130.8185 | 0 | 2820.5829 | 0 | 3147.7124 | 0 | 2873.5173 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.984 | 0 | 0 | 4846.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010.6641 | 0 | 4785.1379 |  |  | 0 | 4943.8281 | 0 | 0 | 0 | 1252.0527 | 0 | 1708.9879 | 1259.4643 | 0 | 1717.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.2787 | 0 | 2675.6139 | 0 | 172.0376 | 0 | 120.2264 | 0 | 0 | 242.0367 | 1121.8031 | 314.5264 | 317.1488 | 2.0092 | 4.6592 | 0 | 5.246 | 0 | 5.1213 | 30.6711 | 0 | 11.6394 | 19.4509 | 78.5727 | 264.0995 | 521.0769 | 467.0646 | 608.2371 | 0 | 109.4864 | 142.5962 | 251.4313 | 0 | 0 | 12.9557 | 318.3993 | 0 | 8.53 | 167.9811 | 0 | 244.756
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 3227.4822 | 0 | 2541.9989 | 0 | 3223.8533 | 0 | 2595.5116 | 0 | 1.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5775 | 0 | 0 | 5076.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2261 | 0 | 5014.4187 |  |  | 0 | 4632.3962 | 0 | 0 | 0 | 1371.6895 | 0 | 1703.64 | 1379.4366 | 0 | 1712.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.9207 | 0 | 2415.2639 | 0 | 174.5664 | 0 | 116.8469 | 0 | 0 | 274.2286 | 942.6897 | 336.4195 | 324.9153 | 4.1327 | 2.1651 | 0 | 5.2294 | 0 | 5.2377 | 30.4113 | 0 | 11.5458 | 19.7558 | 69.431 | 254.1991 | 496.163 | 509.1257 | 628.3393 | 0 | 109.2058 | 169.0481 | 240.9185 | 0 | 0 | 12.9384 | 305.4539 | 0 | 8.5924 | 97.883 | 0 | 217.8018
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 2840.6334 | 0 | 2705.0485 | 0 | 2833.4952 | 0 | 2758.7401 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5492 | 0 | 0 | 4259.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4963.0818 | 0 | 4196.2692 |  |  | 0 | 4895.8567 | 0 | 0 | 0 | 1027.6156 | 0 | 1794.9998 | 1034.2625 | 0 | 1803.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2563.7943 | 0 | 2570.6295 | 0 | 191.7345 | 0 | 33.6877 | 0 | 0 | 292.4463 | 1104.103 | 238.0668 | 230.8234 | 2.1131 | 7.0217 | 0 | 5.5897 | 0 | 5.3707 | 34.0313 | 0 | 12.3703 | 20.265 | 68.603 | 250.6138 | 498.7542 | 511.6892 | 571.8121 | 0 | 113.9689 | 145.4125 | 219.1404 | 0 | 0 | 13.2155 | 291.3412 | 0 | 8.4718 | 133.8196 | 0 | 198.8255
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 3206.7273 | 0 | 2668.5016 | 0 | 3210.736 | 0 | 2721.0968 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4151 | 0 | 0 | 5030.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946.7498 | 0 | 4968.8958 |  |  | 0 | 4879.8252 | 0 | 0 | 0 | 1355.2296 | 0 | 1821.6517 | 1362.8231 | 0 | 1829.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.7844 | 0 | 2535.5599 | 0 | 180.7186 | 0 | 112.2327 | 0 | 0 | 277.8866 | 980.9458 | 361.1809 | 313.7297 | 3.0415 | 2.4768 | 0 | 5.1851 | 0 | 5.138 | 30.0026 | 0 | 11.5597 | 23.9577 | 63.1713 | 272.5173 | 508.4329 | 505.8348 | 633.5389 | 0 | 109.8397 | 143.6493 | 219.8262 | 0 | 0 | 12.9142 | 361.6728 | 0 | 8.6048 | 139.5478 | 0 | 191.0763
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 3009.8457 | 0 | 2740.1958 | 0 | 3027.0231 | 0 | 2793.104 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3044 | 0 | 0 | 4859.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.0596 | 0 | 4797.3188 |  |  | 0 | 4744.5176 | 0 | 0 | 0 | 1398.3834 | 0 | 1632.811 | 1406.0773 | 0 | 1640.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720.6913 | 0 | 2608.1189 | 0 | 197.9768 | 0 | 106.6001 | 0 | 0 | 222.8733 | 1097.6804 | 319.2064 | 313.0819 | 3.4572 | 4.3232 | 0 | 5.1546 | 0 | 5.0437 | 29.5176 | 0 | 11.3865 | 19.6969 | 63.2891 | 307.2172 | 467.0854 | 483.6785 | 592.2814 | 0 | 109.4171 | 156.269 | 210.681 | 0 | 0 | 12.8761 | 304.103 | 0 | 8.6215 | 135.765 | 0 | 202.3935
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 2941.7916 | 0 | 2658.0118 | 0 | 2977.3479 | 0 | 2710.9354 | 0 | 1.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0115 | 0 | 0 | 4586.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664.0232 | 0 | 4523.5122 |  |  | 0 | 4597.2185 | 0 | 0 | 0 | 1232.5112 | 0 | 1582.6987 | 1239.731 | 0 | 1590.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694.194 | 0 | 2533.8375 | 0 | 135.4636 | 0 | 112.3616 | 0 | 0 | 205.3934 | 1064.9364 | 334.8468 | 353.6777 | 5.0957 | 3.9075 | 0 | 5.2654 | 0 | 5.1352 | 30.588 | 0 | 11.6013 | 19.929 | 62.4127 | 273.0889 | 479.376 | 484.6553 | 577.8569 | 0 | 109.8813 | 146.819 | 212.0029 | 0 | 0 | 12.9592 | 314.9733 | 0 | 8.5882 | 130.9014 | 0 | 186.2162
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 2818.9576 | 0 | 2556.7006 | 0 | 2818.5765 | 0 | 2610.3611 | 0 | 1.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0443 | 0 | 0 | 4369.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489.4871 | 0 | 4306.0962 |  |  | 0 | 4422.3013 | 0 | 0 | 0 | 1167.2067 | 0 | 1526.7008 | 1174.0733 | 0 | 1534.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.9363 | 0 | 2440.1549 | 0 | 132.048 | 0 | 88.0103 | 0 | 0 | 217.646 | 1081.3605 | 358.6106 | 308.1733 | 5.3382 | 3.8382 | 0 | 5.3846 | 0 | 5.2377 | 31.842 | 0 | 11.9615 | 19.6103 | 66.7636 | 271.866 | 412.5258 | 455.0996 | 569.0166 | 0 | 110.9482 | 154.9561 | 178.0367 | 0 | 0 | 13.0527 | 253.2534 | 0 | 8.5383 | 130.8765 | 0 | 164.2711
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 2579.3003 | 0 | 2254.1907 | 0 | 2586.2511 | 0 | 2308.8458 | 0 | 1.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5787 | 0 | 0 | 3984.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159.1104 | 0 | 3920.3628 |  |  | 0 | 4091.3229 | 0 | 0 | 0 | 1063.4559 | 0 | 1540.2874 | 1070.2896 | 0 | 1547.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.3499 | 0 | 2163.3875 | 0 | 96.9359 | 0 | 58.5502 | 0 | 0 | 238.9744 | 954.458 | 280.0898 | 307.2345 | 4.8359 | 3.5334 | 0 | 5.6146 | 0 | 5.4594 | 34.1699 | 0 | 12.2456 | 19.9567 | 70.0822 | 291.4521 | 418.6573 | 465.052 | 481.2293 | 0 | 113.4874 | 164.8773 | 163.8367 | 0 | 0 | 13.219 | 105.5788 | 0 | 8.2972 | 91.0449 | 0 | 168.8368
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2437.9945 | 0 | 2195.5522 | 0 | 2435.8167 | 0 | 2250.3949 | 0.0023094 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2665 | 0 | 0 | 3829.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.401 | 0 | 3765.1875 |  |  | 0 | 3998.8059 | 0 | 0 | 0 | 1066.5859 | 0 | 1516.6749 | 1073.2092 | 0 | 1524.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.8256 | 0 | 2110.0364 | 0 | 86.1591 | 0 | 83.446 | 0 | 0 | 194.4746 | 963.1335 | 263.6042 | 237.5507 | 1.545 | 7.8739 | 0 | 5.7726 | 0 | 5.5952 | 35.8361 | 0 | 12.7929 | 20.5837 | 81.7528 | 290.2847 | 435.8253 | 485.0779 | 418.1827 | 0 | 114.6409 | 170.2917 | 183.2786 | 0 | 0 | 13.3333 | 14.7224 | 0 | 8.2349 | 69.5162 | 0 | 195.4134
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2230.3384 | 0 | 2111.0424 | 0 | 2237.3237 | 0 | 2166.1941 | 0 | 2.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5627 | 0 | 0 | 3333.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097.5262 | 0 | 3268.6924 |  |  | 0 | 4028.8082 | 0 | 0 | 0 | 813.1423 | 0 | 1633.7269 | 819.1794 | 0 | 1641.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.9667 | 0 | 2029.4088 | 0 | 84.2469 | 0 | 43.5562 | 0 | 0 | 165.4212 | 918.0059 | 188.2219 | 295.6402 | 4.9952 | 3.0553 | 0 | 5.9389 | 0 | 5.695 | 37.7171 | 0 | 13.4303 | 21.2176 | 100.0848 | 283.0863 | 444.7558 | 480.3564 | 388.7656 | 0 | 116.9342 | 173.4025 | 107.2485 | 0 | 0 | 13.4615 | 0 | 0 | 8.1642 | 24.1933 | 0 | 208.4973
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2074.5204 | 0 | 2043.2711 | 0 | 2072.8945 | 0 | 2098.9907 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6647 | 0 | 0 | 3124.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.1455 | 0 | 3059.7935 |  |  | 0 | 3938.4708 | 0 | 0 | 0 | 777.0793 | 0 | 1618.9605 | 783.0995 | 0 | 1626.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.9053 | 0 | 1962.5453 | 0 | 77.1836 | 0 | 6.9587 | 0 | 0 | 128.4939 | 837.1705 | 176.7419 | 354.2146 | 0 | 9.6233 | 0 | 6.0885 | 0 | 5.7947 | 39.3452 | 0 | 14.9857 | 21.0583 | 144.9137 | 278.0044 | 431.4537 | 476.196 | 307.716 | 0 | 119.5426 | 178.8896 | 86.9386 | 0 | 0 | 13.555 | 0.2702 | 0 | 8.106 | 23.5406 | 0 | 198.1742
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 1785.3419 | 0 | 2079.3417 | 0 | 1797.5447 | 0 | 2134.8787 | 0 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6858 | 0 | 0 | 2825.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.6996 | 0 | 2761.0448 |  |  | 0 | 3934.6073 | 0 | 0 | 0 | 783.3248 | 0 | 1576.7672 | 789.407 | 0 | 1584.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.6595 | 0 | 1995.6138 | 0 | 70.9621 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 133.0492 | 904.1301 | 150.5706 | 237.4433 | 0 | 9.7895 | 0 | 5.8474 | 0 | 5.8058 | 36.7195 | 0 | 15.5746 | 21.1414 | 150.8235 | 296.4785 | 379.4714 | 445.3274 | 281.1083 | 0 | 115.4896 | 158.5241 | 80.0709 | 0 | 0 | 13.3749 | 0.017321 | 0 | 8.1891 | 19.3671 | 0 | 174.9786
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 1789.7872 | 0 | 2009.9683 | 0 | 1814.9575 | 0 | 2065.7354 | 0 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3039 | 0 | 0 | 2763.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931.8917 | 0 | 2698.3872 |  |  | 0 | 3862.1799 | 0 | 0 | 0 | 731.7801 | 0 | 1599.9776 | 737.6075 | 0 | 1607.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.0364 | 0 | 1940.5486 | 0 | 51.6255 | 0 | 0.89789 | 0 | 0 | 178.9485 | 884.8046 | 143.7913 | 334.1817 | 0 | 9.4535 | 0 | 5.6811 | 0 | 5.925 | 34.8662 | 0 | 15.2386 | 21.4913 | 97.8331 | 338.0026 | 368.0191 | 436.8092 | 255.6298 | 0 | 113.5359 | 155.8914 | 74.4504 | 0 | 0 | 13.2744 | 0 | 0 | 8.2515 | 18.6479 | 0 | 158.9017
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 1783.9358 | 0 | 1752.1141 | 0 | 1824.8187 | 0 | 1806.6668 | 0 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7939 | 0 | 0 | 2737.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382.6742 | 0 | 2672.3064 |  |  | 0 | 3312.7406 | 0 | 0 | 0 | 743.9634 | 0 | 1356.5536 | 749.5706 | 0 | 1363.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.8972 | 0 | 1702.6859 | 0 | 50.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7924 | 759.1368 | 133.496 | 317.8693 | 0 | 10.3196 | 0 | 5.6562 | 0 | 5.4317 | 34.6653 | 0 | 15.2039 | 19.9151 | 65.9149 | 281.6625 | 396.3416 | 393.4109 | 238.7042 | 0 | 113.7749 | 148.1596 | 74.5294 | 0 | 0 | 13.271 | 0 | 0 | 8.2681 | 16.8023 | 0 | 183.4622
Сумма | 0 | 0 | 0 | 54665.1611 | 0 | 51750.2428 | 0 | 54947.7415 | 0 | 53051.562 | 0.0023094 | 44.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.4115 | 0 | 0 | 83737.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95705.0231 | 0 | 82235.9059 | 0 | 0 | 0 | 94074.3541 | 0 | 0 | 0 | 21702.8303 | 0 | 35648.5613 | 21855.8867 | 0 | 35826.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50009.6718 | 0 | 49708.9603 | 0 | 2551.334 | 0 | 993.9944 | 0 | 0 | 5264.2682 | 22768.4242 | 5344.8501 | 5638.7133 | 52.2352 | 155.5797 | 0 | 132.8579 | 0 | 128.8202 | 806.297 | 0 | 305.4747 | 484.4371 | 1781.2819 | 5458.0535 | 10705.6767 | 10216.4003 | 9825.636 | 0 | 2720.2747 | 3586.7535 | 3397.0196 | 0 | 0 | 316.1511 | 3033.3427 | 0 | 200.7626 | 1814.9321 | 0 | 4395.7629

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч