## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадников Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадников ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Кадников ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-Б.Село ао RS УСПД | 10 Кадников-Дор ао RS УСПД | 10 Кадников-Залесье ао RS УСПД | 10 Кадников-Замошье ао RS УСПД | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Комплекс ао RS УСПД | 10 Кадников-Марковское ао RS УСПД | 10 Кадников-РРС ао RS УСПД | 10 Кадников-Союз ао RS УСПД | 10 Кадников-СХТ ао RS УСПД | 10 Кадников-Турово ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS УСПД | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS УСПД | 110 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 110 Кадников Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 1580.8 | 172.8 | 2.4 | 1.4 | 28.95 | 72.4 | 26.1 | 38.4 | 482.4 | 13.05 | 68.2 | 201.6 | 0 | 183.6 | 18.4 | 21.4 | 0 | 584 | 12.8 | 1588.4 | 183.7
01 - 02 | 1548.8 | 145.6 | 2.3 | 1.2 | 27.3 | 52 | 21 | 34.8 | 505.2 | 12.9 | 62.6 | 171.2 | 0 | 182 | 18.8 | 20.2 | 0 | 572.4 | 13.2 | 1556.5 | 156.2
02 - 03 | 1467.2 | 137.6 | 2.3 | 1.4 | 25.8 | 47.6 | 19.65 | 32.1 | 440 | 11.85 | 55.2 | 170.8 | 0 | 180.8 | 18.8 | 19.2 | 0 | 568.4 | 12 | 1475.1 | 147.4
03 - 04 | 1448 | 121.6 | 2.3 | 1.4 | 27 | 40.4 | 17.7 | 28.5 | 427.6 | 9.6 | 54.4 | 181.2 | 0 | 178.8 | 15 | 18.6 | 0 | 557.2 | 12 | 1455.3 | 132
04 - 05 | 1456 | 153.6 | 2.4 | 1.3 | 30.3 | 66.8 | 19.2 | 31.5 | 391.6 | 9.3 | 54.8 | 210.8 | 0 | 187.2 | 15.4 | 19 | 0 | 559.6 | 11.2 | 1463 | 162.8
05 - 06 | 1513.6 | 185.6 | 2.3 | 2.3 | 46.65 | 83.2 | 17.85 | 33.3 | 415.2 | 9 | 61.4 | 216 | 0 | 196.4 | 15.2 | 22.2 | 0 | 570 | 10.8 | 1523.5 | 195.8
06 - 07 | 1707.2 | 195.2 | 2.3 | 2.1 | 50.4 | 81.6 | 24.3 | 46.2 | 532 | 9.9 | 81.4 | 285.2 | 0 | 195.6 | 17.4 | 21.2 | 0 | 545.2 | 9.6 | 1716 | 205.7
07 - 08 | 1824 | 220.8 | 2.3 | 2.1 | 77.4 | 81.6 | 24.15 | 54.3 | 579.2 | 9.75 | 89.4 | 329.2 | 0 | 196 | 16.8 | 18.4 | 0 | 556.8 | 11.2 | 1831.5 | 232.1
08 - 09 | 2257.6 | 420.8 | 2.4 | 1.6 | 177.45 | 116.8 | 27 | 59.1 | 911.2 | 9.75 | 122.4 | 358.8 | 0 | 222.8 | 27.6 | 16.2 | 0 | 566.8 | 61.2 | 2266 | 430.1
09 - 10 | 2363.2 | 489.6 | 2.3 | 1.7 | 159.15 | 181.2 | 28.8 | 60.6 | 957.6 | 9 | 123.4 | 375.6 | 0 | 237.2 | 54.4 | 120.8 | 0 | 488 | 56.4 | 2370.5 | 498.3
10 - 11 | 2198.4 | 387.2 | 2.4 | 1.3 | 128.85 | 176 | 26.25 | 62.1 | 836.8 | 7.95 | 110 | 343.2 | 0 | 238.8 | 32.4 | 143.4 | 0 | 464.4 | 16.8 | 2206.6 | 398.2
11 - 12 | 2296 | 446.4 | 2.3 | 1.4 | 161.7 | 174.8 | 31.65 | 64.5 | 870.8 | 8.25 | 107.4 | 352.8 | 0 | 232 | 54.6 | 193 | 0 | 475.6 | 14 | 2303.4 | 454.3
12 - 13 | 2152 | 268.8 | 2.4 | 1.7 | 63.15 | 140.4 | 28.05 | 59.4 | 706 | 8.55 | 104.4 | 338.8 | 0 | 231.2 | 15.8 | 277.4 | 0 | 436.8 | 12 | 2159.3 | 279.4
13 - 14 | 2340.8 | 428.8 | 2.4 | 1.5 | 187.5 | 147.6 | 25.8 | 55.2 | 892.8 | 6.75 | 109 | 317.6 | 0 | 236.4 | 45.2 | 201.4 | 0 | 529.6 | 15.2 | 2348.5 | 437.8
14 - 15 | 2265.6 | 416 | 2.3 | 1.2 | 173.25 | 142.8 | 26.55 | 54.3 | 831.2 | 7.8 | 103.8 | 308 | 0 | 229.2 | 48.8 | 186.4 | 0 | 554 | 16.4 | 2273.7 | 424.6
15 - 16 | 2080 | 414.4 | 2.4 | 1.3 | 205.95 | 129.6 | 28.8 | 53.4 | 769.6 | 7.35 | 87 | 275.6 | 0 | 222.4 | 27 | 189.2 | 0 | 485.6 | 16.4 | 2088.9 | 423.5
16 - 17 | 2152 | 347.2 | 2.3 | 2 | 148.2 | 98.8 | 23.85 | 59.7 | 784.8 | 7.2 | 84.4 | 290 | 0 | 222.4 | 55.8 | 246.4 | 0 | 464.8 | 12.8 | 2158.2 | 356.4
17 - 18 | 2070.4 | 184 | 2.4 | 1.6 | 43.65 | 68.8 | 30 | 63 | 715.2 | 8.25 | 86.4 | 282 | 0 | 217.2 | 23.2 | 256.8 | 0 | 451.6 | 9.2 | 2077.9 | 194.7
18 - 19 | 2091.2 | 190.4 | 2.4 | 1.2 | 50.85 | 72 | 30.6 | 63 | 749.2 | 8.7 | 93.2 | 305.2 | 0 | 214.4 | 17 | 208.4 | 0 | 459.2 | 9.6 | 2099.9 | 199.1
19 - 20 | 1948.8 | 214.4 | 2.4 | 1.4 | 68.4 | 70.8 | 36 | 60.9 | 746 | 11.25 | 99 | 288 | 0 | 218.8 | 18 | 59.6 | 0 | 477.6 | 8.8 | 1956.9 | 223.3
20 - 21 | 1963.2 | 224 | 2.4 | 1.2 | 73.05 | 76 | 38.7 | 59.1 | 691.6 | 10.8 | 101.4 | 303.2 | 0 | 220 | 16 | 15.6 | 0 | 574.4 | 8.8 | 1972.3 | 234.3
21 - 22 | 1993.6 | 200 | 2.4 | 1.2 | 63.15 | 61.6 | 38.7 | 57 | 696.8 | 11.4 | 109.2 | 320.8 | 0 | 220 | 16.6 | 16.4 | 0 | 574.4 | 9.2 | 2002 | 211.2
22 - 23 | 1897.6 | 216 | 2.4 | 1.2 | 53.25 | 86.8 | 29.25 | 49.5 | 649.2 | 14.1 | 97.2 | 285.6 | 0 | 225.6 | 20.4 | 18 | 0 | 574.8 | 10.4 | 1907.4 | 225.5
23 - 00 | 1742.4 | 201.6 | 2.5 | 1.2 | 49.05 | 80.4 | 27.45 | 43.8 | 552 | 13.2 | 79.2 | 251.2 | 0 | 226 | 19.6 | 20.6 | 0 | 570 | 10.8 | 1751.2 | 210.1
Сумма | 46358.4 | 6382.4 | 56.7 | 35.9 | 2120.4 | 2350 | 647.4 | 1223.7 | 16134 | 235.65 | 2144.8 | 6762.4 | 0 | 5114.8 | 628.2 | 2329.8 | 0 | 12661.2 | 380.8 | 46552 | 6616.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч