## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [34 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао RS | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао RS | 10 Кипелово-Комплекс ао RS | 10 Кипелово-Новгородово ао RS | 10 Кипелово-Оночесть ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ап RS | 10 Кипелово-Перемычка 3-1 СШ ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао RS | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао RS
00 - 01 | 1.104 | 1046 | 44 | 418 | 1.5 | 1.9 | 9.2 | 9 | 77.6 | 12.4 | 12.2 | 0.4 | 0 | 75.6 | 75.4 | 12.8 | 0 | 83.2 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 273.6 | 274.2 | 0 | 0 | 468 | 468.6 | 229.2 | 59.8
01 - 02 | 1.104 | 974 | 44 | 392 | 1.4 | 1.9 | 9.2 | 9.2 | 74.4 | 12.4 | 12.6 | 0 | 0 | 76 | 76 | 12.6 | 0 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 243.6 | 243 | 0 | 0 | 434.4 | 433.8 | 221.4 | 56.6
02 - 03 | 1.128 | 848 | 40 | 398 | 1.4 | 1.9 | 8.8 | 8.8 | 69.8 | 10 | 10 | 0.4 | 0 | 73.6 | 73.4 | 12 | 0 | 90.3 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 216.6 | 57.2
03 - 04 | 1.104 | 784 | 36 | 386 | 1.5 | 1.9 | 8.4 | 8.6 | 70 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 76.4 | 76.4 | 12 | 0 | 82 | 54 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0 | 306 | 307.2 | 210.6 | 57.6
04 - 05 | 1.104 | 786 | 36 | 376 | 1.4 | 1.9 | 8.8 | 8.6 | 71 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 72.8 | 73.2 | 12 | 0 | 67 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 193.2 | 193.8 | 0 | 0 | 309.6 | 309 | 209.4 | 59.2
05 - 06 | 1.104 | 840 | 34 | 402 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 79.8 | 6.4 | 6.2 | 0.4 | 0 | 75.6 | 75.6 | 13.2 | 0 | 73 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 212.4 | 211.8 | 0 | 0 | 340.8 | 340.2 | 211.2 | 61.6
06 - 07 | 1.08 | 960 | 32 | 480 | 1.4 | 1.8 | 6.8 | 6.8 | 90.2 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 74 | 74 | 13.6 | 0 | 97.2 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 264 | 263.4 | 0 | 0 | 410.4 | 410.4 | 212.4 | 70.2
07 - 08 | 0.96 | 1106 | 28 | 524 | 1.6 | 1.8 | 6.8 | 6.8 | 103.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79.6 | 79.4 | 17.2 | 0 | 97.8 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 162.9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 315.6 | 316.2 | 0 | 0 | 493.2 | 493.8 | 217.8 | 79.6
08 - 09 | 0.912 | 1170 | 28 | 602 | 1.5 | 1.7 | 6.8 | 7 | 88.2 | 5.2 | 5 | 0.4 | 0 | 72 | 72.2 | 13.8 | 0 | 173.8 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 344.4 | 343.8 | 0 | 0 | 525.6 | 525.6 | 228 | 78.6
09 - 10 | 0.96 | 1388 | 30 | 598 | 1.6 | 1.7 | 7.2 | 7.2 | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82 | 82 | 15 | 0 | 181.8 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 379.2 | 380.4 | 0 | 0 | 558 | 557.4 | 370.8 | 73
10 - 11 | 0.912 | 1406 | 32 | 544 | 1.5 | 1.6 | 7.2 | 7.2 | 85.6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77.2 | 77.2 | 15.4 | 0 | 158.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 320.4 | 319.8 | 0 | 0 | 567.6 | 568.2 | 442.2 | 68
11 - 12 | 0.96 | 1228 | 30 | 532 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 87.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 0 | 50.8 | 50.6 | 14.6 | 0 | 167 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 153.6 | 154.2 | 0 | 0 | 568.8 | 568.8 | 456 | 63.6
12 - 13 | 1.008 | 1344 | 30 | 532 | 1.5 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 84 | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 50 | 49.8 | 15 | 0 | 143.1 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 294 | 293.4 | 0 | 0 | 547.2 | 546.6 | 456.6 | 60.8
13 - 14 | 0.936 | 1430 | 28 | 546 | 1.4 | 1.7 | 7.2 | 7.2 | 86 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 0 | 50.4 | 50.8 | 15.6 | 0 | 157.9 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 369.6 | 370.2 | 0 | 0 | 528 | 528.6 | 482.4 | 62.2
14 - 15 | 1.008 | 1386 | 30 | 526 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 7.4 | 77.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 14.6 | 0 | 162.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 332.4 | 332.4 | 0 | 0 | 528 | 528 | 476.4 | 61.4
15 - 16 | 1.032 | 1370 | 30 | 500 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 78.6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53.2 | 53.2 | 14.6 | 0 | 137.3 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 322.8 | 321.6 | 0 | 0 | 532.8 | 532.8 | 464.4 | 56
16 - 17 | 1.032 | 1396 | 30 | 448 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 7.4 | 76.4 | 6 | 6.2 | 0.4 | 0 | 54.4 | 54.2 | 14.4 | 0 | 89.5 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 536.4 | 536.4 | 464.4 | 59.2
17 - 18 | 1.032 | 1346 | 30 | 470 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 7.4 | 79.2 | 6.8 | 6.6 | 0 | 0 | 52 | 52 | 14.6 | 0 | 97.1 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 343.2 | 343.8 | 0 | 0 | 492 | 492.6 | 458.4 | 65
18 - 19 | 1.056 | 1366 | 30 | 512 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 90 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 51.2 | 51.4 | 16.8 | 0 | 116.7 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 352.8 | 353.4 | 0 | 0 | 510 | 508.8 | 454.8 | 69.2
19 - 20 | 1.032 | 1384 | 30 | 524 | 1.5 | 1.9 | 6.8 | 7 | 100 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 0 | 49.6 | 49.2 | 17.6 | 0 | 103.1 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 376.8 | 376.8 | 0 | 0 | 530.4 | 530.4 | 429 | 70.4
20 - 21 | 1.056 | 1340 | 34 | 562 | 1.4 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 102 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15.6 | 0 | 104.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 379.2 | 378.6 | 0 | 0 | 556.8 | 556.8 | 357.6 | 70.2
21 - 22 | 1.032 | 1222 | 34 | 556 | 1.5 | 1.9 | 8 | 7.8 | 95.6 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 0 | 47.6 | 47.8 | 15.2 | 0 | 96.1 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 376.8 | 376.8 | 0 | 0 | 560.4 | 561 | 238.8 | 79.2
22 - 23 | 1.056 | 1184 | 38 | 556 | 1.5 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 89 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17.2 | 0 | 122.2 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 350.4 | 351 | 0 | 0 | 547.2 | 547.2 | 235.8 | 76.8
23 - 00 | 1.128 | 1072 | 42 | 488 | 1.4 | 1.9 | 7.6 | 7.8 | 83.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 48.4 | 48.6 | 14.4 | 0 | 98.1 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 315.6 | 315 | 0 | 0 | 481.2 | 481.2 | 228.6 | 73.6
Сумма | 24.84 | 28376 | 800 | 11872 | 34.8 | 43.5 | 182.8 | 182.8 | 2023.6 | 180 | 180 | 3.6 | 0 | 1494 | 1494 | 349.8 | 0 | 2775 | 1565.2 | 0 | 0 | 0 | 3566.7 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 7261.2 | 7261.2 | 0 | 0 | 11676 | 11676.6 | 7972.8 | 1589

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч