## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [28 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 1.728 | 0.576 | 760 | 298 | 2.8 | 112 | 40.5 | 242 | 128.8 | 92.4 | 262.4 | 16 | 166.5 | 0 | 475.2 | 462 | 0 | 2230.8 | 0 | 2587.2 | 2072.4 | 26.4 | 1407 | 222.6 | 0 | 44.1 | 218.4 | 0 | 1445.85 | 2.6876
01 - 02 | 1.696 | 0.576 | 698 | 274 | 2 | 110 | 27 | 214 | 120.4 | 93.6 | 242.4 | 14.8 | 150.9 | 0 | 13.2 | 1518 | 118.8 | 660 | 0 | 3234 | 1293.6 | 105.6 | 1335.6 | 222.6 | 0 | 44.1 | 222.6 | 0 | 1369.2 | 2.5302
02 - 03 | 1.632 | 0.544 | 660 | 296 | 1.6 | 116 | 33.6 | 192.4 | 129.6 | 94 | 243.6 | 15.2 | 132.9 | 0 | 0 | 3814.8 | 1993.2 | 132 | 0 | 4540.8 | 699.6 | 567.6 | 1293.6 | 205.8 | 0 | 42 | 207.9 | 0 | 1323 | 2.4554
03 - 04 | 1.632 | 0.576 | 638 | 304 | 2 | 127.2 | 37.2 | 190.4 | 122 | 91.2 | 228 | 16.4 | 132 | 0 | 0 | 6613.2 | 4725.6 | 0 | 0 | 6045.6 | 211.2 | 1478.4 | 1272.6 | 243.6 | 0 | 39.9 | 241.5 | 0 | 1309.35 | 2.4582
04 - 05 | 1.6 | 0.544 | 660 | 442 | 1.6 | 206.4 | 95.4 | 201.2 | 122.8 | 106.4 | 227.6 | 17.2 | 127.5 | 0 | 0 | 6560.4 | 4422 | 0 | 0 | 6124.8 | 66 | 1386 | 1491 | 310.8 | 0 | 39.9 | 310.8 | 0 | 1535.1 | 2.9038
05 - 06 | 1.6 | 0.544 | 734 | 478 | 2 | 222.4 | 101.4 | 216.8 | 138.8 | 140.8 | 239.6 | 16.8 | 141.3 | 0 | 0 | 3788.4 | 1636.8 | 105.6 | 0 | 6124.8 | 1478.4 | 79.2 | 1554 | 344.4 | 0 | 39.9 | 348.6 | 0 | 1600.2 | 3.1104
06 - 07 | 1.6 | 0.576 | 882 | 498 | 1.6 | 229.2 | 99.9 | 274.8 | 151.6 | 156.8 | 260.8 | 18.8 | 194.7 | 0 | 1188 | 422.4 | 0 | 3484.8 | 0 | 6402 | 6283.2 | 0 | 1789.2 | 369.6 | 0 | 39.9 | 369.6 | 0 | 1848 | 3.5388
07 - 08 | 1.472 | 0.544 | 1016 | 552 | 1.6 | 219.6 | 126.3 | 298.4 | 186.4 | 156.4 | 314.4 | 22.4 | 255 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 8276.4 | 0 | 5306.4 | 9464.4 | 0 | 2133.6 | 399 | 0 | 39.9 | 396.9 | 0 | 2209.2 | 4.1006
08 - 09 | 1.216 | 0.768 | 1148 | 514 | 1.2 | 196.4 | 100.5 | 382.4 | 182.4 | 168.4 | 329.2 | 35.6 | 276 | 0 | 8830.8 | 0 | 0 | 12922.8 | 0 | 3709.2 | 11748 | 0 | 2856 | 378 | 0 | 37.8 | 378 | 0 | 2971.5 | 4.896
09 - 10 | 1.184 | 0.576 | 1180 | 476 | 1.2 | 184 | 84.6 | 393.2 | 166 | 158 | 336.4 | 43.2 | 298.5 | 0 | 9886.8 | 0 | 0 | 13992 | 0 | 2085.6 | 11272.8 | 0 | 2830.8 | 365.4 | 0 | 37.8 | 367.5 | 0 | 2947.35 | 4.8522
10 - 11 | 1.216 | 0.576 | 1090 | 418 | 1.2 | 172.8 | 54.9 | 348 | 150 | 145.6 | 325.2 | 40.8 | 276.9 | 0 | 8065.2 | 0 | 0 | 11946 | 0 | 1676.4 | 9055.2 | 0 | 2696.4 | 390.6 | 0 | 39.9 | 392.7 | 0 | 2803.5 | 4.595
11 - 12 | 1.248 | 0.576 | 1090 | 434 | 1.2 | 204.4 | 50.4 | 387.2 | 142 | 136.4 | 324.4 | 37.6 | 249.6 | 0 | 7840.8 | 0 | 0 | 11827.2 | 0 | 1663.2 | 8778 | 0 | 2818.2 | 403.2 | 0 | 39.9 | 401.1 | 0 | 2930.55 | 4.7454
12 - 13 | 1.28 | 0.576 | 1018 | 504 | 1.6 | 246.4 | 81 | 318.4 | 150.8 | 148 | 314 | 26.8 | 241.2 | 0 | 5385.6 | 0 | 0 | 9028.8 | 66 | 831.6 | 5346 | 0 | 2541 | 399 | 0 | 44.1 | 401.1 | 0 | 2636.55 | 4.462
13 - 14 | 1.28 | 0.704 | 1102 | 500 | 1.6 | 224.8 | 89.7 | 416 | 148.4 | 149.6 | 314 | 35.6 | 228.3 | 0 | 6481.2 | 0 | 0 | 10348.8 | 0 | 2138.4 | 7801.2 | 0 | 2679.6 | 415.8 | 0 | 39.9 | 415.8 | 0 | 2785.65 | 4.6974
14 - 15 | 1.312 | 1.856 | 1102 | 478 | 1.2 | 214 | 87 | 416.4 | 139.6 | 154.8 | 309.2 | 38 | 227.1 | 0 | 5636.4 | 0 | 0 | 9253.2 | 92.4 | 792 | 5530.8 | 0 | 2440.2 | 382.2 | 0 | 42 | 384.3 | 0 | 2534.7 | 4.4024
15 - 16 | 1.344 | 1.76 | 1062 | 454 | 1.6 | 190.4 | 88.8 | 397.6 | 144 | 130.8 | 300.8 | 30.8 | 236.1 | 0 | 5504.4 | 0 | 0 | 8870.4 | 145.2 | 594 | 5253.6 | 0 | 2230.2 | 336 | 0 | 42 | 333.9 | 0 | 2311.05 | 4.0822
16 - 17 | 1.408 | 1.728 | 1050 | 444 | 1.2 | 180 | 90.9 | 400.4 | 147.2 | 134 | 306 | 26.4 | 213 | 0 | 4976.4 | 0 | 0 | 8012.4 | 79.2 | 726 | 4897.2 | 0 | 1919.4 | 348.6 | 0 | 42 | 352.8 | 0 | 1982.4 | 3.762
17 - 18 | 1.44 | 1.76 | 1040 | 482 | 1.6 | 215.2 | 86.1 | 352.8 | 160 | 162.8 | 324.8 | 21.6 | 203.4 | 0 | 5332.8 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 1399.2 | 5940 | 0 | 1801.8 | 382.2 | 0 | 42 | 380.1 | 0 | 1859.55 | 3.706
18 - 19 | 1.472 | 0.736 | 1034 | 524 | 1.2 | 246.4 | 91.2 | 341.6 | 166.8 | 162.8 | 345.2 | 19.2 | 188.4 | 0 | 5016 | 0 | 0 | 7986 | 0 | 2785.2 | 6956.4 | 0 | 1864.8 | 390.6 | 0 | 46.2 | 392.7 | 0 | 1921.5 | 3.8134
19 - 20 | 1.472 | 1.824 | 1054 | 548 | 1.2 | 244 | 104.1 | 344.8 | 182.4 | 140 | 374.4 | 19.2 | 199.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 0 | 6586.8 | 0 | 2376 | 5068.8 | 0 | 1927.8 | 365.4 | 0 | 44.1 | 363.3 | 0 | 1988.7 | 3.8952
20 - 21 | 1.472 | 1.696 | 1058 | 536 | 1.6 | 221.6 | 104.7 | 355.2 | 187.2 | 130 | 367.2 | 23.6 | 209.4 | 0 | 5214 | 0 | 0 | 8329.2 | 0 | 2178 | 6600 | 0 | 1990.8 | 327.6 | 0 | 44.1 | 329.7 | 0 | 2053.8 | 3.9124
21 - 22 | 1.472 | 1.728 | 1018 | 454 | 1.6 | 186 | 60 | 338.8 | 182.4 | 112.4 | 362 | 24.8 | 209.7 | 0 | 5068.8 | 0 | 0 | 8091.6 | 0 | 1650 | 6032.4 | 0 | 1923.6 | 302.4 | 0 | 46.2 | 298.2 | 0 | 1985.55 | 3.698
22 - 23 | 1.472 | 1.792 | 974 | 404 | 2 | 174.4 | 42.9 | 312.4 | 162.8 | 114 | 356 | 22.4 | 196.8 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 5768.4 | 0 | 1610.4 | 3907.2 | 0 | 1814.4 | 264.6 | 0 | 48.3 | 268.8 | 0 | 1863.75 | 3.457
23 - 00 | 1.472 | 1.792 | 884 | 348 | 2.8 | 137.6 | 32.7 | 277.2 | 155.2 | 110 | 316 | 21.6 | 184.2 | 0 | 871.2 | 198 | 0 | 3220.8 | 0 | 3049.2 | 3141.6 | 0 | 1612.8 | 256.2 | 0 | 46.2 | 254.1 | 0 | 1659 | 3.101
Сумма | 34.72 | 24.928 | 22952 | 10660 | 39.2 | 4581.2 | 1810.8 | 7612.4 | 3667.6 | 3189.2 | 7323.6 | 604.8 | 4938.6 | 0 | 97310.4 | 23377.2 | 12896.4 | 159324 | 382.8 | 69630 | 128898 | 3643.2 | 48224.4 | 8026.2 | 0 | 1012.2 | 8030.4 | 0 | 49875

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч