## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 | 0.48 | 2.424 | 1206 | 565.2 | 1203.2 | 568.8 | 0 | 4800 | 0 | 3066 | 9.2 | 9.2 | 390 | 239.6 | 1000.8 | 1003.2 | 1704 | 1705.2 | 1989.6 | 1983.6 | 729.6 | 727.2 | 34.4 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 0 | 0 | 244 | 5.2 | 332 | 359 | 82.8 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 128.8 | 128.6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0 | 1211 | 0 | 1227.45 | 0
01 - 02 | 1.128 | 2.4 | 1084.8 | 428.4 | 1082.4 | 431.2 | 0 | 4290 | 0 | 2574 | 9.2 | 9.2 | 357.6 | 126.8 | 852 | 852 | 1461.6 | 1462.8 | 1689.6 | 1693.2 | 624 | 626.4 | 30.4 | 0 | 201.6 | 201.2 | 0 | 0 | 228 | 229 | 0 | 0 | 227.2 | 4.8 | 296 | 321.4 | 76.6 | 0 | 0 | 44.4 | 45 | 130.8 | 131.2 | 94.4 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 2272.2 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1134 | 0 | 1180.2 | 0
02 - 03 | 3.312 | 2.712 | 1032 | 543.6 | 1028.8 | 547.2 | 0 | 3888 | 0 | 2478 | 8.8 | 8.6 | 334.8 | 238.4 | 753.6 | 753.6 | 1300.8 | 1300.8 | 1519.2 | 1514.4 | 566.4 | 564 | 30 | 0 | 169.6 | 170.8 | 0 | 0 | 214 | 212.8 | 0 | 0 | 226.4 | 4.8 | 271.2 | 331.6 | 81 | 0 | 0 | 45.6 | 45 | 104.4 | 104 | 78.4 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 2129.4 | 0 | 106.4 | 105 | 0 | 1097.6 | 0 | 1069.95 | 0
03 - 04 | 3.288 | 9.936 | 986.4 | 480 | 983.2 | 484 | 0 | 3570 | 0 | 2292 | 6.8 | 7 | 316.8 | 239.6 | 703.2 | 704.4 | 1226.4 | 1226.4 | 1392 | 1387.2 | 528 | 526.8 | 28 | 0 | 155.2 | 155.2 | 0 | 0 | 168 | 167.6 | 0 | 0 | 172 | 4.4 | 294.8 | 286.8 | 71.6 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 86 | 85.6 | 73.6 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 1965.6 | 0 | 106.4 | 107.1 | 0 | 1064 | 0 | 942.9 | 0
04 - 05 | 3.024 | 9.768 | 979.2 | 460.8 | 976 | 464 | 0 | 3660 | 0 | 2292 | 6.8 | 6.8 | 314.4 | 232.4 | 705.6 | 705.6 | 1248 | 1248 | 1432.8 | 1438.8 | 520.8 | 523.2 | 27.6 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0.4 | 173.6 | 174.4 | 0 | 0 | 164 | 3.6 | 290.4 | 278.2 | 65.6 | 0 | 0 | 44.4 | 45 | 88.8 | 89.2 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 100.8 | 102.9 | 0 | 1043 | 0 | 1024.8 | 0
05 - 06 | 0.48 | 9.888 | 1071.6 | 391.2 | 1068.8 | 395.2 | 0 | 4176 | 0 | 2550 | 7.6 | 7.6 | 340.4 | 125.2 | 844.8 | 843.6 | 1492.8 | 1491.6 | 1785.6 | 1783.2 | 607.2 | 606 | 29.6 | 0 | 112.8 | 112.4 | 0 | 0 | 181.2 | 180.8 | 0 | 0 | 196.8 | 3.6 | 336.4 | 269.2 | 72.2 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 88 | 87.4 | 110.4 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 2263.8 | 0 | 112 | 111.3 | 0 | 1164.8 | 0 | 1139.25 | 0
06 - 07 | 0.456 | 4.608 | 1308 | 379.2 | 1305.6 | 382.4 | 0 | 5352 | 0 | 3264 | 8 | 7.8 | 442.8 | 84.4 | 1154.4 | 1153.2 | 1968 | 1966.8 | 2316 | 2324.4 | 818.4 | 822 | 37.2 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 188.4 | 189.2 | 0 | 0 | 218.8 | 4 | 440.8 | 260.6 | 77.8 | 0 | 0 | 76.8 | 76.2 | 78 | 78.6 | 148.8 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 2700.6 | 0 | 126 | 123.9 | 0 | 1415.4 | 0 | 1334.55 | 0
07 - 08 | 0.48 | 1.656 | 1426.8 | 445.2 | 1424 | 448.8 | 0 | 6048 | 0 | 3780 | 9.2 | 9.4 | 474 | 141.6 | 1365.6 | 1366.8 | 2193.6 | 2193.6 | 2572.8 | 2568 | 981.6 | 980.4 | 40.8 | 0 | 196.8 | 197.2 | 0 | 0 | 212.8 | 212.6 | 0 | 0 | 212 | 5.6 | 470.4 | 306.2 | 93.6 | 0 | 0 | 138 | 138.6 | 136.8 | 137 | 157.6 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 0 | 131.6 | 134.4 | 0 | 1607.2 | 0 | 1509.9 | 0
08 - 09 | 0.504 | 1.872 | 1548 | 620.4 | 1545.6 | 624 | 0 | 6426 | 0 | 4290 | 16 | 16 | 522.8 | 266.8 | 1413.6 | 1412.4 | 2392.8 | 2391.6 | 2592 | 2601.6 | 1024.8 | 1028.4 | 40.8 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 242 | 6.4 | 474.4 | 366.2 | 114.8 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 264.4 | 266.2 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3221.4 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0 | 1729 | 0 | 1552.95 | 0
09 - 10 | 0.48 | 2.16 | 1567.2 | 727.2 | 1566.4 | 728 | 0 | 6480 | 0 | 4488 | 23.2 | 23.2 | 546.8 | 332.4 | 1392 | 1392 | 2380.8 | 2380.8 | 2700 | 2694 | 1063.2 | 1060.8 | 40 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 244.8 | 244.2 | 0 | 0 | 271.2 | 19.2 | 465.2 | 372.6 | 123.4 | 0 | 0 | 282 | 280.8 | 264.4 | 263 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3183.6 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1687 | 0 | 1552.95 | 0
10 - 11 | 0.552 | 2.112 | 1526.4 | 693.6 | 1524 | 694.4 | 0 | 6342 | 0 | 4536 | 26.4 | 26.4 | 520.4 | 300 | 1382.4 | 1383.6 | 2440.8 | 2443.2 | 2654.4 | 2661.6 | 1017.6 | 1020 | 38.8 | 0 | 216 | 216 | 0.8 | 0.4 | 180 | 180 | 70 | 71 | 267.2 | 18 | 430.8 | 395.8 | 126.4 | 0 | 0 | 270 | 270 | 226 | 227.2 | 144 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 3162.6 | 0 | 140 | 138.6 | 0 | 1696.8 | 0 | 1522.5 | 0
11 - 12 | 0.624 | 2.112 | 1477.2 | 688.8 | 1475.2 | 690.4 | 0 | 6276 | 0 | 4554 | 21.2 | 21 | 490 | 306.4 | 1387.2 | 1384.8 | 2412 | 2412 | 2666.4 | 2661.6 | 1070.4 | 1069.2 | 38 | 0 | 184.8 | 184.4 | 0 | 0 | 174.4 | 174.2 | 73.2 | 72.8 | 258 | 23.2 | 444 | 381 | 124.6 | 0 | 0 | 267.6 | 268.2 | 248.8 | 247.6 | 134.4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3162.6 | 0 | 137.2 | 138.6 | 0 | 1723.4 | 0 | 1499.4 | 0
12 - 13 | 0.504 | 2.112 | 1516.8 | 612 | 1514.4 | 610.4 | 0 | 6138 | 0 | 4290 | 21.6 | 21.6 | 505.2 | 234.4 | 1389.6 | 1390.8 | 2344.8 | 2343.6 | 2596.8 | 2588.4 | 1032 | 1028.4 | 38 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 192.4 | 192 | 72 | 71.6 | 252.8 | 13.2 | 444.8 | 402.4 | 122.4 | 0 | 0 | 202.8 | 202.8 | 151.6 | 151 | 133.6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 0 | 137.2 | 136.5 | 0 | 1562.4 | 0 | 1454.25 | 0
13 - 14 | 0.6 | 2.136 | 1508.4 | 753.6 | 1510.4 | 756 | 0 | 6240 | 0 | 4470 | 21.6 | 21.6 | 487.6 | 362.8 | 1380 | 1383.6 | 2325.6 | 2330.4 | 2575.2 | 2588.4 | 1010.4 | 1016.4 | 38 | 0 | 192 | 192.4 | 0 | 0 | 187.6 | 188.4 | 70.4 | 70.6 | 267.2 | 12 | 440.4 | 406.2 | 122.8 | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | 232 | 233.4 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 3078.6 | 0 | 140 | 138.6 | 0 | 1657.6 | 0 | 1491 | 0
14 - 15 | 0.624 | 2.112 | 1486.8 | 726 | 1484 | 724.8 | 0 | 6150 | 0 | 4416 | 29.6 | 29.6 | 497.2 | 336 | 1365.6 | 1364.4 | 2356.8 | 2356.8 | 2520 | 2515.2 | 1000.8 | 997.2 | 36.4 | 0 | 203.2 | 203.2 | 0 | 0 | 172 | 171.2 | 73.6 | 74 | 263.2 | 12.4 | 434 | 376.2 | 124.8 | 0 | 0 | 234 | 234 | 259.6 | 258.6 | 142.4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3099.6 | 0 | 131.6 | 132.3 | 0 | 1716.4 | 0 | 1442.7 | 0
15 - 16 | 0.624 | 2.088 | 1468.8 | 652.8 | 1466.4 | 653.6 | 0 | 6150 | 0 | 4266 | 25.6 | 25.6 | 512 | 300.4 | 1344 | 1345.2 | 2289.6 | 2290.8 | 2546.4 | 2553.6 | 988.8 | 992.4 | 46 | 0 | 222.4 | 222.4 | 0 | 0 | 167.2 | 167.6 | 90.4 | 90.6 | 234.4 | 10.4 | 395.2 | 386.2 | 117.6 | 0 | 0 | 208.8 | 208.8 | 232.8 | 234.2 | 141.6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2868.6 | 0 | 126 | 128.1 | 0 | 1640.8 | 0 | 1287.3 | 0
16 - 17 | 0.624 | 2.112 | 1452 | 717.6 | 1449.6 | 718.4 | 0 | 6222 | 0 | 4368 | 26.4 | 26.4 | 538.4 | 336 | 1365.6 | 1364.4 | 2318.4 | 2317.2 | 2630.4 | 2625.6 | 1020 | 1016.4 | 47.2 | 0 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0.4 | 146.8 | 146.4 | 72 | 71.4 | 266.4 | 15.6 | 370.8 | 367.8 | 115.4 | 0 | 0 | 208.8 | 209.4 | 262.8 | 261.6 | 141.6 | 141.2 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 1556.8 | 0 | 1277.85 | 0
17 - 18 | 0.648 | 2.16 | 1491.6 | 606 | 1488.8 | 604.8 | 0 | 6258 | 0 | 4308 | 24.8 | 25 | 522.8 | 247.6 | 1358.4 | 1359.6 | 2388 | 2388 | 2683.2 | 2691.6 | 1092 | 1098 | 44 | 0 | 240.8 | 240.4 | 0 | 0 | 163.6 | 164 | 58.4 | 58.4 | 248.8 | 9.6 | 401.6 | 370.8 | 107.4 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 145.6 | 146.2 | 163.2 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 2671.2 | 0 | 126 | 126 | 0 | 1450.4 | 0 | 1271.55 | 0
18 - 19 | 0.504 | 2.088 | 1528.8 | 494.4 | 1527.2 | 492.8 | 0 | 6636 | 0 | 4458 | 17.6 | 17.4 | 516.4 | 131.2 | 1507.2 | 1506 | 2580 | 2580 | 2920.8 | 2916 | 1195.2 | 1192.8 | 53.2 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 154 | 153.4 | 63.2 | 63.2 | 257.6 | 6 | 429.6 | 383.4 | 102.8 | 0 | 0 | 105.6 | 105 | 159.2 | 158.6 | 174.4 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 2826.6 | 0 | 142.8 | 144.9 | 0 | 1489.6 | 0 | 1390.2 | 0
19 - 20 | 0.456 | 2.16 | 1531.2 | 496.8 | 1530.4 | 496.8 | 0 | 6924 | 0 | 4506 | 10.4 | 10.6 | 535.6 | 156.4 | 1624.8 | 1626 | 2644.8 | 2646 | 3103.2 | 3112.8 | 1219.2 | 1222.8 | 56.4 | 0 | 188 | 188.4 | 0 | 0 | 142.8 | 143.4 | 56.8 | 56.8 | 243.2 | 4.4 | 432.8 | 349.8 | 96.4 | 0 | 0 | 63.6 | 64.2 | 141.2 | 141 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2902.2 | 0 | 142.8 | 140.7 | 0 | 1544.2 | 0 | 1412.25 | 0
20 - 21 | 0.432 | 2.16 | 1597.2 | 579.6 | 1595.2 | 579.2 | 0 | 7158 | 0 | 4638 | 9.6 | 9.4 | 542 | 247.2 | 1670.4 | 1670.4 | 2707.2 | 2707.2 | 3218.4 | 3213.6 | 1200 | 1195.2 | 56.8 | 0 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 135.6 | 135 | 78 | 78.4 | 232.8 | 4 | 481.2 | 356.4 | 97.2 | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 126.4 | 126.4 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2973.6 | 0 | 156.8 | 155.4 | 0 | 1593.2 | 0 | 1434.3 | 0
21 - 22 | 0.48 | 1.968 | 1612.8 | 616.8 | 1611.2 | 622.4 | 0 | 7098 | 0 | 4716 | 8.4 | 8.6 | 548.4 | 250.4 | 1658.4 | 1657.2 | 2738.4 | 2738.4 | 3213.6 | 3204 | 1202.4 | 1201.2 | 60.8 | 0 | 198.4 | 198 | 0 | 0 | 128.8 | 128.6 | 73.6 | 73.6 | 254.4 | 3.6 | 476 | 354.2 | 114.4 | 0 | 0 | 56.4 | 55.8 | 115.6 | 115.2 | 217.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 2847.6 | 0 | 156.8 | 159.6 | 0 | 1474.2 | 0 | 1422.75 | 0
22 - 23 | 0.48 | 1.608 | 1512 | 644.4 | 1510.4 | 648 | 0 | 6666 | 0 | 4488 | 10.8 | 10.6 | 498.4 | 250.8 | 1557.6 | 1558.8 | 2539.2 | 2538 | 2932.8 | 2940 | 1125.6 | 1129.2 | 56.8 | 0 | 226.4 | 226.4 | 0 | 0 | 127.6 | 127.8 | 95.2 | 94.8 | 285.2 | 4 | 465.2 | 352 | 110.6 | 0 | 0 | 52.8 | 53.4 | 122 | 122.4 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 2797.2 | 0 | 156.8 | 157.5 | 0 | 1384.6 | 0 | 1460.55 | 0
23 - 00 | 0.456 | 1.656 | 1350 | 608.4 | 1347.2 | 612.8 | 0 | 5724 | 0 | 3744 | 9.6 | 9.6 | 426.8 | 242.8 | 1267.2 | 1267.2 | 2085.6 | 2086.8 | 2448 | 2436 | 892.8 | 888 | 45.2 | 0 | 256 | 256.4 | 0 | 0 | 137.2 | 137.4 | 87.6 | 88.4 | 263.6 | 5.2 | 405.6 | 362.4 | 104.2 | 0 | 0 | 54 | 54 | 135.2 | 135 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 2545.2 | 0 | 142.8 | 140.7 | 0 | 1286.6 | 0 | 1308.3 | 0
Сумма | 21.24 | 76.008 | 33270 | 13932 | 33218.4 | 13978.4 | 0 | 138672 | 0 | 92832 | 368.4 | 368.2 | 11181.6 | 5729.6 | 30444 | 30448.8 | 51540 | 51546 | 58699.2 | 58696.8 | 22531.2 | 22532.4 | 994.4 | 0 | 4624.8 | 4625.6 | 0.8 | 1.2 | 4276 | 4275.4 | 1034.4 | 1035.6 | 5769.2 | 203.2 | 9723.6 | 8396.4 | 2446.4 | 0 | 0 | 3169.2 | 3169.8 | 3929.2 | 3929.2 | 3414.4 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 65906.4 | 0 | 3152.8 | 3152.1 | 0 | 34930 | 0 | 32209.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч