## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 570 | 246 | 571.2 | 264 | 0 | 1032 | 0 | 558 | 1.2 | 1 | 133.6 | 129.6 | 43.2 | 43.2 | 290.4 | 290.4 | 0 | 159.6 | 69.6 | 68.4 | 0 | 0 | 72 | 71.6 | 0 | 0 | 142.8 | 142.4 | 0 | 0 | 93.6 | 7.2 | 213.6 | 211.4 | 33 | 0 | 0 | 18 | 18 | 76.8 | 76.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 28 | 0 | 0 | 23.1 | 711.2 | 0 | 686.7 | 0
01 - 02 |  |  | 508.8 | 176.4 | 508.8 | 190.4 | 0 | 942 | 0 | 438 | 0.8 | 0.8 | 120.8 | 70.4 | 31.2 | 31.2 | 259.2 | 259.2 | 0 | 128.4 | 55.2 | 56.4 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 147.2 | 148 | 0 | 0 | 85.6 | 6.8 | 202.4 | 180.6 | 29 | 0 | 0 | 15.6 | 15.6 | 75.6 | 76 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 655.2 | 0 | 614.25 | 0
02 - 03 |  |  | 488.4 | 223.2 | 492 | 240 | 0 | 858 | 0 | 444 | 0.8 | 1 | 116.8 | 124.4 | 19.2 | 19.2 | 228 | 228 | 0 | 93.6 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | 0 | 146 | 145.2 | 0 | 0 | 81.2 | 6.4 | 186 | 184.8 | 26.4 | 0 | 0 | 13.2 | 12.6 | 66 | 65.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 620.2 | 0 | 584.85 | 0
03 - 04 |  |  | 446.4 | 202.8 | 450.4 | 219.2 | 0 | 666 | 0 | 372 | 0.8 | 0.6 | 112 | 120 | 4.8 | 4.8 | 189.6 | 190.8 | 0 | 1.2 | 24 | 21.6 | 0 | 0 | 49.6 | 50 | 0 | 0 | 108 | 107.4 | 0 | 0 | 70 | 6.4 | 180.8 | 159.6 | 22.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.6 | 39.2 | 0 | 0 | 33.6 | 568.4 | 0 | 547.05 | 0
04 - 05 |  |  | 408 | 190.8 | 412 | 207.2 | 0 | 624 | 0 | 336 | 0.8 | 0.8 | 104.8 | 115.2 | 2.4 | 3.6 | 177.6 | 175.2 | 0 | 0 | 9.6 | 10.8 | 0 | 0 | 62.4 | 61.6 | 0 | 0 | 108 | 108.4 | 0 | 0 | 65.2 | 5.6 | 172.8 | 141 | 21 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 42 | 0 | 0 | 35.7 | 564.2 | 0 | 574.35 | 0
05 - 06 |  |  | 421.2 | 142.8 | 424.8 | 156.8 | 0 | 642 | 0 | 324 | 0.8 | 1 | 107.2 | 58.8 | 2.4 | 1.2 | 189.6 | 192 | 0 | 2.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 40 | 40.8 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 68.8 | 6 | 181.2 | 142.4 | 23.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 58.4 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 36.4 | 0 | 0 | 33.6 | 574 | 0 | 606.9 | 0
06 - 07 |  |  | 466.8 | 126 | 469.6 | 138.4 | 0 | 738 | 0 | 360 | 1.2 | 1 | 111.6 | 38 | 12 | 13.2 | 223.2 | 222 | 0 | 34.8 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 70.4 | 70 | 0 | 0 | 116 | 116.4 | 0 | 0 | 70 | 6.8 | 214.8 | 144.4 | 24.6 | 0 | 0 | 21.6 | 22.2 | 36.8 | 37 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1318.8 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 630 | 0 | 669.9 | 0
07 - 08 |  |  | 505.2 | 165.6 | 506.4 | 180.8 | 0 | 846 | 0 | 510 | 1.2 | 1.2 | 119.6 | 76.8 | 38.4 | 37.2 | 256.8 | 255.6 | 0 | 115.2 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.4 | 0 | 0 | 72.4 | 6.4 | 218.4 | 158.2 | 26.2 | 0 | 0 | 93.6 | 93 | 36 | 36.2 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1398.6 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 672 | 0 | 705.6 | 0
08 - 09 |  |  | 526.8 | 267.6 | 528 | 284.8 | 0 | 1152 | 0 | 774 | 0.4 | 0.6 | 131.6 | 143.6 | 110.4 | 110.4 | 350.4 | 350.4 | 0 | 166.8 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 78.4 | 78 | 0 | 0 | 120.8 | 121.4 | 0 | 0 | 101.2 | 6.4 | 222 | 149 | 32.4 | 0 | 0 | 141.6 | 141 | 186 | 187.6 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 1457.4 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 726.6 | 0 | 707.7 | 0
09 - 10 |  |  | 552 | 346.8 | 554.4 | 367.2 | 0 | 1158 | 0 | 804 | 0.8 | 0.6 | 140.8 | 190.8 | 76.8 | 76.8 | 331.2 | 332.4 | 0 | 205.2 | 79.2 | 78 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 124.4 | 124.2 | 0 | 0 | 128.4 | 13.2 | 231.6 | 162.8 | 38.8 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 191.2 | 190.2 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 1440.6 | 36.4 | 0 | 0 | 31.5 | 721 | 0 | 698.25 | 0
10 - 11 |  |  | 576 | 318 | 578.4 | 336 | 0 | 1164 | 0 | 882 | 0.8 | 0.8 | 138.8 | 170.8 | 72 | 72 | 352.8 | 352.8 | 0 | 216 | 84 | 85.2 | 0 | 0 | 97.6 | 98 | 0 | 0 | 94 | 93.6 | 22 | 22.4 | 116.8 | 12.8 | 238.4 | 178.2 | 40.8 | 0 | 0 | 152.4 | 153 | 150.4 | 151.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 746.2 | 0 | 750.75 | 0
11 - 12 |  |  | 541.2 | 339.6 | 542.4 | 359.2 | 0 | 1128 | 0 | 852 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 184.8 | 81.6 | 81.6 | 321.6 | 321.6 | 0 | 206.4 | 86.4 | 87.6 | 0 | 0 | 73.6 | 73.2 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 22.4 | 21.6 | 123.6 | 16.4 | 235.6 | 168.6 | 42.4 | 0 | 0 | 126 | 125.4 | 178 | 177 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1549.8 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 782.6 | 0 | 744.45 | 0
12 - 13 |  |  | 549.6 | 270 | 552 | 284.8 | 0 | 1020 | 0 | 732 | 0.8 | 1 | 150 | 130 | 62.4 | 63.6 | 319.2 | 318 | 0 | 206.4 | 93.6 | 91.2 | 0 | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 102.8 | 102.4 | 24.4 | 24.6 | 110.8 | 10 | 213.6 | 174.6 | 37.4 | 0 | 0 | 74.4 | 74.4 | 82.4 | 82.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 1537.2 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 763 | 0 | 753.9 | 0
13 - 14 |  |  | 561.6 | 378 | 563.2 | 398.4 | 0 | 1236 | 0 | 918 | 1.2 | 1.2 | 141.6 | 213.6 | 112.8 | 111.6 | 345.6 | 346.8 | 0 | 235.2 | 64.8 | 67.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.6 | 0 | 0 | 114.8 | 115.8 | 22 | 22 | 128.4 | 8.4 | 221.2 | 170.4 | 45.6 | 0 | 0 | 153.6 | 154.8 | 179.6 | 180.6 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1541.4 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 788.2 | 0 | 739.2 | 0
14 - 15 |  |  | 566.4 | 357.6 | 568.8 | 375.2 | 0 | 1212 | 0 | 900 | 1.6 | 1.4 | 148.4 | 195.6 | 103.2 | 104.4 | 367.2 | 368.4 | 0 | 207.6 | 86.4 | 84 | 0 | 0 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 106 | 105 | 22.8 | 23 | 127.6 | 9.6 | 230.8 | 165.2 | 43.8 | 0 | 0 | 116.4 | 115.8 | 200.8 | 199.8 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 1516.2 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 793.8 | 0 | 703.5 | 0
15 - 16 |  |  | 595.2 | 321.6 | 596.8 | 339.2 | 0 | 1230 | 0 | 828 | 1.2 | 1.2 | 159.6 | 166 | 84 | 82.8 | 352.8 | 351.6 | 0 | 212.4 | 81.6 | 81.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 107.2 | 107.4 | 31.2 | 31.4 | 124 | 9.2 | 237.6 | 173.2 | 40.6 | 0 | 0 | 86.4 | 87 | 168.4 | 169.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 796.6 | 0 | 677.25 | 0
16 - 17 |  |  | 561.6 | 351.6 | 562.4 | 370.4 | 0 | 1194 | 0 | 852 | 0.4 | 0.6 | 176.4 | 172.4 | 76.8 | 78 | 340.8 | 340.8 | 0 | 216 | 84 | 85.2 | 0 | 0 | 95.2 | 94.8 | 0 | 0 | 85.2 | 85 | 24.4 | 23.8 | 154 | 12 | 203.6 | 179.2 | 36.2 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 195.2 | 194 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 781.2 | 0 | 674.1 | 0
17 - 18 |  |  | 538.8 | 290.4 | 540.8 | 305.6 | 0 | 1086 | 0 | 774 | 0.8 | 0.6 | 158.8 | 137.6 | 67.2 | 67.2 | 331.2 | 332.4 | 0 | 207.6 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 108.4 | 108.8 | 23.6 | 24 | 130.4 | 9.6 | 203.2 | 179 | 30 | 0 | 0 | 60 | 59.4 | 86 | 86.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1461.6 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 736.4 | 0 | 704.55 | 0
18 - 19 |  |  | 544.8 | 216 | 545.6 | 228.8 | 0 | 1098 | 0 | 720 | 0.8 | 0.8 | 152 | 74.8 | 79.2 | 79.2 | 362.4 | 361.2 | 0 | 207.6 | 127.2 | 128.4 | 0 | 0 | 91.2 | 90.8 | 0 | 0 | 104 | 103.8 | 30 | 30 | 114.4 | 6.8 | 215.6 | 178.2 | 32.8 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 107.6 | 107 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1520.4 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 743.4 | 0 | 759.15 | 0
19 - 20 |  |  | 546 | 228 | 548 | 240.8 | 0 | 1074 | 0 | 708 | 1.2 | 1.2 | 162.4 | 90.4 | 86.4 | 85.2 | 357.6 | 357.6 | 0 | 218.4 | 120 | 118.8 | 0 | 0 | 74.4 | 74.8 | 0 | 0 | 84.4 | 84.4 | 28.8 | 28.4 | 112 | 6.8 | 210.4 | 174.6 | 31.4 | 0 | 0 | 18 | 18.6 | 100.4 | 100.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 33.6 | 0 | 0 | 29.4 | 740.6 | 0 | 751.8 | 0
20 - 21 |  |  | 559.2 | 252 | 560.8 | 267.2 | 0 | 1068 | 0 | 708 | 0.8 | 0.8 | 162 | 135.2 | 81.6 | 82.8 | 348 | 348 | 0 | 184.8 | 98.4 | 99.6 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 82 | 82 | 39.2 | 39.8 | 91.2 | 7.6 | 215.2 | 181.6 | 33.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 93.6 | 93.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1503.6 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 743.4 | 0 | 739.2 | 0
21 - 22 |  |  | 568.8 | 241.2 | 570.4 | 258.4 | 0 | 1050 | 0 | 672 | 1.2 | 1.2 | 162.8 | 134.8 | 74.4 | 73.2 | 333.6 | 334.8 | 0 | 172.8 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 83.2 | 83 | 37.6 | 37.6 | 86.4 | 6.8 | 225.2 | 176.4 | 30.4 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 92 | 91.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1373.4 | 30.8 | 0 | 0 | 27.3 | 680.4 | 0 | 673.05 | 0
22 - 23 |  |  | 580.8 | 240 | 582.4 | 257.6 | 0 | 1056 | 0 | 678 | 1.2 | 1.4 | 147.2 | 131.2 | 60 | 60 | 316.8 | 316.8 | 0 | 171.6 | 81.6 | 80.4 | 0 | 0 | 107.2 | 107.6 | 0 | 0 | 79.2 | 79.4 | 68 | 68.2 | 88.8 | 6.8 | 225.6 | 202.2 | 30.4 | 0 | 0 | 20.4 | 20.4 | 97.6 | 98 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1377.6 | 33.6 | 0 | 0 | 27.3 | 686 | 0 | 679.35 | 0
23 - 00 |  |  | 566.4 | 244.8 | 566.4 | 264 | 0 | 1044 | 0 | 636 | 1.2 | 1 | 129.6 | 134 | 38.4 | 38.4 | 285.6 | 285.6 | 0 | 153.6 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 124 | 123.6 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4 | 62.4 | 62.6 | 90.4 | 7.2 | 225.2 | 204 | 31.8 | 0 | 0 | 21.6 | 21 | 106.8 | 106.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 1369.2 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 688.8 | 0 | 666.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 12750 | 6136.8 | 12796 | 6534.4 | 0 | 24318 | 0 | 15780 | 22.4 | 22.2 | 3318.8 | 3138.8 | 1420.8 | 1420.8 | 7231.2 | 7232.4 | 0 | 3723.6 | 1778.4 | 1777.2 | 0 | 0 | 1963.2 | 1962.8 | 0 | 0 | 2573.2 | 2572.6 | 458.8 | 459.4 | 2435.2 | 201.2 | 5124.8 | 4139.6 | 784.8 | 0 | 0 | 1452 | 1451.4 | 2688 | 2688 | 0 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 33738.6 | 823.2 | 0 | 0 | 697.2 | 16913.4 | 0 | 16412.55 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч