## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [32 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 |  | 1.71 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 87 | 0 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 40.8 | 40.4 | 0 | 16.8 | 16.6 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4
01 - 02 | 0 |  | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 81 | 0 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 38.8 | 38.8 | 0 | 14.8 | 15 | 16.8 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8
02 - 03 | 0 |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 73.8 | 0 | 4.3 | 3 | 2.9 | 35.6 | 35.6 | 0 | 11.6 | 11.4 | 16.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8
03 - 04 | 0 |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 69 | 0 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 9.6 | 9.6 | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 72.6
04 - 05 | 0 |  | 1.65 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 73.2 | 0 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 36.4 | 36.6 | 0 | 10 | 10 | 16.8 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8
05 - 06 | 0 |  | 1.62 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 0 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 42.4 | 42.2 | 0 | 10 | 10.2 | 18.6 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8
06 - 07 | 0 |  | 1.68 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 66.4 | 66.4 | 0 | 13.6 | 13.4 | 21.2 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
07 - 08 | 0 |  | 1.65 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 65.6 | 65.8 | 0 | 18 | 18 | 27.2 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
08 - 09 | 0 |  | 1.68 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.2 | 0 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 77.6 | 77.4 | 0 | 18.8 | 19 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2
09 - 10 | 0 |  | 1.62 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 6.6 | 5 | 5 | 84.4 | 84.6 | 0 | 33.6 | 33.4 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6
10 - 11 | 0 |  | 1.68 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150.6 | 0 | 7 | 5 | 4.9 | 72.8 | 73 | 0 | 36.8 | 37 | 26 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4
11 - 12 | 0 |  | 1.65 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 133.8 | 0 | 7.2 | 4 | 4.1 | 74.4 | 74.2 | 0 | 22.4 | 22.6 | 24.6 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2
12 - 13 | 0 |  | 1.74 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 123.6 | 0 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 67.2 | 67.2 | 0 | 17.6 | 17.2 | 27.2 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
13 - 14 | 0 |  | 1.65 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 6.3 | 3.4 | 3.3 | 66.4 | 66.4 | 0 | 33.6 | 33.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 151.8
14 - 15 | 0 |  | 1.68 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 135 | 0 | 6.2 | 3.2 | 3.3 | 61.2 | 61 | 0 | 32.4 | 32.6 | 28.4 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 138.6
15 - 16 | 0 |  | 1.65 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 131.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 0 | 34 | 34 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2
16 - 17 | 0 |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 132 | 0 | 6.2 | 4 | 4 | 63.6 | 63.8 | 0 | 34.4 | 34.2 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 138.6
17 - 18 | 0 |  | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 6.9 | 4.2 | 4.1 | 64.8 | 64.8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2
18 - 19 | 0 |  | 1.68 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 144 | 0 | 5.8 | 5 | 5.1 | 62.4 | 62.4 | 0 | 44 | 44.2 | 23.8 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8
19 - 20 | 0 |  | 1.68 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 6 | 5.8 | 5.8 | 62.8 | 62.8 | 0 | 22.8 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 138.6
20 - 21 | 0 |  | 1.68 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 124.2 | 0 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 58.8 | 58.6 | 0 | 20.8 | 20.8 | 29 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 132
21 - 22 | 0 |  | 1.68 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 125.4 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 58 | 58 | 0 | 19.6 | 19.6 | 34 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132
22 - 23 | 0 |  | 1.74 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.8 | 0 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 54.8 | 54.8 | 0 | 20.8 | 20.8 | 28.4 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4
23 - 00 | 0 |  | 1.68 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 94.2 | 0 | 4.7 | 3 | 3 | 44.8 | 45.2 | 0 | 18 | 17.8 | 20.8 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6
Сумма | 0 | 0 | 40.08 | 40.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812.8 | 2813.4 | 0 | 135.8 | 99.2 | 99.3 | 1394.4 | 1394.4 | 0 | 549.2 | 549 | 578.4 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022.8 | 3022.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч