## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Нефедово ТСН 1 ао RS | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Владычное ап RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ап RS | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 0.83 | 169.2 | 36 | 0 | 58.2 | 33.3 | 23.2 | 17.8 | 0 | 0 | 3801.6 | 315 | 0
01 - 02 | 0.8 | 162 | 36.2 | 0 | 54.9 | 29.9 | 25.6 | 14.2 | 0 | 0 | 4356 | 287 | 0
02 - 03 | 0.78 | 158.4 | 34.8 | 0 | 52.1 | 29.1 | 28 | 13.6 | 0 | 0 | 5662.8 | 287 | 0
03 - 04 | 0.77 | 154.8 | 34.2 | 0 | 47.9 | 31.1 | 26.3 | 14.2 | 0 | 0 | 7180.8 | 308 | 0
04 - 05 | 0.83 | 162 | 34.8 | 0 | 52.6 | 32.9 | 25.8 | 14.4 | 0 | 0 | 7352.4 | 350 | 0
05 - 06 | 0.74 | 188.4 | 42.6 | 0 | 69.8 | 34.2 | 26.9 | 13.8 | 0 | 0 | 7471.2 | 380.8 | 0
06 - 07 | 1.25 | 223.2 | 56.6 | 0 | 75.5 | 42.3 | 34.4 | 13.2 | 0 | 0 | 7959.6 | 399.7 | 0
07 - 08 | 0.95 | 235.2 | 64 | 0 | 80.6 | 42.2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 7088.4 | 496.3 | 0
08 - 09 | 0.85 | 253.2 | 63.6 | 0 | 82.7 | 46 | 41.8 | 17.6 | 0 | 0 | 5596.8 | 504.7 | 0
09 - 10 | 0.74 | 222 | 54.6 | 0 | 70.3 | 40.8 | 36.7 | 19.4 | 0 | 0 | 3986.4 | 512.4 | 0
10 - 11 | 0.74 | 220.8 | 58.8 | 0 | 63.5 | 40.6 | 38.2 | 18 | 0 | 0 | 3537.6 | 513.1 | 0
11 - 12 | 0.75 | 213.6 | 54.6 | 0 | 63.8 | 38.8 | 39.1 | 16 | 0 | 0 | 3445.2 | 493.5 | 0
12 - 13 | 0.77 | 235.2 | 63.4 | 0 | 76.1 | 42.8 | 38.2 | 13.6 | 0 | 0 | 2560.8 | 518.7 | 0
13 - 14 | 0.74 | 234 | 57.2 | 0 | 78.3 | 47.8 | 36.5 | 13.2 | 0 | 0 | 3894 | 478.1 | 0
14 - 15 | 0.72 | 220.8 | 47.8 | 0 | 79.8 | 40 | 36.5 | 14.6 | 0 | 0 | 2389.2 | 471.1 | 0
15 - 16 | 0.75 | 220.8 | 46 | 0 | 79.2 | 40.7 | 37.6 | 16 | 0 | 0 | 2059.2 | 449.4 | 0
16 - 17 | 1.07 | 228 | 47.2 | 0 | 78.8 | 46.6 | 37.3 | 16.4 | 0 | 0 | 2257.2 | 452.2 | 0
17 - 18 | 0.83 | 232.8 | 55 | 0 | 73.6 | 45.4 | 38.8 | 19.2 | 0 | 0 | 3062.4 | 445.9 | 0
18 - 19 | 1.04 | 229.2 | 54.2 | 0 | 78.4 | 44.1 | 34.6 | 16.6 | 0 | 0 | 4514.4 | 481.6 | 0
19 - 20 | 1.18 | 236.4 | 50.6 | 0 | 83.1 | 44.1 | 40.8 | 16.8 | 0 | 0 | 4144.8 | 498.4 | 0
20 - 21 | 1.3 | 259.2 | 55.8 | 0 | 87.2 | 53.2 | 44.8 | 16 | 0 | 0 | 3933.6 | 480.9 | 0
21 - 22 | 0.89 | 264 | 61.8 | 0 | 90.5 | 51.4 | 41.9 | 17.8 | 0 | 0 | 3445.2 | 492.1 | 0
22 - 23 | 1.06 | 226.8 | 53.6 | 0 | 73.5 | 41.6 | 38.9 | 17.2 | 0 | 0 | 3220.8 | 441.7 | 0
23 - 00 | 0.83 | 205.2 | 47 | 0 | 74.7 | 38.1 | 29.7 | 15.6 | 0 | 0 | 4474.8 | 405.3 | 0
Сумма | 21.21 | 5155.2 | 1210.4 | 0 | 1725.1 | 977 | 835.6 | 379.2 | 0 | 0 | 107395.2 | 10462.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч