## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 1.056 | 0 | 512 | 0 | 224 | 73.6 | 0 | 105.6 | 97.6 | 4 | 99.4 | 22.2 | 0 | 95 | 28.4 | 44.4 | 43.6 | 63.2 | 55.4 | 3022.8 | 0
01 - 02 | 1.152 | 0 | 474 | 0 | 226 | 68.8 | 0 | 99.6 | 96.6 | 3.2 | 85.8 | 21.6 | 0 | 90 | 27.2 | 42.4 | 41.2 | 58.4 | 59 | 3630 | 0
02 - 03 | 1.128 | 0 | 458 | 0 | 222 | 73.6 | 0 | 98.4 | 96.4 | 4 | 81.8 | 23.4 | 0 | 88.4 | 25 | 40.6 | 31.6 | 56.8 | 55.4 | 4884 | 0
03 - 04 | 1.464 | 0 | 442 | 0 | 234 | 60.8 | 0 | 107.6 | 105 | 3.6 | 83.2 | 20.6 | 0 | 81.4 | 24.4 | 38.2 | 31.2 | 49.2 | 64.8 | 6336 | 0
04 - 05 | 1.872 | 0 | 460 | 0 | 256 | 60.8 | 0 | 102.4 | 117 | 3.6 | 109.6 | 21 | 0 | 81 | 23.4 | 38.4 | 32.8 | 47.6 | 72.8 | 6441.6 | 0
05 - 06 | 1.128 | 0 | 506 | 0 | 252 | 60.8 | 0 | 94.4 | 120.6 | 3.2 | 154 | 21.2 | 0 | 82.4 | 25 | 40 | 34.8 | 51.6 | 66.4 | 6481.2 | 0
06 - 07 | 1.032 | 0 | 614 | 0 | 280 | 70.4 | 0 | 126.8 | 121.6 | 3.2 | 169 | 26.2 | 0 | 101.8 | 31.6 | 56.8 | 42.4 | 69.6 | 69.8 | 6850.8 | 0
07 - 08 | 1.008 | 0 | 696 | 0 | 316 | 83.2 | 0 | 135.2 | 151.2 | 4.8 | 184.2 | 24 | 0 | 121.8 | 44.6 | 60.8 | 42 | 82.4 | 73 | 5841 | 0
08 - 09 | 1.08 | 0 | 774 | 0 | 308 | 88 | 0 | 145.2 | 147.6 | 5.2 | 212 | 25 | 0 | 122.8 | 86.6 | 60.6 | 38.8 | 77.2 | 66.4 | 4375.8 | 0
09 - 10 | 1.104 | 0 | 798 | 0 | 328 | 94.4 | 0 | 148.8 | 141.8 | 4.8 | 214.6 | 23.6 | 0 | 124.6 | 79.2 | 61.6 | 52 | 81.6 | 94.2 | 2811.6 | 0
10 - 11 | 1.152 | 0 | 736 | 0 | 338 | 91.2 | 0 | 143.6 | 148 | 4.8 | 166.4 | 23.2 | 0 | 123.6 | 72.6 | 62 | 58.8 | 76.8 | 96.6 | 2343 | 0
11 - 12 | 1.2 | 0 | 724 | 0 | 308 | 81.6 | 0 | 154.4 | 123.4 | 4.4 | 173.2 | 24.2 | 0 | 112.6 | 76 | 63.6 | 49.2 | 74 | 90.2 | 2323.2 | 0
12 - 13 | 1.2 | 0 | 706 | 0 | 284 | 88 | 0 | 138.8 | 113.2 | 4 | 192 | 23.4 | 0 | 116 | 47 | 57.4 | 44.4 | 75.6 | 84.2 | 1452 | 13.2
13 - 14 | 1.2 | 0 | 706 | 0 | 306 | 92.8 | 0 | 138.8 | 141.4 | 3.6 | 188 | 26.6 | 0 | 104.2 | 68.8 | 53.8 | 34.8 | 76 | 78.2 | 2772 | 0
14 - 15 | 1.152 | 0 | 678 | 0 | 294 | 80 | 0 | 130.8 | 130.4 | 3.2 | 182.6 | 27.8 | 0 | 92.2 | 81.8 | 55.8 | 34.8 | 72.4 | 75 | 1339.8 | 6.6
15 - 16 | 1.152 | 0 | 660 | 0 | 248 | 84.8 | 0 | 131.2 | 95.6 | 3.2 | 174.6 | 24.8 | 0 | 88.4 | 65.2 | 50.4 | 38 | 73.2 | 71.4 | 1095.6 | 13.2
16 - 17 | 1.056 | 0 | 622 | 0 | 280 | 88 | 0 | 124 | 113.6 | 3.2 | 149.2 | 26 | 0 | 91.6 | 51.4 | 60.4 | 36.4 | 79.6 | 75.2 | 1240.8 | 13.2
17 - 18 | 1.272 | 0 | 666 | 0 | 290 | 88 | 0 | 142.4 | 111.8 | 3.2 | 158.8 | 26 | 0 | 94.6 | 47 | 60 | 51.2 | 79.6 | 86.2 | 1999.8 | 0
18 - 19 | 0.96 | 0 | 704 | 0 | 272 | 94.4 | 0 | 144.4 | 111.6 | 3.2 | 170.8 | 25.2 | 0 | 102.8 | 54.2 | 57.6 | 50 | 85.2 | 72.6 | 3412.2 | 0
19 - 20 | 1.008 | 0 | 704 | 0 | 282 | 96 | 0 | 150 | 107.4 | 3.6 | 169.6 | 25.8 | 0 | 105.4 | 50.2 | 64.4 | 41.2 | 88 | 78 | 3003 | 0
20 - 21 | 1.224 | 0 | 698 | 0 | 286 | 104 | 0 | 133.2 | 111.2 | 3.2 | 179.8 | 30.4 | 0 | 102 | 45.4 | 62.4 | 36 | 94.8 | 76.4 | 2805 | 0
21 - 22 | 1.032 | 0 | 690 | 0 | 306 | 110.4 | 0 | 139.2 | 128.6 | 3.6 | 160.2 | 30 | 0 | 96.8 | 52 | 59 | 36.4 | 92.4 | 82.4 | 2283.6 | 0
22 - 23 | 1.032 | 0 | 646 | 0 | 266 | 104 | 0 | 126.4 | 100.4 | 3.6 | 153.6 | 31.4 | 0 | 91.8 | 43.4 | 60.4 | 36.4 | 86 | 68.6 | 2184.6 | 0
23 - 00 | 1.056 | 0 | 568 | 0 | 220 | 94.4 | 0 | 118.8 | 89.8 | 4 | 126.2 | 26.8 | 0 | 86.6 | 34.2 | 46.8 | 33.2 | 73.2 | 50.6 | 3531 | 0
Сумма | 27.72 | 0 | 15242 | 0 | 6626 | 2032 | 0 | 3080 | 2821.8 | 90.4 | 3738.6 | 600.4 | 0 | 2397.8 | 1184.6 | 1297.8 | 971.2 | 1764.4 | 1762.8 | 82460.4 | 46.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч