## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.5 | 70 | 69.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 24.8 | 24.7 | 37.6 | 37.6 | 3.2 | 3.6 | 25.6 | 25.6 | 23 | 23 | 6.2 | 6.2 | 216.8 | 0.2168 | 0.2168
01 - 02 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 225.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.5 | 76 | 76.1 | 2.8 | 2.8 |  |  | 26.6 | 26.6 | 37.2 | 37.2 | 3.2 | 3.2 | 25.2 | 25.2 | 21.2 | 21.2 | 6.4 | 6.3 | 220.4 | 0.2204 | 0.2204
02 - 03 | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 236 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24.2 | 90.4 | 90.4 | 3.2 | 3 |  |  | 25.8 | 25.8 | 35.6 | 35.7 | 4 | 3.6 | 24.4 | 24.6 | 21 | 21 | 6 | 6 | 231.4 | 0.2314 | 0.2314
03 - 04 | 1.488 | 1.496 | 0 | 0 | 238.4 | 238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.5 | 107 | 106.9 | 3.2 | 3.2 |  |  | 24 | 24 | 32.8 | 32.7 | 3.2 | 3.6 | 23.6 | 23.4 | 15 | 14.9 | 5.2 | 5.2 | 233.2 | 0.2332 | 0.2332
04 - 05 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 110.6 | 110.7 | 3.2 | 3.4 |  |  | 23.6 | 23.7 | 32 | 32.1 | 4 | 3.6 | 23.2 | 23.4 | 15.8 | 15.8 | 5.8 | 5.8 | 238 | 0.238 | 0.238
05 - 06 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 280.8 | 280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 140.6 | 140.6 | 3.6 | 3.4 |  |  | 26.8 | 26.7 | 33.4 | 33.3 | 3.2 | 3.6 | 25.2 | 25.2 | 14.6 | 14.7 | 6.8 | 6.8 | 275.2 | 0.2752 | 0.2752
06 - 07 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 292.8 | 293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 30.7 | 143.4 | 143.2 | 2.8 | 3 |  |  | 28.2 | 28.3 | 34 | 34 | 4 | 3.6 | 27.2 | 27 | 16 | 16 | 5.4 | 5.5 | 289 | 0.289 | 0.289
07 - 08 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 328.8 | 328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.5 | 161 | 161.1 | 2.8 | 2.6 |  |  | 29.2 | 29.1 | 33.8 | 33.8 | 3.2 | 3.2 | 30.8 | 30.8 | 15 | 14.9 | 5 | 5 | 323.6 | 0.3236 | 0.3236
08 - 09 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 397.6 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 73.6 | 184.4 | 184.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 30.6 | 30.6 | 35.8 | 35.8 | 3.2 | 3.6 | 42.4 | 42.4 | 16.2 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 392.6 | 0.3926 | 0.3926
09 - 10 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 359.2 | 358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 159.8 | 159.8 | 2 | 2.2 |  |  | 32.6 | 32.7 | 37.2 | 37.2 | 3.2 | 3.2 | 42.8 | 43 | 14.2 | 14.2 | 9.4 | 9.5 | 354.2 | 0.3542 | 0.3542
10 - 11 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 351.2 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 52.3 | 157.8 | 157.8 | 2 | 2 |  |  | 34.2 | 34.1 | 35.6 | 35.6 | 4 | 3.6 | 39.6 | 39.6 | 15 | 15 | 9.4 | 9.3 | 348 | 0.348 | 0.348
11 - 12 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 337.6 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 52.7 | 155.6 | 155.6 | 2 | 2 |  |  | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 3.2 | 3.6 | 36.8 | 36.8 | 14.8 | 14.7 | 5.8 | 5.9 | 333.6 | 0.3336 | 0.3336
12 - 13 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.9 | 120.4 | 120.4 | 2 | 2 |  |  | 31.4 | 31.4 | 33.2 | 33.2 | 4 | 3.6 | 31.6 | 31.4 | 15.2 | 15.2 | 5.2 | 5.2 | 281 | 0.281 | 0.281
13 - 14 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 356 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 68.3 | 150.8 | 150.8 | 2 | 2 |  |  | 32 | 31.9 | 32.6 | 32.6 | 3.2 | 3.2 | 45.2 | 45.4 | 14.2 | 14.3 | 5.2 | 5.2 | 351.4 | 0.3514 | 0.3514
14 - 15 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 345.6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62.9 | 151.2 | 151.3 | 2 | 2 |  |  | 34.2 | 34.3 | 31 | 31.1 | 3.2 | 3.6 | 38.4 | 38.2 | 15 | 14.9 | 6 | 5.9 | 342 | 0.342 | 0.342
15 - 16 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 328 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 44.5 | 157.6 | 157.5 | 2 | 1.8 |  |  | 35.2 | 35.1 | 30.8 | 30.7 | 4 | 3.6 | 32.8 | 32.8 | 14.4 | 14.5 | 5.4 | 5.5 | 324.6 | 0.3246 | 0.3246
16 - 17 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 327.2 | 327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 138 | 138 | 2 | 2 |  |  | 36.4 | 36.4 | 32.6 | 32.7 | 3.2 | 3.6 | 50.8 | 51 | 15 | 15 | 5.4 | 5.4 | 323.8 | 0.3238 | 0.3238
17 - 18 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 298.4 | 298.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39.9 | 120.6 | 120.6 | 2 | 2 |  |  | 35 | 35.1 | 34.2 | 34.2 | 3.2 | 3.2 | 40 | 39.8 | 16 | 16 | 5.2 | 5.1 | 294.2 | 0.2942 | 0.2942
18 - 19 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 297.6 | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 40.6 | 124.2 | 124.1 | 2 | 2 |  |  | 36 | 35.9 | 31 | 31 | 4 | 3.6 | 32.8 | 33.2 | 18.2 | 18.2 | 6.8 | 6.9 | 293.6 | 0.2936 | 0.2936
19 - 20 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 288 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.7 | 114.4 | 114.5 | 2 | 2 |  |  | 32.6 | 32.7 | 33 | 33 | 3.2 | 3.6 | 37.6 | 37.2 | 16.4 | 16.3 | 7.4 | 7.3 | 284.2 | 0.2842 | 0.2842
20 - 21 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.5 | 97.2 | 97.1 | 2 | 2 |  |  | 30.8 | 30.8 | 35.6 | 35.6 | 4 | 3.6 | 35.6 | 35.8 | 17.4 | 17.5 | 9.4 | 9.4 | 271.6 | 0.2716 | 0.2716
21 - 22 | 0.176 | 0.184 | 0 | 0 | 276.8 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 103.8 | 103.9 | 2 | 2 |  |  | 37.4 | 37.4 | 34.6 | 34.6 | 3.2 | 3.2 | 29.6 | 29.6 | 18.4 | 18.3 | 7.4 | 7.4 | 271.8 | 0.2718 | 0.2718
22 - 23 | 0.192 | 0.184 | 0 | 0 | 268.8 | 269.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31.1 | 102.2 | 102.2 | 2 | 2 |  |  | 35.4 | 35.4 | 36.4 | 36.3 | 3.2 | 3.6 | 27.6 | 27.4 | 22.8 | 22.9 | 6.2 | 6.2 | 264.8 | 0.2648 | 0.2648
23 - 00 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 259.2 | 258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 101.2 | 101.1 | 2 | 2 |  |  | 28.6 | 28.5 | 38.8 | 38.9 | 4 | 4 | 24.8 | 25 | 21 | 21 | 7 | 7.1 | 255.2 | 0.2552 | 0.2552
Сумма | 6.912 | 6.904 | 0 | 0 | 7117.6 | 7117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 973.1 | 3038.2 | 3037.9 | 56.4 | 56.2 | 0 | 0 | 743.8 | 743.7 | 821.2 | 821.3 | 84 | 84.4 | 793.6 | 793.8 | 405.8 | 405.8 | 154.6 | 154.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч