## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 112.8 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 29.2 | 29.3 | 12.6 | 12.5 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 107.2 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.3 | 36.6 | 36.7 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 31.4 | 31.3 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.9
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 31 | 31.1 | 11.2 | 11.1 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 125.6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 65 | 65 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 30.6 | 30.6 | 10 | 10.1 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4.1
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 67.2 | 67.1 | 0 | 0 | 11.6 | 11.8 | 28.6 | 28.5 | 9.2 | 9.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.7
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.8 | 79.6 | 79.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 29.4 | 29.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.5 | 4 | 4
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 144.8 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.7 | 85.6 | 85.6 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 28.2 | 28.3 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 5 | 5 | 4.4 | 4.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.9 | 93.8 | 93.9 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 27 | 27 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.3
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 49.6 | 86.8 | 86.7 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 26.6 | 26.5 | 10.8 | 10.7 | 0 | 0 | 18.4 | 18.2 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 157.6 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 35 | 66.4 | 66.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 29.2 | 29.2 | 10.6 | 10.7 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 152.8 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 34.2 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | 10.8 | 11.2 | 29.6 | 29.7 | 10.8 | 10.7 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.4 | 5.3 | 4.2 | 4.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 148.8 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 62.2 | 62.1 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 30 | 10.2 | 10.3 | 0 | 0 | 13.2 | 13.4 | 5.8 | 5.9 | 4.2 | 4.3
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 120 | 120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.3 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 29.6 | 29.6 | 12 | 11.9 | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 4.7
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 30.2 | 30.1 | 11.2 | 11.3 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 5.8 | 5.8 | 4.6 | 4.7
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 173.6 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 45.8 | 72.4 | 72.5 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 29.4 | 29.4 | 9.8 | 9.7 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 4.6
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 24.6 | 82 | 82 | 0 | 0 | 11.2 | 11.4 | 29.8 | 29.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12.4 | 12.6 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 159.2 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 25.4 | 70.6 | 70.5 | 0 | 0 | 11.6 | 11.4 | 29.8 | 29.8 | 11.2 | 11.3 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.7
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 146.4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.3 | 67.8 | 67.9 | 0 | 0 | 10.8 | 11 | 29.6 | 29.7 | 11.6 | 11.5 | 0 | 0 | 18 | 17.8 | 6.8 | 6.8 | 5 | 5
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.5 | 68 | 68 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 33.2 | 33.2 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 10 | 10.2 | 6.6 | 6.6 | 4.8 | 4.9
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.7 | 60.8 | 60.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 31.8 | 31.8 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 5.4
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.7 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 30 | 29.9 | 12.4 | 12.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 4.6 | 4.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.5 | 47.4 | 47.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 31.6 | 31.6 | 11.2 | 11.3 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 7 | 6.9 | 5.2 | 5.1
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 114.4 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 32.6 | 32.6 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 5.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 111.2 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 20.7 | 43.2 | 43.3 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 27.6 | 27.7 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 5.2 | 5.2
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.4 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.8 | 638.8 | 1518 | 1518.1 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 716 | 716.1 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 273.6 | 273.6 | 129.4 | 129.5 | 111.4 | 111.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч