## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 1.52 | 0 | 126 | 25.2 | 0 | 11 | 0 | 40.3 | 0 | 49.7 | 0 | 0.126 | 0.126
01 - 02 | 1.876 | 0 | 116.4 | 15.9 | 0 | 10.2 | 0 | 37.6 | 0 | 52.4 | 0 | 0.1164 | 0.1164
02 - 03 | 1.878 | 0 | 103.2 | 14.1 | 0 | 8.8 | 0 | 32.1 | 0 | 48 | 0 | 0.1032 | 0.1032
03 - 04 | 1.022 | 0 | 102.8 | 16.5 | 0 | 7.8 | 0 | 33.5 | 0 | 44.9 | 0 | 0.1028 | 0.1028
04 - 05 | 1.864 | 0 | 120.4 | 20.4 | 0 | 8 | 0 | 43.1 | 0 | 49.1 | 0 | 0.1204 | 0.1204
05 - 06 | 0.4 | 0 | 147.6 | 34 | 0 | 8.4 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0.1476 | 0.1476
06 - 07 | 0.38 | 0 | 172 | 42.7 | 0 | 8.2 | 0 | 58.9 | 0 | 62.1 | 0 | 0.172 | 0.172
07 - 08 | 0.378 | 0 | 183.6 | 32 | 0 | 9.6 | 0 | 61.2 | 0 | 80.7 | 0 | 0.1836 | 0.1836
08 - 09 | 0.42 | 0 | 226.8 | 53.8 | 0 | 14.6 | 0 | 62.5 | 0 | 95.8 | 0 | 0.2268 | 0.2268
09 - 10 | 0.374 | 0 | 211.6 | 44.4 | 0 | 16.2 | 0 | 57.6 | 0 | 93.3 | 0 | 0.2116 | 0.2116
10 - 11 | 0.436 | 0 | 212 | 39.6 | 0 | 17.4 | 0 | 54 | 0 | 100.7 | 0 | 0.212 | 0.212
11 - 12 | 0.578 | 0 | 193.6 | 34.7 | 0 | 17.4 | 0 | 53.3 | 0 | 87.9 | 0 | 0.1936 | 0.1936
12 - 13 | 0.578 | 0 | 202 | 41.4 | 0 | 13 | 0 | 64.3 | 0 | 82.9 | 0 | 0.202 | 0.202
13 - 14 | 0.596 | 0 | 203.2 | 45.6 | 0 | 14 | 0 | 63.3 | 0 | 80.2 | 0 | 0.2032 | 0.2032
14 - 15 | 0.65 | 0 | 178 | 36.5 | 0 | 11.8 | 0 | 54.9 | 0 | 74.6 | 0 | 0.178 | 0.178
15 - 16 | 0.61 | 0 | 191.6 | 53.4 | 0 | 13 | 0 | 55.8 | 0 | 69.3 | 0 | 0.1916 | 0.1916
16 - 17 | 0.596 | 0 | 188 | 48.2 | 0 | 9.6 | 0 | 52 | 0 | 78.1 | 0 | 0.188 | 0.188
17 - 18 | 0.612 | 0 | 182 | 34.7 | 0 | 13.2 | 0 | 50.7 | 0 | 83 | 0 | 0.182 | 0.182
18 - 19 | 0.536 | 0 | 189.6 | 22.8 | 0 | 15 | 0 | 58.6 | 0 | 92.8 | 0 | 0.1896 | 0.1896
19 - 20 | 0.628 | 0 | 186 | 25.8 | 0 | 18.4 | 0 | 62 | 0 | 79.8 | 0 | 0.186 | 0.186
20 - 21 | 0.62 | 0 | 217.6 | 46.5 | 0 | 17 | 0 | 72.5 | 0 | 81.4 | 0 | 0.2176 | 0.2176
21 - 22 | 0.404 | 0 | 217.2 | 47.1 | 0 | 18.8 | 0 | 67.5 | 0 | 83.6 | 0 | 0.2172 | 0.2172
22 - 23 | 0.382 | 0 | 176.4 | 39.7 | 0 | 15.8 | 0 | 55.2 | 0 | 65.3 | 0 | 0.1764 | 0.1764
23 - 00 | 0.474 | 0 | 172.8 | 60.3 | 0 | 11.4 | 0 | 48 | 0 | 53.2 | 0 | 0.1728 | 0.1728
Сумма | 17.812 | 0 | 4220.4 | 875.3 | 0 | 308.6 | 0 | 1291.4 | 0 | 1741.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч