## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 1 сч. ао RS УСПД | 0,4 Семигородняя ТСН 2 сч. ао RS УСПД | 10 Семигородняя Т 1 ап RS УСПД | 10 Семигородняя-Волонга ао RS УСПД | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS УСПД | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS УСПД | 10 Семигородняя-Томашка ао RS УСПД | 110 Семигородняя Т 1 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0.952 | 143.2 | 7.4 | 0 | 124.1 | 9.3 | 148.5
01 - 02 | 0 | 3.264 | 135.2 | 7.4 | 0 | 115.2 | 8.1 | 138.6
02 - 03 | 0 | 5.632 | 127.2 | 6.7 | 0 | 105.7 | 7.9 | 132
03 - 04 | 0 | 1.984 | 103.6 | 4.2 | 0 | 88.8 | 7.8 | 105.6
04 - 05 | 0 | 1.088 | 103.6 | 3 | 0 | 90.3 | 8 | 108.9
05 - 06 | 0 | 5.576 | 122 | 3.4 | 0 | 105.5 | 6.4 | 125.4
06 - 07 | 0 | 2.072 | 142.8 | 3.4 | 0 | 129.4 | 7.2 | 145.2
07 - 08 | 0 | 0.936 | 175.6 | 5 | 0 | 160.4 | 7.5 | 181.5
08 - 09 | 0 | 0.936 | 185.2 | 5.1 | 0 | 165 | 12.3 | 188.1
09 - 10 | 0 | 0.928 | 180 | 6.2 | 0 | 158.4 | 13.1 | 184.8
10 - 11 | 0 | 1.672 | 180.8 | 6.8 | 0 | 157.3 | 13.2 | 184.8
11 - 12 | 0 | 4.416 | 190.4 | 5.8 | 0 | 167 | 11.6 | 194.7
12 - 13 | 0 | 0.944 | 176.8 | 6.2 | 0 | 159.7 | 8 | 181.5
13 - 14 | 0 | 0.936 | 166 | 6.6 | 0 | 144.6 | 11.8 | 168.3
14 - 15 | 0 | 0.928 | 172 | 5.9 | 0 | 151.6 | 12 | 178.2
15 - 16 | 0 | 0.936 | 168.4 | 3.9 | 0 | 150.7 | 11.4 | 171.6
16 - 17 | 0 | 0.936 | 178 | 4.7 | 0 | 158.7 | 12.6 | 181.5
17 - 18 | 0 | 0.936 | 169.2 | 4.5 | 0 | 154.1 | 8.2 | 174.9
18 - 19 | 0 | 0.944 | 175.2 | 5.9 | 0 | 158.3 | 8.2 | 178.2
19 - 20 | 0 | 0.944 | 185.2 | 4.8 | 0 | 170 | 7.9 | 188.1
20 - 21 | 0 | 0.944 | 188 | 5.3 | 0 | 170.8 | 9 | 194.7
21 - 22 | 0 | 3.32 | 181.2 | 6.6 | 0 | 160.8 | 9.4 | 184.8
22 - 23 | 0 | 4.024 | 180.4 | 8.7 | 0 | 156.6 | 9.7 | 184.8
23 - 00 | 0 | 0.952 | 166.8 | 8.4 | 0 | 146.6 | 9.4 | 171.6
Сумма | 0 | 46.2 | 3896.8 | 135.9 | 0 | 3449.6 | 230 | 3996.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч