## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [15 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа-Гремячий ао | 35 Сямжа-Гремячий ап
00 - 01 | 1.992 | 0 | 1310.4 | 0 | 67.8 | 76.8 | 69.4 | 29.6 | 98 | 4.4 | 367.2 | 610.4 | 0 | 0 | 127.4 | 0
01 - 02 | 1.992 | 0 | 1159.2 | 0 | 58.2 | 70.8 | 58.8 | 30 | 92.8 | 4.4 | 340.8 | 517.6 | 0 | 0 | 116.2 | 0
02 - 03 | 1.92 | 0 | 1113.6 | 0 | 56.6 | 70.4 | 55.6 | 27.2 | 81.6 | 6.4 | 313.6 | 515.2 | 0 | 0 | 112 | 0
03 - 04 | 1.92 | 0 | 1084.8 | 0 | 55.8 | 78 | 51.6 | 26.8 | 56 | 4.4 | 312 | 511.2 | 0 | 0 | 107.8 | 0
04 - 05 | 2.016 | 0 | 1077.6 | 0 | 57 | 70.8 | 57.4 | 29.2 | 50.8 | 4 | 309.6 | 510.4 | 0 | 0 | 120.4 | 0
05 - 06 | 2.04 | 0 | 1197.6 | 0 | 61 | 74.8 | 61.6 | 40 | 50 | 4.2 | 350.4 | 568 | 0 | 0 | 145.6 | 0
06 - 07 | 2.04 | 0 | 1634.4 | 0 | 84 | 88.4 | 71.8 | 89.6 | 57.2 | 6.2 | 461.6 | 789.6 | 0 | 0 | 187.6 | 0
07 - 08 | 1.992 | 0 | 1912.8 | 0 | 100.4 | 92 | 100.4 | 109.6 | 69.2 | 10 | 558.4 | 888 | 0 | 0 | 239.4 | 0
08 - 09 | 2.064 | 0 | 2138.4 | 0 | 105 | 92 | 96.6 | 113.2 | 137.2 | 12.2 | 649.6 | 948 | 0 | 0 | 256.2 | 0
09 - 10 | 1.968 | 0 | 2361.6 | 0 | 101.8 | 111.6 | 88.4 | 117.6 | 164.4 | 10.4 | 821.6 | 967.2 | 0 | 0 | 242.2 | 0
10 - 11 | 2.088 | 0 | 2097.6 | 0 | 109.8 | 93.2 | 90.6 | 112 | 107.6 | 10.6 | 638.4 | 951.2 | 0 | 0 | 240.8 | 0
11 - 12 | 2.208 | 0 | 2222.4 | 0 | 114.8 | 98.8 | 86.2 | 105.6 | 126 | 7.4 | 778.4 | 924.8 | 0 | 0 | 236.6 | 0
12 - 13 | 2.04 | 0 | 1912.8 | 0 | 125.6 | 107.2 | 92.2 | 89.2 | 57.6 | 6.8 | 541.6 | 910.4 | 0 | 0 | 238 | 0
13 - 14 | 2.088 | 0 | 2167.2 | 0 | 128.8 | 101.2 | 88.2 | 84.8 | 173.6 | 7 | 722.4 | 879.2 | 0 | 0 | 243.6 | 0
14 - 15 | 2.16 | 0 | 2044.8 | 0 | 107.8 | 95.2 | 76.2 | 85.2 | 164 | 9 | 742.4 | 786.4 | 0 | 0 | 214.2 | 0
15 - 16 | 2.304 | 0 | 1987.2 | 0 | 117.8 | 90.4 | 73.6 | 78 | 129.2 | 5.6 | 735.2 | 776 | 0 | 0 | 221.2 | 0
16 - 17 | 2.28 | 0 | 1860 | 0 | 110.8 | 93.6 | 71.6 | 102 | 168 | 7 | 576 | 753.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0
17 - 18 | 2.136 | 0 | 1759.2 | 0 | 137.2 | 94.8 | 84.6 | 88.8 | 81.6 | 5.6 | 532.8 | 753.6 | 0 | 0 | 228.2 | 0
18 - 19 | 1.968 | 0 | 1677.6 | 0 | 128.6 | 100.4 | 84.6 | 80.8 | 81.2 | 5 | 515.2 | 701.6 | 0 | 0 | 210 | 0
19 - 20 | 1.992 | 0 | 1708.8 | 0 | 120.6 | 98 | 79.6 | 98.4 | 82.4 | 4.2 | 526.4 | 717.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0
20 - 21 | 1.992 | 0 | 1792.8 | 0 | 111.6 | 101.6 | 78.2 | 98.4 | 84 | 4.4 | 546.4 | 789.6 | 0 | 0 | 214.2 | 0
21 - 22 | 1.968 | 0 | 1814.4 | 0 | 116.8 | 100 | 91.2 | 98.4 | 82.8 | 7.4 | 560 | 776 | 0 | 0 | 204.4 | 0
22 - 23 | 1.896 | 0 | 1744.8 | 0 | 123 | 86.8 | 86.6 | 86.8 | 96.8 | 6 | 500 | 776 | 0 | 0 | 179.2 | 0
23 - 00 | 1.992 | 0 | 1536 | 0 | 110.2 | 73.6 | 75 | 66.4 | 103.6 | 5.4 | 436 | 683.2 | 0 | 0 | 152.6 | 0
Сумма | 49.056 | 0 | 41316 | 0 | 2411 | 2160.4 | 1870 | 1887.6 | 2395.6 | 158 | 12836 | 18004.8 | 0 | 0 | 4683 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч