## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 | 7.8 | 3.28 | 192 | 0 | 1434 | 1431 | 0 | 486 | 486 | 0 | 872 | 872 | 0 | 193.6 | 194.4 | 10 | 42.4 | 564 | 563.7 | 316 | 315.6 | 0 | 0 | 105.2 | 105 | 105.6 | 106 | 40.4 | 23.2 | 247.2 | 57.6 | 185.6 | 186 | 65.2 | 0 | 6.4 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 580.8 | 580.8 | 0 | 0 | 3458.4 | 3471.6 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 0 | 84 | 79.8 | 77.7 | 77.7 | 0 | 0 | 1831.2 | 1833.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0
01 - 02 | 7.68 | 3.2 | 177.6 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 444 | 441 | 0 | 833.6 | 834.4 | 0 | 180.8 | 180 | 9.8 | 41 | 529.2 | 529.2 | 296 | 296.4 | 0 | 0 | 89.6 | 89.4 | 89.6 | 89.6 | 37 | 19.6 | 247.2 | 54.4 | 169.6 | 168.8 | 59.6 | 0 | 5.6 | 119.2 | 119.2 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 3880.8 | 3880.8 | 0 | 2478 | 2482.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 68.25 | 0 | 0 | 2347.8 | 2345.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 140.7 | 0 | 0
02 - 03 | 7.62 | 3.12 | 155.2 | 0 | 1200 | 1206 | 0 | 408 | 408 | 0 | 753.6 | 753.6 | 0 | 156.8 | 157.6 | 9.2 | 29.2 | 464.4 | 464.1 | 277.6 | 277.6 | 0 | 0 | 84.8 | 85 | 84 | 83.6 | 32.2 | 20.8 | 236.4 | 50.4 | 164 | 164.4 | 52 | 0 | 5.6 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 488.4 | 488.4 | 0 | 0 | 3722.4 | 3709.2 | 0 | 2452.8 | 2448.6 | 0 | 67.2 | 67.2 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2314.2 | 2314.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 142.8 | 0 | 0
03 - 04 | 7.56 | 3.12 | 155.2 | 0 | 1170 | 1164 | 0 | 402 | 405 | 0 | 729.6 | 729.6 | 0 | 156.8 | 156.8 | 6.2 | 29 | 439.2 | 439.8 | 269.6 | 269.6 | 0 | 0 | 84.8 | 84.6 | 84 | 84.4 | 32.6 | 18.8 | 240 | 47.2 | 162.4 | 162.4 | 56 | 0 | 5.6 | 89.6 | 89.2 | 0 | 0 | 475.2 | 475.2 | 0 | 0 | 3669.6 | 3696 | 0 | 2469.6 | 2469.6 | 0 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 57.75 | 0 | 0 | 2331 | 2333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 142.8 | 0 | 0
04 - 05 | 7.5 | 3.04 | 155.2 | 0 | 1194 | 1197 | 0 | 414 | 411 | 0 | 760 | 760 | 0 | 156.8 | 156 | 5.8 | 26.6 | 464.4 | 464.4 | 268.8 | 268 | 0 | 0 | 83.6 | 83.6 | 89.6 | 90 | 39.6 | 17.2 | 240 | 51.2 | 162.4 | 162.8 | 56 | 0 | 4.8 | 92 | 92 | 0 | 0 | 488.4 | 488.4 | 0 | 0 | 3590.4 | 3577.2 | 0 | 2326.8 | 2326.8 | 0 | 58.8 | 63 | 58.8 | 59.85 | 0 | 0 | 2192.4 | 2190.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 140.7 | 0 | 0
05 - 06 | 7.56 | 3.12 | 172.8 | 0 | 1332 | 1332 | 0 | 450 | 450 | 0 | 835.2 | 835.2 | 0 | 174.4 | 175.2 | 6.6 | 31.8 | 513.6 | 513.6 | 301.6 | 302.4 | 0 | 0 | 99.2 | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 48.8 | 20 | 254.4 | 57.6 | 175.2 | 174.8 | 60.4 | 0 | 5.6 | 103.2 | 103.6 | 0 | 0 | 528 | 534.6 | 0 | 0 | 3854.4 | 3841.2 | 0 | 2461.2 | 2457 | 0 | 67.2 | 67.2 | 65.1 | 66.15 | 0 | 0 | 2297.4 | 2297.4 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 168 | 168 | 0 | 0
06 - 07 | 7.44 | 3.2 | 230.4 | 0 | 1650 | 1653 | 0 | 630 | 630 | 0 | 972.8 | 972.8 | 0 | 232 | 232 | 9.6 | 42.6 | 649.2 | 649.5 | 385.6 | 386 | 0 | 0 | 146 | 146.2 | 144.8 | 144.8 | 59.4 | 26.8 | 241.2 | 75.2 | 251.2 | 250.8 | 82.4 | 0 | 5.6 | 155.2 | 154.8 | 0 | 0 | 752.4 | 745.8 | 0 | 0 | 4012.8 | 4026 | 0 | 2310 | 2314.2 | 0 | 109.2 | 105 | 102.9 | 101.85 | 0 | 0 | 2108.4 | 2106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 207.9 | 0 | 0
07 - 08 | 7.26 | 3.28 | 284.8 | 0 | 2124 | 2121 | 0 | 792 | 792 | 0 | 1332.8 | 1333.6 | 0 | 286.4 | 286.4 | 11.2 | 58.2 | 826.8 | 827.1 | 428.8 | 428.4 | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 192.8 | 192.8 | 68.2 | 40.4 | 406.8 | 81.6 | 309.6 | 310 | 102 | 0 | 6.4 | 184 | 184.4 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 0 | 4488 | 4488 | 0 | 2301.6 | 2305.8 | 0 | 109.2 | 113.4 | 115.5 | 115.5 | 0 | 0 | 2062.2 | 2066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 247.8 | 0 | 0
08 - 09 | 7.26 | 3.28 | 297.6 | 0 | 3360 | 3363 | 0 | 816 | 816 | 0 | 2228.8 | 2228.8 | 0 | 297.6 | 298.4 | 8.4 | 81.2 | 1483.8 | 1484.7 | 648 | 648 | 0 | 0 | 354 | 354.2 | 197.6 | 197.6 | 74.6 | 37.2 | 621.6 | 40 | 315.2 | 315.6 | 136.4 | 0 | 6.4 | 169.6 | 169.2 | 0 | 0 | 950.4 | 957 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 0 | 2419.2 | 2419.2 | 0 | 134.4 | 134.4 | 132.3 | 131.25 | 0 | 0 | 2163 | 2160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 264.6 | 0 | 0
09 - 10 | 7.68 | 3.28 | 310.4 | 0 | 3510 | 3510 | 0 | 822 | 828 | 0 | 2329.6 | 2328.8 | 0 | 312 | 312 | 10 | 92.8 | 1552.8 | 1552.5 | 669.6 | 669.6 | 0 | 0 | 386 | 385.6 | 174.4 | 174.4 | 81 | 33.2 | 643.2 | 69.6 | 336.8 | 336.4 | 112.8 | 0 | 6.4 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 6072 | 6072 | 0 | 2494.8 | 2494.8 | 0 | 151.2 | 147 | 144.9 | 145.95 | 0 | 0 | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 262.5 | 0 | 0
10 - 11 | 7.68 | 0.96 | 323.2 | 0 | 3294 | 3297 | 0 | 828 | 825 | 0 | 2152 | 2152.8 | 0 | 326.4 | 324.8 | 11.8 | 84.4 | 1417.8 | 1418.4 | 675.2 | 675.2 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 163.2 | 162.8 | 67.4 | 32 | 616.8 | 95.2 | 334.4 | 334.4 | 109.2 | 0 | 6.4 | 161.6 | 162 | 0 | 0 | 963.6 | 970.2 | 0 | 0 | 5887.2 | 5887.2 | 0 | 2520 | 2515.8 | 0 | 126 | 130.2 | 128.1 | 128.1 | 0 | 0 | 2276.4 | 2276.4 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 247.8 | 247.8 | 0 | 0
11 - 12 | 7.38 | 1.36 | 329.6 | 0 | 3468 | 3465 | 0 | 840 | 840 | 0 | 2272 | 2272 | 0 | 331.2 | 332 | 8 | 81.8 | 1559.4 | 1558.2 | 667.2 | 667.2 | 0 | 0 | 395.2 | 395.4 | 173.6 | 174 | 79.4 | 29.6 | 585.6 | 94.4 | 332.8 | 332.8 | 121.6 | 0 | 6.4 | 167.2 | 167.6 | 0 | 0 | 1003.2 | 990 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 2494.8 | 2494.8 | 0 | 142.8 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 2259.6 | 2259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0
12 - 13 | 7.32 | 1.28 | 316.8 | 0 | 2370 | 2367 | 0 | 834 | 831 | 0 | 1476.8 | 1475.2 | 0 | 320 | 319.2 | 6.4 | 66.8 | 993.6 | 992.7 | 504.8 | 503.6 | 0 | 0 | 234.8 | 234.2 | 181.6 | 181.2 | 62.4 | 31.2 | 390 | 111.2 | 328 | 328 | 105.6 | 0 | 6.4 | 171.2 | 170.8 | 0 | 0 | 963.6 | 963.6 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 117.6 | 121.8 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 1793.4 | 1789.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0
13 - 14 | 7.44 | 1.2 | 308.8 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | 786 | 786 | 0 | 2212.8 | 2212 | 0 | 310.4 | 311.2 | 7.6 | 81.6 | 1453.8 | 1453.8 | 634.4 | 634.4 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 164 | 164.4 | 83.2 | 30.8 | 630 | 96 | 306.4 | 306.4 | 97.6 | 0 | 6.4 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 910.8 | 910.8 | 0 | 0 | 5940 | 5926.8 | 0 | 2528.4 | 2524.2 | 0 | 117.6 | 109.2 | 111.3 | 110.25 | 0 | 0 | 2293.2 | 2295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0
14 - 15 | 7.2 | 1.28 | 294.4 | 0 | 3240 | 3240 | 0 | 756 | 756 | 0 | 2256 | 2255.2 | 0 | 296 | 296 | 11.4 | 80.8 | 1481.4 | 1481.4 | 550.4 | 550.8 | 0 | 0 | 318.8 | 318.8 | 157.6 | 157.6 | 65.8 | 26.4 | 656.4 | 84.8 | 299.2 | 298.4 | 98.8 | 0 | 7.2 | 152 | 151.6 | 0 | 0 | 884.4 | 884.4 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 0 | 2494.8 | 2494.8 | 0 | 117.6 | 121.8 | 117.6 | 118.65 | 0 | 0 | 2289 | 2286.9 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 214.2 | 214.2 | 0 | 0
15 - 16 | 7.38 | 1.36 | 302.4 | 0 | 2856 | 2853 | 0 | 750 | 747 | 0 | 1945.6 | 1946.4 | 0 | 307.2 | 307.2 | 9.2 | 77.6 | 1242 | 1242 | 537.6 | 538 | 0 | 0 | 248.4 | 248.8 | 149.6 | 149.2 | 80 | 28.4 | 582 | 94.4 | 290.4 | 291.2 | 100.8 | 0 | 6.4 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 884.4 | 884.4 | 0 | 0 | 5306.4 | 5306.4 | 0 | 2368.8 | 2373 | 0 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 2163 | 2165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 212.1 | 0 | 0
16 - 17 | 7.14 | 1.28 | 334.4 | 0 | 2898 | 2898 | 0 | 798 | 801 | 0 | 1996.8 | 1996.8 | 0 | 339.2 | 337.6 | 10.4 | 126.6 | 1292.4 | 1292.1 | 539.2 | 538.8 | 0 | 0 | 234 | 233.8 | 163.2 | 163.6 | 67.6 | 28.8 | 592.8 | 84 | 295.2 | 295.2 | 92.8 | 0 | 7.2 | 156 | 156.4 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 0 | 5200.8 | 5214 | 0 | 2259.6 | 2255.4 | 0 | 117.6 | 117.6 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 2053.8 | 2053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 205.8 | 0 | 0
17 - 18 | 7.32 | 0.64 | 304 | 0 | 2322 | 2322 | 0 | 792 | 789 | 0 | 1401.6 | 1401.6 | 0 | 305.6 | 306.4 | 9.8 | 84 | 913.8 | 913.8 | 564.8 | 564.4 | 0 | 0 | 189.2 | 189.4 | 185.6 | 185.2 | 59.8 | 34.8 | 397.2 | 88 | 297.6 | 297.2 | 93.6 | 0 | 6.4 | 180 | 179.6 | 0 | 0 | 924 | 930.6 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 2343.6 | 2347.8 | 0 | 126 | 126 | 123.9 | 123.9 | 0 | 0 | 2129.4 | 2127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.9 | 0 | 0
18 - 19 | 6.96 | 0.64 | 292.8 | 0 | 2370 | 2373 | 0 | 792 | 795 | 0 | 1451.2 | 1452 | 0 | 292.8 | 293.6 | 7.8 | 56 | 996 | 995.7 | 545.6 | 545.6 | 0 | 0 | 179.6 | 179.4 | 200.8 | 200.8 | 64.8 | 35.6 | 361.2 | 101.6 | 295.2 | 295.2 | 94.4 | 0 | 7.2 | 208 | 208 | 0 | 0 | 937.2 | 930.6 | 0 | 0 | 4514.4 | 4514.4 | 0 | 2091.6 | 2091.6 | 0 | 126 | 126 | 126 | 124.95 | 0 | 0 | 1843.8 | 1843.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0
19 - 20 | 6.9 | 0.56 | 286.4 | 0 | 2148 | 2145 | 0 | 798 | 798 | 0 | 1307.2 | 1307.2 | 0 | 289.6 | 288.8 | 9.8 | 66.4 | 889.2 | 889.5 | 452.8 | 453.2 | 0 | 0 | 181.6 | 181.6 | 215.2 | 215.2 | 71.8 | 33.2 | 316.8 | 85.6 | 291.2 | 291.6 | 99.2 | 0 | 7.2 | 216.8 | 216.8 | 0 | 0 | 924 | 930.6 | 0 | 0 | 4567.2 | 4554 | 0 | 2343.6 | 2335.2 | 0 | 126 | 126 | 123.9 | 123.9 | 0 | 0 | 2083.2 | 2087.4 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 260.4 | 258.3 | 0 | 0
20 - 21 | 7.14 | 0.64 | 302.4 | 0 | 1992 | 1992 | 0 | 786 | 789 | 0 | 1200 | 1199.2 | 0 | 302.4 | 302.4 | 12.2 | 60.6 | 784.8 | 784.5 | 397.6 | 397.2 | 0 | 0 | 183.6 | 183.8 | 213.6 | 214 | 73.4 | 35.2 | 310.8 | 92 | 268 | 267.6 | 110 | 0 | 6.4 | 220 | 220.4 | 0 | 0 | 924 | 917.4 | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 0 | 2276.4 | 2280.6 | 0 | 109.2 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 0 | 0 | 2032.8 | 2026.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 254.1 | 0 | 0
21 - 22 | 6.84 | 0.56 | 292.8 | 0 | 1932 | 1935 | 0 | 774 | 771 | 0 | 1147.2 | 1148 | 0 | 292.8 | 293.6 | 8.6 | 64.2 | 744 | 744 | 401.6 | 402.4 | 0 | 0 | 174.8 | 174.6 | 208 | 207.2 | 63.6 | 36.8 | 315.6 | 87.2 | 266.4 | 266.8 | 100.8 | 0 | 7.2 | 218.4 | 218 | 0 | 0 | 884.4 | 891 | 0 | 0 | 4408.8 | 4422 | 0 | 2419.2 | 2423.4 | 0 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 2184 | 2186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 245.7 | 0 | 0
22 - 23 | 7.26 | 2.48 | 275.2 | 0 | 1806 | 1806 | 0 | 690 | 693 | 0 | 1094.4 | 1093.6 | 0 | 276.8 | 276 | 6.8 | 56.4 | 705.6 | 705.9 | 368 | 367.6 | 0 | 0 | 156.4 | 156.4 | 177.6 | 178 | 56.6 | 32.8 | 307.2 | 80.8 | 236.8 | 236.8 | 101.2 | 0 | 7.2 | 197.6 | 198 | 0 | 0 | 818.4 | 818.4 | 0 | 0 | 4144.8 | 4131.6 | 0 | 2251.2 | 2251.2 | 0 | 109.2 | 109.2 | 107.1 | 108.15 | 0 | 0 | 2045.4 | 2047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 212.1 | 0 | 0
23 - 00 | 7.08 | 3.28 | 225.6 | 0 | 1674 | 1674 | 0 | 588 | 585 | 0 | 1014.4 | 1014.4 | 0 | 227.2 | 227.2 | 6.4 | 43.8 | 630 | 629.7 | 360.8 | 360.8 | 0 | 0 | 140 | 139.8 | 142.4 | 142.8 | 48.8 | 26.8 | 314.4 | 68 | 212 | 212 | 82.8 | 0 | 6.4 | 166.4 | 166.4 | 0 | 0 | 699.6 | 693 | 0 | 0 | 3986.4 | 3999.6 | 0 | 2276.4 | 2276.4 | 0 | 92.4 | 92.4 | 90.3 | 90.3 | 0 | 0 | 2112.6 | 2112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 170.1 | 0 | 0
Сумма | 176.4 | 49.44 | 6320 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 16476 | 16473 | 0 | 34576 | 34575.2 | 0 | 6364.8 | 6364.8 | 213 | 1505.8 | 22591.2 | 22590.3 | 11061.6 | 11060.8 | 0 | 0 | 4938.4 | 4937.8 | 3757.6 | 3758 | 1458.4 | 699.6 | 9754.8 | 1848 | 6285.6 | 6285.6 | 2191.2 | 0 | 152.8 | 3844 | 3844 | 0 | 0 | 19351.2 | 19351.2 | 0 | 0 | 111936 | 111949.2 | 0 | 56380.8 | 56380.8 | 0 | 2562 | 2562 | 2526.3 | 2527.35 | 0 | 0 | 51445.8 | 51443.7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5082 | 5079.9 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч