## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 0 | 121.6 | 7 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 1795.2 | 1795.2 | 0 | 0 | 1155 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 76.65 | 1192.8 | 1188.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 63 | 65.1
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 392.8 | 0 | 0 | 108.8 | 6.2 | 0 | 0 | 176.7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 2164.8 | 2164.8 | 0 | 0 | 1575 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 81.9 | 1612.8 | 1614.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 376.8 | 0 | 0 | 105.6 | 5.8 | 0 | 0 | 169.5 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 2085.6 | 2072.4 | 0 | 0 | 1503.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 81.9 | 1545.6 | 1545.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 79.8 | 77.7
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 354.4 | 0 | 0 | 96 | 4.4 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 99 | 0 | 0 | 2006.4 | 2019.6 | 0 | 0 | 1495.2 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 86.1 | 1545.6 | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 84 | 84
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 361.6 | 0 | 0 | 95.2 | 4.4 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 1953.6 | 1940.4 | 0 | 0 | 1407 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 88.2 | 1453.2 | 1455.3 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 75.6 | 77.7
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 99.2 | 4.8 | 0 | 0 | 161.4 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 1407 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 85.05 | 1449 | 1446.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 71.4 | 69.3
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 410.4 | 0 | 0 | 119.2 | 5.2 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1980 | 1993.2 | 0 | 0 | 1339.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 77.7 | 1356.6 | 1358.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 54.6 | 54.6
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 133.6 | 5.8 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 2270.4 | 2257.2 | 0 | 0 | 1318.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 74.55 | 1331.4 | 1329.3 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 46.2 | 48.3
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 137.6 | 5.6 | 0 | 0 | 778.2 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 3960 | 3973.2 | 0 | 0 | 1352.4 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 72.45 | 1369.2 | 1371.3 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 58.8 | 56.7
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1490.4 | 0 | 0 | 152 | 5.8 | 0 | 0 | 805.2 | 0 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 3986.4 | 3973.2 | 0 | 0 | 1444.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 50.4 | 50.4
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 164.8 | 5.6 | 0 | 0 | 693.3 | 0 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 3722.4 | 3735.6 | 0 | 0 | 1499.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 59.85 | 1516.2 | 1514.1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2 | 48.3
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1480.8 | 0 | 0 | 188 | 5.4 | 0 | 0 | 827.1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 4092 | 4078.8 | 0 | 0 | 1486.8 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 1499.4 | 1499.4 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 50.4 | 48.3
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 176 | 5.2 | 0 | 0 | 344.7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 2138.4 | 2151.6 | 0 | 0 | 1117.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 59.85 | 1146.6 | 1144.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 50.4 | 52.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 184 | 5.4 | 0 | 0 | 811.2 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 0 | 0 | 4065.6 | 4065.6 | 0 | 0 | 1533 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 61.95 | 1545.6 | 1547.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2 | 44.1
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1932 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1560.8 | 0 | 0 | 185.6 | 6.6 | 0 | 0 | 842.1 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 237.6 | 244.2 | 0 | 0 | 4144.8 | 4144.8 | 0 | 0 | 1520.4 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 45.15 | 1541.4 | 1541.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2 | 48.3
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1264.8 | 0 | 0 | 220.8 | 7.2 | 0 | 0 | 630.3 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 4012.8 | 3999.6 | 0 | 0 | 1453.2 | 58.8 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 52.5 | 53.55 | 1461.6 | 1461.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 42 | 42
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1325.6 | 0 | 0 | 220 | 6.6 | 0 | 0 | 696 | 0 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 0 | 0 | 1486.8 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 60.9 | 1499.4 | 1499.4 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 54.6 | 52.5
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 0 | 191.2 | 7.2 | 0 | 0 | 354.6 | 0 | 272.8 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 1591.8 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 68.25 | 1600.2 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 775.2 | 0 | 0 | 161.6 | 6.4 | 0 | 0 | 391.2 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 0 | 2613.6 | 2626.8 | 0 | 0 | 1348.2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 66.15 | 1335.6 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 42 | 42
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 603.2 | 0 | 0 | 142.4 | 6.4 | 0 | 0 | 298.8 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 184.8 | 178.2 | 0 | 0 | 2587.2 | 2574 | 0 | 0 | 1570.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 68.25 | 1570.8 | 1568.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 33.6 | 35.7
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 526.4 | 0 | 0 | 136.8 | 6 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 2442 | 0 | 0 | 1566.6 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 70.35 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 510.4 | 0 | 0 | 130.4 | 5.4 | 0 | 0 | 215.1 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 2481.6 | 2468.4 | 0 | 0 | 1621.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 72.45 | 1633.8 | 1633.8 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 496.8 | 0 | 0 | 130.4 | 5.4 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 2323.2 | 2336.4 | 0 | 0 | 1533 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 1558.2 | 1558.2 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 58.8 | 56.7
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 123.2 | 5.2 | 0 | 0 | 183.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 2244 | 2244 | 0 | 0 | 1507.8 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 | 1541.4 | 1543.5 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 67.2 | 69.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25005 | 0 | 0 | 4305 | 0 | 0 | 19573.6 | 0 | 0 | 3524 | 139 | 0 | 0 | 9766.2 | 0 | 3948.4 | 0 | 0 | 0 | 2145.8 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 4290 | 4296.6 | 0 | 0 | 67557.6 | 67557.6 | 0 | 0 | 34834.8 | 1835.4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.05 | 1654.8 | 1654.8 | 35351.4 | 35347.2 | 0 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 1348.2 | 1350.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч