## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 492 | 0 | 378 | 0 | 2.4 | 64.8 | 0 | 0.8 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 344.8 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 3854.4
01 - 02 | 0 | 468 | 0 | 354 | 0 | 3.2 | 58.4 | 0 | 1.6 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.2 | 0 | 3418.8
02 - 03 | 0 | 438 | 0 | 330 | 0 | 2.4 | 54.4 | 0 | 0.8 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 310.4 | 0 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 3260.4
03 - 04 | 0 | 426 | 0 | 318 | 0 | 2.4 | 48 | 0 | 0.8 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 3009.6
04 - 05 | 0 | 480 | 0 | 330 | 0 | 3.2 | 46.4 | 0 | 0.8 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 0 | 324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 3062.4
05 - 06 | 0 | 510 | 0 | 360 | 1.6 | 4.8 | 47.2 | 0 | 0.8 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 321.6 | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 3339.6
06 - 07 | 0 | 576 | 0 | 426 | 0 | 2.4 | 51.2 | 0 | 0.8 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 421.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706 | 0 | 3960
07 - 08 | 0 | 786 | 0 | 552 | 0 | 3.2 | 74.4 | 0 | 0.8 | 0 | 231.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 484.8 | 0 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 0 | 4976.4
08 - 09 | 0 | 996 | 0 | 840 | 0 | 2.4 | 103.2 | 0 | 1.6 | 0 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.6 | 0 | 836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 6468
09 - 10 | 0 | 1140 | 0 | 996 | 0 | 2.4 | 111.2 | 0 | 0.8 | 0 | 255.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 771.2 | 0 | 995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5161.2 | 0 | 7312.8
10 - 11 | 0 | 1260 | 0 | 1104 | 0 | 2.4 | 132.8 | 0 | 0.8 | 0 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.8 | 0 | 1103.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 0 | 7722
11 - 12 | 0 | 1236 | 0 | 1152 | 0 | 3.2 | 130.4 | 0 | 0.8 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 1151.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 7695.6
12 - 13 | 0 | 1260 | 0 | 1152 | 0 | 2.4 | 133.6 | 0 | 1.6 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 880.8 | 0 | 1145.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 7458
13 - 14 | 0 | 1272 | 0 | 1140 | 0 | 2.4 | 137.6 | 0 | 0.8 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.6 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5332.8 | 0 | 7616.4
14 - 15 | 0 | 1224 | 0 | 1134 | 0 | 3.2 | 128 | 0 | 0.8 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 877.6 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5240.4 | 0 | 7537.2
15 - 16 | 0 | 1206 | 0 | 1110 | 0 | 2.4 | 128.8 | 0 | 0.8 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.6 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5108.4 | 0 | 7392
16 - 17 | 0 | 1182 | 0 | 1092 | 0 | 2.4 | 126.4 | 0 | 0.8 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 848.8 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897.2 | 0 | 7114.8
17 - 18 | 0 | 1038 | 0 | 1032 | 0 | 3.2 | 119.2 | 0 | 1.6 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.6 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 6388.8
18 - 19 | 0 | 888 | 0 | 942 | 0 | 2.4 | 101.6 | 0 | 0.8 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 0 | 939.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 6085.2
19 - 20 | 0 | 792 | 0 | 834 | 0 | 2.4 | 98.4 | 0 | 0.8 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 547.2 | 0 | 833.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.8 | 0 | 5676
20 - 21 | 0 | 708 | 0 | 576 | 0 | 2.4 | 92.8 | 0 | 0.8 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.6 | 0 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 5240.4
21 - 22 | 0 | 648 | 0 | 504 | 0 | 2.4 | 88 | 0 | 1.6 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 429.6 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 4065.6
22 - 23 | 0 | 576 | 0 | 462 | 0 | 3.2 | 66.4 | 0 | 0.8 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 3471.6
23 - 00 | 0 | 516 | 0 | 420 | 0 | 2.4 | 63.2 | 0 | 0.8 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 351.2 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 3115.2
Сумма | 0 | 20118 | 0 | 17538 | 1.6 | 65.6 | 2206.4 | 0 | 23.2 | 0 | 4022.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 13864.8 | 0 | 17480 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 89469.6 | 0 | 129241.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч