## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 21.06.2023
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 6 | 24 | 66 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 0 | 33.6 | 16.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 8 | 11.2 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 1148.4
01 - 02 | 6 | 12 | 72 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 21.6 | 0 | 33.6 | 17.6 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 2.4 | 23.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 937.2
02 - 03 | 24 | 12 | 72 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20.8 | 0 | 32.8 | 14.4 | 0.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0.8 | 32.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 924
03 - 04 | 30 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 13.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 36.8 | 37.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 778.8
04 - 05 | 24 | 12 | 78 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20.8 | 0 | 32.8 | 19.2 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 37.6 | 24 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 726
05 - 06 | 24 | 12 | 84 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 32.8 | 20.8 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 36 | 24 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 792
06 - 07 | 6 | 18 | 72 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 25.6 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0.8 | 33.6 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 884.4
07 - 08 | 0 | 66 | 72 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 33.6 | 38.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 36.8 | 1.6 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 1095.6
08 - 09 | 0 | 84 | 66 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 32.8 | 43.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 60 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 1386
09 - 10 | 0 | 90 | 84 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 33.6 | 43.2 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 75.2 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 1491.6
10 - 11 | 0 | 114 | 78 | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 32.8 | 42.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 94.4 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 1557.6
11 - 12 | 0 | 96 | 60 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 22.4 | 0 | 32.8 | 41.6 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 72.8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1504.8
12 - 13 | 0 | 114 | 30 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 33.6 | 40 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 95.2 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1438.8
13 - 14 | 0 | 126 | 36 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 32.8 | 42.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 102.4 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 1557.6
14 - 15 | 0 | 114 | 48 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 18.4 | 0 | 32.8 | 38.4 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 92 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1491.6
15 - 16 | 0 | 102 | 54 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 18.4 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 88 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1465.2
16 - 17 | 0 | 114 | 54 | 6 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 32.8 | 35.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 100.8 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1465.2
17 - 18 | 0 | 84 | 36 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 33.6 | 32.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 70.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 1254
18 - 19 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 32.8 | 30.4 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 57.6 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1372.8
19 - 20 | 6 | 66 | 60 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 18.4 | 0 | 33.6 | 28.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 45.6 | 2.4 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 1320
20 - 21 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 17.6 | 0 | 33.6 | 24 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 36.8 | 0.8 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 1346.4
21 - 22 | 0 | 54 | 66 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 19.2 | 0 | 33.6 | 27.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 33.6 | 0.8 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 897.6
22 - 23 | 0 | 42 | 72 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 21.6 | 0 | 33.6 | 23.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 8 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 752.4
23 - 00 | 6 | 18 | 66 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 33.6 | 20.8 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 3.2 | 24 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 0 | 686.4
Сумма | 132 | 1512 | 1524 | 36 | 0 | 49.6 | 0.8 | 480.8 | 0 | 796.8 | 713.6 | 0.8 | 0 | 734.4 | 0 | 1096.8 | 248.8 | 1848 | 6.4 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 15074.4 | 0 | 28274.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч