## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 1842 | 1845 | 0 | 3423.6 | 3423.6 | 88.32 | 88.08 | 0 | 0 | 845.28 | 845.28 | 928.8 | 929.52 | 251.28 | 250.92 | 0 | 0 | 464.64 | 464.64 | 417.6 | 418.08 | 1710.72 | 1711.44 | 26.16 | 26.04 | 56.52 | 56.52 | 133.92 | 133.92 | 173.28 | 173.76 | 188.16 | 188.64 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.48 | 0 | 1758 | 1755 | 0 | 3013.2 | 3013.2 | 94.08 | 94.56 | 0 | 0 | 796.32 | 797.04 | 822.24 | 821.52 | 236.88 | 236.88 | 0 | 0 | 433.92 | 434.88 | 370.56 | 370.08 | 1468.8 | 1468.8 | 26.4 | 26.4 | 52.92 | 53.1 | 128.16 | 128.88 | 168.96 | 168.72 | 181.44 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 1650 | 1656 | 0 | 2872.8 | 2872.8 | 94.08 | 93.84 | 0 | 0 | 748.8 | 748.08 | 800.64 | 801.36 | 223.2 | 223.56 | 0 | 0 | 407.04 | 407.04 | 350.4 | 350.4 | 1389.6 | 1389.6 | 23.52 | 23.52 | 50.76 | 50.58 | 128.16 | 127.44 | 161.76 | 162 | 162.24 | 162.72 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.468 | 0 | 1578 | 1575 | 0 | 2642.4 | 2644.2 | 84.96 | 85.2 | 0 | 0 | 724.32 | 724.32 | 707.04 | 706.32 | 218.88 | 218.52 | 0 | 0.36 | 378.24 | 377.76 | 349.44 | 349.92 | 1268.64 | 1267.92 | 21.36 | 21.36 | 49.32 | 49.5 | 126.72 | 126.72 | 149.76 | 149.52 | 154.56 | 154.08 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.08 | 0.08 | 0.456 | 0.468 | 0 | 1584 | 1587 | 0 | 2685.6 | 2685.6 | 82.08 | 82.08 | 0 | 0 | 724.32 | 725.04 | 743.04 | 743.76 | 216 | 216.36 | 0 | 0 | 396.48 | 396.96 | 376.32 | 376.32 | 1235.52 | 1236.96 | 19.92 | 20.04 | 49.68 | 49.5 | 126.72 | 126.72 | 150.24 | 150.24 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.064 | 0.072 | 0.48 | 0.468 | 0 | 1782 | 1779 | 0 | 2941.2 | 2937.6 | 108.48 | 108.48 | 0 | 0 | 799.2 | 798.48 | 849.6 | 850.32 | 231.12 | 231.12 | 0 | 0 | 443.52 | 443.04 | 403.2 | 402.72 | 1347.84 | 1346.4 | 20.64 | 20.52 | 50.76 | 50.94 | 139.68 | 139.68 | 181.44 | 181.44 | 160.32 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.08 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 2094 | 2097 | 0 | 3477.6 | 3479.4 | 134.88 | 134.64 | 0 | 0 | 891.36 | 892.08 | 928.8 | 927.36 | 288.72 | 288.36 | 0 | 0 | 523.2 | 522.72 | 511.68 | 512.16 | 1620 | 1620 | 21.36 | 21.36 | 51.12 | 51.12 | 185.76 | 185.76 | 240 | 240.24 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2682 | 2679 | 0 | 4352.4 | 4352.4 | 180.48 | 180.72 | 0 | 0 | 1111.68 | 1110.96 | 1141.92 | 1142.64 | 357.12 | 357.48 | 0 | 0 | 691.2 | 691.2 | 624.96 | 624 | 2044.8 | 2044.8 | 27.36 | 27.36 | 64.8 | 64.62 | 270.72 | 270.72 | 316.32 | 316.08 | 226.56 | 226.08 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.468 | 0 | 3516 | 3513 | 0 | 5569.2 | 5567.4 | 265.44 | 265.44 | 0 | 0 | 1409.76 | 1409.76 | 1519.2 | 1519.2 | 459.36 | 459 | 0.72 | 0.36 | 918.72 | 918.72 | 775.68 | 776.16 | 2479.68 | 2480.4 | 37.68 | 37.8 | 86.04 | 86.4 | 443.52 | 444.24 | 432 | 432 | 289.92 | 289.92 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 3984 | 3987 | 0 | 6249.6 | 6251.4 | 285.6 | 285.36 | 0 | 0 | 1549.44 | 1550.16 | 1791.36 | 1792.08 | 516.24 | 516.6 | 0 | 0 | 1081.92 | 1082.4 | 965.76 | 966.72 | 2625.12 | 2624.4 | 39.36 | 39.24 | 88.92 | 88.74 | 442.08 | 442.08 | 521.28 | 521.28 | 369.6 | 370.08 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.08 | 0.072 | 0.672 | 0.672 | 0 | 4176 | 4179 | 0 | 6537.6 | 6537.6 | 302.88 | 302.88 | 0 | 0 | 1598.4 | 1598.4 | 1893.6 | 1893.6 | 542.16 | 541.8 | 0 | 0 | 1185.6 | 1185.6 | 1086.72 | 1086.24 | 2695.68 | 2696.4 | 39.6 | 39.72 | 88.2 | 88.2 | 444.96 | 444.96 | 518.4 | 518.64 | 362.88 | 362.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 4164 | 4161 | 0 | 6472.8 | 6474.6 | 295.2 | 295.2 | 0 | 0 | 1589.76 | 1589.76 | 1846.08 | 1846.08 | 536.4 | 536.4 | 0 | 0.36 | 1214.4 | 1214.88 | 1127.04 | 1126.56 | 2604.96 | 2604.24 | 41.04 | 40.92 | 87.84 | 87.84 | 468 | 468 | 493.44 | 493.44 | 375.36 | 375.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.468 | 0 | 4134 | 4134 | 0 | 6249.6 | 6247.8 | 299.52 | 299.28 | 0 | 0 | 1569.6 | 1568.88 | 1844.64 | 1844.64 | 524.88 | 524.88 | 0 | 0 | 1223.04 | 1222.08 | 1123.2 | 1123.68 | 2437.92 | 2439.36 | 39.36 | 39.48 | 82.08 | 81.9 | 424.8 | 424.08 | 488.64 | 488.64 | 367.68 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 4020 | 4023 | 0 | 6404.4 | 6406.2 | 294.72 | 294.96 | 0 | 0 | 1559.52 | 1559.52 | 1824.48 | 1823.76 | 518.4 | 518.4 | 0 | 0 | 1154.88 | 1155.36 | 1115.52 | 1115.52 | 2619.36 | 2617.92 | 38.4 | 38.28 | 82.8 | 82.8 | 436.32 | 436.32 | 468 | 467.52 | 362.88 | 362.88 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.468 | 0 | 3972 | 3969 | 0 | 6328.8 | 6328.8 | 294.24 | 294.24 | 0 | 0 | 1560.96 | 1561.68 | 1753.92 | 1753.92 | 513.36 | 513.72 | 0.72 | 0.36 | 1109.76 | 1110.24 | 1118.4 | 1117.92 | 2602.08 | 2602.8 | 38.4 | 38.4 | 83.88 | 83.88 | 433.44 | 434.16 | 458.88 | 459.12 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 3858 | 3861 | 0 | 6210 | 6208.2 | 274.56 | 274.56 | 0 | 0 | 1553.76 | 1552.32 | 1794.24 | 1794.24 | 500.4 | 500.4 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 1099.2 | 1099.2 | 2478.24 | 2478.24 | 37.68 | 37.8 | 84.24 | 84.42 | 436.32 | 435.6 | 446.4 | 446.4 | 348.48 | 348.96 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.064 | 0.072 | 0.456 | 0.468 | 0 | 3678 | 3675 | 0 | 5961.6 | 5961.6 | 248.64 | 248.64 | 0 | 0 | 1499.04 | 1499.04 | 1694.88 | 1695.6 | 499.68 | 499.68 | 0 | 0 | 983.04 | 982.56 | 1038.72 | 1038.72 | 2446.56 | 2446.56 | 36.48 | 36.36 | 82.44 | 82.26 | 388.8 | 390.24 | 417.6 | 417.84 | 339.84 | 339.84 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 3198 | 3198 | 0 | 5288.4 | 5286.6 | 207.36 | 207.36 | 0 | 0 | 1359.36 | 1359.36 | 1543.68 | 1542.96 | 446.4 | 446.4 | 0 | 0.36 | 832.32 | 832.32 | 949.44 | 949.92 | 2103.84 | 2103.84 | 29.52 | 29.64 | 66.96 | 67.14 | 322.56 | 321.84 | 332.16 | 331.92 | 328.32 | 327.36 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.468 | 0 | 2922 | 2922 | 0 | 5083.2 | 5083.2 | 180.48 | 180.72 | 0 | 0 | 1255.68 | 1257.12 | 1411.2 | 1410.48 | 416.16 | 415.8 | 0 | 0 | 790.08 | 790.08 | 856.32 | 856.8 | 2280.96 | 2280.96 | 23.28 | 23.28 | 58.68 | 58.68 | 218.88 | 218.88 | 262.08 | 262.08 | 280.32 | 281.28 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.08 | 0.072 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2718 | 2718 | 0 | 4777.2 | 4779 | 171.36 | 171.12 | 0 | 0 | 1169.28 | 1167.84 | 1244.16 | 1244.88 | 390.96 | 390.96 | 0.72 | 0.36 | 727.68 | 728.16 | 736.32 | 736.32 | 2298.24 | 2297.52 | 22.08 | 21.96 | 56.16 | 55.98 | 188.64 | 187.92 | 243.36 | 243.36 | 279.36 | 278.88 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 4597.2 | 4597.2 | 127.68 | 127.68 | 0 | 0 | 1103.04 | 1104.48 | 1143.36 | 1143.36 | 375.84 | 375.84 | 0 | 0 | 664.32 | 663.84 | 665.28 | 664.8 | 2327.04 | 2328.48 | 22.56 | 22.56 | 53.28 | 53.46 | 168.48 | 169.2 | 205.44 | 205.68 | 259.2 | 258.72 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2352 | 2355 | 0 | 3524.4 | 3522.6 | 114.72 | 114.72 | 0 | 0 | 1082.88 | 1082.16 | 1059.84 | 1059.84 | 351.36 | 351.72 | 0 | 0 | 614.4 | 614.88 | 611.52 | 611.04 | 1422.72 | 1422.72 | 23.04 | 23.16 | 52.2 | 52.2 | 154.08 | 154.08 | 172.8 | 172.56 | 237.12 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2232 | 2232 | 0 | 2944.8 | 2946.6 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 1018.08 | 1018.8 | 1035.36 | 1034.64 | 330.48 | 330.12 | 0 | 0 | 597.12 | 597.12 | 532.8 | 533.28 | 976.32 | 975.6 | 25.2 | 25.2 | 56.16 | 55.98 | 148.32 | 148.32 | 173.28 | 173.52 | 210.24 | 210.72 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.08 | 0.08 | 0.48 | 0.48 | 0 | 2016 | 2016 | 0 | 2653.2 | 2655 | 82.56 | 82.56 | 0 | 0 | 924.48 | 924.48 | 923.04 | 923.76 | 286.56 | 286.92 | 0 | 0 | 531.84 | 531.36 | 471.36 | 470.88 | 871.2 | 871.2 | 24.24 | 24.24 | 55.44 | 55.44 | 144 | 143.28 | 170.88 | 170.88 | 199.68 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 1.84 | 1.84 | 11.592 | 11.58 | 0 | 68406 | 68412 | 0 | 110260.8 | 110262.6 | 4404.48 | 4404.48 | 0 | 0 | 28444.32 | 28445.04 | 31245.12 | 31245.84 | 9231.84 | 9231.84 | 2.16 | 2.16 | 18423.36 | 18423.84 | 17677.44 | 17677.44 | 47355.84 | 47356.56 | 704.64 | 704.64 | 1591.2 | 1591.2 | 6503.04 | 6503.04 | 7346.4 | 7346.88 | 6413.76 | 6413.76 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч