## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 432 | 429 | 0 | 1011.6 | 1013.4 | 0 | 44.88 | 0 | 0 | 185.76 | 185.04 | 204.48 | 203.76 | 28.08 | 28.08 | 0 | 0.36 | 116.16 | 116.16 | 94.08 | 94.08 | 614.88 | 615.6 | 7.44 | 7.32 | 6.12 | 6.12 | 15.84 | 15.12 | 58.08 | 58.08 | 109.44 | 109.44 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 384 | 384 | 0 | 842.4 | 840.6 | 0 | 46.08 | 0 | 0 | 161.28 | 162 | 159.84 | 160.56 | 25.92 | 25.56 | 0 | 0.36 | 102.72 | 103.2 | 84.48 | 84.48 | 504 | 504 | 6.48 | 6.48 | 5.04 | 5.04 | 10.08 | 10.08 | 54.72 | 54.48 | 106.56 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 354 | 354 | 0 | 835.2 | 837 | 0 | 42.48 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 165.6 | 165.6 | 20.16 | 20.16 | 0 | 0 | 98.88 | 98.88 | 78.72 | 78.72 | 506.88 | 506.16 | 5.04 | 5.04 | 3.96 | 3.78 | 5.76 | 6.48 | 50.88 | 50.88 | 101.76 | 101.76 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 300 | 303 | 0 | 720 | 720 | 0 | 39.36 | 0 | 0 | 131.04 | 131.04 | 131.04 | 130.32 | 17.28 | 17.28 | 0 | 0.36 | 83.52 | 83.04 | 68.16 | 68.64 | 439.2 | 439.2 | 3.6 | 3.72 | 2.88 | 2.88 | 5.76 | 5.76 | 41.76 | 42 | 97.92 | 97.92 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 276 | 273 | 0 | 666 | 666 | 0 | 35.52 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 118.08 | 118.08 | 18.72 | 19.08 | 0 | 0.36 | 77.76 | 77.28 | 71.04 | 71.04 | 398.88 | 398.88 | 3.12 | 3 | 2.88 | 2.88 | 4.32 | 4.32 | 38.88 | 38.88 | 94.08 | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 0 | 723.6 | 721.8 | 0 | 49.68 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 154.08 | 154.8 | 19.44 | 19.08 | 0 | 0 | 79.68 | 80.64 | 74.88 | 74.88 | 413.28 | 414 | 3.12 | 3.24 | 2.88 | 2.88 | 5.76 | 5.76 | 38.88 | 38.88 | 96 | 95.52 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 360 | 363 | 0 | 766.8 | 766.8 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | 152.64 | 151.92 | 142.56 | 141.84 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0.36 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 446.4 | 446.4 | 3.36 | 3.24 | 2.88 | 3.06 | 11.52 | 11.52 | 46.08 | 46.08 | 100.8 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 444 | 444 | 0 | 900 | 900 | 0 | 72.72 | 0 | 0 | 169.92 | 170.64 | 169.92 | 171.36 | 36 | 36 | 0 | 0.36 | 119.04 | 118.56 | 99.84 | 99.36 | 527.04 | 527.04 | 3.6 | 3.72 | 6.12 | 5.94 | 27.36 | 27.36 | 56.64 | 56.4 | 111.36 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 528 | 525 | 0 | 1044 | 1045.8 | 0 | 128.16 | 0 | 0 | 180 | 179.28 | 178.56 | 177.84 | 42.48 | 42.84 | 0 | 0.72 | 126.72 | 126.72 | 112.32 | 112.8 | 613.44 | 613.44 | 6.24 | 6.24 | 11.88 | 12.06 | 53.28 | 52.56 | 60 | 60 | 123.84 | 124.32 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 570 | 570 | 0 | 1069.2 | 1067.4 | 0 | 148.32 | 0 | 0 | 175.68 | 175.68 | 185.76 | 185.76 | 47.52 | 47.16 | 0 | 0.36 | 140.16 | 139.68 | 111.36 | 111.36 | 616.32 | 615.6 | 6 | 6 | 12.96 | 12.78 | 51.84 | 52.56 | 71.04 | 71.04 | 144 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 588 | 591 | 0 | 1087.2 | 1087.2 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 192.96 | 192.24 | 48.96 | 48.96 | 0 | 0.72 | 146.88 | 147.84 | 112.32 | 112.32 | 626.4 | 626.4 | 8.16 | 8.04 | 10.8 | 10.8 | 50.4 | 50.4 | 73.92 | 73.92 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 612 | 612 | 0 | 1040.4 | 1042.2 | 0 | 158.64 | 0 | 0 | 180 | 180.72 | 167.04 | 167.04 | 49.68 | 49.68 | 0 | 0.72 | 155.52 | 155.52 | 125.76 | 125.28 | 587.52 | 588.24 | 10.8 | 10.8 | 11.88 | 11.88 | 53.28 | 53.28 | 72.48 | 72.48 | 150.72 | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 624 | 621 | 0 | 990 | 988.2 | 0 | 133.44 | 0 | 0 | 192.96 | 192.24 | 192.96 | 192.96 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0.36 | 170.88 | 170.4 | 142.08 | 142.08 | 492.48 | 491.76 | 10.8 | 10.92 | 11.52 | 11.52 | 47.52 | 46.8 | 77.28 | 77.28 | 152.64 | 152.16 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 624 | 627 | 0 | 1087.2 | 1089 | 0 | 171.84 | 0 | 0 | 175.68 | 175.68 | 190.08 | 190.08 | 48.96 | 48.96 | 0 | 0.72 | 161.28 | 161.28 | 135.36 | 135.84 | 610.56 | 609.84 | 8.4 | 8.28 | 6.84 | 7.02 | 46.08 | 46.8 | 73.44 | 73.68 | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 582 | 579 | 0 | 1051.2 | 1049.4 | 0 | 153.12 | 0 | 0 | 177.12 | 177.12 | 158.4 | 159.12 | 44.64 | 45 | 0 | 0.36 | 144.96 | 145.44 | 139.2 | 139.2 | 600.48 | 601.2 | 8.4 | 8.52 | 10.08 | 9.9 | 47.52 | 46.8 | 65.76 | 65.76 | 151.68 | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 552 | 555 | 0 | 1033.2 | 1035 | 0 | 148.08 | 0 | 0 | 177.12 | 177.84 | 197.28 | 196.56 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0.72 | 130.56 | 130.08 | 133.44 | 133.44 | 552.96 | 552.96 | 8.64 | 8.52 | 10.44 | 10.62 | 46.08 | 46.8 | 61.44 | 61.44 | 149.76 | 150.24 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 546 | 543 | 0 | 1047.6 | 1047.6 | 0 | 127.44 | 0 | 0 | 175.68 | 175.68 | 177.12 | 178.56 | 48.96 | 48.96 | 0 | 0.36 | 127.68 | 127.68 | 131.52 | 131.52 | 590.4 | 591.12 | 7.92 | 7.92 | 10.44 | 10.26 | 47.52 | 47.52 | 69.12 | 68.88 | 145.92 | 145.44 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 516 | 516 | 0 | 932.4 | 932.4 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 175.68 | 174.96 | 188.64 | 187.2 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0.36 | 120 | 120.48 | 135.36 | 135.36 | 470.88 | 470.16 | 7.68 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 36 | 35.28 | 61.92 | 61.92 | 142.08 | 142.56 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 492 | 492 | 0 | 1065.6 | 1065.6 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 181.44 | 181.44 | 211.68 | 211.68 | 43.92 | 43.92 | 0 | 0.36 | 123.84 | 123.36 | 134.4 | 133.92 | 599.04 | 599.04 | 4.32 | 4.2 | 5.76 | 5.94 | 20.16 | 20.88 | 61.92 | 61.92 | 128.64 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 474 | 477 | 0 | 1058.4 | 1054.8 | 0 | 75.12 | 0 | 0 | 181.44 | 182.16 | 190.08 | 190.8 | 41.04 | 41.04 | 0 | 0.36 | 125.76 | 125.76 | 123.84 | 124.32 | 635.04 | 635.76 | 3.6 | 3.6 | 3.96 | 3.96 | 18.72 | 18 | 60.96 | 61.2 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 456 | 453 | 0 | 1112.4 | 1114.2 | 0 | 52.32 | 0 | 0 | 182.88 | 182.88 | 241.92 | 242.64 | 37.44 | 37.08 | 0 | 0.72 | 135.36 | 135.84 | 124.8 | 124.8 | 649.44 | 648.72 | 3.6 | 3.6 | 4.68 | 4.68 | 11.52 | 12.24 | 52.8 | 52.56 | 113.28 | 113.28 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 420 | 423 | 0 | 759.6 | 761.4 | 0 | 51.12 | 0 | 0 | 181.44 | 181.44 | 210.24 | 209.52 | 31.68 | 32.04 | 0 | 0 | 120 | 119.52 | 123.84 | 123.36 | 326.88 | 327.6 | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 4.14 | 12.96 | 12.96 | 45.6 | 45.6 | 112.32 | 112.32 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 426 | 426 | 0 | 658.8 | 658.8 | 0 | 46.08 | 0 | 0 | 178.56 | 177.84 | 231.84 | 231.84 | 28.8 | 28.44 | 0 | 0.36 | 121.92 | 121.92 | 108.48 | 108.48 | 214.56 | 214.56 | 6.24 | 6.36 | 5.04 | 5.22 | 15.84 | 15.12 | 54.72 | 54.96 | 111.36 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 414 | 414 | 0 | 604.8 | 601.2 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 177.12 | 177.12 | 190.08 | 190.08 | 24.48 | 24.48 | 0 | 0 | 118.08 | 118.56 | 105.6 | 105.6 | 204.48 | 204.48 | 6.24 | 6.24 | 5.04 | 4.86 | 12.96 | 13.68 | 55.68 | 55.68 | 109.44 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274 | 11274 | 0 | 22107.6 | 22105.8 | 0 | 2179.44 | 0 | 0 | 4055.04 | 4054.32 | 4350.24 | 4350.24 | 872.64 | 872.28 | 0 | 9.36 | 2937.6 | 2938.08 | 2661.12 | 2661.12 | 12241.44 | 12242.16 | 146.64 | 146.64 | 165.6 | 165.42 | 658.08 | 658.08 | 1404 | 1404 | 2970.24 | 2970.72 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч